| Штамп организации |  | Ф 01 ДП 2-7 В Лабораторию радиационного контроля БУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии. Адрес: 428020, г.Чебоксары, Базовый проезд, 22 а. Тел. 22-09-31, 63-78-58. E-mail:,chrrc@mail.ru, chrrc@yandex.ru, |
| --- | --- | --- |

АКТ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| 1. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование |  |
|  | адрес |  |
|  | ИНН/ОГРН |  |
|  | телефон, факс |  |
|  | e-mail |  |
|  | представитель заказчика (ФИО, должность, телефон) |  |
| 2. | Наименование проб |  |
| 3. | Всего отобрано проб (объем, масса, количество) |  |
| 4. | Дата, время отбора проб | «___» ___________ 20___ г., _____ ч ______ мин |
| 5. | Место отбора проб (адрес, привязка на местности, географические координаты) |  |
| 6. | ФИО и должность работника, отобравшего пробы |  |
| 7. | Дополнительная информация (глубина отбора и т.п.) |  |
| 8. | Мощность дозы гамма-излучения на высоте от поверхности грунта | - на высоте 1 м: _________ мкЗв/ч - на высоте 0,05 м: _______ мкЗв/ч тип дозиметра ______________, зав. № __________ |
| 9. | Климатические условия при отборе проб | _____________ °С, относительная влажность _______ % |
| 10. | Дата и время доставки проб в лабораторию радиационного контроля (ЛРК) | «___» ___________ 20___ г., _____ ч ______ мин |
| 11. | Метод подготовки к хранению пробы, консервация (при необходимости) |  |
|        | ………………………………………………………………………………………………………………. линия отрыва Заполняется в ЛРК Наименование пробы__________________________________________________________________ Шифр пробы________________________________________ Дата и время отбора пробы «___» ___________ 20___ г., _____ ч ______ мин Дата и время доставки в лабораторию «___» ___________ 20___ г., _____ ч ______ мин Виды исследований цезий-137, стронций-90, радон-222, радий-226, торий-232, калий-40, суммарная альфа-бета-активность, удельная эффективная активность нужное подчеркнуть |
| 11. | Сведения об упаковке и маркировке проб |  |
| 12. | Условия транспортировки и хранения проб |  |
| 13. | Описание печати или пломбы |  |
| 14. | Нормативный документ, в соответствии с которым проведен отбор проб |  |
| 15. | Цель радиологических исследований (испытаний) | Определение содержания радионуклидов в целях соответствия нормативным требованиям (отметить нужное):  цезий-137,  стронций-90  радон-222,  радий-226,  торий-232,  калий-40,  суммарная альфа- и бета-активность воды,  удельная эффективная активность,  другое: |

Приложения:

Акт составлен в ___________ экземплярах:

1-й экземпляр: ЛРК БУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии

2-й экземпляр:

Подписи:

| №№ п/п | ФИО, должность, организация | Подпись |
| --- | --- | --- |