

**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**ЕЛЧẼК РАЙОНẼ ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН**

**ЛАШ ТАЯПА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯЛ ТАРАХĚН ЛАЩ-ТАЯБИНСКОГО АДМИНИСТРАЦИЙĚ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЙЫШĂНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**2021ç. июн.н 21**м**ĕшĕ №26 21 июня 2021 г. №26**

**Лаш-Таяпа ялĕ с. Лащ-Таяба**

Об  утверждении перечня

первичных  средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях,

находящихся в  собственности

(пользовании) граждан  и в местах

общественного пользования населенных

пунктов Лащ-Таябинского  сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, руководствуясь Уставом Лащ-Таябинского  сельского поселения  Яльчикского муниципального района Чувашской Республики, администрация Лащ-Таябинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах   общественного  пользования  населенных пунктов Лащ-Таябинского  сельского поселения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации Лащ-Таябинского сельского поселения в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Глава Лащ-Таябинского сельского
2. поселения Яльчикского района С.В.Ермакова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Лащ-Таябинского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.    №  \_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в местах общественного пользования населенных пунктов Лащ-Таябинского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения,  немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации  пожарного щита |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые):  -воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л.;  - порошковые (ОП), вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг:  ОП - 10/9  ОП – 5/4 | 2  1  2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Багор | 1 |
| 4. | Ведро | 2 |
| 5. | Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |
| 7. | Лопата совковая | 1 |
| 8. | Емкость для хранения воды объемом:  0,2 куб. метра | 1 |