ЧĂВАШ   РЕСПУБЛИКИ                                               ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЕЛЧẼК РАЙОНẼ	       ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН

АСЛĂ  ПĂЛА ТИМЕШ	        АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯЛ  ТАРАХĚН	           ЯНТИКОВСКОГО АДМИНИСТРАЦИЙĚ                                                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЙЫШĂНУ                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-ш ç. июлĕн 01 шĕ  № 41                                                    01 июля 2021 г. № 41

Аслă  Пăла  Тимеш ялĕ                                                              с. Янтиково

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, руководствуясь Уставом Янтиковского сельского поселения  Яльчикского муниципального района Чувашской Республики, администрация Янтиковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах   общественного  пользования  населенных пунктов Янтиковского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации Янтиковского сельского поселения в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янтиковского

сельского поселения                                                                       Ю.И.Алексеев

Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

Янтиковского сельского поселения

Яльчикского  района Чувашской Республики

от  01.07.2021г. №41

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |