# П

| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН |  | ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ КУСЛАВККА РАЙОНЕ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 08 »04.2021 г. № 18 деревня Андреево-Базары |  | ЭНТРИ ПАСАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ «08»04.2021 с. № 18 Энтри Пасар яле |

Об утверждении  Рабочей программы

производственного контроля за качеством  воды

централизованных систем питьевого  водоснабжения

Андреево-Базарского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики

на 2021 – 2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в ред. от 18.10.2007 г.), администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить  Рабочую программу производственного контроля за качеством  воды

централизованных систем питьевого  водоснабжения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы.

2.  Согласовать программу с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе.

Глава Андреево-Базарского

сельского поселения	                     В.И.Пайков

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике в Цивильском районе_____________Т.Г.Гермонова «___»___________________20____г. | УТВЕРЖЕНО: постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от « 08»04.2021г. №18 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля за качеством воды

централизованных систем питьевого водоснабжения Андреево-Базарского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики

на 2021-2025 гг.

- Пояснительная записка

Снабжение питьевой водой населения деревень Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района осуществляется от водозаборов. Вблизи нет источников, производящих сброс загрязняющих веществ. Транспортировка воды в Андреево-Базарском сельском поселении осуществляется по водопроводам. Учет расхода добываемых вод осуществляется путем косвенного подсчета. Забор воды производится только из артскважины насосом ЭЦВ мощностью м.куб/час.

Очистных сооружений водопровода нет, питьевая вода водоподготовке не подвергается. Вода подвергается дезинфекции в период паводка, а также по эпидпоказаниям на основании результатов анализов питьевой воды из резервуара водозабора, непосредственно из артскважины, а также из разводящей сети, по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. Производятся санитарно – химические и микробиологические анализы питьевой воды. В прогнозируемый перечень показателей, не контролируемый производственной лабораторией в настоящее время включить:

- нефтепродукты

- перманганатная окисляемость

-водородный показатель

При дезинфекции применяются следующие реагенты: гипохлорит кальция, хлорная известь.

Лабораторные исследования питьевой воды проводятся по договору с Филиалом ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиология в Чувашской Республике в Цивильском районе согласно плану- графику отбора вод питьевой воды.

1.Юридический адрес: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д.7

Глава Андреево-Базарского сельского поселения - Пайков Владимир Иванович.

тел. – 88353433225.

Перечень

1. Официально изданных документов, законодательных норм, распоряжений в соответствии с осуществляемой деятельностью:

1.1. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

1.2. Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (утв. постановлением Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10)

1.3. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

1.4. Федеральный закон № 416- ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении».

2. Ответственное лицо за выполнение мероприятий по производственному контролю- специалист администрации Андреево-Базарского сельского поселения Тимофеева Эльза Алексеевна.

3. Кратность и объем проводимых исследований:

Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, их гигиенические показатели и методики определения.

| Показатели | Ед. измерения | нормативы | Методики определения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Микробиологические: |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |  |
| Общие колиформные бактерии | -\/ | Отсутствие |  |
| - Общее микробное число | Число бразующих колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01. |
| 2.Органолептические |
| - запах | Баллы | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| -привкус | Баллы | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| -цветность | Градусы | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| мутность | Мr\k(каолину) | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3.Радиологические |
| общая а- радиоактивность | Бк/л | 0,2 |  |
| -общая ρ – радиоактивность | Бк/л | 1,0 |  |
| Родон | Бк/л | 60 |  |
| 4.Обобщенные |
| - водородный | Единицы pH | 6-9 | ГОСТ Р 5 1232-98 инструкция кЭВ-74 |
| -общая минерализация ( сухой остаток) | Мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| -жесткость общая | Мг-экв/л | 10 | ГОСТ 4151-72 |
| -окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 | МУ 4055-85 к ГОСТу 2761-84 |
| -нефтепродукты (по показаниям) | Мг/л | 0,1 | РД 52.24.476-95 |
| -поверхностно-активные вещества (ПАВ) по показаниям | Мг/л | 0,5 | ГОСТ Р 51211-98 |
| 5.Неорганические вещества. |
| - железо(Fе, суммарно) | Мг/л | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| -нитраты (для выявления причин загрязнения) | Мг/л | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| -азот аммонийный (для выявления причин загрязнения) | Мг/л | 2 | ГОСТ 4192-82 |

| - бор | Мг/л | 0,5 | ГОСТ 4192-82 |
| --- | --- | --- | --- |
| - хлориды | Мг/л | 350 | ГОСТ 4192-82 |
| - фториды | Мг/л | 500 | ГОСТ 4192-82 |
| -нитриты (для выявления причин загрязнения) | Мг/л | 3 | ГОСТ 4192-82 |
| -хлор (остаточный) при хлорировании воды | Мг/л | 1,2 | ГОСТ 18190-72 |
| 6.Органические вещества |
| -у-ГХЦГ | Мг/л | 0,002 | МУ № 4120-86 |
| -ДДТ | Мг/л | 0,002 | -\/ |
| -2,4 -Д | Мг/л | 0,03 | МУ 1541 -76 |

Примечание: определение проводится для выявления причин загрязнения при обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных и общих колиформных бактерий.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Исследование питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показателям по решению ТО Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе.

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике в Цивильском районе_____________Т.Г.Гермонова «___»___________________20____г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ________________В.И. Пайков «___»___________________20____г. |
| --- | --- |

ПЛАН – ГРАФИК

ЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

системы питьевого водоснабжения Андреево-Базарского

сельского поселения Козловского района

| №№ п/п | Проводимые операции | Сроки проведения | Причины проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуара водозабора | июль | согласно план - графика |  |
| 2 | Дезинфекция резервуара водозабора и разводящей сети | по мере необходимости | период паводка по согласованию с ТО Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе |  |
| 3 | Дезинфекция резервуара водозабора и разводящей сети | По мере необходимости | По эпидпоказаниям согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора в Чувашской Республике |  |

Для дезинфекции используются следующие реагенты: гипохлорит кальция.

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике в Цивильском районе_____________Т.Г.Гермонова «___»___________________20____г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ________________В.И. Пайков «___»___________________20____г. |
| --- | --- |

План

мероприятий по реализации рабочей программы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключить договор на проведение анализов питьевой воды с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашия в Цивильском районе» | Январь ежегодно | администрация Андреево-Базарского сельского поселения |
| 2 | Содержать в образцовом состоянии территории артскважины | постоянно | администрация Андреево-Базарского сельского поселения |
| 3 | Своевременно и качественно проводить планово- предупредительные ремонты оборудования и водосистемы | постоянно | администрация Андреево-Базарского сельского поселения |
| 4 | Анализ питьевой воды проводить в указанные сроки согласно СанПин 2141074/01 В случаях неудовлетворительных проб информировать в ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе | постоянно | администрация Андреево-Базарского сельского поселения |
| 5 | Ежегодно предоставлять отчет о выполнении мероприятий по производственному контролю в срок до 25 декабря текущего года | ежегодно | администрация Андреево-Базарского сельского поселения |
| 6 | Вести регистрацию аварийных ситуаций, плановых ремонтных работ и своевременно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе о случаях и проводимых мероприятиях (последующей профилактической дезинфекции и контрольными исследованиями проб воды) | постоянно | администрация Андреево-Базарского сельского поселения |

Глава Андреево-Базарского сельского поселения:                                                    В.И. Пайков

Периодичность проб воды в местах водозабора и водосети Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики

| Источники | периодичность | Виды показателей |
| --- | --- | --- |
| Артскважины и резервуары в населенных пунктах д. Кудемеры, д. Айдарово, д. Янтиково, д. Калугино, д. Пиженькасы, д. Андреево-Базары, д. Новое Шутнерово, с. Шутнерово | 4 раза в год | 1. микробиологические 2. органолептические 3. обобщенные показатели |
| Артскважины и резервуары в населенных пунктах д. Кудемеры, д. Айдарово, д. Янтиково, д. Калугино, д. Пиженькасы, д. Андреево-Базары, д. Новое Шутнерово, с. Шутнерово | 1 раз в год | 1. неорганические 2. органические |
| Артскважины и резервуары в населенных пунктах д. Кудемеры, д. Айдарово, д. Янтиково, д. Калугино, д. Пиженькасы, д. Андреево-Базары, д. Новое Шутнерово, с. Шутнерово | 1 раз в год | 1. радиологические |
| Сеть водопроводная в населенных пунктах в населенных пунктах д. Кудемеры, д. Айдарово, д. Янтиково, д. Калугино, д. Пиженькасы, д. Андреево-Базары, д. Новое Шутнерово, с. Шутнерово | 1 раз в месяц | 1.микробиологические 2. органолептические |

Глава Андреево-Базарского сельского поселения                                                                В.И. Пайков

Места отбора проб анализа питьевой воды

из артскважины и водопровода д. Андреево-Базары, д. Новое Шутнерово, д. Кудемеры, д. Айдарово, д. Янтиково, д. Калугино, д. Пиженькасы и с. Шутнерово.

Контрольные точки отбора проб:

| Артскважина д. Андреево-Базары Артскважина д. Новое Шутнерово Артскважина с. Шутнерово Артскважина д. Кудемеры Артскажина д. Айдарово Артскажина д. Янтиково Артскажина д. Калугино Артскажина д. Пиженькасы | -кран водозаборный |
| --- | --- |
| Водосистема д. Кудемеры | -водоразборная колонка по ул. Осипова |
| Водосистема д. Айдарово | -водоразборная колонка по ул. Лесная |
| Водосистема д. Янтиково | -водоразборная колонка по ул. Шоссейная |
| Водосистема д. Калугино | -водоразборная колонка по ул. Нагорная |
| Водосистема д. Пиженькасы | -водоразборная колонка по ул. Овражная |
| Водосистема д. Андреево-Базары | -водоразборная колонка по ул. Молодежная |
| Водосистема д. Новое Шутнерово | -водоразборная колонка по ул. Центральная |
| Водосистема с. Шутнерово | -водоразборная колонка по ул. Центральная |

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике в Цивильском районе_____________Т.Г. Гермонова «___»___________________20____г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ________________В.И. Пайков «___»___________________20____г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на водосистемах

Андреево-Базарского сельского поселения

| №№ п/п | Вид аварии | Наименование мерпориятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход из строя насоса артскважины | вывести на ремонт заменить насос | Администрация Андреево-Базарского сельского поселения |
| 2 | Выход из строя водопровода (резервной трубы) | закрыть задвижку в водонапорной башне определить место аварии экскаватором разобрать рабочий котлован заменить дефектную трубу | Администрация Андреево-Базарского сельского поселения |

По каждому случаю аварии, текущих плановых ремонтных работ своевременно информировать  ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе, проводить профилактическую дезинфекцию и контрольное исследование проб воды на микробиологические показатели, содержание остаточного хлора.