| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЭЛЕК РАЙОНĚ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНДОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «14» марта 2022 № 11 село Яндоба |  | ЮНТАПА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ «14» марта 2022 № 11 Юнтапа сали |

Об утверждения перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнения Федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 08.08..04г. №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применением федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения администрация Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 1).

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Яндобинского

сельского поселения                                                                                            Л.П. Мукин

Приложение к постановлению администрации

Яндобинского сельского поселения

от 14.03.2022 № 11

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Яндобинского сельского поселения

1. Населенные пункты сельского поселения должны иметь не менее двух  звуковых сигнализаций ( электросирену)    для оповещения людей при пожаре.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. В населенных пунктах поселения на стендах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.