| Дата | Время | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т улица | Т пом. | ЭЭ, квт | Погода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.10 | 13:10 | 20 | 16 | 20 | 14 | -24 | 15 | 190 | Солнечный день |
| 02.12.10 | 12:30 | 26 | 20 | 27 | 15 | -22 | 16 | 222 | Ясный день, убавил ТП с 40* до 20* |
| 02.12.10 | 13:20 | 28 | 22 | 27 | 14 | -22 | 18 |  |  |
| 03.12.10 | 12:43 | 19 | 14 | 16 | 11 | -17 | 15 | 234 | Солнце сквозь редкие облака |
| 07.12.10 | 11:54 | 15 | 10 | 11 | 8 | -19 | 10 | 280 | Облачно |
| 13.01.11 | 13:47 | 21 | 12 | 14 | 9 | -3 | 6 | 981 | Солнце, ясно |
| 17.01.11 | 14:50 | 14 | 8 | 10 | 8 | -12 | 6 | 1023 | Переменная облачность, ясно |
| 18.01.11 | 13:20 | 29 | 18 | 25 | 13 | -5 | 8 | 1043 | Ясно, небольшие облака |
| 19.01.2011 | 13:36 | 26 | 18 | 22 | 15 | -18 | 12 | 1075 | Ясно, небольшая облачность |
| 20.01.2011 | 13:26 | 21 | 14 | 17 | 12 | -14 | 9 | 1091 | Ясно, небольшая облачность |
| 21.01.2011 | 14:47 | 22 | 17 | 20 | 15 | -22 | 14 | 1119 | Ясно, небольшая облачность |
| 24.01.2011 | 13:20 | 21 | 15 | 20 | 12 | -15 | 11 | 1175 | Пасмурно, редкий снег |
| 25.01.2011 | 13:30 | 25 | 17 | 20 | 14 | -14 | 12 | 1205 | Ясно |
| 26.01.2011 | 13:20 | 23 | 20 | 27 | 15 | -18 | 13 | 1234 | Пасмурно |
| 27.01.2011 | 13:05 | 25 | 20 | 23 | 16 | -13 | 14 | 1267 | Переменная облачность |
| 28.01.2011 | 13:21 | 18 | 14 | 16 | 14 | -13 | 13 | 1293 | Переменная облачность |
| 31.01.2011 | 13:20 | 20 | 16 | 18 | 15 | -6 | 14 | 1387 | Пасмурно |
| 1.02.2011 | 13:22 | 20 | 17 | 19 | 15 | -16 | 15 | 1413 | Переменная облачность |
| 2.02.2011 | 13:02 | 24 | 19 | 22 | 17 | -16 | 15 | 1441 | Пасмурно |
| 3.02.2011 | 13:41 | 21 | 17 | 20 | 16 | -7 | 15 | 1471 | Пасмурно |
| 4.02.2011 | 12:46 | 19 | 16 | 18 | 15 | -2 | 14 | 1497 | Пасмурно |
| 7.02.2011 | 12:20 | 26 | 20 | 23 | 18 | -8 | 17 | 1589 | Переменная облачность |
| 8.02.2011 | 13:26 | 24 | 20 | 22 | 18 | -11 | 17 | 1616 | Пасмурно |
| 10.02.2011 | 12:55 | 25 | 21 | 24 | 19 | -18 | 17 | 1671 | Переменная облачность |
| 14.02.2011 | 12:45 | 20 | 17 | 19 | 16 | -13 | 15 | 1789 | Пасмурно |
| 15.02.2011 | 13:03 | 22 | 17 | 19 | 16 | -17 | 15 | 1814 | Пасмурно |
| 16.02.2011 | 13:00 | 22 | 16 | 19 | 16 | -24 | 14 | 1840 | Переменная облачность |
| 17.02.2011 | 12:37 | 21 | 18 | 22 | 16 | -21 | 15 | 1867 | Ясно |
| 24.02.2011 | 12:42 | 42 | 30 | 42 | 20 | -19 | 18 | 2097 | ясно |
| 27.02.2011 | 14:35 | 22 | 14 | 20 | 10 | -11 | 11 | 2148 | Ясно, редкие облака |
| 28.02.2011 | 14:00 | 34 | 24 | 27 | 15 | -11 | 13 | 2167 | ясно |
| 01.03.2011 | 13:36 | 30 | 22 | 25 | 15 | -11 | 13 | 2186 | Ясно, не большая облачность |
| 02.03.2011 | 13:43 | 35 | 23 | 27 | 14 | -5 | 13 | 2204 | Ясно, редкие облака |
| 03.03.2011 | 14:10 | 21 | 17 | 21 | 16 | -8 | 12 | 2224 | Переменная облачность |
| 05.03.2011 | 13:27 | 18 | 14 | 16 | 13 | -6 | 11 | 2264 | Пасмурно |
| 09.03.2011 | 11:38 | 26 | 18 | 21 | 16 | -4 | 14 | 2343 | Переменная облачность |
| 11.03.11 | 13:15 | 34 | 22 | 26 | 18 | -4 | +14 | 2379 | ясно |
| 14.03.11 | 14:00 | 35 | 23 | 27 | 19 | 0 | +15 | 2431 | ясно |
| 15.03.11 | 11:50 | 21 | 16 | 18 | 16 | +1 | +14 |  | пасмурно |
| 16.03.11 | 13:30 | 21 | 17 | 19 | 15 | +1 | +14 | 2466 | пасмурно |
| 17.03.11 | 14:00 | 18 | 15 | 17 | 15 | 0 | +12 |  | пасмурно |
| 18.03.11 | 11:00 | 21 | 17 | 19 | 16 | 0 | +14 | 2503 | пасмурно |
| 21.03.11 | 12:00 | 26 | 19 | 22 | 17 | -4 | +12 |  | пасмурно |
| 22.03.11 | 12:40 | 35 | 23 | 27 | 19 | +2 | +17 |  | Ясно, редкие облака |
| 23.03.11 | 12:39 | 21 | 18 | 21 | 17 | +2 | +15 |  | пасмурно |
| 25.03.11 | 10:30 | 23 | 20 | 23 | 18 | 0 | +15 | 2639 | пасмурно |
| 28.03.11 | 11:40 | 31 | 24 | 28 | 20 | 0 | +17 |  | ясно |
| 29.03.11 | 16:23 | 26 | 23 | 30 | 20 | -2 | +16 |  | Пасмурно; Перемена обвязки на кран холодной воды |
| 30.03.11 | 14:27 | 52 | 35 | 60 | 16 | +1 | +15 |  | ясно |
| 01.04.11 | 16:23 | 32 | 23 | 28 | 20 | 0 | +17 |  | ясно |
| 04.04.11 | 11:45 | 32 | 44 | 28 | 21 | +3 | +17 |  | ясно |
| 05.04.11 | 15:00 | 29 | 23 | 26 | 21 |  | +19 | 2838 | малооблачно |
| 06.04.11 | 13:50 | 31 | 22 | 24 | 19 | +2 | +18 |  | Облачно; Изменение в настройке подогрева |
| 08.04.11 | 11:00 | 19 | 15 | 15 | 14 | +3 | +13 |  | пасмурно |
| 10.04.11 | 14:00 | 30 | 20 | 22 | 16 | +3 | +14 |  | пасмурно |
| 11.04.11 | 13:55 | 19 | 13 | 13 | 12 | +2 | +13 | 2858 | пасмурно |
| 12.04.11 | 13:35 | 18 | 13 | 13 | 12 | +3 | +11 | 2859 | Пасмурно, иногда проглядывает солнце |
| 13.04.11 | 12:00 | 26 | 16 | 18 | 14 | +3 | +13 |  | Ясно, редкие облака |
| 14.04.11 | 13:12 | 29 | 20 | 20 | 16 | +7 | +15 |  | Ясно, редкие облака |
| 15.04.11 | 13:02 | 32 | 22 | 23 | 18 | +8 | +16 |  | ясно |
| 18.04.11 | 13:28 | 19 | 16 | 17 | 15 | +4 | +14 | 2880 | пасмурно |
| 19.04.11 | 13:13 | 21 | 17 | 18 | 15 | +2 | +15 | 2885 | пасмурно |
| 20.04.11 | 13:20 | 20 | 15 | 15 | 15 | +1 | +14 | 2890 | пасмурно |

Т1 - температура теплоносителя в солнечном коллекторе;

Т2 - температура воды на подачу теплого пола;

Т3 - температура в баке;

Т4 - температура на обратке теплого пола.