СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Начальник  Территориального                                                                                                                          Глава администрации

Второвурманкасинского

отдела Управления Роспотребнадзора Чувашской                                                                                          сельского поселения Цивильского

Республике-Чувашии в Цивильском районе                                                                                                     района Чувашской Республики

_____________   Московская С.В..                                                                                                                     ______________Н.В. Сергеев

« ___» ___________   2014 г                                                                                                                                «_____» _____________ 2014 г

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ,

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ, СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВТОРОВУРМАНКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2014 год

- Администрация Второвурманкасинского сельского поселения расположена в д. Вторые Вурманкасы  Цивильского района Чувашской Республики.

Почтовый адрес 429904, Чувашская Республика, Цивильский район, деревня  Вторые Вурманкасы, ул. Центральная,  7 а.

В зоне обслуживания сельского поселения расположены:

- населенные пункты: д. Вторые Вурманкасы, д. Тебикасы, д. Первомайское, д. Табанары, д. Резинкино, д. Орбаши, д. Красная Горка, д. Янзакасы, д. Ситчараки:

- предприятия, организации, учреждения образования, культуры и здравоохранения: ГУП ЧР «Цивильский ветеринарно-

санитарный утилизационный завод», МБОУ «Первомайская СОШ», МБДОУ «Пилеш», офис врача общей практики,  ФГУП «Почта

России», Второвурманкасинский  ветучасток,   магазины Цивильского Райпо в д. Вторые Вурманкасы, д. Первомайское, д. Тебикасы, д.

Янзакасы, МБУК «Второвурманкасинский информационно-культурный центр», Первомайский сельский,  Второвурманкасинская

модельная библиотека

- При осуществлении деятельности администрация Второвурманкасинского сельского поселения руководствуется следующими нормативными документами:

1.Федеральный  Закон: «О  санитарно - эпидемиологическом  благополучии  населения» №52-ФЗ от 30.03.1999

2. CанПиН 2.1.4.1074-01, Сан ПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1055-01.

СанПиНы:

Перечень основных действующих нормативов и методических документов

| № п/п | Наименование документов | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1.    Питьевая вода и водоснабжение населенный мест, ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

| 1.1. | Санитарные правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Санитарные правила и нормативы « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | СанПиН 2.1.4.1175-02 |
| 1.3. | Санитарные правила и нормативы « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | СанПиН 2.1.4.1110-02 |

2. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов

| 1.1. | Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| --- | --- | --- |

3. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы

| 1.1. | Санитарные правила « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением (профилактических) мероприятий» | СП 1.1.1058-01 |
| --- | --- | --- |

3.Производственный контроль со стороны администрации Второвурманкасинского сельского поселения осуществляется должностными лицами: главой администрации Второвурманкасинского сельского поселения – Сергеевым Н.В. и  старшим специалистом 2 разряда  администрации сельского поселения –Гладковой Н.В. ( распоряжение главы администрации № 12 от 21.04.2014 г.)

4.Перечень объектов производственного контроля в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, в которых осуществляется отбор проб:

| № п/п | Место отбора, исследования | Наименование контролируемого факта | Кратность | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважины – 8 д. Вторые Вурманкасы д. Тебикасы д. Первомайское д. Табанары д. Резинкино д. Орбаши д. Красная Горка д. Ситчараки | Микробиологические, органолептические, обобщенные показатели Радиологические показатели, органические и неорганические вещества | 1 раз в квартал 1 раз в год | п. 4.3 СанПин 2.1.4. 1074 -01 |
| 2 | Водонапорные башни -7 д. Вторые Вурманкасы-1 д. Тебикасы-1 д. Первомайское-1 д. Табанары-1 д. Резинкино-1 д. Орбаши-1 д. Красная Горка-1 | Микробиология, органолептический, обобщенный Радиологические показатели, органические и неорганические вещества | 1 раз в квартал | п. 4.3 СанПин 2.1.4. 1074 -01 |
| 3 | Водозаборные колонки – 42 д. Вторые Вурманкасы-6 д. Тебикасы-7 д. Первомайское-7 д. Табанары-5 д. Резинкино-3 д. Орбаши-5 д. Красная Горка-5 д. Ситчараки - 4 | Микробиологические, органолептические | 1 раз в квартал | п.4.4 СанПин |
| 4 | Колодцы -7 д. Вторые Вурманкасы-нет д. Тебикасы-3 д. Первомайское-нет д. Табанары-нет д. Резинкино-нет д. Орбаши-2 д. Красная Горка-нет д. Янзакасы-2 д. Ситчараки-2 | Микробиологические, органолептические, Химические | 1 раз в квартал 1 раз в полгода |  |
| 5 | Водопроводы – 17,6 д. Вторые Вурманкасы-3,0 км д. Тебикасы-2,4 км д. Первомайское-3,0 км д. Табанары-2,1 км д. Резинкино-1,6 км д. Орбаши-1,7 км д. Красная Горка-1,8 км д. Ситчараки-2,0 км | Микробиологические, органолептические обобщенные | 1 раз в квартал | п. 4.4 СанПин |

- Перечень должностей работников, подлежащих медосмотру, профессиональной гигиенической подготовки.

| Должности | Количество человек | Кратность | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственные работники по обслуживанию источников питьевого водоснабжения | 2 | Гигиеническое обучение 1 раз в 2 года Медосмотр – 1 раз в год | Гладкова Н.В. |

- Перечень осуществляемых работ и услуг:

- Снабжение населения доброкачественной питьевой водой из артезианских скважин.

- Снабжение населения доброкачественной питьевой водой из колодцев.

- Снабжение населения доброкачественной питьевой водой из родников.

- Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды:

- Систематический контроль за состоянием питьевой воды в артезианских скважинах, водораздаточных колонках, колодцах и родниках.

- Надлежащее содержание артезианских скважин, водораздаточных сетей, колонок, колодцев, родников.

- Устранение аварий и неисправностей при эксплуатации артезианских скважин, водораздаточных сетей, колонок, колодцев, родников.

- Проведение дезинфекции после аварии.

- Проведение чистки и дезинфекции водонапорных башен, подземных бетонированных резервуаров, колодцев (согласно графика).

Старший специалист 2 разряда администрации Второвурманкасинского сельского поселения                         Н.В. Гладкова