| Чаваш Республикинчи Парачкав район.н Парачкав администрацй.н ял поселений. ЙЫШЁНУ 2019 г. 16 августа-м.ш. №87 Парачкав сали |  | Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 августа 2019 г. № 87 с. Порецкое |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы теплоснабжения
Порецкого сельского поселения на период

2019- 2020 годы

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения Порецкого сельского поселения на период до 2020 года в составе:

1.1. Основные положения  схемы   теплоснабжения  Порецкого сельского поселения на период до 2020 года согласно приложению 1.

1.2.  Схемы  размещения основных источников  теплоснабжения  и тепловых сетей Порецкого сельского поселения на период до 2020 года согласно приложению 2.

2. Администрации Порецкого сельского поселения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему теплоснабжения.

3.    Признать утратившим силу постановление Главы администрации Порецкого сельского поселения №51 от 29.06.2012 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник Поречья».

И. о. главы администрации

Порецкого сельского поселения                                                                            Н.М. Ефимова

Трушина Т.М.

2-19-74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Порецкого сельского поселения

16.08.2019 года  № 87

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

схемы теплоснабжения Порецкого сельского поселения

на период до 2020 года

1. Цели и задачи   схемы   теплоснабжения   Порецкого сельского поселения  на   период   2019 - 2020  годы.

1.1.  Схема   теплоснабжения  Порецкого сельского поселения  на   период   2019-   2020  г. (далее –  схема теплоснабжения) представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план Порецкого  сельского поселения.

1.2. Задачей реализации схемы является внесение изменений в Генеральный план   Порецкого сельского поселения, направленных на обеспечение устойчивого развития территории  поселений, в части, касающейся  теплоснабжения.

1.3. Схема определяет:

1.3.1.Основные направления развития системы  теплоснабжения  Порецкого сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

1.3.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников  теплоснабжения.

1.3. 3.Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения  Порецкого сельского поселения, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и  Порецкого района.

2. Основные направления и принципы развития системы  теплоснабжения  Порецкого сельского поселения.

2.1. Основными направлениями развития системы  теплоснабжения являются:

2.1.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения от всех видов источников  теплоснабжения  независимо от их имущественной принадлежности.

2.1.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.1.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3. Перспективные тепловые нагрузки Порецкого сельского поселения.

3.1. Оценка прироста тепловых нагрузок по Порецкому сельского поселения.

3.2. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Порецкого сельского поселения по периодам в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Порецкого сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Порецкого сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключения к котельной;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

3.3. Планируемый прирост тепловых нагрузок по Порецкому сельскому поселению  указан в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателей | Единцы измере ния | 2019- 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Порецкое сельское поселение |
| 1.1 | Суммарная тепловая нагрузка, в том числе: (максимальная мощность котельных) | Гкал\час | 12,52 |
| 1.1.1 | Подключенная тепловая нагрузка по централизованным зонам теплоснабжения (фактическая | Гкал\час | 3,676 |
| 1.2.1 | Прирост тепловой нагрузки по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час | - |

4. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения

Основные мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения:

4.1. На период  2019-2020  года:

- замена 3 старых котлов на  стальные жаротрубковые котлы, 3 газовых горелок и 1 насоса.

5. Развитие тепловых сетей на территории  Порецкого сельского поселения

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей Порецкого сельского поселения  указаны в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | Протяженность диаметр 76 (сталь) | Протяженность диаметр 108 (сталь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Перекладка существующей теплотрассы | 84 м | 142 м |
| 1.2 | Утепление теплотрассы пенополиуретаном (скорлупа ППУ) | 84 м | 142 м |

5.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников  теплоснабжения.

В обосновывающих материалах Генеральной  схемы  представлена оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников теплоснабжения  и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие системы  теплоснабжения   Порецкого сельского поселения  на период  2019-2020 г. указана в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование теплового района | Капитальные вложения тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019- 2020 годы |
|  |  | Источники тепло - снабжения | Тепловые сети |
| 1 | с. Порецкое | 2 596 613,21 | 259 964 |
|  | Всего | 2 596 613,21 | 259 964 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Порецкого сельского поселения

16.08.2019  года  № 87

СХЕМА  РАЗМЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  ПОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА   ПЕРИОД  2019-2020 годы

На территории Порецкого сельского поселения  газоснабжение осуществляется Газпром Межрегионгаз – Чебоксары».

Потребителями газа являются:

1. Население;

2. Администрация Порецкого района, администрация Порецкого сельского поселения,  МБОУ «Порецкая СОШ», МАО ДУ "ДСЮШ "Дельфин",  БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии,  МБДОУ Порецкий детский сад  «Колокольчик», МБДОУ Порецкий детский сад «Сказка»,  МБУ «Центральная клубная система «Порецкого района Чувашской Республики,  Межмуниципальный отдел МВД РФ «Алатырский», КОУ ЧР для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Порецкий детский дом им. И.Н. Ульянова», ФГБУ «Россельхозцентр по ЧР», ООО «Радуга», ИП Сорокин С.В., ИП Гиниятов Р.З.,  ОАО «Порецкий рынок»,  Местная религиозная организация православный Приход Порецкого собора с. Порецкое Порецкого района Чувасшской республики Алатырской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат), ИП Дурасов Е.Ю., ТСЖ «Дом», ТСЖ «Вера», ТСЖ «Факел»,  ООО «Котельные и тепловые сети», ТСЖ «Росток», ТСЖ «Комсомольская-6», ТСЖ «Крылова-56», непосредственное управление Ленина-73,  ТСЖ «Ленина-75».