| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по подготовке жилищного фонда и внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2008-2009гг по МУП "ЛРУ ЖКХ" по состоянию на 02.09.08г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Ед.изм. | План на год | Выполнено с начала года | % выполне- ния |
| 1 | Промывка и опрессовка | дом | 493 | 488 | 98,99% |
|  | систем отопления | узел | 853 | 836 | 98,01% |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | дом | 493 | 488 | 98,99% |
|  |  | узел | 853 | 836 | 98,01% |
| 3 | Замена участков трубопроводов,в т.ч. | п.м. | 20800 | 16076 | 77,29% |
|  | - ХВС | п.м. | 4900 | 3972 | 81,06% |
|  | - ГВС | п.м. | 4000 | 3665 | 91,63% |
|  | - отопление | п.м. | 9200 | 7338 | 79,76% |
|  | - канализация | п.м. | 2700 | 1101 | 40,78% |
| 4 | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 995 | 4264 | 428,54% |
| 5 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 800 | 946 | 118,25% |
| 6 | Капремонт кровли, в т.ч. | дом | 10 | 5 | 50,00% |
|  |  | кв.м. | 18550 | 10590 | 57,09% |
|  | - мягкой | дом | 9 | 4 | 44,44% |
|  |  | кв.м. | 17950 | 9990 | 55,65% |
|  | - стальной | дом | 0 |  |  |
|  |  | кв.м | 0 |  |  |
|  | - шиферной | дом | 1 | 1 | 100,00% |
|  |  | кв.м. | 600 | 600 | 100,00% |
| 7 | Текущий ремонт кровли | дом | 17 | 15 | 88,24% |
|  |  | кв.м. | 16408 | 21020 | 128,11% |
| 8 | Комплексное благоустройство | дворов | - |  |  |
|  | парковок | шт. | - |  |  |
| 9 | Ремонт фасадов и цоколей | кв.м. | 20993 | 21220 | 101,08% |
| 10 | Ремонт отмостков | дом |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |
| 11 | Установка домофонов | шт. | 314 | 84 | 26,75% |
|  | в т.ч. произведено возмещение стоимости двери |  |  | 66 |  |
| 12 | Ремонт подъездов | шт | 189 | 116 | 61,38% |
| 13 | Остекление | кв.м. | 5453 | 3307 | 60,65% |
| 14 | Ремонт межпанельных швов | дом | 70 | 15 | 21,43% |
|  |  | п.м. |  | 5500 |  |
| 15 | Комплектация КИП узлов управления | узел | 336 |  | 0,00% |
| 16 | Заготовка песка | тн | 300 | 361 | 120,33% |
| 17 | Паспорта готовности тепл.узлов | узел | 853 | 332 | 38,92% |
| 18 | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | - | - |  |
| 19 | Наряды на пуск тепла | шт | 158 | 3 | 1,90% |
| 20 | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт | 58 |  | 0,00% |
|  | - ХВС(коммерческого учета ) | шт | 13 |  | 0,00% |
|  | - ГВС | шт | 6 |  | 0,00% |
|  | - тепловой энергии | шт | 37 |  | 0,00% |
|  | - эл.энергии | шт | 2 |  | 0,00% |
| 21 | Ремонт отопительных печей | шт. |  |  |  |
| 22 | Ремонт дымоходов | кв.м |  |  | % |
| 23 | Готовность по жилфонду |  |  |  |  |
| 24 | Покос травы | кв.м |  |  |  |
| 25 | Укрупнение контейнерных площадок | шт. |  | 44 |  |
| 26 | Очистка кровли жилых домов | дом |  | 277 |  |
| Главный инженер МУП "ЛРУ ЖКХ" Ю.А.Тумашков |  |  |  |  |  |