Министерство здравоохранения и социального развития

Чувашской Республики

Приказ

29.05.2007 г.										№ 392

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи населению и повышения качества услуг в сфере здравоохранения п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить временные региональные стандарты оснащения стационарных отделений лечебно-профилактических учреждений (приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям лечебно-профилактических учреждений при проведении мероприятий по оснащению медицинским оборудованием руководствоваться настоящими стандартами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения и социального развития И.Ю.Лисенкову.

Министр									Н.В.Суслонова

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения и социального развития

Чувашской Республики

_____________ Н.В. Суслонова

«_29__»_мая_2007 г.

Временные региональные стандарты оснащения отделений

стационаров

в Чувашской Республике

Оглавление

Гинекологическое отделение	3

Аллерголого-иммунологическое отделение

Анестезиологии-реаниматологии отделение	4

Восстановительного лечения отделение	6

Гастроэнтерологическое отделение	8

Гематологическое отделение	9

Гериатрическое отделение	10

Гипербарической оксигенации отделение	11

Диабетологическое  отделение	12

Инфекционное отделение	13

Кардиологическое отделение	14

Клинико-диагностическая лаборатория	15

Колопроктологическое отделение	19

Магнитно-резонансной томографии кабинет	20

Неврологическое отделение	21

Нейрохирургическое отделение	22

Нейрохирургическое отделение - операционный блок	22

Нефрологическое отделение	24

Ожоговое отделение	25

Ожоговое отделение - операционный блок	25

Онкологическое отделение	27

Отоларингологическое отделение	28

Офтальмологическое отделение	29

Патологоанатомическое отделение	31

Переливания крови отделение	33

Приемное отделение	34

Пульмонологическое отделение	35

Ревматологическое отделение	36

Рентгеновское отделение	37

Ренгтеновской компьютерной томографии кабинет	38

Рентгеноперационный кабинет	39

Рентгеноперационный  кабинет для интервенционной ангиографии	39

Сердечно-сосудистой хирургии отделение	41

Сердечно-сосудистой хирургии отделение - операционный блок	41

Стоматологическое отделение

Терапевтическое отделение

Токсикологическое отделение	44

Травматологическое (ортопедическое) отделение	46

Травматологическое (ортопедическое) отделение - операционный блок	46

Ультразвуковой диагностики отделение	48

Урологическое отделение	49

Функциональной диагностики отделение	50

Хирургическое отделение	52

Хирургическое отделение - операционный блок	52

Хирургическое торакальное отделение	54

Хирургическое торакальное отделение - операционный блок	54

Центральное стерилизационное отделение	56

Эндокринологическое отделение	57

Эндоскопическое отделение	58

# Гинекологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для прерывания беременности | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат для электроанальгезии | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный для гинекологии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача акушера-гинеколога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Гистероскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 4 | 4 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кресло гинекологическое | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Криодеструктор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Прибор для внутриматочной баллонной термической аблации эндометрия | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник гинекологический передвижной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол гинекологический, акушерский | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Цистоскоп смотровой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 |  |

# Аллерголого-иммунологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат аэроионотерапии, ионизатор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 2 |  |
|  | АРМ врача-аллерголога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Весы медицинские | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 3 | 4 | 6 |  |
|  | Ингалятор (аппарат) ультразвуковой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Осветитель налобный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Рефлектор лобный | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Спирометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |  |

# Анестезиологии-реаниматологии отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 – 3 койки | 4 – 9 коек | свыше 10 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор глюкозы в крови портативный (глюкометр) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор параметров сердечного выброса | - | - | 1 |  |
|  | Аппарат для ультрафиолетового облучения крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 2 | 5 | 10 |  |
|  | АРМ врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) для экстренной помощи | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Гемоглобинометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор для скорой помощи | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дозатор для внутривенного вливания | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 3 | 5 | 12 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 3 | 5 | 10 |  |
|  | Индикатор режима капельного переливания крови | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Капнограф-пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ларингоскоп анестезиологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Монитор анестезиологический реаниматологический | 3 | 8 | 12 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор для трахеотомии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 3 | 9 | 12 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 3 | 6 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический, микрохирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электроэнцефалограф | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эхоэнцефалограф | 1 | 1 | 1 |  |

# Восстановительного лечения отделение

| п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601 - 1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат аэроионотерапии, ионизатор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для вакуумного массажа | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии коротковолновой) (КВЧ) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат для вытяжения и фиксации позвоночника, верхних и нижних конечностей, лечения сколиоза | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для дарсонвализации | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат для механотерапии (вибромассаж, броссаж) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат для термотерапии, теплолечения | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для УВЧ- терапии | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат для электросна | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Аппарат ИК терапии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат криотерапевтический | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппаратура для гальванизации, фоноэлектрофореза, ионофореза, электрофореза, депофореза | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Аппаратура для микроволновой (МВ), СВЧ, СМВ, ДМВ, ДЦВ терапии (диатермии) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | АРМ врача-физиотерапевта (с персональным компьютером и принтером) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Велоэргометр с пульс-контролем | - | 1 | 1 |  |
|  | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Динамометр ручной | 4 | 6 | 8 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | по | количеству | врачей |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный ультразвуковой | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Массажеры (различной модификации) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование водолечебное: ванна гидромассажная, скамейка гидромассажная, шкаф гидромассажный, оборудование для подводного массажа, оборудование для сухой ванны с СО2 , оборудование для гальванизации и низкочастотной терапии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Очки защитные (от лазерного излучения) | по | количеству | аппаратов |  |
|  | Парафинонагреватель | 8 | 8 | 8 |  |
|  | Спирометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Тредмил со стресс-системой | - | - | 1 |  |
|  | Электростимулятор (стимулятор) физиотерапевтический, электронейромиостимулятор (нейромиостимулятор), стимулятор периферических нервов | 1 | 1 | 1 |  |

# Гастроэнтерологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для гастрографии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат (система) для суточного исследования моторики желудочно-кишечного тракта | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-гастроэнтеролога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ацидогастромонитор для суточного исследования pH | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Колоноскоп, гастроскоп | 1 | 1 | 1 | при отсутствии эндоскопического отделения |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |

# Гематологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для плазмафереза и плазмоцитафереза | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-гематолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Гемокоагулометр автоматический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 15 | 20 | 30 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 3 | 4 |  |

# Гериатрическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 1 |  |
|  | Аппарат для УВЧ- терапии | 1 |  |
|  | Аппаратура и приспособления для механотерапии и реабилитации | 1 |  |
|  | АРМ врача-гериатра | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 |  |
|  | Система (матрац) противопролежневая | 4 |  |
|  | Таблица для исследования остроты зрения и цветоощущения | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | по потребности |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 |  |

# Гипербарической оксигенации отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 2 барокамеры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 |  |
|  | АРМ врача ГБО | 1 |  |
|  | Барокамера для активной гиперемии конечностей | 2 |  |
|  | Блоки измерения параметров воздушной среды в барокамере и барозале | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |  |
|  | Монитор для ГБО-терапии | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 |  |
|  | Система гипербарическая одноместная | 1 |  |
|  | Система мониторная видеозапоминающая для барокамер | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 1 |  |
|  | Электроэнцефалограф | 1 |  |

# Диабетологическое  отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аквадистиллятор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор газов крови автоматический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор глюкозы автоматический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор глюкозы в крови портативный (глюкометр) с принадлежностями и расходными материалами | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Анализатор для определения электролитов Na, K, Ca, CL, pH в крови и моче | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-диабетолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 3 | 5 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |  |

# Инфекционное отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии коротковолновой) (КВЧ) | 1 | 1 | 1 | при отсутствии физиотерапевтического отделения |
|  | Аппарат для УВЧ- терапии | 1 | 1 | 2 | при отсутствии физиотерапевтического отделения |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 2 | 4 | 6 |  |
|  | АРМ врача-инфекциониста | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Гастроскоп (гастрофиброскоп) | 1 | 1 | 1 | при отсутствии эндоскопического отделения |
|  | Гемоглобинометр | 1 | 1 | 1 | при отсутствии централизованной лаборатории |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Кардиомонитор прикроватный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 3 | 3 | 5 | при отсутствии эндоскопического отделения |
|  | Станция мониторная центральная | - | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |  |

# Кардиологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для холтеровского (суточного) мониторирования | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |  |
|  | АРМ врача-кардиолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор-монитор | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 5 | 5 | 10 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 3 | 5 | 10 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Кардиоанализатор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кардиомонитор прикроватный | - | 1 | 3 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Тредмил со стресс-системой | - | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 3 | 5 | 10 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 |  |

# Клинико-диагностическая лаборатория

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601-1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отдел гематологических исследований |  |  |  |  |
|  | Анализатор гематологический на 16 параметров | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 3 | 4 | 5 |  |
|  | АРМ врача-гематолога на базе компьютерного микроскопа | - | 1 | 2 |  |
|  | Счетчик-калькулятор для подсчета форменных элементов крови электронный | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Гемоглобинометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Центрифуга гематокритная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для измерения СОЭ | 7 | 15 | 20 |  |
|  | Устройство для автоматического измерения СОЭ | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Устройство для фиксации и окраски мазков крови ручное | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Автомат для фиксации и окраски мазков крови | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел биохимических исследований |  |  |  |  |
|  | Анализатор автоматический биохимический с производительность около 300 тестов в час | - | - | 1 |  |
|  | Анализатор автоматический биохимический с производительность около 180 тестов в час | - | 1 | - |  |
|  | Фотометр полуавтоматический биохимический | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Анализатор глюкозы автоматический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор ионоселективный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Комплекс для электрофореза сыворотки крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор гликолизированного гемоглобина | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Холодильник с низкотемпературной камерой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Хроматограф | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Спектрофотометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микроцентрифуга-вортекс | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел исследований показателей гемостаза (коагулология) |  |  |  |  |
|  | Коагулометр автоматический | - | - | 1 |  |
|  | Коагулометр полуавтоматический 4-х канальный | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Коагулометр полуавтоматический 2-х канальный | 1 | - | - |  |
|  | Фотометр специализированный (или универсальный) для выполнения анализов с хромогенными субстратами | 1 | 1 | - |  |
|  | Анализатор агрегации тромбоцитов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел общеклинических исследований |  |  |  |  |
|  | Анализатор мочи на полосках | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Анализатор белка в моче фотометрический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дозатор бутылочный с дозой 1 мл. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Шкаф вытяжной | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Отдел исследований методами реакций антиген-антитело |  |  |  |  |
|  | Анализатор иммуноферментный многопланшетный автоматический | - | - | 1 |  |
|  | Комплект оборудования для ИФА в составе: |  |  |  |  |
|  | Фотометр планшетный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство промывающее автоматическое | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Термостат-встряхиватель на 2 планшета | 2 | 3+1 | 4 |  |
|  | Комплект дозаторов пипеточных | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Фотометр турбидиметрический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор для регистрации результатов иммунохроматографического анализа | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Холодильник с низкотемпературной камерой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор иммунофлюоресцентный или иммунохемилюминесцентный автоматический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Цитометр проточный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор для определения групп крови и резус-фактора (гелевая технология) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел исследований методами цепной плимеразной реакции (ПЦР) |  |  |  |  |
|  | Комплекс рабочих мест полуавтоматического ПЦР анализа в составе |  |  |  |  |
|  | Центрифуга высокоскоростная для микропробирок | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Насос с отборным устройством и колбой-ловушкой | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Бокс ламинарный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Термостат твердотельный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Микроцентрифуга/вортекс | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Амплификатор многоканальный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Амплификатор с детекцией в режиме реального времени | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство для электрофореза в геле | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Трансиллюминатор с цифровой обработкой изображения | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство для флюоресцентной детекции реакции амплификации | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор ПЦР автоматический | - | - | 1 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел цитологических исследований |  |  |  |  |
|  | АРМ цитолога на базе компьютеризированного микроскопа | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Микроскоп люминесцентный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Центрифуга для приготовления цитологических препаратов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство для фиксации и окраски мазков крови ручное | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел диагностики неотложных состояний |  |  |  |  |
|  | Анализатор автоматический показателей неотложных состояний | - | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор газов крови | 1 | - | - |  |
|  | Анализатор ионоселективный | 1 | - | - |  |
|  | Анализатор автоматический глюкозы и лактата | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Коагулометр полуавтоматический 2-х канальный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Фотометр полуавтоматический биохимический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор автоматический биохимический с производительность около 70 тестов в час | - | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор гематологический на 16 параметров | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Гемоглобинометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Центрифуга лабораторная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор мочи на полосках | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Отдел микробиологических исследований |  |  |  |  |
|  | Бокс ламинарный | 3 | 3 | 4 |  |
|  | Лупа бинокулярная | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 3 | 3 | 4 |  |
|  | СО2-инкубатор | 1 | 1+1 | 2 |  |
|  | Устройство для подсчета колоний | 2 | 2 | 3 |  |
|  | АРМ врача-бактериолога (идентификация видов бактерий и определение чувствительности к антибиотикам) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор бактериологический гемокультур | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Термостат суховоздушный | 3 | 3 | 4 |  |
|  | Печь СВЧ для приготовления агара | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Автоклав | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Холодильник | 8 | 8 | 10 |  |
|  | Шкаф сушильный стерилизационный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Деионизатор воды | 1 | 1 | 1 |  |
|  | рН - метр | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Весы лабораторные | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный стереоскопический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Плитка электрическая 2-х комфорочная | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Центрифуга лабораторная | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Прибор для отбора проб воздуха | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Холодильник | 3 | 5 | 7 |  |

# Колопроктологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 2 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резекции и коагуляции | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |  |
|  | Аппаратура для колоногидротерапии | 1 |  |
|  | АРМ врача-колопроктолога | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 |  |
|  | Дефибриллятор-монитор | 1 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 5 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 |  |
|  | Лапароскоп с волоконным световодом | 2 |  |
|  | Монитор прикроватный | 3 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 7 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 2 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) проктологический | 1 |  |

# Магнитно-резонансной томографии кабинет

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в кабинете | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРМ врача-рентгенолога | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 2 |  |
|  | Система архивирования рентгеновских изображений, в том числе электронная | 1 |  |
|  | Тележка амагнитная для кабинета МРТ | 1 |  |
|  | Томограф магнитный резонансный (МРТ) | 1 |  |

# Неврологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-невролога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 4 | 5 | 8 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Оборудование для обучения ходьбе спинальных и парализованных больных | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол для вытяжения позвоночника, лечебной гимнастики и массажа | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Электромиограф, нейромиограф, миограф | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эхоэнцефалоскоп | 1 | 1 | 1 |  |

# Нейрохирургическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для вытяжения и фиксации позвоночника, верхних и нижних конечностей, лечения сколиоза | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-нейрохирурга | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аудиометр (аудиотестер) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Динамометр медицинский, эспандер | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 8 | 10 | 10 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 3 | 4 | 6 |  |
|  | Монитор прикроватный | 2 | 5 | 7 |  |
|  | Набор пробных очковых линз и призм | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Осветитель налобный | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Офтальмометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Периметр поля зрения (периграф) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Плевроаспиратор | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Система мониторинга внутричерепного давления | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Электростимулятор (стимулятор) урологический | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Электростимулятор (стимулятор) физиотерапевтический, электронейромиостимулятор (нейромиостимулятор), стимулятор периферических нервов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эхоэнцефалоскоп | 1 | 1 | 1 |  |

# Нейрохирургическое отделение - операционный блок

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат анестезиологический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат для гипертермии с циркулирующей жидкостью | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для обработки костей и костной ткани | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат для получения тромбоцитарной фракции крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный реанимационный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | - | - | 1 |  |
|  | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резания и коагуляции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель венозного давления | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | - | 1 | 1 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Стойка эндоскопическая приборная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Электроэнцефалограф | 1 | 1 | 1 |  |

# Нефрологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат "Искусственная почка" автоматизированная | 1 | при отсутствии отделения гемодиализа |
|  | Аппарат для плазмафереза и плазмоцитафереза | 1 | при отсутствии отделения гравитационной хирургии крови |
|  | Аппарат для ультрафиолетового облучения крови | 1 | при отсутствии отделения гравитационной хирургии крови |
|  | Аппарат инфузионный (перфузионный, трансфузионный) | 1 |  |
|  | АРМ врача-нефролога | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 10 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 10 |  |
|  | Цистоскоп | 1 |  |

# Ожоговое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат аэроионотерапии, ионизатор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-камбустиолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 6 | 10 | 16 |  |
|  | Ингалятор (аппарат) ультразвуковой | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 1 | 3 | 8 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор для определения тяжести ожогового шока методом кондуктометрии цельной крови | - | 1 | 1 |  |
|  | Станция мониторная центральная | - | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 8 | 10 | 18 |  |
|  | Центрифуга гематокритная | 1 | 1 | 1 |  |

# Ожоговое отделение - операционный блок

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат анестезиологический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат для обработки костей и костной ткани | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный реанимационный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Дерматом (электродерматом) | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Планшет для определения групп крови ( микропланшет) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Стойка эндоскопическая приборная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 2 | 3 | 4 |  |

# Онкологическое отделение

# (с операционным блоком)

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | АРМ врача-онколога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Бронхофиброскоп гибкий (бронхоскоп) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 4 | 8 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Кардиомонитор прикроватный | 4 | 6 | 8 |  |
|  | Лапароскоп с волоконным световодом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ларингоскоп анестезиологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Маска наркозная, дыхательная | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Распылитель анестезирующих средств | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Распылитель препаратов | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 2 | 4 | 7 |  |
|  | Рефлектор лобный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Цистоскоп катетеризационный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Цистоскоп смотровой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |  |

# Отоларингологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для обработки костей и костной ткани | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-отоларинголога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аудиометр (аудиотестер) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Диафаноскоп (трансиллюминатор) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Импедансметр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 2 | 4 | 4 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный ультразвуковой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Криоаппликатор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микроскоп операционный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | - | - | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осветитель налобный | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Распылитель анестезирующих средств | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Рефлектор лобный | 3 | 5 | 7 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 3 | 7 | 7 |  |

# Офтальмологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Авторефрактометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Адаптометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аккомодометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аномалоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для цветотерапии при лечении органов зрения | - | - | 1 |  |
|  | Аппарат лазерный офтальмологический | - | - | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический (разные) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный офтальмологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппаратура для диагностики и лечения амблиопии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппаратура для расширения запасов аккомодации, диагностики и диплопатического лечения косоглазия | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-офтальмолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Астигмокорректор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Биопахиметр медицинский офтальмологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Гальванокаутер | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Гониоскоп | 1 | 2 | 6 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Диатермокоагулятор глазной | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Диоптриметр для определения силы очковых линз | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кампиметр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кератометр (кератограф) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Клипс-блефаростат | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Криоэкстрактор глазной стержневой | 2 | 4 | 8 |  |
|  | Лампа щелевая (ручная) для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии глаза | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Ларингоскоп анестезиологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Линейка cкиаскопическая | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Лупа налобная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Макулостимулятор | - | 1 | 1 |  |
|  | Макулотестер поляризационный | - | 1 | 1 |  |
|  | Монобиноскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор для подбора очков слабовидящим | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Набор пробных очковых линз и призм | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по | количеству | палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Офтальмометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Офтальмоскоп ручной | по | количеству | врачей |  |
|  | Периметр поля зрения (периграф) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Планшет для определения групп крови ( микропланшет) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Прибор для диагностики зрения методом исследования критической частоты слияния мельканий | - | - | 1 |  |
|  | Прибор для определения зрительных зон и функций | - | 1 | 1 |  |
|  | Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения | - | 1 | 1 |  |
|  | Проектор знаков | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Рабочее место врача-офтальмолога (минимальная комплектация: светильник медицинский регулируемый; кресло пациента; стол для размещения офтальмологического оборудования; главная панель управления) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Синоптофор | - | 1 | 1 |  |
|  | Скиаскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стимулятор офтальмологический лазерный для лечения функциональных зрительных нарушений | - | 1 | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Тонометр-тонограф глазной цифровой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фороптер | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фундус-камера, камера ретинальная (камеры немидриатические) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электромагнит глазной | 1 | 1 | 1 |  |

# Патологоанатомическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601 - 1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аквадистиллятор | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат для встряхивания (шейкер) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат для обработки костей и костной ткани | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат рентгеновский компактный мобильный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат универсальный для гистологической обработки и окраски тканей | 2 | 4 | 6 |  |
|  | АРМ врача-патологоанатома | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Баня водяная лабораторная | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Ванна парафиновая | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Весы лабораторные | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Весы медицинские | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Весы технические | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Весы торсионные | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Видеокамера цифровая для макросъемки | - | 1 | 1 |  |
|  | Деструктор для измельчения анатомических отходов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Камера морозильная низкотемпературная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Камера холодильная для морга | 2 | 4 | 5 |  |
|  | Лупа бинокулярная | 2 | 6 | 12 |  |
|  | Лупа налобная | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Микроскоп биологический (монокулярный) | 3 | 8 | 15 |  |
|  | Микроскоп люминесцентный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Микротом для парафиновых срезов | 1 | 2 | 5 |  |
|  | Микротом-криостат | 3 | 6 | 12 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по | количеству | помещений |  |
|  | Оборудование для стерилизации медицинских инструментов | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Оборудование патологоанатомическое | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Парафинонагреватель | 1 | 2 | 5 |  |
|  | Планшет для определения групп крови ( микропланшет) | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Приспособление для сушки и расправления парафиновых срезов | 3 | 6 | 10 |  |
|  | Рабочее место врача-патологоанатома | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ростомер | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 2 | 2 | 2 |  |
|  | СВЧ-печь для иммуноморфологических исследований | - | 1 | 1 |  |
|  | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стерилизатор паровой (автоклав) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол анатомический | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Стол лабораторный | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Стол секционный (для вскрытия трупов) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Столик замораживающий термоэлектрический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Тележка для моргов | 5 | 10 | 20 |  |
|  | Термованна для гистологических срезов | 3 | 6 | 12 |  |
|  | Термостат для парафиновой заливки | 3 | 6 | 8 |  |
|  | Устройство для заточки микротомных ножей | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство для фиксации и окраски гистологическое | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Фотокамера цифровая для макросъемки | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Центрифуга лабораторная | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Шкаф вытяжной | по | количеству | помещений |  |
|  | Шкаф специальный архивный для хранения гистологических препаратов и парафиновых блоков | 4 | 8 | 10 |  |
|  | Шкаф сушильный вакуумный | 1 | 2 | 3 |  |

# Переливания крови отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в отделении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат для плазмафереза и плазмоцитафереза | 1 |  |
|  | АРМ врача-гематолога | 1 |  |
|  | Весы лабораторные | 1 |  |
|  | Весы медицинские | 2 |  |
|  | Дозатор аптечный (фармацевтический) | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |  |
|  | Кресло для доноров | 3 |  |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 2 |  |
|  | Микроскоп бинокулярный | 2 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 |  |
|  | Оборудование для замораживания (размораживания) биологических объектов (крови, плазмы крови) | 1 |  |
|  | Оборудование для мойки и стерилизации | 1 |  |
|  | Осветитель люминесцентный | 2 |  |
|  | Парафинонагреватель | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 2 |  |
|  | Сепаратор клеток крови, фракционатор | 1 |  |
|  | Счетчик-калькулятор для подсчета форменных элементов крови электронный | 2 |  |
|  | Устройство для перемешивания крови и реагентов (смеситель) | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 1 |  |
|  | Холодильник | 3 |  |
|  | Холодильник (морозильник) для хранения крови и ее компонентов | 1 |  |
|  | Центрифуга лабораторная | 2 |  |
|  | Центрифуга рефрижераторная | 1 |  |

# Приемное отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601 - 1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1+1 | 2 |  |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной снимочный или "С-дуга" (10 кВт) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ регистратуры | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | - | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 2 | 2 |  |

# Пульмонологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 | при отсутствии централизованной лаборатории |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов с системой фильтрации воды | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппараты и приспособления для создания повышенного давления в дыхательных путях | - | - | 1 |  |
|  | АРМ врача-пульмонолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Бронхофиброскоп гибкий (бронхоскоп) | 1 | 1 | 1 | при отсутствии эндоскопического отделения |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | - | 1 | 1 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Ингалятор (аппарат) ультразвуковой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кардиоанализатор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Концентратор кислорода | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Набор препаратов для аллергологического тестирования | по | потреб | ности |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Приспособления массажные (для вибрационного, баночного и других видов массажа) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Спирометр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |  |

# Ревматологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для плазмафереза и плазмоцитафереза | 1 | 1 | 1 | при отсутствии отделения гравитационной хирургии крови |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 3 |  |
|  | АРМ врача-ревматолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Артроскоп | - | 1 | 1 |  |
|  | Велотренажер | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Динамометр медицинский, эспандер | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 5 | 10 | 10 |  |
|  | Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Монитор прикроватный | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 10 | 20 | 30 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Тренажер для верхних конечностей, нижних конечностей, мышц, эспандер ручной | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Холодильник (морозильник) для хранения крови и ее компонентов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Экспресс-анализатор глюкозы в крови (глюкометр) портативный | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 2 |  |

# Рентгеновское отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601 - 1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат рентгеновский дентальный (пленочный или цифровой) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат рентгеновский компактный мобильный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат рентгеновский малодозовый для цифровой флюорографии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат рентгеновский маммографический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места снимочный (пленочный или цифровой) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат рентгеновский палатный передвижной | 1 | 4 | 6 |  |
|  | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамный (ортопантомограф) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат рентгеновский телеуправляемый с усилителем рентгеновского изображения | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппаратура рентгеновская на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппаратура для просмотра изображений при флюороскопии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-рентгенолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Баки-танки для ручного проявления рентгеновской пленки | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Комплекс, система получения и обработки (преобразования) рентгеновского изображения | 1 | 4 | 5 |  |
|  | Машина проявочная для рентгеновских пленок (10 кВт) | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Негатоскоп | 2 | 6 | 8 |  |
|  | Прибор вакуумной биопсии молочной железы под контролем ультразвука или стереорентгенографического изображения | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Система архивирования рентгеновских изображений, в том числе электронная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство для двойного контрастирования желудка | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной смеси | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Устройство для цифровой рентгенографии на основе стимулируемых люминофоров | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонарь неактиничный (фотолабораторный) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | 1 | 1 | 1 |  |

# Ренгтеновской компьютерной томографии кабинет

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в кабинете | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат анестезиологический | 1 |  |
|  | АРМ врача-рентгенолога | 1 |  |
|  | Дозиметр клинический (ионизационного излучения), радиометр | 1 | по количеству медицинского персонала |
|  | Камера мультиформатная | 1 |  |
|  | Каталка медицинская больничная | 1 |  |
|  | Комплекс, система получения и обработки (преобразования) рентгеновского изображения | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 2 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству помещений |  |
|  | Система архивирования рентгеновских изображений, в том числе электронная | 1 |  |
|  | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 2 |  |
|  | Стол рентгенолаборанта | 1 |  |
|  | Томограф рентгеновский компьютерный | 1 |  |
|  | Холодильник | 2 |  |
|  | Шприц инъекторный автоматический для введения контрастного вещества | 2 |  |

# Рентгеноперационный кабинет

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в кабинете | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной, мобильный (типа С-дуга) | 1 |  |
|  | Аппарат С-дуга с возможностью цифровой субтракционной ангиографии | 1 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 2 |  |
|  | АРМ врача-рентгенолога | 1 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 |  |
|  | Прибор вакуумной биопсии молочной железы под контролем ультразвука или стереорентгенографического изображения | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 |  |
|  | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 1 |  |
|  | Стойка эндоскопическая приборная | 2 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Стол пациента операционный с рентгенопрозрачной декой | 1 |  |
|  | Столик анестезиолога | 1 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический, микрохирургический | 1 |  |

# Рентгеноперационный  кабинет для интервенционной ангиографии

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в кабинете | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат рентгеновский для однопроекционной цифровой общей и коронарной ангиографии | 1 |  |
|  | Аппарат С-дуга с возможностью цифровой субтракционной ангиографии | 1 |  |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной, мобильный (типа С-дуга) | 1 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 3 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 |  |
|  | АРМ врача-рентгенолога | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 1 |  |
|  | Машина проявочная для рентгеновских пленок (10 кВт) | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический реаниматологический | 1 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 |  |
|  | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 2 |  |
|  | Стойка эндоскопическая приборная | 2 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Стол пациента телеуправляемый хирургический с рентгенопрозрачной декой | 1 |  |
|  | Столик анестезиолога | 1 |  |
|  | Шприц инъекторный автоматический для введения контрастного вещества | 1 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический, микрохирургический | 1 |  |

# Сердечно-сосудистой хирургии отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРМ врача-хирурга | 1 |  |
|  | Дефибриллятор для скорой помощи | 1 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 |  |
|  | Монитор транспортный | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 2 |  |

# Сердечно-сосудистой хирургии отделение - операционный блок

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 |  |
|  | Анализатор параметров сердечного выброса | 1 |  |
|  | Аппарат анестезиологический | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный реанимационный | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | по количеству операционных |  |
|  | Аппарат искусственного кровообращения | 1 |  |
|  | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резания и коагуляции | 1 |  |
|  | Аппарат хирургический ультразвуковой для сосудистой хирургии | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |  |
|  | Измеритель венозного давления | 1 |  |
|  | Индикатор режима капельного переливания крови | 2 |  |
|  | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 1 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 2 |  |
|  | Микроскоп операционный | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический реаниматологический | 1 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 3 |  |
|  | Негатоскоп | 1 |  |
|  | Оборудование для аутотрансфузии крови | 1 |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 |  |
|  | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) | 1 |  |
|  | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 2 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | 2 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический, микрохирургический | 1 |  |

# Терапевтическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Динамометр медицинский, эспандер | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Монитор прикроватный | 3 | 6 | 8 |  |
|  | Набор медицинский для врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Спирометр | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 5 | 5 | 6 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 2 |  |

# Токсикологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | pH-метр | 1 |  |
|  | Анализатор биохимический с ионоселективным модулем автоматический | 1 |  |
|  | Аппарат для приготовления концентратов диализирующих растворов | 1 |  |
|  | Аппарат для ультрафиолетового облучения крови | 1 |  |
|  | Аппарат "Искусственная почка" автоматизированная | 1 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 5 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 |  |
|  | Аппаратура комплексной сорбционной терапии | 1 |  |
|  | АРМ врача-токсиколога | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 7 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 3 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 |  |
|  | Деминерализатор | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 3 |  |
|  | Измеритель венозного давления | 1 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 2 |  |
|  | Ларингоскоп универсальный | 15 |  |
|  | Магистраль "Искусственной почки" однократного применения | по потребности |  |
|  | Мембрана для гемодиализа из гидроцеллюлозы полупроницаемая (для аппарата "Искусственная почка") | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 10 |  |
|  | Набор (комплект) инструментов для хирургии | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 |  |
|  | Прибор для электрофореза | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 |  |
|  | Система для диализа, диализатор | 1 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Устройство для перитонеального диализа с принадлежностями | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 5 |  |
|  | Центрифуга лабораторная | 1 |  |
|  | Шкаф вытяжной | 1 |  |
|  | Шкаф сушильный вакуумный | 1 |  |
|  | Шкаф сушильно-стерилизационный | 1 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 |  |
|  | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | 1 |  |
|  | Электромиограф, нейромиограф, миограф | 1 |  |
|  | Электроэнцефалограф | 1 |  |

# Травматологическое (ортопедическое) отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для вибрационного массажа | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для разработки и восстановления функций суставов | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аппарат рентгеновский палатный передвижной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат стабильно - функционального остеосинтеза | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-травматолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Изделия и принадлежности для травматологии и ортопедии | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Измеритель внутричерепного и ликворного давления | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Монитор прикроватный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол ортопедический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Столик для гипсовочных работ | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Столик манипуляционный с принадлежностями | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев | 2 | 2 | 4 |  |
|  | Устройство для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Устройство тракционное | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Шейвер артроскопический с ирригационной помпой | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 1 |  |

# Травматологическое (ортопедическое) отделение - операционный блок

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для анестезии и анальгезии | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат для вытяжения и фиксации позвоночника, верхних и нижних конечностей, лечения сколиоза | 4 | 8 | 10 |  |
|  | Аппарат дыхательный реанимационный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат инфузионный (перфузионный, трансфузионный) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат шарнирно - дистракционный автоматизированный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резания и коагуляции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель венозного давления | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Индикатор режима капельного переливания крови | 2 | 2 | 4 |  |
|  | Инструменты и приспособления для скелетного вытяжения | 3 | 5 | 8 |  |
|  | Инструменты и наборы компрессионно-дистракционные, для остеосинтеза и репозиции конечностей | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Лупа бинокулярная | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Микроскоп операционный | - | - | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор инструментов для эндопротезирования | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Система для артроскопических вмешательств | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Стол ортопедический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 | 2 | 2 |  |

# Ультразвуковой диагностики отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в отделении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий | 1 |  |
|  | АРМ врача УЗИ | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |  |
|  | Компьютер c программным обеспечением | 2 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Эхокардиограф | 1 |  |

# Урологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппарат для извлечения камней из мочеточников | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для лечения воспалительного заболевания уретры, предстательной железы | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для лечения импотенции | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для лечения энуреза | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический (урологический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резекции и коагуляции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-уролога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор для вымывания осколков раздробленных камней | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Лапароскоп с волоконным световодом | - | 1 | 1 |  |
|  | Литотриптор бесконтактный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей профилометрии и цистометрии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Распылитель анестезирующих средств | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Стимулятор звуковой (акустический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Уретероренофиброскоп | - | 1 | 1 |  |
|  | Урофлуориметр | - | - | 1 |  |
|  | Холодильник | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Цистоскоп | 1 | 2 | 4 |  |
|  | Часы процедурные и песочные | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Эвакуатор (катетер) для удаления камней | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Электростимулятор (стимулятор) урологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) проктологический | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Эндоскоп ультразвуковой | - | 1 | 1 |  |

# Функциональной диагностики отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601 - 1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор лазерный микроциркуляции крови компьютеризированный | - | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор параметров сердечного выброса | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат для холтеровского (суточного) мониторирования | - | 1 | 1 |  |
|  | Аппаратура диагностическая для контроля физиологических параметров | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппаратура для диагностики функций внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача функциональной диагностики | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ацидогастрометр, pH-метр (измеритель уровня кислотности) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Велоэргометр с пульс-контролем | - | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Дорожка беговая (тредмил) | - | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 4 | 5 |  |
|  | Индикатор скорости кровотока ультразвуковой | - | 1 | 1 |  |
|  | Кардиоанализатор | - | 1 | 1 |  |
|  | Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.) с принадлежностями | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Комплекс компьютеризированный для исследования и диагностики кровенаполнения сосудов головного мозга | - | 1 | 1 |  |
|  | Компьютер c программным обеспечением | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Прибор для анализа и регистрации фонокардиосигналов | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Секундомер | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Система для проведения электрофизиологических исследований сердца | - | 1 | 1 |  |
|  | Система для снятия и анализа ЭКГ при нагрузках | - | 1 | 1 |  |
|  | Система кардиотопографическая | - | 1 | 1 |  |
|  | Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Система мониторная для исследования сердечно-сосудистой системы | - | 1 | 1 |  |
|  | Спирометр | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Тредмил со стресс-системой | - | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Часы процедурные и песочные | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Электромиограф, нейромиограф, миограф | - | 1 | 1 |  |
|  | Электроэнцефалограф | 1 | 1 | 1 |  |

# Хирургическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АРМ врача-хирурга | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 4 | 4 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Монитор прикроватный | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Плевроаспиратор | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стойка эндоскопическая приборная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Столик инструментальный | 2 | 4 | 6 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 2 | 4 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |  |

# Хирургическое отделение - операционный блок

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный реанимационный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резания и коагуляции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Криодеструктор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Лапароскоп с волоконным световодом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 | 1 | 3 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Негатоскоп | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Столик анестезиолога | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 | 1 | 2 |  |

# Хирургическое торакальное отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | АРМ врача-хирурга | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 1 |  |
|  | Диссектор и термодиссектор | 1 |  |
|  | Дозатор лекарственных средств | 10 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 4 |  |
|  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) | 1 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 3 |  |
|  | Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.) с принадлежностями | 1 |  |
|  | Монитор прикроватный | 3 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Оборудование для аутотрансфузии крови | 2 |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 |  |
|  | Плевроаспиратор | 3 |  |
|  | Спирометр | 1 |  |
|  | Станция мониторная центральная | 1 |  |
|  | Стимулятор (тренажер) дыхания | 1 |  |
|  | Стойка эндоскопическая приборная | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 |  |
|  | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 |  |

# Хирургическое торакальное отделение - операционный блок

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов на 30 коек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 |  |
|  | Аппарат анестезиологический | 1 |  |
|  | Аппарат для пневмоторакса, пневмоперитонеума | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный реанимационный | 1 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 |  |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 1 |  |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 1 |  |
|  | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 |  |
|  | Аппарат сшивающий | 1 |  |
|  | Аппарат ультразвуковой хирургический для резания и коагуляции | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) торакальный | 3 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 |  |
|  | Гастродуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой и осветителем | 2 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |  |
|  | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 1 |  |
|  | Лапароскоп с волоконным световодом | 1 |  |
|  | Ларингоскоп анестезиологический | 2 |  |
|  | Микроскоп операционный | 1 |  |
|  | Монитор анестезиологический | 1 |  |
|  | Монитор операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Набор (комплект) инструментов для хирургии | 2 |  |
|  | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 2 |  |
|  | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 1 |  |
|  | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 2 |  |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 |  |
|  | Торакоскоп | 1 |  |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический, микрохирургический | 1 |  |

# Центральное стерилизационное отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 600 коек | 601 - 1000 коек | свыше 1000 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аквадистиллятор | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария методом термосварки | 1 | 2 | 3 |  |
|  | АРМ ЦСО | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Индикатор процесса стерилизации | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Контейнер транспортировочный межкорпусной | 4 | 8 | 12 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Оборудование для мойки и стерилизации | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Система водоподготовки с блоком раздачи воды | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Система обеспечения сжатым воздухом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Стерилизатор паровой (автоклав) | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Термостат для проведения биологических тестов на проверку эффективности стерилизации | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Установка для предстерилизационной очистки медицинских изделий | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Установка для ручной очистки, мойки медицинских изделий | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизирующего раствора | 1 | 1 | 1 |  |

# Эндокринологическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Количество предметов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31 – 60 коек | свыше 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анализатор глюкозы в крови портативный (глюкометр) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | АРМ врача-эндокринолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Весы с ростомером | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Дозатор пипеточный, диспенсер лабораторный | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |  |  |
|  | Рефлексограф (для определения функционального состояния щитовидной железы) | - | 1 | 1 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 | 4 | 5 |  |

# Эндоскопическое отделение

| № п/п | Наименование медицинской техники | Необходимое количество предметов в отделении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 4 |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) с набором электродов для эндоскопических хирургических манипуляций | 1 |  |
|  | Аппарат электрохирургический (морцеллятор) для удаления тканей при эндоскопических операциях | 1 |  |
|  | АРМ врача-эндоскописта | 1 |  |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 3 |  |
|  | Ацидогастрометр, pH-метр (измеритель уровня кислотности) | 1 |  |
|  | Бронхофиброскоп гибкий (бронхоскоп) | 1 |  |
|  | Гастродуоденоскоп с волоконной оптикой и осветителем | 1 |  |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 2 |  |
|  | Ингалятор кислородный | 1 |  |
|  | Инсуфлятор | 1 |  |
|  | Колоноскоп | 1 |  |
|  | Набор для трахеотомии | 1 |  |
|  | Негатоскоп | 2 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) | по количеству палат, процедурных кабинетов |  |
|  | Оборудование дезинфекции, предстерилизационой очистки и стерилизации гибких эндоскопов | 1 |  |
|  | Рабочее место эндоскописта | 1 |  |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 2 |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 2 |  |
|  | Фонендоскоп, стетоскоп, стетофонендоскоп | 2 |  |
|  | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | 1 |  |