# Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2007 г. N 10650

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 сентября 2007 г. N 621

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)

В соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), и в целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам во время родов приказываю:

1. Утвердить:

Положение об организации деятельности родильного дома (отделения) согласно приложению N 1.

Примерный табель оснащения родильного дома (отделения) согласно приложению N 2.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.

И.о. Министра

М.Ю.ЗУРАБОВ

# Приложение N 1

к Приказу Министерства

здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 24 сентября 2007 г. N 621

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности родильного дома (отделения).

2. Родильный дом (отделение) создается в виде лечебно-профилактического учреждения (структурного подразделения в составе организаций здравоохранения) с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период, а также новорожденным в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

3. Руководство родильным домом осуществляет главный врач, который назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством.

Руководство родильным отделением, созданным в структуре лечебно-профилактического учреждения, осуществляет заведующий отделением, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем лечебно-профилактического учреждения.

4. Родильный дом (отделение) осуществляет следующие функции:

оказание стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным, а также женщинам с заболеваниями репродуктивной системы;

профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;

оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;

санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем;

установление медицинских показаний и направление женщин и новорожденных в учреждения здравоохранения для оказания им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности женщинам по беременности и родам в установленном порядке, принимает участие в направлении женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу в установленном порядке;

организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями женщин, новорожденных и персонала;

проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным;

проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и экстрагенитальных осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;

осуществление статистического мониторинга и анализа причин материнской и перинатальной смертности;

обеспечение проведения вакцинопрофилактики новорожденных и проведения их обследования на наследственные заболевания в установленном порядке;

организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном доме;

взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими лечебно-профилактическими учреждениями (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, центрами по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и др.);

обеспечение проведения антиретровирусной профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным в соответствии с рекомендуемым стандартом;

ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке;

организация повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицинского персонала.

5. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала родильного дома (отделения) утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения в зависимости от объема проводимой работы.

6. Рекомендуемая структура родильного дома:

6.1. Комната-фильтр.

6.2. Физиологическое родовое отделение:

смотровая;

предродовая палата;

родовый зал (индивидуальный родовый зал);

операционный блок:

предоперационная;

операционная;

материальная;

палаты для родильниц;

палаты для совместного пребывания матери и ребенка;

манипуляционная;

процедурный кабинет.

6.3. Отделение анестезиологии и реанимации (палаты интенсивной терапии для женщин):

палата (пост) интенсивной терапии и реанимации для беременных и родильниц;

дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами скорой медицинской помощи.

6.4. Обсервационное родовое отделение:

смотровая;

палата патологии беременности;

предродовая палата;

родовый зал (индивидуальный родовый зал);

операционный блок:

предоперационная;

операционная;

материальная;

палаты для родильниц;

палаты для совместного пребывания матери и ребенка;

палаты для новорожденных;

манипуляционная;

процедурный кабинет;

изолятор (мельтцеровский бокс).

6.5. Отделение для новорожденных:

физиологическое отделение для новорожденных;

палата (пост) интенсивной терапии и реанимации новорожденных;

кабинет вакцинопрофилактики новорожденных.

6.6. Отделение патологии беременности:

палаты для беременных женщин;

манипуляционная;

процедурный кабинет.

6.7. Гинекологическое отделение.

6.8. Клинико-диагностическая лаборатория.

6.9. Кабинет функциональной диагностики.

6.10. Физиотерапевтический кабинет.

6.11. Рентгеновский кабинет.

6.12. Централизованное стерилизационное отделение.

6.13. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

пищеблок;

бухгалтерия;

отдел кадров;

отдел снабжения;

аптека;

техническая служба.

# Приложение N 2

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 24 сентября 2007 г. N 621

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ

ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)

## Комната-фильтр

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термометры | 5 |
| 2. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 1 |
| 4. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров | 2 |

## Смотровая

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Ростомер | 1 |
| 3. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 1 |
| 4. | Набор инструментов для осмотра родовых путей (желательно одноразовый) | в необходимом кол-ве |
| 5. | Тазомер | 1 |
| 6. | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 7. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 8. | Амниотест | 1 |
| 9. | Измеритель артериального давления |  |
| 10. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 11. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| 12. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 13. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 1 |
| 14. | Компьютер персональный (IBM-совместимый) с необходимым программным обеспечением и принтером | 1 |
| 15. | Набор для экстренного приема родов | 2 |

## Предродовая палата

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 2. | Набор инструментов для осмотра родовых путей (желательно одноразовый) | 2 |
| 3. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 4. | Кардиомонитор фетальный для контроля в родах | 1 |
| 5. | Аппарат УЗИ переносной | 1 |
| 6. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| 7. | Стетоскоп акушерский | 2 |
| 8. | Тазомер | 1 |
| 9. | Амниотест | 1 |
| 10. | Амниотом (одноразовый) |  |
| 11. | Измеритель артериального давления |  |
| 12. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 13. | Насос инфузионный | 1 |
| 14. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 1 |

## Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N  │         Наименование медицинской техники         │Минимально необходимое│

│п/п │                                                  │      количество      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.  │Функциональная кровать для приема родов           │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2.  │Акушерские комплекты для приема родов (стерильные │ по количеству родов  │

│    │одноразовые)                                      │                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3.  │Стетоскоп акушерский                              │          2           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│4.  │Измеритель артериального давления                 │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│5.  │Стетофонендоскоп                                  │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│6.  │Насос инфузионный                                 │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│7.  │Центрифуга                                        │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│8.  │Амниотом (одноразовый)                            │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│9.  │Аппарат ИВЛ транспортный                          │                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│10. │Набор инструментов для осмотра родовых путей      │          1           │

│    │(желательно одноразовый)                          │                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│11. │Набор инструментов для зашивания разрывов мягких  │          1           │

│    │родовых путей                                     │                      │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  строк  таблицы  дана  в соответствии с официальным

текстом документа.

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│11. │Стол пеленальный с подогревом для новорожденных   │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│12. │Обогреватель излучающий для новорожденных         │          1           │

│    │"Лучистое тепло"                                  │                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│13. │Электроотсос для новорожденных                    │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│14. │Набор для проведения первичной реанимации         │          1           │

│    │новорожденного                                    │                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│15. │Зажим для рассечения пуповины (одноразовый)       │          2           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│16. │Весы для новорожденных (электронные)              │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│17. │Светильник медицинский передвижной                │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│18. │Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и     │     каждого по 1     │

│    │настенный                                         │                      │

└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

### А. Предоперационная

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Столик инструментальный разборный | 2 |
| 2. | Устройство для подогрева инфузионных жидкостей | 1 |
| 3. | Центрифуга | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный | каждого по 2 |
| 5. | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. | 1 |

### Б. Операционная

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | 1 |
| 2. | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| 3. | Столик инструментальный для операционной медсестры | 1 |
| 4. | Светильник операционный потолочный | 1 |
| 5. | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 1 |
| 6. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| 7. | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей | 1 |
| 8. | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии | 1 |
| 9. | Дефибриллятор | 1 |
| 10. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 11. | Измеритель артериального давления | 1 |
| 12. | Аспиратор (помпа) хирургический | 1 |
| 13. | Ларингоскоп (набор) | 3 |
| 14. | Инфузионный насос | 1 |
| 15. | Стол для реанимации новорожденных | 1 |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный | каждого по 2 |
| 17. | Набор хирургических инструментов | 2 |

### В. Материальная

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 |
| 2. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья | 1 |
| 3. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 |
| 4. | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов | 1 |
| 5. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров | 1 |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный | каждого по 2 |

## Палата для совместного пребывания матери и ребенка;

палата для новорожденных физиологического

родового отделения

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол пеленальный | 1 в палату |
| 2. | Обогреватель излучающий для новорожденных "Лучистое тепло" | 1 в палату |
| 3. | Инкубатор для новорожденных | 2 |
| 4. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 2 |
| 5. | Система обогрева новорожденных на водяном матрасике | 2 |
| 6. | Аспиратор для отсоса слизи у новорожденных | 3 |
| 7. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) акушерский | 1 |
| 8. | Насос инфузионный | 4 |
| 9. | Билирубинометр транскутанный | 1 |
| 10. | Звукореактотест (прибор для аудиологического скрининга новорожденных) | 1 |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 1 в палату |
| 12. | Кровать для новорожденных с подогревом | по числу коек в отделении + 1% |
| 13. | Кровать функциональная для взрослых | по числу коек в отделении |

## Отделение (палата) реанимации и интенсивной терапии

для беременных и родильниц

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 2 |
| 2. | Монитор прикроватный для слежения ЭКГ, ЧД, SaO2, АД, Т(С), капнографии | 5 |
| 3. | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 4. | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков | 1 |
| 5. | Дефибриллятор | 1 |
| 6. | Электроотсос | 2 |
| 7. | Аппарат для плазмафереза | 1 |
| 8. | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| 9. | Пульсоксиметр | 1 |
| 10. | Насос инфузионный | в необходимом количестве |
| 11. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 12. | Измеритель артериального давления | 1 |
| 13. | Кровати функциональные | по числу коек |
| 14. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 2 |

## Обсервационное родовое отделение

Оснащение подразделений обсервационного родового отделения соответствует принципам оснащения подразделений физиологического родового отделения.

## Отделение (палата) реанимации и интенсивной

терапии новорожденных

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции у новорожденных (тайм-циклический с системой триггерной вентиляции) | 2 |
| 2. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | 3 |
| 3. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) | 1 |
| 4. | Инкубатор для новорожденных | 2 |
| 5. | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных | 3 |
| 6. | Монитор неонатальный с набором манжеток | 3 |
| 7. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 3 |
| 8. | Электроотсос | 3 |
| 9. | Пульсоксиметр | 1 |
| 10. | Центрифуга гематокритная | 1 |
| 11. | Система обогрева новорожденных на водяном матрасике | 2 |
| 12. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 3 |
| 13. | Обогреватель излучающий для новорожденных "Лучистое тепло" | 3 |
| 14. | Фонендоскоп для новорожденных | 3 |
| 15. | Насос инфузионный | 5 |
| 16. | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 |
| 17. | Весы электронные для новорожденных | 1 |
| 18. | Анализатор для определения кислотно-основного состояния | 1 |
| 19. | Анализатор для определения электролитов | 1 |
| 20. | Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови | 1 |
| 21. | Билирубинометр транскутанный | 1 |
| 22. | Глюкометр | 1 |

## Отделение патологии беременности

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная | по числу коек |
| 2. | Столик инструментальный | 1 |
| 3. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 4. | Весы медицинские | 1 |
| 5. | Тазомер | 1 |
| 6. | Стетоскоп акушерский | каждому врачу + на каждый пост |
| 7. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 8. | Амниоскоп | 1 |
| 9. | Насос инфузионный | в необходимом количестве |
| 10. | Стетофонендоскоп | каждому врачу + на каждый пост |
| 11. | Измеритель артериального давления | каждому врачу + на каждый пост |
| 12. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 13. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной | в каждую палату и в помещение медицинского назначения по 1 |

## Гинекологическое отделение

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 |
| 3. | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий | 1 |
| 4. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
| 5. | Весы с ростомером | 1 |
| 6. | Гистерорезектоскоп | 1 |
| 7. | Гистероскоп диагностический |  |
| 8. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |
| 9. | Измеритель артериального давления | 2 |
| 10. | Кольпоскоп | 1 |
| 11. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором | 1 |
| 12. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 13. | Кресло-коляска больничное | 1 |
| 14. | Криодеструктор | 1 |
| 15. | Кровати функциональные | по числу коек |
| 16. | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| 17. | Лампа "Соллюкс" | 1 |
| 18. | Лапараскоп диагностический с волокнистым световодом | 1 |
| 19. | Монитор анестезиологический | 3 |
| 20. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |
| 21. | Насос инфузионный | 2 |
| 22. | Негатоскоп | 2 |
| 23. | Облучатель бактерицидный (лампа) | в каждую палату и в помещение медицинского назначения по 1 |
| 24. | Оборудование для мойки и дезинфекции | 1 |
| 25. | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 1 |
| 26. | Светильник гинекологический передвижной | 1 |
| 27. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) | 1 |
| 28. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) | 1 |
| 29. | Стол гинекологический | 1 |
| 30. | Планшет для определения группы крови | 1 |
| 31. | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 32. | Цистоскоп смотровой | 1 |
| 33. | Стетофонендоскоп | каждому врачу + на каждый пост |

## Клинико-диагностическая лаборатория

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микроскоп бинокулярный | 4 |
| 2. | Осветитель к микроскопу | 4 |
| 3. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов | 1 |
| 4. | Анализатор биохимический | 1 |
| 5. | Анализатор иммуноферментный | 1 |
| 6. | Анализатор для определения кислотно-основного состояния | 1 |
| 7. | Анализатор для определения электролитов | 1 |
| 8. | Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови | 1 |
| 9. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови | 2 |
| 10. | Планшет для определения группы крови | 3 |
| 11. | Фотоэлектроколориметр (ФЭК) | 2 |
| 12. | Глюкометр | 1 |
| 13. | Коагулограф | 1 |
| 14 | Анализатор мочи | 1 |
| 15. | Приспособление для фиксации и окраски мазков | 1 |
| 16. | Весы электронные медицинские | 1 |
| 17. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд | 3 |
| 18. | Термостат до +52 °C | 1 |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный | каждого по 1 |
| 20. | Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды | 2 |

## Кабинет функциональной диагностики

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат УЗИ с трансвагинальным, трансабдоминальным и неонатальным датчиками | 1 |
| 2. | Комплекс аппаратно-программный кардиомониторинга матери и плода | 1 |
| 3. | Электрокардиограф с синдромальным заключением | 1 |
| 4. | Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером | 1 |
| 5. | Измеритель артериального давления | 1 |
| 6. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 7. | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 1 |

## Физиотерапевтический кабинет

┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N  │         Наименование медицинской техники         │Минимально необходимое│

│п/п │                                                  │      количество      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1.  │Релаксатор матки                                  │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2.  │Аппарат для гальванизации и проведения            │          1           │

│    │лекарственного электрофореза                      │                      │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3.  │Аппарат для УВЧ-терапии                           │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│4.  │Аппарат для КВЧ-терапии                           │          1           │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  строк  таблицы  дана  в соответствии с официальным

текстом документа.

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│4.  │Аппарат низкочастотной физиотерапии               │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│5.  │Аппарат для терапии электросном                   │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│6.  │Аппарат ультразвуковой терапевтический            │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│7.  │Аппарат лазерный терапевтический                  │          1           │

├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│8.  │Молокоотсос стационарный                          │          1           │

└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

## Централизованное стерилизационное отделение

| N п/п | Наименование медицинской техники | Минимально необходимое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий | 1 |
| 2. | Стерилизатор воздушный | 2 - 3 |
| 3. | Стерилизатор паровой (автоклав) | 2 - 3 |
| 4. | Стерилизатор газовый | 1 |
| 5. | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | 1 |
| 6. | Индикатор процесса стерилизации | 1 |
| 7. | Оборудование очистки и обеззараживания воды | 1 |
| 8. | Аквадистиллятор | 1 |
| 9. | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | 1 |
| 10. | Оборудование моечное, дезинфекционное | 2 |
| 11. | Столик инструментальный | 1 |
| 12. | Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой | 1 |
| 13. | Облучатель бактерицидный (лампа) | 1 |