Приложение 1

к Программе реформирования системы управления общественными финансами

в Чувашской Республике

Концепция создания и развития

республиканской

информационно-аналитической

системы

г. Чебоксары, 2000 г.

Содержание

1. Введение	3

1.1. Цели и задачи	6

1.2. Основные технологические принципы	7

1.3. Компоненты	7

1.4. Этапы создания и развития	8

1.5. Участники проекта и их функции	9

1.6. Анализ экономической эффективности	9

2. Существующее состояние республиканской  информационной системы	13

2.1. Республиканская телекоммуникационная инфраструктура	13

2.2. Информационная магистраль государственных органов	14

2.3. Использование сети Интернет и Интранет-технологий	15

2.4. Информационные ресурсы регистра населения	16

2.5. Компьютерный парк	16

2.6. Прикладное программное обеспечение	16

3. Коммуникационная сеть	18

3.1. Центральный узел сети	19

3.2. Районная сеть	19

3.3. Городская сеть	20

4. Информационные системы органов власти	22

4.1. Центр обработки данных	22

4.2. Информационные комплексы государственных органов	23

4.3. Информационные комплексы муниципальных органов	24

5. Программное обеспечение	26

5.1. Технологии построения прикладных подсистем	26

5.2. Интегрированный банк данных	28

5.3. Экономический регистр	29

5.4. Регистр населения	37

5.5. Хранилище данных	46

5.6. Инструменты анализа данных	49

5.7. Подсистема документооборота	53

5.8. Публичный Интернет-портал	54

5.9. Разработка и внедрение программного обеспечения	55

6. Защита информации	58

7. Управление проектом	63

7.1. Нормативное и методическое обеспечение	63

7.2. Организационное обеспечение	64

7.3. Технологическое обеспечение	Ошибка! Закладка не определена.

7.4. Финансирование и график работ	65

7.5. Взаимодействие с подрядчиками	Ошибка! Закладка не определена.

# 1. Введение

Программа реформирования системы управления общественными финансами в Чувашской Республике (далее – Программа) предполагает выполнение комплекса нормативных, организационных и информационных мероприятий. Инструментом реализации Программы призвана стать Республиканская информационно-аналитическая система (далее - РИАС), поддерживающая мониторинг и анализ финансово-экономического состояния и обеспечивающая информационную поддержку Программы.

РИАС представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в области финансов, экономики и хозяйственной деятельности в интересах государственных и муниципальных органов, предприятий и граждан Чувашской Республики.

В соответствии со стратегическим курсом на укрепление вертикали исполнительной власти и «инвентаризацию страны» задачи повышения эффективности управления бюджетной сферой на уровне регионов и муниципалитетов приобретают все большее значение. Необходимость обеспечения согласованных действий различных субъектов этого процесса является первоочередной задачей. Усложнение инфраструктуры, разнообразие форм собственности, увеличение объемов необходимой для принятия решений информации приводят к необходимости радикальных изменений в самой технологии принятия решений.

Министерства, ведомства и другие элементы управленческой вертикали зачастую не имеют согласованной, целостной и актуальной информации о ситуации, что может приводить к снижению эффективности принимаемых мер, а иногда и к более серьезным отрицательным последствиям.

Имеющиеся ведомственные информационные системы, как правило, решают лишь небольшую часть многообразных задач, базируются на устаревших технологиях и не соответствуют возрастающим требованиям. Отсутствует межведомственная интеграция на уровне информационных потоков. До половины своего рабочего времени сотрудники органов власти затрачивают на поиск и повторную обработку информации, уже существующей в информационных системах разного уровня.

Применение современных информационных технологий в решении этой задачи становится вполне осознанным императивом. Назрела необходимость в создании единой технологической среды сбора, накопления и анализа информации.

На первом этапе реализации РИАС создаются распределенный интегрированный банк данных (далее - ИБД) и соответствующая инфраструктура его поддержки – коммуникационная сеть и компьютерные комплексы. Посредством программных подсистем, разработанных по современным трехуровневым технологиям «клиент-сервер» и Интранет, пользователи в режиме реального времени из любой территориально удаленной точки Чувашской Республики получают доступ для актуализации ИБД. Главным принципом организации информационных потоков РИАС является актуализация и обработка информации на месте ее первичного получения от физических или юридических лиц силами специалистов органов власти, непосредственно задействованных в сборе информации. Формирование общереспубликанского ИБД осуществляется на основе объединения информации из этих первичных источников.

ИБД включает два предметных раздела:

- экономический регистр, содержащий всеобъемлющую информацию об экономике, финансах, организациях различных отраслей хозяйства и бюджетной сферы на республиканском и муниципальном уровнях;

- регистр населения – совокупность персональных регистрационных данных граждан и информации ведомственных систем учета граждан.

На втором этапе реализации РИАС с использованием технологии хранилища данных создается система интеллектуального анализа данных. Хранилище формируется на основе детализированной информации ИБД путем ее агрегации, автоматической конвертации и анализа на противоречивость. Использование технологий OLAP, статистического и интеллектуального анализа на основе хранилища данных позволяет выявить взаимосвязи и тенденции социально-экономических процессов, дать прогноз их развития.

В рамках РИАС предполагается реализовать информационное взаимодействие трех типов:

### "Государственные органы - государственные органы"

В рамках РИАС должны быть интегрированы отраслевые информационные системы. При этом предполагается провести реинжиниринг информационных процессов и приложений на единой технологической и программной платформе РИАС с переносом существующего информационного наполнения, сохранением и расширением функциональности и межведомственной интеграцией.

В результате устанавливаются тесные информационные связи и осуществляется взаимодействие государственных органов в процессе оказания ими сервисных бюджетных услуг друг другу, что позволяет перестроить их деятельность и обеспечить интегрированное, а не разрозненное предоставление сервисных услуг.

Формирование и использование ИБД качественно улучшит информационное обеспечение деятельности органов власти, исключит дублирование потоков информации, а также повторную и не всегда однозначную обработку одних и тех же потоков в различных ведомствах.

Принципы построения РИАС позволяют осуществлять накопление информации практически за любой период, без потери эффективности повседневной работы системы в режиме реального времени. Эта технология позволит консолидировать первичную информацию по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - ЖКХ), социальной сфере, строительству и реконструкции, текущему исполнению бюджета, а также по всем остальным элементам бюджетной сферы. Система предоставляет возможность рассматривать информацию в различных разрезах и формах, проводить интеллектуальный анализ данных, продуктивно использовать весь объем информации при принятии управленческих решений. В частности, возможно получение аргументированных аналитических отчетов как в отношении сбалансированности структуры доходов и расходов, так и с точки зрения эффективности использования бюджетных средств;

### "Население - государственные органы"

Важнейшей задачей РИАС является качественное изменение взаимодействия органов власти и граждан в процессе оказания прямых бюджетных услуг за счет повышения степени прозрачности и подотчетности действий органов власти, обеспечения обратной связи, доведения общественного мнения до власти, улучшения доступа населения к всеобъемлющей и актуальной информации.

Регистр населения позволит упростить, сделать более эффективными и менее затратными процедуры взаимодействия граждан и сотрудников органов власти, например, исключит необходимость или, по крайней мере, сократит время получения различных справок, выписок и пр.

В рамках РИАС создается публичный Интернет-портал, на котором с помощью технологии персонализируемого портала будет доступна открытая информация из ИБД и информационного хранилища. Также возможна поддержка широкого диапазона услуг (выдача лицензий, получение форм документов, формирование справок по платежам и пр.).

Массовый доступ граждан к серверу обеспечивается различными путями:

- студенты, учащиеся, работники сферы образования - через Центр Интернет Чувашского государственного университета, Интернет-классы вузов и других учебных заведений;

- “средний класс”, предприниматели - через Интранет-службы коммерческих провайдеров по льготным тарифам;

- остальные категории граждан - через информационные киоски, развернутые в административных зданиях, публичные Интернет-кафе и классы доступа.

Предполагается проведение рекламной и пропагандистской кампании по разъяснению общественности возможностей и значения создаваемой системы. Кампания ориентирована на граждан - конечных пользователей публичного портала, охватывает все виды средств массовой информации, направлена на формирование общественного интереса к системе и привлечение всех слоев общества к пользованию публичным порталом;

### "Коммерческие организации - государственные органы"

В рамках РИАС устанавливается непосредственная связь между государственными органами и коммерческими организациями, позволяющая сократить необходимость использования бумажных документов и таким образом снизить издержки и ускорить процесс сбора и обработки необходимой информации. Государственные органы в рамках публичного Интернет-портала совместно с партнерами – организациями, предоставляющими информационные услуги, должны обеспечивать посредством системы открытые и стандартизированные услуги (сбор отчетности, выдача лицензий, коммерческие базы данных и каталоги, системы электронной коммерции B2B и пр.).

Информационные технологии и программные средства РИАС должны стать стандартными и базовыми при информационном взаимодействии в республике, в том числе внутри коммерческих организаций и при их взаимодействии между собой. В частности, система защиты информации на базе аппаратно-программных средств может использоваться в системах электронных расчетов «клиент-банк», электронного документооборота и т.п.

Интеграция предприятий и организаций в РИАС позволит создать в республике рынок информационных услуг, создать фундамент «новой экономики», повысить экономический и налоговый потенциал.

## 1.1. Цели и задачи

| Цель | Пути реализации |
| --- | --- |
| Интеграция ведомственных информационных систем и ресурсов, организация и оптимизация межведомственного взаимодействия | Формирование единого республиканского ИБД |
| Инвентаризация активов и пассивов республики, мониторинг и планирование экономики и финансов, исключение потерь и злоупотреблений в процессе государственных закупок, оптимизация процесса лицензирования, усиление контроля за тарифами монополий | Создание соответствующих специализированных информационных подсистем |
| Оптимизация информационных потоков, повышение эффективности и оперативности управления, снижение издержек и затрат на функционирование государственных и муниципальных органов | Организация электронного документооборота органов власти, организаций и предприятий |
| Информирование общественности и общественный контроль, прозрачность общественных финансов, обеспечение прав граждан на получение информации, информирование общественности о деятельности органов власти республики | Размещение открытой информации на публичном Интернет-портале и ее публикация в СМИ |
| Приближение стандартов управления к западной модели, обмен опытом, повышение квалификации и профессиональное совершенствование сотрудников органов власти | Организация единой системы обучения и переподготовки персонала |
| Развитие единого информационного пространства Чувашской Республики и его интеграция в мировое информационное пространство | Создание современной телекоммуникационной сети, базирующейся на технологиях Интернет |
| Повышение уровня информационного обеспечения предприятий и организаций Чувашской Республики, повышение их налогового потенциала, конкурентоспособности, соответствия современным стандартам | Предоставление инструментов присутствия в сети Интернет и электронного бизнеса |

## 1.2. Основные технологические принципы

РИАС основана на следующих базовых технологических принципах:

- единая аппаратная платформа Intel;

- единая системная программная платформа Microsoft Windows 2000, SQL Server 2000, Exchange Server 2000, Office 2000;

- использование технологий Интернет;

- трехуровневая модель на базе архитектуры «клиент-сервер» и Интранет.

Базовые технологические принципы обуславливают следующие характеристики системы:

| Характеристика | Преимущества |
| --- | --- |
| Использование в локальных и телекоммуникационных сетях единого протокола передачи данных IP и принципов маршрутизации | Информационный обмен с глобальной сетью Интернет |
| Организация доступа к данным на базе Web-интерфейсов, использование универсального клиентского программного обеспечения (броузер) | Простота распространения, обновления и сопровождения информационных систем, интуитивность и простота работы с унифицированным графическим пользовательским интерфейсом, отсутствие необходимости в обучении |
| Централизованное управление данными в архитектуре “клиент-сервер” | Высокая надежность хранения информации, простота управления и защиты, масштабируемость информационных систем, возможность повышения их характеристик и расширения задач за счет наращивания аппаратных средств |
| Работа системы в режиме реального времени (on-line) | Высокая оперативность обновления и доступа к данным |
| Универсальная система электронной почты, совместимая с электронной почтой Интернет | Прозрачный информационный обмен |

## 1.3. Компоненты

### Коммуникационная сеть

- Центральный узел (в ОАО «Связьинформ»)

- Районная сеть (21 районный узел)

- Городская сеть (в гг. Чебоксары и Новочебоксарске)

### Информационная система

- Центр обработки данных

- Информационные комплексы государственных органов

- Муниципальные информационные системы (29 систем), включающие информационные комплексы в муниципальных органах

### Программное обеспечение

- Интегрированный банк данных (ИБД)

- Экономический регистр

- Регистр населения

- Аналитическая подсистема

- Подсистема документооборота

- Публичный Интернет-портал

## 1.4. Этапы создания и развития

### I этап (2001 год)

- развертывание районных узлов коммуникационной сети и опытной зоны городской сети в г. Новочебоксарске;

- развертывание базовых информационных комплексов в государственных и муниципальных органах;

- разработка программного обеспечения, внедрение и первичное информационное наполнение экономического регистра;

- государственная приемка I этапа работ по созданию РИАС.

### II этап (2002 год)

- развертывание городской сети в гг. Чебоксары и Новочебоксарске;

- завершение развертывания информационных комплексов в государственных и муниципальных органах;

- создание аналитической подсистемы (информационное хранилище и OLAP);

- нормативное регулирование, разработка программного обеспечения, внедрение и первичное информационное наполнение регистра населения;

- нормативное регулирование и внедрение системы защиты информации.

### Эксплуатация РИАС

Плановый срок эксплуатации РИАС на созданной технологической платфор-ме – 7 лет, после чего должна быть проведена модернизация морально и технически устаревших компьютерно-коммуникационных средств. Срок эксплуатации программного обеспечения – до 15 лет.

Устойчивость функционирования РИАС в течение этого срока обуславливается выполнением следующих условий:

- РИАС становится базисом ведомственных информационных систем государственных и муниципальных органов;

- РИАС тесно интегрируется с ведомственными информационными системами территориальных органов федеральных органов власти;

- методика взаимодействия органов власти в рамках РИАС закрепляется соответствующими нормативными документами и входит составной частью в регламент работы органов власти;

- вопросы работы в РИАС включаются в программы аттестации и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих;

- поддержание и развитие РИАС в течение всего срока ее функционирования осуществляется за счет выделения достаточных средств (ежегодно не менее 3% проектной стоимости РИАС) из республиканского бюджета Чувашской Республики.

## 1.5. Участники проекта создания РИАС и их функции

Участниками проекта создания РИАС являются:

- Кабинет Министров Чувашской Республики – разработка и принятие нормативных документов, определяющих организационные и методологические основы создания и функционирования системы;

- Администрация Президента Чувашской Республики – координация технологических мероприятий, интеграция РИАС с существующей информационной системой, взаимодействие с органами власти, обеспечение деятельности рабочей группы РИАС;

- органы исполнительной власти и местного самоуправления Чувашской Республики, их подведомственные организации – работа в системе;

- предприятия и организации – формирование информационных ресурсов, работа в республиканской системе «Предприятия», пользование ресурсами публичного Интернет-портала;

- организации-подрядчики – выполнение работ по созданию РИАС.

## 1.6. Анализ экономической эффективности

Потребность в создании единых систем учета, анализа, планирования и контроля испытывают в настоящее время различные государственные и муниципальные органы. Реализация РИАС позволит получить эффект за счет экономии расходов, которые потребовались бы при построении вертикальных ведомственных управленческих систем в рамках отдельных отраслевых министерств.

Такое решение могло бы иметь следующую схему реализации:

- используются существующие ведомственные программные средства, дополнительно закупается или разрабатывается недостающее программное обеспечение, обеспечивающее решение расширенных функций и реализующее информационный обмен;

- государственные органы, задействованные в РИАС, оснащаются серверными комплексами и необходимым количеством рабочих станций для поддержания ведомственных информационных систем;

- органы местного самоуправления и структурные подразделения государственных органов на территории муниципальных образований оснащаются компьютерной техникой (в отдельных случаях серверными комплексами) и взаимодействуют с государственными органами напрямую через республиканскую коммуникационную сеть.

Подобной информационной системе, построенной путем интеграции вертикальных ведомственных систем, присущи значительные недостатки:

- информационный обмен осуществляется в пределах ведомственной структуры органа власти, горизонтальные связи в пределах одного муниципального образования затруднены;

- используются разнородные и несовместимые программные системы, решающие локальные задачи и не обеспечивающие тесную межведомственную интеграцию;

- неизбежны дополнительные весьма значительные затраты на развертывание серверных комплексов достаточной мощности в государственных  органах и их структурных подразделениях;

- построение отдельных ведомственных систем в силу различных причин происходило бы в разные периоды времени, что затягивало бы создание единой информационной системы.

Создание РИАС как системы, сочетающей как ведомственные, так и территориальные принципы построения, позволит исключить указанные недостатки.

### Экономия средств при создании РИАС

Обобщение предложений государственных органов по дооснащению ведомственных информационных систем дало следующие результаты:

| № пп | Статья затрат | Заявка (тыс. долл. США) | По проекту РИАС (тыс. долл. США) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютерной техники для дооснащения государственных органов и развития локальных сетей | 603 | 350 |
| 2. | Приобретение компьютерной техники для дооснащения муниципальных органов и подключение к коммуникационной сети | 1408 | 858 |
| 3. | Разработка и приобретение программного обеспечения | 1520 | 831 |
|  | Всего | 3531 | 2039 |

Таким образом, относительная экономия средств при создании РИАС вместо развертывания отдельных вертикальных ведомственных систем составит 1492 тыс. долларов США. Столь значительная экономия возможна в силу создания единой технологической платформы, оптимизации и централизации ресурсов в рамках РИАС.

### Сокращение расходов на взаимодействие 
государственных и муниципальных органов

Создание РИАС позволит сократить расходы, которые в настоящее время затрачиваются на обеспечение взаимодействия между государственными и муниципальными органами Чувашской Республики.

Здесь может быть дана следующая оценка. Общее число муниципальных образований – 29, из них представителям 25 муниципальных образований для целей обсуждения и согласования различных вопросов с республиканскими органами приходится осуществлять поездки в г.Чебоксары. Предположив потребность в осуществлении таких поездок для одного муниципального образования из расчета два представителя по 10 поездок в месяц, в расчете на одно муниципальное образование получим 20 человеко-поездок в месяц, или 200 человеко-поездок в год (для расчета берем 10 месяцев). Стоимость одной поездки – 20 долларов США, общий размер расходов составит 4 тыс. долларов в год. В пересчете на все 25 муниципальных образований получим 500 человеко-поездок в год и 100 тыс. долларов США годовых затрат на эти цели. Оценка потерянного в переездах рабочего времени (40% рабочего дня) дает общие потери рабочего времени 200 человеко-дней в год, которые могли бы быть продуктивно использованы данными специалистами для решения своих непосредственных задач. Создание РИАС позволит сократить подобные неэффективные расходы.

### Сокращение операционных рисков

Создание РИАС дает значительный эффект от интеграции существующих ведомственных информационных систем, обеспечивая достижение принципиально нового уровня информационного обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов. Происходит экономия средств на трудозатраты по «добыванию» информации другого ведомства, снижение вероятности ошибок при планировании и прогнозировании и пр.

РИАС неизбежно повлияет на сокращение присущих любой системе управления операционных рисков, таких как операционные ошибки на различных этапах выполнения или регистрации операций, обмена информацией; недостатки или сбои в механизмах внутреннего контроля и пр. Если предположить, что различного рода ошибки в учете, анализе и сделанных на их базе прогнозах, а также недостаточная скоординированность различных ведомств при принятии управленческих решений являются сегодня источником потерь при осуществлении бюджетных расходов в размере порядка 1% от их общего объема, то такие потери могут быть оценены на уровне 1,7 млн. долларов США в год (расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на 2001 год без внутренних оборотов утверждены в размере 5281 млн. рублей, что составляет эквивалент 176 млн. долларов США). Создание РИАС направлено на сокращение подобных потерь.

### Общий эффект экономии бюджетных средств

Для оценки экономической эффективности подпрограммы по созданию РИАС должен оцениваться общий эффект от экономии бюджетных расходов, который может быть достигнут от внедрения данной системы.

Для расчета выбран период до 2009 года, учитывающий плановый срок эксплуатации РИАС на созданной технологической платформе, составляющий 7 лет с момента ее создания, после которого должна быть проведена модернизация морально и технически устаревших компьютерно-коммуникационных средств.

| Статьи затрат | Приведенная стоимость (по ставке 17%) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стартовые затраты (приобретение оборудования и организационные мероприятия) |  |  | 1249,6 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие затраты по оплате трафика |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на поддержание и развитие (3% от проектной стоимости РИАС) |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Всего расходов | 2321 |  | 1249,6 | 1250 | 75 | 75 | 75 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Относительная экономия средств при создании РИАС вместо развертывания отдельных вертикальных ведомственных систем |  |  | 746 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение неэффективных расходов на взаимодействие республиканских и муниципальных органов |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение операционных рисков и связанных с ними потерь |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Всего экономия бюджетных расходов и сокращение потерь | 5703 |  |  | 746 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Общая экономия бюджетных средств за вычетом затрат на реализацию мероприятий (тыс. долларов США) | 3381 |  | -1250 | -504 | 1725 | 1725 | 1725 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |

Таким образом, чистая приведенная стоимость (NPV) общего эффекта от экономии бюджетных средств за период 2001-2009 годов, учитывающего необходимые затраты на создание РИАС, составляет 3,4 млн. долларов США (при дисконтировании будущих потоков использована ставка 17%).

При этом следует отметить, что общий экономический эффект от создания РИАС помимо экономии бюджетных средств включает также значительный эффект, выражающийся в повышении качества системы управления общественными финансами в республике и обеспечивающий реализацию основных направлений ее реформирования.

# 2. Существующее состояние республиканской 
информационной системы

В Чувашской Республике разработана и активно реализуется целостная государственная политика в области информатизации, регулируемая рядом нормативных документов:

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 1994 г. 
№ 99 "О концепции информатизации государственных органов Чувашской Республики»;

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 
1995 г. № 258 "О развитии работ по информатизации органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики”;

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 
1998 г. № 199 "О мерах по развитию единого информационного пространства Чувашской Республики";

- Концепция создания и развития информационно-коммуникационной системы «Интранет-Чувашия», утверждена Руководителем Администрации Президента Чувашской Республики 8 октября 1997 года.

С другой стороны, недостаточен объем финансирования данных работ из республиканского бюджета Чувашской Республики. Вместе с тем государственные и муниципальные органы имеют собственные бюджеты на информатизацию, которые расходуются преимущественно на закупки компьютерной техники.

РИАС является дальнейшим развитием системы «Интранет-Чувашия», заложившего концептуальные основы современной информационной инфраструктуры Чувашской Республики.

## 2.1. Республиканская телекоммуникационная инфраструктура

В настоящее время на территории Чувашской Республики эксплуатируется 
IP-сеть передачи данных ОАО «Связьинформ», охватывающая все районы.

Районные узлы системы располагаются в линейно-технических цехах районных узлов связи (далее - ЛТЦ РУС). Типовой узел построен на основе маршрутизатора – компьютера класса Pentium под управлением ОС Unix с платой мультиплексора (до 8 портов), к которой подключены модемы. По выделенному внутризоновому каналу маршрутизатор подключается к республиканскому узлу системы. К серверу по местным выделенным и коммутируемым каналам подключены муниципальные органы и предприятия района.

В гг. Чебоксары и Новочебоксарске ОАО «Связьинформ» построило и эксплуатирует единую цифровую инфраструктуру передачи данных на базе оптоволоконного кольца и системы синхронной иерархии (SDH) со скоростью до 
622 Мбит/с. В оптоволоконное кольцо включены базовые автоматические цифровые телефонные станции (всего 6 АТС), обеспечивающие функционирование телефонной сети общего пользования. Базовым является оборудование Siemens EWSD.

Подключение пользователей к сети передачи данных (в том числе сети Интернет) осуществляется по коммутируемым каналам со скоростью до 56 Кбит/с к модемному пулу на узле ОАО «Связьинформ» (около 100 портов). ОАО «Связьинформ» арендует наземный цифровой магистральный канал Интернет со скоростью 2 Мбит/с.

Оборудование районных узлов сети устарело и не обеспечивает необходимых для функционирования РИАС характеристик (надежность, скорость, количество портов и пр.). В связи с этим необходима полная реконструкция сети с использованием существующих внутризоновых каналов связи.

Единственная доступная услуга по подключению к городской инфрастуктуре передачи данных – коммутируемое соединение – также не обеспечивает  потребностей крупных пользователей в скоростном доступе к Интернет и организации наложенных корпоративных сетей. Решением данной проблемы является создание высокоскоростной городской сети передачи данных.

Нуждается в коррекции тарифная политика ОАО «Связьинформ». Так, тарифы на услуги Интернет существенно (в 2-3 раза) превышают соответствующие тарифы традиционных операторов связи в соседних регионах. Необходимо также реализовать социально важную услугу ограниченного доступа населения и организаций к внутренним республиканским информационным ресурсам (Интранет).

## 2.2. Информационная магистраль государственных органов

Информационная магистраль государственных органов (Интрасеть) создана Администрацией Президента Чувашской Республики и представляет собой высокоскоростную коммуникационную сеть на основе выделенных каналов различной природы:

| Типы каналов | Оборудование | Скорость (Мбит/с) | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабельные (витая пара, коаксиал) | Ethernet | 10 и 100 Мбит/c | Объединение локальных сетей в пределах зданий и соседних зданий |
| Оптоволоконные | Ethernet | 10 и 100 Мбит/c | Магистральные линии, связывающие правительственные здания по оси вдоль ул. К.Маркса |
| Радио-каналы (2,4 GHz) | Radio Ethernet (Lucent WaveLAN и ORINOCO) | 2 и 11 Мбит/с | К двум сотам с всенаправленными антеннами (на Доме Правительства и городской телевышке) удаленные органы власти подключаются с использованием направленных антенн |

Интрасеть объединяет информационные комплексы государственных органов Чувашской Республики и муниципальных органов г. Чебоксары (всего более 1000 компьютеров в локальных сетях 30 организаций).

В целом Интрасеть соответствует решаемым задачам и удовлетворяет потребности информационного обмена органов власти, подключенных к ней. Однако практически отсутствуют возможности подключения к Интрасети некоторых органов власти, поскольку прокладка кабельных линий в условиях плотной городской застройки весьма затруднена, а подключение по радиоканалу не всегда возможно в связи с требованием прямой оптической видимости для связи на частотах порядка  2 GHz.

Решением данной проблемы является расширение высокоскоростной городской сети в гг. Чебоксары и Новочебоксарске.

## 2.3. Использование сети Интернет и Интранет-технологий

В органах власти Чувашской Республики широко используются Интернет- и Интранет-технологии:

- доступ в Интернет организован как стандартный сервис Интрасети и республиканской коммуникационной сети, предоставляется с рабочих мест сотрудников органов власти и широко используется в их повседневной деятельности для поиска и анализа информации;

- Интернет-сервер Администрации Президента Чувашской Республики www.cap.ru содержит большой объем информации о республике (общие сведения, статистика, культура и пр.), новостные каналы, обновляемые в режиме on-line, сайты всех органов власти. По посещаемости сервер является одним из самых популярных среди серверов органов власти Российской Федерации;

- единая система электронной почты органов власти построена на основе стандартов Интернет с использованием клиентской программы Интернет-почты MS Outlook Express, насчитывает около 300 пользователей и обеспечивает до 70% документооборота органов власти Чувашской Республики;

- технология построения и использования информационных систем Интранет является базовой и широко используется в государственных органах, в частности, в системе внутреннего делопроизводства;

- с 1999 года реализуется совместный проект Администрации Президента Чувашской Республики с рядом организаций – республиканский деловой Интернет-портал CHUVASHIA.COM, на котором представлен большой объем коммерческой и развлекательной информации.

Можно сделать вывод о потенциальной готовности системы органов власти Чувашской Республики к внедрению РИАС в качестве основного инструмента процесса государственного и муниципального управления.

## 2.4. Информационные ресурсы регистра населения

В Чувашской Республике проводятся работы по созданию компонентов регистра населения. Помимо ведомственных баз данных персонифицированного учета, создаваемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (налоговые органы, Фонд обязательного медицинского страхования, подразделения пенсионного фонда и пр.), в республике поддерживаются следующие базы данных:

- адресный учет населения. Эксплуатируется в республиканском адресно-справочном бюро (далее - АСБ) МВД Чувашии с 1996 года на базе клиент-серверного комплекса. Содержит регистрационные данные и дополнительную информацию специальных учетов на всех жителей республики (на 1,3 млн. жителей приходится более 4 млн. записей);

- акты гражданского состояния. Поддерживается республиканским архивом ЗАГС с 1995 года. Ежегодно пополняется более чем на 50 тыс. текущих актовых записей.

## 2.5. Компьютерный парк

Разнородный и устаревший компьютерный парк существенно осложняет внедрение современного унифицированного программного обеспечения. Так, в государственных органах только около 60% имеют достаточную для работы в Интранет-системах производительность. Для муниципальных органов этот показатель составляет не более 30%. Однако все государственные органы и более половины муниципальных органов имеют локальные сети, объединяющие компьютеры в подразделениях.

В рамках РИАС необходимо обеспечить обновление компьютерного парка и локальных сетей за счет поставки современного и надежного компьютерно-коммуникационного оборудования.

## 2.6. Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение, эксплуатируемое в органах власти, характеризуется разнообразием используемых инструментальных средств и форматов данных, что порождает несовместимость ведомственных систем и отсутствие автоматизированного информационного обмена. Программное обеспечение базируется на устаревших технологических принципах: файл-серверная архитектура и DOS-клиенты используются более чем в 80% систем. Большинство ведомственных программных систем разработано более 3 лет назад и перестало соответствовать характеру и масштабу решаемых задач. Как правило, значительную организационную и финансовую проблему представляют собой сопровождение и модификация программного обеспечения: значительные затраты усилий и средств производятся ежегодно органами власти для сопровождения имеющихся устаревших информационных систем.

В рамках РИАС необходима разработка единого комплекса программных средств, на современной технологической платформе поддерживающего задачи, решаемые органами власти, и обеспечивающего их информационную интеграцию.

# 3. Коммуникационная сеть

Коммуникационная сеть поддерживает единое информационное пространство Чувашской Республики, выполняя следующие задачи:

- обеспечение на всей территории Чувашской Республики доступа пользователей к информационным ресурсам и системам;

- поддержка информационных потоков между республиканской и районными информационными системами;

- интеграция с сетью Интернет.

В основу проекта республиканской коммуникационной сети положены следующие основные принципы:

- создание единой инфраструктуры передачи данных и интеграция в ее составе ведомственных систем;

- применение открытых стандартов и протоколов сети Интернет;

- использование существующих кабельных каналов связи регионального оператора связи – ОАО «Связьинформ»;

- приоритет внутреннего информационного обмена, создание льготных условий для работы в информационной системе и поддержания республиканских ресурсов;

- обеспечение в пиковых режимах пропускной способности, достаточной для поддержки приложений (Интранет-системы и пр.);

- обеспечение повышенной надежности сети за счет использования дублирующих каналов связи для подключения районных узлов сети к центральному узлу и защиты оборудования от сбоев по питанию путем установки источников бесперебойного питания.

В рамках РИАС ОАО «Связьинформ»:

- за счет собственных средств выделяет каналы связи, развертывает сеть и осуществляет ее текущую эксплуатацию;

- резервирует до 50% общей	емкости сети (количества портов оборудования на узлах) для подключения органов власти;

- гарантирует качественные показатели уровня обслуживания коммуникационной сети (пропускную способность, надежность и пр.);

- обеспечивает возможность раздельной тарификации для внешнего Интернет- и внутреннего Интранет-трафика;

- устанавливает и обязуется поддерживать тарифы на Интернет-трафик, устанавливаемые на основе расчета среднего арифметического от уровня соответствующих тарифов традиционных операторов связи по Приволжскому федеральному округу; расчет и изменение тарифов производятся не реже 1 раза в полгода;

- устанавливает и обязуется поддерживать специальные тарифы на Интранет-трафик. Для выделенных и закрепленных коммутируемых каналов тариф на Интранет-трафик определяется в форме фиксированной абонентной платы без учета объема трафика. Для коммутируемых соединений повременные тарифы должны составлять не более 50% соответствующих тарифов на Интернет-трафик;

- предоставляет услуги передачи данных органам власти и бюджетным организациям Чувашской Республики по специальным тарифам в соответствии с дополнительным соглашением.

## 3.1. Центральный узел сети

Центральный узел сети расположен в ОАО «Связьинформ».

Функционирование республиканской телекоммуникационной сети поддерживает модульный маршрутизатор (Cisco 36xx). К портам маршрутизатора подключен модемный пул на базе 3 модулей по 16 модемных слотов, обслуживающий выделенные 4-проводные каналы на районные узлы (всего 42 модемные карты – по две на каждый из 21 районного узла).

Обеспечивается интеграция центрального узла сети со следующими системами:

- городской сетью;

- Интрасетью и центром обработки данных;

- магистральным коммуникационным каналом в Интернет.

## 3.2. Районная сеть

В ходе I этапа создания РИАС предполагается установить в линейно-технических цехах районных узлов связи (далее - ЛТЦ РУС) аппаратные маршрутизаторы (Cisco 2509/2511 – 8/16 асинхронных портов, 1 синхронный порт, порт Ethernet). Подключение маршрутизаторов к центральному узлу сети осуществляется по двум выделенным внутризоновым каналам с использованием магистральных модемов для 4-проводных линий. В результате мультиплексирования суммарная скорость увеличивается до 64 Кбит/с, а также повышается отказоустойчивость сети.

Информационные комплексы (локальные сети) администраций городов и районов подключаются к маршрутизатору в ЛТЦ РУС по кабельным каналам Ethernet (10 Мбит/с) или выделенным физическим абонентским линиям (от 128 Кбит/с).

Информационные комплексы муниципальных органов, расположенных вне локальных сетей администраций, подключаются по коммутируемым каналам на закрепленные порты маршрутизатора в ЛТЦ РУС. Перечень подключаемых комплексов уточняется по каждому муниципальному образованию в зависимости от расположения муниципальных органов и включает в среднем около10 органов, в том числе ОВД и паспортную службу, налоговые органы, органы регистрации прав собственности, основные лечебно-профилактические учреждения, органы медицинского, социального и пенсионного страхования, службу занятости населения, органы земельного кадастра и технической инвентаризации  и пр.

Для эффективного функционирования муниципальных систем в составе  
РИАС необходимо определить типовые параметры качества обслуживания районного узла коммуникационной сети, заключив соглашение об уровне обслуживания (SLA – Service Level Agreement) с ОАО «Связьинформ»:

- номинальная скорость магистрального канала, соединяющего районный узел с центральным узлом – не менее 64Кбит/c;

- минимальная скорость доступа конечного пользователя в режиме пиковой нагрузки к Интернет-серверу центра обработки данных – не менее 500 байт/с;

- параметр «секунды, пораженные ошибками» (SES – Severely Errored Second) нормируется нормативными документами Минсвязи России;

- надежность (частота и продолжительность отказов) – максимальное суммарное время простоя – 87,6 часов в год (коэффициент готовности - 99%);

- гарантированное время восстановления – не более 8 часов в рабочие дни.

## 3.3. Городская сеть

С целью обеспечения функционирования РИАС и объединения информационных систем в гг. Чебоксары и Новочебоксарске развивается городская сеть, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных по выделенным каналам, базирующимся на следующих технологиях:

| Технология | Канал | Скорость | Абонентские устройства | Устройства доступа | Ограничения подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSL (Digital Subscriber Line) | Существующие телефонные абонентские линии (диаметр жилы 0,4 мм) | 1-8 Мбит/с | Модем DSL (около 300$) или маршрутизатор DSL (около 800$) | Концентраторы DSL (от 16 до 32 портов) на АТС, подключенные к кольцу SDH | Длина линии до 3-5 км, хорошее качество линии |
| RadioEthernet | Радиоканал 2,4 GHz | 2-11 Мбит/c | Радиокарта (от 400$) или комплект маршрутизатора (от 1500$), направленная антенна (200$) | Всенаправленная антенна на высоко расположенной точке | Расстояние до точки доступа до 5-10 км, прямая видимость |
| Выделенный канал | Выделенные телефонные линии | 256 Кбит/c –2 Мбит/c | Модем (от 600$) | Модем | Длина линии до 3-5 км, хорошее качество линии |

В городскую сеть интегрируется информационная магистраль государственных органов.

В рамках РИАС по выделенным каналам к городской сети подключаются государственные органы Чувашской Республики и муниципальные органы гг. Чебоксары и Новочебоксарска (в том числе органы внутренних дел и паспортные службы, органы ЗАГС, органы управления имуществом, органы земельного кадастра и технической инвентаризации, служба занятости населения, органы медицинского, социального и пенсионного страхования и пр.).

Подключение иных государственных и муниципальных органов может осуществляться также с использованием коммутируемых каналов на модемные пулы центра обработки данных и ОАО «Связьинформ».

Развертывание городской сети осуществляется поэтапно:

- I этап – создание опытной зоны DSL в г. Новочебоксарске с подключением муниципальных органов (всего 10 пользователей). В ходе развертывания опытной зоны производится тестирование оборудования на каналах и его интеграция в сеть SDH, а также апробируются технологические решения по подключению пользователей;

- II этап – расширение сети в г. Чебоксары с подключением государственных и муниципальных органов.

# 4. Информационные системы органов власти

## 4.1. Центр обработки данных

В целях обеспечения функционирования РИАС в Администрации Президента Чувашской Республики создается центр обработки данных (далее - ЦОД), который выполняет следующие задачи:

- поддержание информационных ресурсов РИАС (ИБД и хранилища данных) и их резервирование;

- функционирование комплекса задач РИАС  на республиканском уровне;

- хостинг прикладных программных приложений на служебных Интранет-серверах (ASP - Application Service Providing) и обеспечение доступа к ним;

- поддержание публичного Интернет-портала;

- функционирование информационных сервисов (электронная почта, FTP и пр.);

- выход абонентов системы в мировую сеть Интернет и тарификация;

- аналитическая обработка на основе хранилища данных;

- информационная безопасность системы.

Серверный комплекс функционирует под управлением MS Windows 2000 Server/Advanced Server. В составе республиканского узла функционируют:

| Сервер | Назначение, функции |
| --- | --- |
| Сервер баз данных – MS SQL Server | Обеспечивает хранение баз данных и документов на платформе MS SQL Server |
| Web-сервер – MS Internet Information Server | Обеспечивает интерактивный доступ к гипертекстовым страницам и информационным ресурсам (банкам данных и документов) |
| Сервер электронной почты – MS Exchange Server | Поддерживает функционирование системы электронной почты (mail) |
| Сервер резервного копирования | Обеспечивает хранение резервных копий баз данных и документов |
| Удаленный сервер резервного копирования | Обеспечивает хранение резервной копии баз данных и документов в удаленном помещении на случай разрушения основного серверного комплекса |
| Файловый сервер | Поддерживает файловый архив и сервис FTP |
| Сервер криптографии SSL | Шифрация трафика HTTP |
| Сервер полномочий и кэширования – MS Proxy Server | Отвечает за безопасный выход пользователей в Интернет, разграничивает их доступ к внешним ресурсам, поддерживает временное хранение (кэширование) часто используемой информации для ускорения доступа и экономии трафика |

ЦОД также оснащается коммуникационным сервером, обеспечивающим доступ пользователей по коммутируемым каналам.

В состав ЦОД входят рабочие группы персонала ЦОД, аналитиков и класс доступа (на 6 рабочих станций), оборудованный мультимедийным проектором и другим презентационным оборудованием.

В помещениях ЦОД монтируется структурированная кабельная система категории 6 (до 1Gb), объединяющая кабельные системы локальной сети Ethernet, гарантированного электропитания 220 вольт, телефонной сети, пожарной системы, системы контроля доступа и охранной сигнализации, системы радиовещания.

ЦОД интегрируется в существующую Интрасеть органов власти с использованием маршрутизатора. В ходе создания РИАС планируется осуществить перевод магистрали Интрасети на FastEthernet (100 Мбит/сек).

ЦОД соединяется по оптоволоконному каналу с центральным узлом коммуникационной сети в здании ОАО «Связьинформ». Для резервирования данного соединения используются радиоканал и канал DSL. Для обеспечения отказоустойчивого подключения к сети Интернет может использоваться независимый магистральный канал.

В связи с необходимостью обеспечения работоспособности ЦОД в режиме non-stop (24 часа*365 дней) с коэффициентом готовности не менее 99,9% (максимальное суммарное время простоя 8,76 часов в год) применяются специальные решения для повышения надежности комплекса (кластеризация, пространственное разнесение оборудования, дублирование оборудования, климат-контроль, резервирование электропитания, управление доступом и пр.).

На базе персональных компьютеров, оснащенных сенсорными экранами и встроенных в специальные защитные стойки, создаются общедоступные информационные киоски (терминалы доступа), подключенные к системе. В рамках РИАС предполагается установка киосков в холлах правительственных зданий для обеспечения доступа граждан к публичному Интернет-порталу.

На I этапе создания РИАС планируется:

- создание структурированной кабельной системы;

- поставка и монтаж ядра серверного комплекса ЦОД;

- развертывание рабочих станций персонала ЦОД и класса доступа.

На II этапе будет осуществлено наращивание ЦОД до полной конфигурации.

## 4.2. Информационные комплексы государственных органов

Состав оборудования и очередность развертывания информационных комплексов государственных органов определяется объемом и характером решаемых в рамках РИАС задач.

Комплекс представляет собой сетевую рабочую группу, интегрируемую с использованием коммутатора/концентратора в существующую информационную систему органа власти, с одной стороны, и в республиканскую коммуникационную сеть посредством Интрасети или городской сети – с другой.

В составе РИАС разворачиваются следующие комплексы:

- усиленные комплексы Минэкономики Чувашии, Минпрома Чувашии, Минимущества Чувашии, Госкомстата Чувашии, Департамента ЖКХ Минстроя Чувашии, паспортно-визовой службы МВД Чувашии, БТИ г. Чебоксары;

- типовые комплексы Минздрава Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минсоцполитики Чувашии, Минстроя Чувашии, МВД Чувашии, Минприроды Чувашии, Минпредпринимательства Чувашии, Минспорта Чувашии, Минюста Чувашии, архива ЗАГС, Госкомархива Чувашии, Комзема по Чувашской Республике, ТО ФСФО России в Чувашской Республике, РЭК.

## 4.3. Информационные комплексы муниципальных органов

Ядром муниципальной информационной системы является сервер, поддерживаемый отделом информационного обеспечения администрации. Сервер функционирует под управлением MS Windows 2000 и обеспечивает выполнение функций маршрутизатора, сервера баз данных, Интернет-сервера, прокси-сервера и пр.

Средствами MS SQL Server поддерживается интегрированный банк данных муниципального масштаба, содержащий детализированные данные пообъектного учета (граждане, предприятия, недвижимость, земельные участки и пр.).

Рабочие станции поддерживают функционирование соответствующих подсистем РИАС и входят в состав информационных комплексов подразделений администраций и прочих муниципальных органов:

- администрации (отдела информационного обеспечения) (сервер, 5 рабочих станций;

- усиленные комплексы (2 рабочие станции) – социальной защиты, финансов, экономики, имущества;

- типовые комплексы (1 рабочая станция) – здравоохранения, ЖКХ, ЗАГС, ПВС отдела внутренних дел, земельного кадастра, статистики.

Рабочие станции отдела информационного обеспечения администрации используются для системного администрирования, массового ввода данных, сканирования и подготовки графических изображений, а также работы в РИАС подразделений администраций, не оснащенных информационными комплексами. Количество рабочих станций отдела информационного обеспечения фиксировано.

Количество рабочих станций для органов местного самоуправления конкретных муниципальных образований может варьироваться и определяется исходя из количества объектов учета (численность обслуживаемого населения, количество объектов недвижимости и пр.).

В силу нестабильного электропитания в районных центрах оборудование муниципальных систем подключается с использованием источников бесперебойного питания. Информационный комплекс паспортно-визовой службы (далее - ПВС) отдела внутренних дел дополнительно оснащается сканером для сканирования и последующей передачи по сети графических изображений и фотопортретов граждан.

В комплексе зданий администрации развертывается локальная сеть Ethernet на основе витой пары, к которой с помощью концентраторов подключаются рабочие станции информационных комплексов подразделений и уже имеющиеся сегменты локальных сетей. Расположение и схема подключения концентраторов Ethernet определяется расположением подразделений в здании и конфигурацией имеющихся сегментов. В отдельных случаях могут применяться и другие способы подключения, выбор которых определяется взаимным местоположением объектов (кабель, физическая выделенная линия, выделенный телефонный канал).

Локальные сети администраций подключаются к районным узлам республиканской телекоммуникационной сети в ЛТЦ РУС следующими способами:

- по кабельной линии Ethernet (Батыревская, Вурнарская, Ибресинская, Марпосадская, Моргаушская, Порецкая, Урмарская, Яльчикская, Янтиковская, Канашская городская);

- по физическим выделенным линиям с использованием специальных модемов - маршрутизаторов, поддерживающих скорость соединения до 2 Мбит (Алатырская, Аликовская, Канашская, Козловская, Комсомольская, Красноармейская, Красночетайская, Цивильская, Чебоксарская, Шемуршинская, Шумерлинская, Ядринская, Алатырская городская, Шумерлинская городская).

Подключение администраций в гг. Чебоксары и Новочебоксарске осуществляется следующим образом:

| Администрация | Подключение |
| --- | --- |
| г. Чебоксары | оптоволоконный канал Интрасети |
| г. Новочебоксарска | канал DSL |
| Ленинского района г. Чебоксары | радиоканал Интрасети |
| Калининского района г. Чебоксары | -“- |
| Московского района г. Чебоксары | -“- |

# 5. Программное обеспечение

При проектировании  программного обеспечения РИАС должны учитываться характеристики системы:

- большой объем структурированных данных (порядка нескольких десятков миллионов записей);

- необходимость хранения и обработки неструктурированных данных (тексты, графические образы);

- сложная схема реляционных взаимосвязей данных (несколько тысяч таблиц);

- функционирование в многопользовательском режиме с большим количеством одновременно работающих пользователей и высокой интенсивностью запросов (одновременно обрабатываются запросы порядка 500 пользователей);

- высокие требования к быстродействию системы и максимальному времени реакции;

- возможность формулирования и обработки сложных многокритериальных запросов;

- значительная территориальная удаленность информационных комплексов (распределенная система);

- функционирование на стандартных аппаратных платформах;

- ориентация на непрофессионального пользователя;

- необходимость надежной защиты информации от несанкционированного доступа и изменения.

Данные характеристики определяют применяемые технологии построения программного обеспечения:

- «клиент-сервер», трехуровневая архитектура, распределенный доступ и репликации;

- Интранет и персонализируемые порталы;

- анализ данных на основе информационных хранилищ и OLAP;

- электронная почта в качестве стандартного средства обмена сообщениями.

## 5.1. Технологии построения прикладных подсистем

Системной платформой для прикладных программных подсистем служит программное обеспечение фирмы Microsoft:

- операционная система Windows 2000;

- сервер баз данных SQL Server 2000;

- сервер сообщений и электронной почты Exchange Server 2000;

- клиентский пакет офисных приложений Office 2000.

В рамках системы предполагается использование только лицензионного  программного обеспечения.

### Трехуровневая модель данных

На базе Microsoft Windows Distributed interNet Applications (Windows DNA) реализуется трехуровневая модель информационной системы в архитектуре «клиент-сервер», функционирующая на следующих уровнях:

- данные - сервер баз данных (MS SQL Server);

- логика - сервер приложений (MS IIS Server и Active Server Pages);

- представление - клиент (броузер).

Применение трехуровневой архитектуры позволяет снизить требования к рабочим станциям, уменьшить нагрузку на линии связи, повысить модульность и открытость программного обеспечения, обеспечить масштабируемость системы.

Механизм доступа к данным в РИАС в общем случае представляет собой сложную комбинацию, сочетающую:

- прямой доступ пользователей по коммуникационным каналам к центральному интегрированному банку данных (для компактных консолидированных данных);

- работу пользователей с локальной SQL-базой данных с ее последующей репликацией, при которой синхронизируются изменения локальной базы и интегрированного банка данных (для детализированной оперативной информации);

- работу пользователей с локальной не SQL-базой данных оригинального приложения с последующим импортом изменений локальной базы в интегрированный банк данных через файл обмена (для ведомственных систем сбора детализированной информации).

Концепция распределенных фрагментированных представлений (distributed partitioned views) позволяет рассматривать совокупность данных, обрабатываемых серверами SQL Server 2000 в ЦОД и 29 муниципальных системах, как единую распределенную базу данных. Запросы к такой базе данных в режиме реального времени могут распараллеливаться на подзапросы, которые обрабатываются отдельными серверами, сводный результат запроса объединяется из результатов подзапросов и выдается пользователю.

Средний слой Windows DNA составляют компоненты, реализующие деловую логику. Подходящей средой исполнения для них служит сервер транзакций (MTS). Эти компоненты могут быть написаны на любом поддерживающем COM языке. Базовыми языками выбраны:

- Visual Basic и Visual FoxPro – для создания клиентского программного обеспечения;

- Java Script – для динамического формирования Web-страниц с помощью технологии активных серверных страниц (ASP – Active Server Pages).

Представление и интерфейс пользователя могут быть реализованы в виде:

- Интранет-приложений на базе генерируемых сервером динамических HTML-страниц для броузера MS Internet Explorer 5.0 (основной вид интерфейса);

- настольных приложений на базе исполняемых на пользовательской рабочей станции специализированных программных модулей;

- модулей и настроек для исполняемых на пользовательской рабочей станции стандартных средств MS Office (Office и Excel).

Связь как между подсистемами, входящими в состав программного комплекса РИАС, так и между РИАС и иными ведомственными системами обеспечивается средствами языка XML.

### Технология персонализируемых порталов

В состав РИАС входят Интернет-серверы, построенные по технологии персонализируемых порталов:

- внутренний Интранет-портал, обеспечивающий доступ к ИБД и функциональным подсистемам РИАС пользователей из органов власти;

- публичный Интернет-портал, предоставляющий различным категориям граждан доступ к открытой информации РИАС.

Технология персонализируемых порталов позволяет на основании динамически генерируемых HTML-страниц организовать доступ пользователей через броузер ко всему объему информации, существующей в РИАС, в зависимости от прав доступа или личных предпочтений (профилей).

В состав программного обеспечения для построения порталов входят инструментальные средства Интранет, обеспечивающие визуализацию и модификацию баз данных, публикацию многоуровневых каталогов и пр.

Данные средства должны обеспечить управление порталом без программирования, что позволяет разделить дизайн портала и его информационное наполнение и минимизировать затраты на последующую поддержку и развитие.

## 5.2. Интегрированный банк данных

Фундаментом РИАС является ИБД, который построен в архитектуре «клиент-сервер» на базе MS SQL Server. В ИБД хранятся как детализированная информация (например, пообъектный учет объектов недвижимости или реестры регистрационных документов), так и обобщенные данные с привязкой к периодам времени (например, консолидированные объемы финансирования учреждений образования за определенный период в разрезе районов).

Формирование, актуализация и обработка информации ИБД поддерживается программным обеспечением функциональных подсистем экономического регистра и регистра населения, которое осуществляет оперативную обработку транзакций (OLTP - On-Line Transaction Processing). ИБД также актуализируется путем автоматического импорта внешней информации, поступающей из внешних источников данных (ведомственных систем, например,  органов статистики, налоговой инспекции и пр.) в согласованных форматах.

Единая система классификаторов позволяет обеспечить сопоставимость данных в рамках ИБД.

На основании анализа информационных потоков и уровней компетенции органов власти определены права доступа пользователей к базам данных и реквизитам. Например, с использованием технологии персонализируемых порталов пользователи со стартовой страницы Интранет-портала получают доступ к разделам и ресурсам, с которыми они постоянно работают.

Аналитическая подсистема дает возможность создавать аналитические и прогнозные отчеты по любым базам данных ИБД, выявляя не только отдельные факты, но и тенденции. Так как в ИБД хранится сильносвязанная информация, анализ приобретает всеобъемлющий характер - например, имея информацию о финансовой деятельности муниципальных предприятий, можно сразу выяснить и другие их характеристики - персональный состав, сведения о здании, автотранспорте и др.

## 5.3. Экономический регистр

Экономический регистр содержит всеобъемлющую информацию об экономике, финансах, отраслях и предприятиях народного хозяйства и бюджетной сферы на республиканском и муниципальном уровнях.

Информационное наполнение экономического регистра осуществляется функциональными подсистемами, которые помимо функции актуализации реализуют определенные процедуры обработки (отчеты, сводки) и маршрутизации информации (workflow).

### Мониторинг

Подсистема «Мониторинг» предназначена для сбора и анализа информации:

- детализированной - реквизиты и основные показатели деятельности организаций;

- агрегированной - сводные отраслевые показатели (индикаторы).

Информация разделена по отраслевому и территориальному признаку на разделы, за которые отвечают соответствующие государственные  и муниципальные органы. Интеграция информации достигается за счет унификации и единообразной связи экономических и финансовых параметров (доходы и расходы, их структура, финансирование и пр.).

Отраслевые разделы включают перечни предоставляемых бюджетных услуг с их параметрами и стандартами качества. На базе подсистемы осуществляется мониторинг услуг по следующим индикаторам:

- значениям параметров качества услуг;

- данным о затратах, связанных с оказанием услуг (в разрезе услуг), отдельных бюджетных учреждений и ответственных руководителей;

- интегральным оценкам «цена услуги/качество» в разрезе отдельных бюджетных учреждений.

На основании мониторинга могут быть сделаны выводы об эффективности деятельности бюджетных учреждений и их руководителей.

Подсистема «Мониторинг» также обеспечивает среднесрочное прогнозирование и составление стандартных прогнозов экономического развития (пользователь - Минэкономики Чувашии).

| № пп | Раздел | Организации | Индикаторы (укрупненные) * | Органы власти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование | Дошкольные, школьные учебные заведения, вечерние школы, центры творчества детей и юношества, другие учреждения образования | Количество учащихся, учителей, расходы на одного ребенка, стоимость питания, доля родительской платы в общей сумме расходов, наполняемость классов, средний балл, обеспеченность местами и учебниками, заработная плата педагога в республике, средняя стоимость педагогического часа | Минобразования Чувашии, отделы образования администраций районов и городов |
|  | Торговля, общественное питание, услуги | Магазины, дома быта, объекты общественного питания, парикмахерские | Общий объем бытовых услуг, объем услуг на одного жителя и пр. | Минэкономики Чувашии, управления экономики администраций районов и городов |
|  | Культура | Музеи, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, дома культуры | Расходы по культуре на одного жителя, средняя заработная плата работника культуры | Минкультуры Чувашии, отделы культуры администраций районов и городов |
|  | Про-мыш-ленность | Предприятия (подсистема «Предприятия») | Общий объем промышленного производства, по отраслям, средняя зарплата работника, задолженность и пр. | Минпром Чувашии, управления экономики администраций районов и городов |
|  | Транспорт | Автотранспортные предприятия | Доходы и расходы автотранспортных предприятий по статьям (топливо, ремонт, зарплата водителей, приобретение автобусов и пр.), расходы на перевозку 1 пассажиро-км, пассажирооборот, общее число маршрутов транспорта, общее число транспортных средств в населенном пункте | Минпром Чувашии, управления экономики администраций районов и городов |
|  | Строительство | Строительные организации. Гаражные кооперативы, киоски физических и юридических лиц. Дороги. Земельные участки, предназначенные для различного вида строительства | Ввод в действие объектов, общие объемы финансирования, освоение вложений и пр. | Минстрой Чувашии, отделы капитального строительства администраций районов и городов |
|  | Сельское хозяйство | Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия | Закупки сельхозпродукции, объемы производства и урожайность в разрезе основных сельскохозяйственных культур, продуктивность животноводства, число прибыльных и убыточных хозяйств, оперативные показатели хода сельскохозяйственных работ | Минсельхозпрод Чувашии, ГУП «АРИС», службы АРИС и УСХП администраций районов и городов |
|  | Здравоохранение | Больницы, поликлиники, санатории и другие ЛПУ | Заработная плата медицинского работника, количество дней функционирования койки, расходы на одного больного по статьям, медицинская статистика, инфекционные заболевания и санитарный фон | Минздрав Чувашии, отделы здравоохранения администраций районов и городов, центральные районные больницы, Госсанэпидемнадзор |
|  | Физкультура и спорт | Спортивные и туристические организации и сооружения, секции и кружки | Количество посетителей спортивных организаций, расходы на одного жителя и пр. | Минспорт Чувашии, отдел физкультуры и спорта районов и городов |
|  | Социальное обеспечение, труд, занятость | Социальные учреждения | Льготники, пенсионеры, безработные, работающие, задолженность по пенсиям и пособиям и пр. | Минсоцполитики Чувашии, Пенсионный фонд, отделы социальной защиты администраций районов и городов |
|  | Правоохранительная деятельность |  | Информация о деятельности органов внутренних дел: преступность, раскрываемость, структура преступлений | МВД Чувашии, РОВД |
|  | Экология и природные ресурсы |  | Обобщенные сведения о земельных ресурсах, площадях лесопарковых насаждений, количестве выявленных нарушений экологического законодательства и пр. | Минприроды Чувашии, служба земельного кадастра |

*) Полный перечень индикаторов состояния общественных финансов будет утвержден соответствующим нормативным документом.

### Финансы

Главной целью подсистемы «Финансы» является улучшение качества прогнозирования и исполнения бюджета, а также анализ эффективности использования бюджетных средств в условиях внедряемой в Чувашской Республике казначейской системы исполнения республиканского и местных бюджетов.

Подсистема выполняет следующие основные задачи:

- оперативное управление финансовыми потоками и финансовыми органами республики, реализация их информационного взаимодействия на республиканском и муниципальном уровнях (финансовые отделы (управления) Минфина Чувашии по городам и районам);

- аналитическое управление системой республиканских финансов (в том числе прогноз, составление и контроль исполнения бюджета, формирование единого баланса активов и пассивов Чувашской Республики, управление долгом).

Подсистема позволяет на основе информации ИБД осуществлять мониторинг макроэкономических показателей, взаимоувязанных с объемными производственными показателями (подсистемы «Мониторинг», «ЖКХ», «Предприятия» и пр.).

Подсистема поддерживает следующие взаимосвязанные информационные массивы (в разрезе муниципальных образований и республики в целом):

- единая база доходных и расходных операций (по единому счету доходов и расходов);

- целевые государственные программы и льготы по ним (субвенции и субсидии бюджета);

- инвестиционные проекты, основные параметры их бизнес-планов и налоговые преференции по ним (кредиты и гарантии бюджета);

- реестр применяемых налоговых и неналоговых преференций в разрезе организаций, видов льгот, оснований, параметров;

- долговая книга (учет долговых обязательств, просроченной кредиторской задолженности, долгов предприятий с долями республиканского и муниципального участия), консолидированный график платежей, расчет фактической стоимости долга;

- недоимка по налоговым платежам;

- трансферты – распределение и исполнение;

- реестр «наведенных» расходов (федеральных мандатов).

Подсистема реализует следующие функции:

- актуализация, анализ и прогнозирование информации по доходам и расходам республиканского и местных бюджетов;

- мониторинг исполнения республиканского и местных бюджетов, а также консолидированного бюджета;

- ведение информационной базы индикаторов состояния управления общественными финансами и их состояния.

Подсистема должна обеспечивать информационное взаимодействие с ведомственными системами (налоговые органы, бюджетополучатели, банки, налогоплательщики и пр.).

### Собственность

Основными целями подсистемы «Собственность» является учет и оценка собственности, инвентаризация государственных и муниципальных активов и пассивов, а также оптимизация их использования и повышение эффективности управления собственностью.

Подсистема позволяет накапливать информацию как об активах Чувашской Республики, муниципальных образований, предприятий и частных лиц (объекты недвижимости, собственность предприятий, земельные участки, доли в уставном капитале предприятий, кредиты, транспортные средства, прочее имущество и др.) с номинальной и рыночной оценкой их стоимости, так и о пассивах. Данная информация в конечном итоге обобщается в едином балансе активов и пассивов.

В подсистеме отслеживается процесс аренды нежилых помещений. Ведется реестр предприятий с долями республиканской и муниципальной собственности, содержащий параметры для проведения анализа эффективности их деятельности.

Подсистема поддерживает единый реестр прав собственности на недвижимое имущество и регистрацию прав собственности по технологии «одного окна».

Эксплуатацию системы осуществляют Минимущество Чувашии и органы управления муниципальным имуществом совместно с Регистрационной палатой Чувашской Республики и ее районными подразделениями. К работе в системе привлекаются органы технической инвентаризации и земельного кадастра.

### Государственные и муниципальные закупки

Подсистема «Государственные и муниципальные закупки» предназначена для управления и контроля процесса закупок и заказов в целях его оптимизации, исключения злоупотреблений, расширения круга поставщиков и, в конечном итоге, снижения бюджетных расходов.

В подсистеме ведутся реестры покупателей и поставщиков, классификатор видов продукции, база данных по потребностям отдельных покупателей в разрезе видов продукции. Основная работа ведется по определению объемов закупок, распределению государственных и муниципальных заказов, проведению конкурсов и заключению контрактов на поставки. Отслеживается своевременность и полнота конкурсных процедур, проводится ценовой мониторинг в разрезе конкретной продукции, поддерживается актуальная информация о логистике поставок.

На публичном Интернет-портале предполагается размещать информацию о конкурсных процедурах и создать пилотную систему электронных аукционов.

Координация работ с системой осуществляется Минэкономики Чувашии. Работа в системе проводится отвечающими за закупки подразделениями государственных и муниципальных органов. К работе необходимо подключение также основных предприятий - поставщиков продукции, что может выступать одним из условий участия в конкурсе на поставку.

### Предприятия и организации

Подсистема предназначена для сбора и обработки разнообразной информации о деятельности предприятий и организаций. К базе данных предприятий привязана информация других баз данных ИБД.

Формат информации о предприятии включает:

- основные реквизиты (наименование, коды, руководитель, регистрационные данные и пр.);

- экономические показатели, прогнозы развития (в том числе показатели экономической эффективности деятельности республиканских государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли, вклады) которых находятся в республиканской и муниципальной собственности);

- учредители;

- эмиссии ценных бумаг;

- собственность (недвижимость, земля, активы);

- каталог выпускаемой продукции;

- инвестиционные проекты;

- коммерческие предложения;

- неиспользуемые ресурсы (производственные площади, оборудование, сырье) и пр.

База данных предприятий связана и поддерживает процедуры обмена с другими информационными системами учета предприятий:

- реестром налогоплательщиков налоговой службы;

- государственным реестром предприятий органов статистики.

Система поддерживает процедуру регистрации предприятий и предпринимателей, осуществляемую администрациями районов и городов, органами статистики и налоговой службой, а также формирование соответствующих документов (свидетельств, постановлений о регистрации и реестров).

Координацию работы системы осуществляют Минпром Чувашии, Минэкономики Чувашии, Минстрой Чувашии (предприятия строительства), Минсельхозпрод Чувашии (предприятия сельхозпереработки), Госкомстат Чувашии, налоговые органы, администрации районов и городов. К работе с подсистемой на основании соглашений о предоставлении информации привлекаются крупнейшие предприятия, которые самостоятельно актуализируют собственные разделы с использованием Интранет-решений.

Одной из целей системы является поддержка товаропроизводителей, развитие промышленного производства, повышение налогового потенциала региона. Путем интеграции с республиканским бизнес-порталом CHUVASHIA.COM достигается формирование единого каталога предприятий в сети Интернет и создание Интернет-представительств отдельных предприятий. Дальнейшими направлениями развития системы являются:

- интеграция электронной коммерции между предприятиями по схеме B2В (business-to-business);

- организация электронного документооборота для предоставления предприятиями отчетных форм (статистических, налоговых и пр.) органам власти (с использованием средств защиты).

Использование аналитических средств обработки информации подсистемы позволяет на основании показателей отдельных предприятий прогнозировать макроэкономические параметры (например, налоговые платежи).

### Лицензирование

Подсистема предназначена для информационной поддержки и мониторинга процесса лицензирования. Поддерживается классификатор лицензий с указанием лицензирующих органов, нормативных сроков рассмотрения, стоимости и возможных причин отказа в выдаче лицензий. Ведутся базы данных поданных заявок и лицензий, выданных юридическим и физическим лицам. Координацию работы осуществляет соответствующее подразделение Минэкономики Чувашии, к работе в системе привлекаются лицензирующие органы.

Интерфейс с публичным Интернет-порталом обеспечивает возможность для пользователей подавать заявки на получение лицензий и отслеживать процесс их оформления.

### Банкротство

Подсистема предназначена для информационной поддержки, мониторинга и анализа эффективности процессов банкротства и внешнего управления предприятиями, а также ранней диагностики несостоятельности хозяйствующих субъектов.

Поддерживаются базы данных должников, заявлений о возбуждении дела о банкротстве, реструктуризации задолженности, процесса финансового оздоровления и пр. Координацию работы осуществляет ТО ФСФО России по Чувашской Республике.

### Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными задачами подсистемы являются:

- оперативное управление отраслью ЖКХ на республиканском и муниципальном уровнях;

- проведение тарифной политики в отношении предприятий и естественных монополий;

- мониторинга проведения реформы ЖКХ;

- внедрение механизмов и программ энергоресурсосбережения.

Подсистема поддерживает реестр предприятий ЖКХ с подробным составом параметров их деятельности:

- технических (котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети);

- экономических (структура затрат, себестоимости услуг, цена единицы энергии, тарифы, ограничения цен локальных монополий на товары и услуги и пр.).

Поддерживаются следующие информационные массивы:

- услуги (вода, тепловая энергия, электроэнергия и пр.), отпускаемые отдельным категориям потребителей с пообъектным учетом;

- лимиты, обеспеченность натуральных лимитов источниками финансирования, платежи и задолженности бюджетных организаций за полученные услуги ЖКХ;

- реализация топлива населению (розничные цены на топливо, объемы реализации, издержки топливообеспечивающих организаций, субсидии из бюджета и пр.);

- состояние жилого фонда (аварийный жилой фонд, ветхие здания, коммуникации, движение жилого фонда, очередность на получение жилья и т.д.).

Подсистема также предоставляет инструменты календарного планирования работ и ресурсов (в частности, перехода на зимний период).

Координацию работы в системе осуществляет Минэкономики Чувашии. В системе задействованы Департамент ЖКХ Минстроя Чувашии, Дирекции единого заказчика муниципальных образований, отделы ЖКХ администраций районов и городов, РЭК, ГУ «Управление государственного энергетического надзора по Чувашской Республике» и пр.

## 5.4. Регистр населения

Регистр населения определяется как совокупность персональных регистрационных данных граждан, однозначно идентифицирующих личность, и данных учета граждан, сбор которых регламентирован государственными нормативными правовыми актами.

Задача создания регистра населения характеризуется следующими аспектами:

- отсутствие нормативно-методической базы на федеральном и республиканском уровнях;

- огромный объем разнородных данных;

- необходимость интеграции и взаимодействия различных ведомственных информационных систем;

- повышенные требования к защите данных.

Основной проблемой является различие ведомственных и территориальных принципов учета различных категорий граждан и отсутствие нормативных правовых актов, обязывающих государственные и муниципальные органы обмениваться между собой персональными данными. Решения данной проблемы на федеральном уровне предполагается достичь в 2001 году путем принятия законов о персональных данных и государственном регистре населения. В следующих концептуальных основах создания регистра населения Чувашской Республики учтены проекты федеральных документов. В отсутствие решений на федеральном уровне часть из нормативно-методических проблем может быть урегулирована как принятием республиканских нормативных документов, так и заключением соглашений об информационном обмене между республиканскими органами власти и службами федеральных органов власти.

Постановку задачи и начало разработки программного обеспечения регистра населения планируется осуществить на I этапе создания РИАС, развертывание информационных комплексов в органах власти и внедрение регистра - на II этапе.

### Регистрационные данные

Анализ ведомственных систем персонализированного учета показывает, что в каждой из них в состав данных о человеке входит блок основных регистрационных данных гражданина, позволяющих однозначно его идентифицировать. Эти данные формируются в органах внутренних дел при регистрации граждан. В настоящее время в каждой ведомственной системе учета населения регистрационные данные вводятся вручную, имеют свой формат представления, актуализируются в моменты обращения граждан в соответствующие организации.

Регистр населения должен базироваться на наборе регистрационных данных и строиться на основе существующей системы регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания в паспортных службах органов внутренних дел.

Наряду с информацией регистрационного учета граждан необходимо использовать также данные органов ЗАГС о государственной регистрации актов гражданского состояния. Это позволит оперативно проконтролировать своевременность регистрации по месту жительства детей, выписку умерших, обмен паспорта при перемене имени (фамилии, собственного имени и отчества).

Информация ПВС и органов ЗАГС на муниципальном уровне должна храниться в едином банке данных SQL Server на серверах муниципальных информационных систем и актуализироваться в режиме реального времени.

В состав информации регистрационного учета входят следующие реквизиты:

- персональный идентификационный номер;

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- пол;

- национальность;

- гражданство;

- дата рождения;

- место рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- адрес места жительства (постоянного);

- семейное положение (в браке состоит (не состоит), разведен(а), вдов(а));

- дата прибытия к месту жительства;

- причины прибытия;

- откуда прибыл;

- дата выбытия с места жительства;

- причины выбытия;

- куда выбыл.

Персональный идентификационный номер используется для идентификации граждан и организации обмена информацией между ведомственными системами. В качестве такого номера целесообразно использовать идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), присваиваемый каждому гражданину налоговыми органами, поскольку он соответствует необходимым для этого требованиям (неизменность на протяжении всей жизни гражданина, минимально возможная длина, помехоустойчивость, возможность автоматического формирования в децентрализованном режиме). ИНН подобен номеру и серии паспорта гражданина, но при утере паспорта выдается новый паспорт с новыми реквизитами (номер, серия), а ИНН остается прежним.

ИНН применяется в качестве единственного ключевого реквизита во всех базах данных и подсистемах регистра населения, в которых необходима ссылка на физическое лицо. Компьютерная обработка информации с документов начинается с ввода ИНН – в этом случае при «опознавании» гражданина по ИНН все другие учетные данные о нем (Ф.И.О., год рождения, адрес и др.) могут не вводиться, а только визуально сверяться с автоматически показываемыми на мониторе. Обнаружение несоответствия между данными, выдаваемыми компьютером, и данными на документе сигнализирует о некорректном его заполнении или необходимости внесения изменений в базу данных.

Во всех ведомственных системах к основной идентификационной информации о человеке добавляется специфическая для соответствующего органа исполнительной власти функциональная информация (сбор налогов, социальное обеспечение, борьба с преступностью и пр.).

На законодательном уровне должен регулироваться вопрос об обязательном использовании ИНН при совершении различных гражданско-правовых действий.

### Интеграция ведомственных систем

Эффективность ведомственных систем учета населения зависит от достоверности и оперативности получаемых ими сведений регистрационного учета граждан, поэтому необходима интеграция систем в единое информационное пространство, что позволит обеспечить оперативную актуализацию идентификационных и адресных данных граждан в системах учета населения.

Интеграция может осуществляться следующими способами:

- Размещение информации ведомственных систем учета населения в базах SQL Server на сервере районной информационной системы с привязкой к базе регистрационного учета ПВС и ЗАГС, функционирование ведомственных систем в режиме реального времени на базе программного обеспечения в архитектуре «клиент-сервер» и Интранет в составе РИАС (предпочтительный способ, реализуется путем разработки в рамках РИАС программных подсистем, реализующих функции ведомственного учета);

- Доступ к базе регистрационного учета в режиме реального времени сотрудников органов власти, поддерживающих ведомственные системы учета населения, для отслеживания и ручного внесения изменений в учетные данные граждан в базах данных ведомственных систем (применяется в случае необходимости использования закрытой ведомственной системы);

- Актуализация информации ведомственных систем учета путем получения и импорта информации регистрационного учета населения через файлы обмена, содержащие изменения данных (применяется в случае необходимости использования ведомственной системы с открытыми интерфейсами).

На республиканский уровень в единый ИБД детализированные данные о гражданах передаются путем репликации из баз данных муниципального уровня средствами SQL Server.

В состав республиканского регистра населения должны быть интегрированы следующие ведомственные системы учета населения:

| № | Орган | Система учета | Способ интеграции *) |
| --- | --- | --- | --- |
| пп |  | и категория населения | 1, наименование подсистемы | 2 | 3 |
|  | МВД Чувашии, РОВД | Регистрационный учет населения в ПВС, учет автотранспортных средств ГИБДД, различные группы граждан, сбор сведений о которых входит в компетенцию ведомства | Паспорт | + | + |
|  | Органы ЗАГС | Акты гражданского состояния: рождения, смерти, браки, разводы и пр. | ЗАГС |  |  |
|  | Минсоцполитики Чувашии и отделы соцзащиты | Адресная социальная помощь: граждане, получающие пособия и другие виды социальной помощи | Пособия |  | * |
|  | Структуры Пенсионного фонда России по Чувашской Республике | Граждане, получающие пенсии. Граждане, по которым производятся отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации |  | * | * |
|  | ФОМС Чувашской Республики, страховые больничные кассы, центральные районные больницы | Граждане, охваченные системой медицинского страхования, пациенты | Медицина |  |  |
|  | Служба занятости населения | Безработные, получающие пособия, бывшие безработные, подростки, занимающиеся летним трудом |  | * | + |
|  | Фонд социального страхования Чувашской Республики | Граждане, имеющие право на возмещение утраченного заработка в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональными заболеваниями |  |  | + |
|  | УМНС России по Чувашской Республике и районные налоговые органы | Налогоплательщики | Налоги | * | + |
|  | Миграционная служба | Переселенцы и другие категории прибывших на территорию переселенцы, беженцы, иностранная рабочая сила, лица, ходатайствующие о предоставлении политического убежища, лица без гражданства |  | * | + |
|  | Военные комиссариаты | Военнообязанные граждане и граждане, проходящие службу в Вооруженных силах Российской Федерации |  | + |  |
|  | Служба земельного кадастра | Землепользователи | Собственность | * | + |
|  | Регистрационная палата Чувашской Республики | Собственники недвижимости, акционеры и учредители юридических лиц и т.д. | Собственность |  | * |
|  | Администрации районов и городов | Регистрация предпринимателей | Предприятия |  |  |
|  | Администрации районов и городов | Лицензирование | Лицензирование |  |  |
|  | Центризбирком Чувашии и территориальные избирательные комиссии | Избиратели | Регистр |  | * |

*) Обозначения для способа интеграции: + основной; * возможный или дополнительный.

Создание и поддержание единых информационно-лингвистических средств (словарей, классификаторов, форматов представления основных регистрационных данных) для регистрационного учета и ведомственных систем учета населения позволит в рамках регистра населения решить проблему информационной совместимости данных о личности, хранящихся в различных системах учета населения, и упростить процедуры информационного взаимодействия.

### Паспорт

Подсистема «Паспорт» базируется на системе прописки в территориальных паспортных столах. Прибытие физического лица фиксируется по форме адресного листка прибытия, убытие - по форме адресного листка убытия. Адресные листки после заполнения поступают в АСБ МВД, где происходит их помещение в централизованный бумажный архив. Такое сочетание традиционной бумажной и электронной технологий позволяет обеспечить преемственность и совместимость новой системы учета с существующей.

С главной базой связаны дополнительные базы данных:

- дети (имя, пол, дата и место рождения);

- смена фамилии, имени, отчества;

- временная прописка (конечная дата).

Функции подсистемы:

- первичный ввод, накопление и долговременное хранение учетных данных населения;

- непрерывная актуализация учетных данных (учет прибывающих и убывающих граждан, учет изменений Ф.И.О., временных жителей и гостей, вновь получивших и сменивших паспорт и пр.);

- оперативное обслуживание по учетным данным о населении (выдача адресных справок по полным и неполным данным, справок о всех проживающих по данному адресу и т.п.);

- проверка на наличие розыскных данных с выдачей сигнальных сообщений;

- обслуживание аналитических и статистических запросов (лица заданной национальности, дети заданного возраста и т.д.);

- автоматизация оформления различных видов документов;

- оперативное обслуживание абонентов из состава правоохранительных органов и органов власти.

В подсистеме необходимо предусмотреть возможность разграничения информации паспортного учета по уровню для ограничения доступа к персональным данным специальных категорий граждан (сотрудники правоохранительных органов и пр.).

Изменения информации паспортного учета граждан должны отражаться во всех ведомственных системах персонифицированного учета граждан.

### ЗАГС

Подсистемой поддерживается текущая деятельность органов ЗАГС по регистрации актов гражданского состояния (рождение, смерть, заключение и расторжение брака, установление отцовства, перемена имени). Особенностью подсистемы является интенсивный документооборот с другими органами ЗАГС, государственными и муниципальными органами, организациями и гражданами:

- формирование стандартных бланков, извещений, справок и сопроводительных писем по конкретным актовым записям (например, свидетельства о рождении, справки о наличии актовой записи, запроса на высылку копии актовой записи и пр.);

- формирование сводных списков и отчетов по различным критериям для актуализации информации ведомственных систем.

Так, формируются следующие списки:

- новорожденные – для страховой больничной кассы, военкомата, медицинских учреждений, ЖКХ, налоговой инспекции;

- граждане, изменившие фамилию – для избирательной комиссии;

- все умершие – для избирательной комиссии, пенсионного фонда, органов соцзащиты, страховой больничной кассы, медицинских учреждений, налоговой инспекции, органов статистики;

- умершие мужчины призывного возраста – для военкомата и пр.

### Пособия

Главной целью подсистемы является создание системы регистрации малоимущих, проверки их доходов, начисления и выплаты единого социального пособия. Основными задачами подсистемы являются поддержание банка данных  с  информацией  о социально  незащищенных группах населения,  прогнозирование потребности в видах и формах  помощи,  оценка  социально-экономических показателей  этих  групп  населения и принятие объективных решений при оказании им адресной социальной помощи.

Подсистема эксплуатируется отделами социального обеспечения администраций районов и городов и выполняет следующие функции:

- ведение информации об основных социально-экономических характеристиках семей на основе личного приема граждан;

- планирование  и  контроль проведения обследований материально-бытовых условий проживания социально незащищенных групп населения;

- исчисление совокупного дохода семьи (в том числе путем информационного обмена с налоговыми органами, доступа к информации подсистемы «Собственность» и пр.);

- учет обращений,  заявлений граждан и отчет о работе исполнителей по обращениям граждан;

- определение права на получение помощи и потребностей  граждан  в видах помощи;

- формирование  списков  и приглашений на получение помощи или льгот;

- учет помощи,  предоставленной гражданам;

- формирование государственной отчетности и составление заявки на расходование ресурсов для оказания помощи.

### Медицина

Подсистема «Медицина» предназначена для информационного обеспечения системы здравоохранения и медицинского страхования Чувашской Республики и решает следующие задачи:

- ведение базы данных договоров с предприятиями и застрахованными гражданами (формирование страховых полисов, отчетов и выборок);

- ведение справочной базы данных по лечебно-профилактическим учреждениям (далее - ЛПУ) (поликлиники и стационары: лечебные кабинеты, диагностические службы, отделения);

- финансовые расчеты (договоры с ЛПУ, ввод и проверка счетов от ЛПУ на оплату медицинской помощи, платежные поручения, расчеты с предприятиями, отчетные формы по реестру пролеченных больных и по фактическим затратам на оплату медицинской помощи).

Подсистема эксплуатируется ФОМС Чувашской Республики и муниципальными страховыми больничными кассами во взаимодействии с центральными районными больницами и иными лечебно-профилактическими учреждениями.

### Налоги

Учету в налоговых органах подлежат физические лица - предприниматели и другие категории плательщиков налогов. При этом физические лица получают свидетельство о постановке на учет и ИНН. По действующему законодательству физическое лицо – получатель доходов, например, сотрудник какой-либо организации, получающий заработную плату, может быть поставлен на учет в налоговом органе по месту жительства как без собственного заявления, так и без содействия в процессе постановки на учет организации, в которой он работает. В настоящее время производится присвоение ИНН различным категориям населения (в том числе новорожденным). Это позволит в обозримой перспективе (начало 2002 года) обеспечить присвоение ИНН всем жителям республики и использовать его в качестве единого персонального идентификационного номера в республиканском регистре населения.

С начала 2000 года ИНН используется практически во всех финансовых, справочных и отчетных документах:

- документах, представляемых в налоговые органы (заявлениях, справках, декларациях, формах налоговой и бухгалтерской  отчетности);

- банковских расчетно-платежных документах (платежных поручениях, распоряжениях, требованиях и т.п.) в реквизитах "Плательщик" и "Получатель";

- счетах-фактурах при покупке или продаже товаров и услуг.

При анализе всей совокупности данной информации ИНН помогает точно определить продавца или покупателя, установить связи между налогоплательщиками, что особенно важно при контрольно-аналитической работе по определению налоговой базы и мобилизации налогов.

Этот номер после первоначального ввода с документов используется во всех программах и информационных массивах автоматизированной системы налоговых органов (в том числе едином реестре налогоплательщиков, содержащем данные о физическом лице – фамилия, адрес и пр.) и применяется для обмена информацией о налогоплательщиках с другими государственными и муниципальными органами (УФК Минфина России по Чувашской Республике, РКЦ, муниципальными и региональными финорганами, УФСНП России по Чувашской Республикие, МВД Чувашии и др.).

В рамках РИАС необходимо обеспечить адаптацию программного обеспечения систем налогового учета для обеспечения интеграции с регистром населения. Из других подсистем регистра подсистема «Налоги» получает информацию об элементах налогооблагаемой базы (недвижимой и земельной собственности, транспортных средствах, составе семьи, и др.), что обеспечивает комплексный анализ и повышение собираемости налогов.

Предполагается также внедрение безбумажной технологии передачи основного потока информации по налогообложению от физических лиц в налоговые инспекции. С этой целью среди налогоплательщиков бесплатно распространяется программа, предназначенная для генерации налоговой отчетности на электронных носителях. В состав программы входят формы бухгалтерской отчетности и расчета налогов – налоговые декларации. Альтернативным вариантом является заполнение отчетных форм на публичном Интернет-портале с использованием средств авторизации доступа и защиты информации.

### Развертывание регистра населения

Развертывание регистра населения предполагается осуществить в следующей последовательности, начиная с муниципального уровня:

- Развертываются и объединяются в единую сеть компьютерно-коммуникационные комплексы в муниципальных органах, вовлеченных в процесс поддержания регистра населения (отделы ЗАГС, избирательные комиссии, ПВС РОВД, служба занятости, регистрационная палата и пр.). Разрабатывается и устанавливается программное обеспечение регистра населения, в том числе в соответствии с конкретными условиями обмена данными и взаимного доступа к регистру населения и ведомственным системам учета населения.

- Производится формирование классификаторов, в том числе взаимосвязанных классификаторов административно-территориального деления (районы, населенные пункты и пр.) и адресных объектов (улицы, дома).

- На муниципальном уровне создается база данных учета взрослого населения путем автоматической конвертации и слияния информации из двух имеющихся информационных источников (задача «Избиратель» ГАС "Выборы" и районной выборки центральной базы данных ПВС МВД Чуващии) в формат регистра населения на SQL Server. Проводится ручная сверка информации для записей, в процессе конвертации которых обнаружены расхождения в двух исходных источниках. В ходе сверки используются картотеки ПВС РОВД и отдела ЗАГС.

- В регистр населения интегрируется информация о присвоенных налоговыми органами ИНН.

- Обеспечивается необходимое взаимодействие ПВС РОВД, отдела ЗАГС и налоговых органов для начала текущей актуализации информации.

- В ходе Всероссийской переписи населения (2002 год) информация регистра населения уточняется и наращивается за счет сведений о всем населении, проживающем на территории муниципальных образований (в том числе временно, лиц без гражданства и т.д.).

- Ведомственные системы учета граждан на муниципальном уровне интегрируются в регистр населения.

- Завершается формирование регистра населения республиканского уровня. Организуется взаимодействие регистра населения с ведомственными системами учета населения республиканского и федерального уровней, а также с аналитическими системами.

### Эффект от создания регистра населения

Создание республиканского регистра населения позволит:

- повысить качество социально-экономических решений, принимаемых государственными и муниципальными органами, за счет использования актуальной и достоверной информации о населении;

- значительно усовершенствовать систему обслуживания населения по всем вопросам персонального учета в части органов ЗАГС, органов внутренних дел, военкоматов и др.;

- осуществлять мониторинг демографической и миграционной обстановки в регионе;

- за счет реализации межведомственного информационного взаимодействия расширить возможности обеспечения достоверной персональной информацией государственных и муниципальных органов, в компетенцию которых входит учет различных категорий населения;

- обеспечить правоохранительные органы информацией, которая будет способствовать  повышению эффективности борьбы с преступностью;

- получить реальный экономический эффект за счет экономии средств пенсионных фондов, фондов медицинского страхования и других;

- усовершенствовать систему сбора налогов с физических лиц, что позволит более эффективно формировать республиканский и муниципальные бюджеты;

- повысить эффективность социальной защиты населения, в частности, на основе перехода  к адресному предоставлению социальной помощи гражданам и единому социальному пособию;

- обеспечить автоматизированный контроль над реализацией мероприятий в сфере медицинского и социального страхования;

- значительно повысить эффективность функционирования  ГАС "Выборы" в части автоматизированного составления списков избирателей;

- усилить и упростить контроль над процессами въезда в Российскую Федерацию  и выезда за рубеж;

- повысить обороноспособность страны и устойчивость работы государственных органов в чрезвычайных ситуациях;

- получить дополнительные средства в бюджет за счет организации информационно-справочного обслуживания населения.

## 5.5. Хранилище данных

Проведение анализа информации с целью выявления тенденций и прогнозирования в силу громадного объема детализированных данных, хранимых в транзакционной системе ИБД, требует их предварительной специальной обработки. В результате такой обработки из детализированных данных ИБД формируется хранилище данных.

Хранилище данных (Data Warehouse) - это собрание данных, предназначенное для поддержки принятия управленческих решений и отличающееся предметной ориентированностью, интегрированностью, поддержкой хронологии и неизменяемостью. Хранилище данных ориентировано на понятия (например, налоги), а не на процессы (например, формирование информации о налоговых поступлениях), и содержит всю существенную информацию, относящуюся к этим понятиям, которая собрана из различных обрабатывающих систем. Эта информация собирается и представляется за согласованные периоды времени и не подвержена оперативным изменениям. Метафорами данных в хранилище служат звездообразные структуры с «кубами» информации.

Службы преобразования данных обеспечивают доступ к разнородным детализированным данным, их очистку, проверку на непротиворечивость, унификацию, предагрегацию и погружение в хранилище на основе определенного графика во времени.

Аналитическая система поддержки принятия решений OLAP на основе хранилища данных формирует агрегированные отчеты, позволяет получать ключевые интегрированные индикаторы, определять «узкие места», проводить многомерный анализ по выявлению взаимосвязи массивов данных. Средства OLAP-анализа обеспечивают накопление истории изменений информации с последующей ее трансформацией (агрегированием) в многомерное представление, которое является более естественным для анализа, чем реляционное. Это позволяет использовать средства анализа информации аналитикам, не владеющим программированием запросов к реляционным базам данных.

Технологии OLAP тесно связаны с методами интеллектуального анализа данных (Data Mining). Поэтому наилучшим вариантом является комплексный подход к их внедрению.

Data Mining - это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов информации) по следующей схеме:

- выявление закономерностей (свободный поиск);

- проверка достоверности найденных закономерностей (валидация);

- использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений (прогностическое моделирование);

- анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в найденных закономерностях.

Создание хранилища данных и базовые OLAP-процедуры в РИАС предполагается реализовать на основе программных средств Microsoft.

Сервер баз данных MS SQL Server 2000 является не только основной платформой для создания транзакционных OLTP приложений (ИБД), но и позволяет организовать хранилища данных в силу следующих особенностей:

- работа с базами данных сверхбольшого размера;

- работа с распределенными базами данных;

- работа с данными из гетерогенных источников в рамках одного запроса (доступ практически ко всем стандартизованным форматам данных по технологии OLE DB, включая индексированные тексты, графику, геоданные).

Таким образом, единый сервер баз данных MS SQL Server 2000 в составе ЦОД содержит как ИБД, так и хранилище данных.

Спецификация среды создания и использования хранилищ данных Microsoft Data Warehousing Framework определяет механизмы построения и включает следующие компоненты из состава MS SQL Server 2000.

### Microsoft OLAP Services

MS OLAP Services является полнофункциональным OLAP-сервером, включающим собственно сервер, доступный по протоколу OLE DB for OLAP, а также клиентский компонент, являющийся поставщиком протокола OLE DB for OLAP и обеспечивающий эффективное кэширование и возможность локального сохранения многомерных выборок для их дальнейшего анализа без подключения к OLAP-серверу.

OLAP Services позволяет распределить один логический куб по нескольким физическим кубам, в том числе находящимся на разных серверах. OLAP Services распределяет запрос по всем этим серверам, позволяя данным обрабатываться параллельно. Например, осуществляется сбор налогов в 29 муниципальных образованиях, и за каждое из них отвечает свой выделенный сервер. Один логический куб в этом случае разбит по 29 серверам. Каждая из этих 29 частей в отдельности доступна аналитикам, занимающимся исследованиями данного отдельного муниципального образования. Тем не менее с точки зрения пользователя общий куб ничем не отличается от обычного куба. Пользователь совершенно аналогично может адресовать ему запросы. Прозрачно для пользователя Microsoft OLAP Services разобьет этот запрос на несколько частей, пошлет каждому серверу свой запрос, соберет результаты, объединит их и вернет пользователю.

При помощи OLAP Manager администратор создает базы данных и строит кубы (Cubes). В этом процессе можно использовать мастер Cube Wizard, с помощью которого кубы строятся из реляционных баз данных. Оптимизация кубов осуществляется мастером Data Storage and Aggregation Wizard, который, пользуясь эвристическими методиками, определяет, какие параметры нужно вычислить, чтобы достичь заданной производительности для большинства возможных запросов при минимальном объеме.

### Microsoft Data Transformation Services (DTS)

Продукт предназначен для создания пакетов преобразования данных из различных источников. Он позволяет, описав правила преобразования данных, обеспечить их регулярную загрузку в хранилище данных. При загрузке имеется возможность исполнения процедур контроля целостности данных, агрегации и консолидации. Доступ может быть обеспечен к любым источникам через механизм OLE DB, и загрузка данных может осуществляться в любые OLE DB источники данных. DTS имеет визуальный интерфейс для описания процесса трансформации данных. Метаданные процесса трансформации данных могут храниться в репозитарии Microsoft Repository.

### Microsoft Decision Support Services (DSS)

DSS позволяет организовать доступ к хранилищу данных на языке MDX (MultiDimension eXpressions, расширение SQL для работы с многомерными данными) и осуществлять OLAP-операции с многомерными данными.

Интеллектуальный анализ хранилища данных доступен через OLE DB for Data Mining - спецификацию открытых интерфейсов, базирующихся на языке SQL, которая позволяет эффективно и просто интегрировать функциональность поиска закономерностей в приложения.

## 5.6. Инструменты анализа данных

С целью эффективного использования РИАС для анализа информации, прогнозирования развития ситуации и поддержки процесса принятия решений в состав аналитической подсистемы включаются следующие средства:

| Категория | Сфера данных | Источник данных | Задачи | Программные средства, входящие в РИАС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поисковые системы и генераторы запросов (Query), генераторы отчетов (Reporting). | Детализированные данные | ИБД | Получение стандартных отчетов, простой поиск пользователем данных по форме и образцу, динамическая генерация пользователем новых нерегламентированных форм (выборки, сортировки, группировки) | Прикладные системы и генераторы отчетов, созданные средствами СУБД или Интранет и входящие в состав функциональных подсистем |
| Оперативный анализ (OLAP – Online Analytical Processing) | Агрегированные показатели | Хранилище данных | Сбор информации в хранилище данных путем обобщения и агрегации, гиперкубическое представление и многомерный анализ | 1. Средства MS Office 2000 (электронные таблицы Excel через OLAP PivotTable); 2. Система статистического анализа STATISTICA; 3. OLAP-система Business Objects. |
| Интеллектуальный анализ (Data Mining) | Сфера закономерностей | -“- | Поиск функциональных и логических закономерностей в накопленной информации, построение моделей и правил, которые объясняют найденные аномалии и/или прогнозируют развитие некоторых процессов | Подсистема BusinessMiner |
| Информационные системы руководителя | Все множество данных | ИБД, хранилище данных | Динамическое предоставление стандартных отчетов, предопределенного набора ключевых агрегированных показателей, результатов анализа данных и простых инструментов доступа к детализированным данным | 1. Прикладные системы – настольные приложения; 2. Персонализируемый Интранет-портал; 3. Business Objects WebIntelligence |

В целях организации аналитической деятельности в органах власти предполагается:

- обеспечить конечных пользователей простыми средствами OLAP-анализа на основе хранилища данных, включив их в прикладные подсистемы;

- оснастить рабочие станции в составе центрального комплекса мощными программными пакетами ведущих фирм, организовав виртуальный ситуационный центр республики, в котором могли бы работать аналитики из органов власти на условиях разделения времени.

### Пользовательские генераторы запросов и отчетов

Простейшие средства формирования запросов «по форме» (QBF - Query by Form) встроены в пользовательский интерфейс работы с базами данных.

Более сложные средства генерации запросов и отчетов (в том числе «по образцу» QBE - Query by Example) базируются на универсальном генераторе, версии которого для настольных и Интранет- приложений обладают сходными функциями.

Запрос – это ограниченное подмножество информации из базы данных, которое формируется по определенным критериям отбора и может быть представлено в виде простой таблицы или графической диаграммы. Например, можно сделать запрос обо всех директорах организаций культуры и искусства города, результат представляется в виде списка – таблицы.

Отчет – это более сложный аналитический документ. Он может содержать много запросов, и информация в нем может быть представлена в любом виде – в виде сложных многошрифтовых таблиц с дополнительными итоговыми данными, многостраничных бланков и пр.

Запросы и отчеты (отчетные документы, выходные формы, справки, таблицы и т.п.) могут создаваться как разработчиками системы на этапе создания (готовые стандартные формы), так и пользователями в процессе работы (динамические нерегламентированные формы). Создание запросов и отчетов с помощью генератора заключается в интерактивной последовательности формирования запросов и изучения их результатов. Формы запросов и отчетов собираются в многоуровневые библиотеки, которые могут дополняться, редактироваться и уточняться для каждой базы данных и каждой подсистемы. В поставку входят библиотеки стандартных запросов и отчетов.

Запросная система позволяет осуществлять выборку практически любой информации из баз данных ИБД и включает следующие функции:

- создание запроса на основе словаря всех информационных объектов, имеющихся в базе данных;

- включение в состав запросов расчетных и условных граф, подзапросов, группировок и сортировок;

- создание различных типов запросов (по условию, с расчетными графами, с сортировкой по графам, с группировкой по графам, с условными графами и пр.);

- отображение результатов запроса в виде таблицы, отчета, графика;

- ведение каталогизированных многоуровневых библиотек запросов;

- выполнение ранее сохраненных запросов и их групп;

- создание и редактирование сценариев выполнения групповых запросов.

Отчетная система наряду с возможностями выборки данных, аналогичными запросной системе, позволяет определить формат всех частей отчета (начала и конца отчетTopic16а, начала и конца страницы, начала и конца группы, строки и пр.).

### Инструменты OLAP-анализа MS Office 2000

Пользовательскими инструментами OLAP-анализа (OLAP-клиентами) могут выступать следующие компоненты MS Office 2000:

- Microsoft Excel 2000, который наряду с возможностями анализа реляционных данных содержит механизм сводных таблиц - OLAP PivotTable;

- программное обеспечение в архитектуре Интранет на базе набора ActiveX-компонентов MS Office 2000 Web Components, который позволяют организовать анализ OLAP-данных средствами броузера.

### OLAP-система BusinessObjects

Система разработана фирмой Business Objects (BO) и состоит из следующих компонентов:

- Designer - графическое средство описания семантической модели базы данных. Связывает бизнес-термины пользователя с физической структурой хранения данных в корпоративных базах данных или хранилищах данных;

- Supervisor - средство централизованного администрирования коллективной работы пользователей и обеспечения безопасности, а также ведения корпоративного репозитория отчетных документов. Поддерживается единая система управления правами доступа к служебным объектам и созданным отчетам для  локальных и удаленных пользователей (осуществляющих доступ через web);

- InfoView - интерактивное графическое средство конечного пользователя для составления запросов в терминах бизнес-процесса, навигации в многомерных представлениях выборок данных, построения профессионально оформленных отчетов, включая перекрестные таблицы, графики, диаграммы. Обеспечивает объединение в одном отчете данных, полученных одновременно из нескольких разнородных источников информации (SQL-сервера Informix, Oracle, Sybase, MS SQL и др., DBF-файлы, Access, Excel и др., а также любые ODBC-совместимые источники);

- WebIntelligence – продукт, аналогичный InfoView, но предназначен для использования в сети Internet. Для работы достаточно наличия Java- или ActiveX-браузера. С помощью продукта предполагается предоставить доступ пользователям Интернет- и Интранет-порталов к OLAP-инструментам;

- BusinessMiner - мощное средство конечного пользователя для выявления закономерностей в данных и представления их в виде дерева решений. Обеспечивает выявление наиболее значимых параметров и использование накопленной на предприятии статистики при моделировании ситуаций в режиме «Что, если...?».

Система BusinessObjects может применяться для обработки как хранилищ данных с ретроспективной информацией, так и OLTP-систем с текущими данными. Business Objects позволяет пользователям комбинировать исторические и текущие данные. Являясь инструментом конечных пользователей, Business Objects образует корпоративную аналитическую отчетную систему.

В процессе создания хранилища данных применение BusinessObjects эффективно как на этапе постановки задачи, так и его реализации. Самой сложной задачей, возникающей при построении хранилища, является определение информации, которая должна там храниться. Это можно сделать, проанализировав отчеты, наработанные для первичных источников OLTP. После создания хранилища можно использовать уже готовые отчеты, перенастроив семантический уровень на работу со складом данных.

### Система статистического анализа STATISTICA

Система STATISTICA фирмы StatSoft включает большой набор статистических процедур и настраиваемых графиков презентационного качества, средства создания автоматических отчетов, возможности импорта/экспорта данных из различных баз данных. Встроенные языки программирования позволяют настраивать интерфейс системы под требования конкретного пользователя. Мощный нейросетевой пакет STATISTICA Neural Networks дает возможность автоматически получать высокоточные решения для широкого круга задач, в которых затруднено использование традиционных методов анализа. Специальное приложение BusinessQuery for STATISTICA обеспечивает связь программных продуктов StatSoft с системой Business Object.

STATISTICA эффективна для широкого круга финансовых задач: анализ кредитных рисков, прогнозирование финансовых показателей, анализ сезонных колебаний цен на сырье, прогнозирование цен на энергоносители. STATISTICA позволяет анализировать как качественные, так и количественные данные, что очень важно для финансовых приложений.

Система позволяет решать широкий круг аналитических задач (анализ текущей социально-экономической ситуации, анализ и прогноз поступлений в бюджет, статистическое описание доходов населения и пр.).

Так, в рамках аналитического описания экономического положения региона возможно компактно описать систему экономических показателей региона, в частности, состояние сырьевой базы, объем и структуру инвестиций, товарные рынки, рынок труда и др., определить зависимость между экономическими показателями, выявить динамику и тенденции изменения и зависимость изменения одних показателей от других. Исходными данными являются системы показателей, разработанные для отраслей: машиностроительный комплекс, химический комплекс, лесной комплекс, бюджетообразующие предприятия и т.д. Результаты представляются в виде гистограмм, диаграмм рассеяния, матричных графиков, таблицы с численными значениями описательных статистик, а также матриц корреляции и таблицы сопряженности, позволяющих оценить зависимости между показателями.

## 5.7. Подсистема документооборота

Подсистема документооборота встраивается во все специализированные  подсистемы для управления потоком документов (workflow), регистрации и отслеживания документов в переписке органов власти и контроля их исполнения.

Поддерживаются следующие типы объектов: документы, поручения, согласования, рассылки. На базе предопределенных типов документов (входящие, исходящие, внутренние и нормативные документы, письма граждан) создаются произвольные разделы, отражающие традиции документооборота в организации. Формируются стандартные отчеты, карточки и реестры документов.

Пересылка документов между организациями осуществляется по электронной почте в стандарте XML с автоматической обработкой.

Подсистема включает также кадровый раздел.

## 5.8. Публичный Интернет-портал

Публичный Интернет-портал предназначен для размещения общественно значимой информации, PR-поддержки создания РИАС и оказания услуг в интересах организаций и граждан республики.

Программная система портала поддерживает как открытые разделы, так и разделы ограниченного доступа:

- поисковые интерфейсы к базам данных (новости экономики и финансов, нормативные документы, отраслевые организации, органы власти и пр.);

- динамический доступ к обобщенным параметрам (системе аналитических индикаторов состояния бюджета, балансу активов и пассивов администрации, долговой нагрузке, результатам аудиторских проверок администрации и пр.), в том числе с использованием простых средств OLAP-анализа;

- информация о конкурсах по государственным закупкам (открытый раздел), процедура проведения виртуальных конкурсов (для зарегистрированных участников);

- справочная система по лицензированию (открытый раздел), поддержка процесса получения лицензий (для зарегистрированных пользователей);

- система сбора налоговой и статистической отчетности предприятий и предпринимателей (для зарегистрированных пользователей с использованием средств защиты информации);

- пользовательский интерфейс подсистемы «Предприятия» (со средствами просмотра для посетителей портала и средствами актуализации информации для самих предприятий с использованием средств защиты);

- средства общения, обратной связи и пр.

Средства общения и обратной связи представлены форумами, системами голосований, гостевыми книгами, чатами и их комбинациями, с помощью которых реализуются следующие задачи взаимодействия с общественностью:

- опросы общественного мнения и социологические исследования;

- общественные обсуждения проектов нормативных документов;

- проведение Интернет-конференций (в том числе с должностными лицами органов власти);

- сбор вопросов и предложений по деятельности органов власти и размещение ответов на них;

- оказание консультационных услуг населению по вопросам взаимодействия с органами власти;

- формирование общественных групп по интересам, их виртуальное общение  и пр.

Интеграцией портала с официальным Интернет-сервером Администрации Президента Чувашской Республики достигается формирование единого информационного пространства для всестороннего взаимодействия органов власти со СМИ и общественностью.

## 5.9. Разработка и внедрение программного обеспечения

### Проектирование

На данной стадии осуществляется:

- инвентаризация технологических процессов, документооборота, информационных потоков и ресурсов, средств информатизации системы органов власти;

- аудит централизованно разработанных прикладных программных продуктов, используемых в настоящее время в органах власти, на предмет их соответствия функциональным требованиям и использования в настоящем или модифицированном виде в качестве одного из компонентов РИАС;

- проектирование программных подсистем с проведением процедуры оптимизации информационных потоков в системе органов власти;

- разработка стратегии перехода с существующих систем на новое программное обеспечение, включая интерфейсы и конверторы для существующих систем, а также перенос и автоматизированную верификацию данных;

- разработка и согласование технических проектов программных подсистем, содержащих детализированные структуры баз данных, форматы представления данных (пользовательский интерфейс), структуры и размерности информационного хранилища, форматы отчетов и запросов, процедуры обработки и преобразования информации, процедуры информационного наполнения, форматы обмена данными с другими системами обработки информации в стандарте XML, процедуры разграничения доступа и пр.;

- определение состава и количества комплектов, а также политики лицензирования приобретаемого у сторонних разработчиков программного обеспечения, функционирующего в составе РИАС;

- на основе модели ИБД и информационных потоков разрабатывается технический проект ЦОД, включая состав и конфигурацию комплекса аппаратных и системных программных средств.

### Разработка и тестирование

На данной стадии осуществляется:

- разработка прикладного программного обеспечения в соответствии с техническими проектами;

- тестирование разработанного прикладного программного обеспечения на предмет его соответствия функциональным требованиям и доработка;

- создание комплекса технической документации, включая руководства пользователей;

- разработка дифференцированной программы обучения для различных групп пользователей, включающей курсы по общекомпьютерной тематике и специальные курсы по работе с программным обеспечением;

- отработка технологии и порядка сопровождения программного обеспечения после ввода в эксплуатацию.

### Опытная эксплуатация в рамках пилотных проектов

На данной стадии разработанные прикладные подсистемы внедряются в профильных государственных органах, их структурных подразделениях, органах местного самоуправления и иных объектах в пилотных муниципальных образованиях. Критериями отбора пилотных муниципальных образований являются достигнутый уровень информатизации, близость к г.Чебоксары, наличие опытных и инициативных кадров. По совокупности данных условий оптимальным представляется выбор в качестве пилотной администрации Чебоксарского района.

Результаты опытной эксплуатации оформляются актами и дополнениями к техническому проекту. Исполнитель выполняет доработку программного обеспечения  в соответствии с дополнениями к техническому проекту.

### Тиражирование и полномасштабное внедрение

На данной стадии производится тиражирование и внедрение программного обеспечения во всех органах власти, в том числе установка и конфигурирование системного и прикладного программного обеспечения, экспорт имеющихся информационных массивов и обучение пользователей.

### Сопровождение

На данной стадии осуществляется:

- консультирование пользователей в офисе разработчика, средствами электронной почты и сетевых форумов, а также по бесплатной «горячей телефонной линии»;

- исправление ошибок, выявленных в процессе эксплуатации;

- доработка в соответствии с требованиями пользователей и изменившимися условиями эксплуатации.

### Состав и сроки внедрения программного обеспечения

| Программное обеспечение | Начало разработки | Внедрение |
| --- | --- | --- |
| 1. Экономический регистр | 06.2001 | 09.2001 |
| 1.1. Мониторинг | 06.2001 | 07.2001 |
| 1.2. Финансы | 06.2001 | 09.2001 |
| 1.3. Закупки | 07.2001 | 09.2001 |
| 1.4. Предприятия | 06.2001 | 07.2001 |
| 1.5. Собственность | 06.2001 | 07.2001 |
| 1.6. Лицензирование | 07.2001 | 09.2001 |
| 1.7. Банкротство | 07.2001 | 09.2001 |
| 1.8. ЖКХ | 06.2001 | 08.2001 |
| 2. Регистр населения | 07.2001 | 09.2002 |
| 2.1. Паспорт | 07.2001 | 05.2002 |
| 2.2. ЗАГС | 10.2001 | 06.2002 |
| 2.3. Пособия | 07.2001 | 08.2002 |
| 2.4. Медицина | 10.2001 | 05.2002 |
| 2.5. Налоги | 07.2001 | 09.2002 |
| 3. Хранилище данных и аналитическая подсистема | 02.2002 | 09.2002 |
| 4. Публичный Интернет-портал | 06.2001 | 08.2001 |
| 5. Подсистема документооборота | 06.2001 | 09.2001 |

# 6. Защита информации

Система защиты должна обеспечивать следующие характеристики информации:

- конфиденциальность – гарантия того, что конкретная информация доступна только тому кругу лиц, для кого она предназначена; нарушение этой категории называется хищением либо раскрытием информации;

- целостность – гарантия того, что информация сейчас существует в ее исходном виде, то есть при ее хранении или передаче не было произведено несанкционированных изменений; нарушение этой категории называется фальсификацией сообщения;

- аутентичность – гарантия того, что источником информации является именно то лицо, которое заявлено как ее автор; нарушение этой категории называется фальсификацией автора сообщения;

- апеллируемость – гарантия того, что при необходимости можно будет доказать, что автором сообщения является именно заявленный человек и не может являться никто другой; отличие этой категории от предыдущей в том, что при подмене автора третье лицо пытается заявить, что оно - автор сообщения, а при нарушении апеллируемости – сам автор пытается отказаться от своего авторства.

Основными принципами построения системы защиты являются:

- применение комбинированных аппаратно-программных средств;

- использование криптосредств, имеющих соответствующие российские сертификаты.

На I этапе создания РИАС проводится тестирование и апробация компонентов системы защиты, полное развертывание программно-аппаратного комплекса осуществляется на II этапе.

### Направления защиты информации

РИАС включает комплексную многоуровневую систему защиты от различных угроз (внешнее вторжение и атаки, перехват трафика, внутренние нарушения и ошибки персонала).

| Направление защиты | Средство защиты |
| --- | --- |
| Контроль за доступом из Интернет, предотвращение взлома извне | Использование внутренних IP-адресов и маршрутизации NAT; Применение межсетевого экрана Cisco PIX Firewall; Хранение общедоступных ресурсов на публичном Интернет-портале, создание демилитаризованной зоны. |
| Авторизация и идентификация абонентов, разграничение доступа к внутренней информации | Использование персональных аппаратных ключей на порт USB (токенов) с хранением ключей в энергонезависимой памяти; Индивидуальный пароль абонента с контролем периодичности его смены и попыток подбора; Синхронизация учетной информации и паролей информационных систем всех уровней; Многоуровневая система разграничения доступа (на уровне хранения данных – SQL Server и уровне приложений – Интранет и персонализируемые порталы); Обратный дозвон (call back) для коммутируемых линий. |
| Контроль за выходом абонентов в Интернет, ограничение выхода | Сервер полномочий и кэширования (MS Proxy Server); Система анализа и ограничения трафика. |
| Закрытие сообщений | Использование унифицированных средств шифрации и аутентификации, имеющих необходимые российские сертификаты; Шифрация сообщений электронной почты и электронная подпись; HTTPS-шифрация трафика. |

### Программно-аппаратная система на базе токенов

В качестве фундамента системы защиты информации выбрано программно-аппаратное решение на базе токенов, предназначенное для обеспечения сохранности и целостности данных и пользовательских прав доступа в корпоративных информационных системах. Использование персонального аппаратного ключа каждым пользователем системы обеспечивает намного более высокий уровень защиты, чем разработки только на основе программных решений.

В качестве ключа используется токен - полнофункциональный аналог смарткарты, выполненный в виде брелка. Он напрямую подключается к компьютеру через USB порт и не требует наличия дополнительных устройств (карт-ридеров и пр.). “Горячее подключение” к USB позволяет одному или нескольким устройствам подсоединяться и отсоединяться без выключения системы. Токен имеет до 64 Кбайт энергонезависимой памяти и аппаратно реализованный алгоритм шифрования DES-X со 120-битным ключом. Время хранения информации в памяти – не менее 10 лет, количество циклов перезаписи – более 100 тыс. Главное назначение токена - аутентификация пользователя при доступе к защищенным ресурсам и безопасное хранение паролей входа в систему, ключей шифрования, цифровых сертификатов, любой другой секретной информации.

Токен поддерживает реальную двухфакторную аутентификацию, основанную на том, что пользователь имеет персональный ключ и знает уникальный пароль. Поэтому после вставки токена в порт USB рабочей станции пользователь должен ввести уникальный пароль токена. При этом пользователю не нужно помнить различные пароли и имена для каждого приложения, они хранятся в токене и при необходимости автоматически используются.

Программная часть системы защиты информации базируется на технологии цифровых сертификатов и Открытой Инфраструктуре Ключей (PKI  - Public Key Infrastructure). В PKI используется пара ключей - два отдельных ключа, работающих в паре: открытый ключ, который широко доступен всем, и личный ключ, известный только его держателю. Открытый ключ может использоваться, например, для зашифровки сообщений таким образом, что только личный ключ сможет открыть его.

На личный токен каждого пользователя системы записывается цифровой сертификат - закодированный файл, который гарантирует подлинность пользователя в системе, являясь аналогом паспорта или удостоверения личности. Он выпускается и проверяется доверяемой третьей стороной - полномочным представителем (CA - Certification Authority).

Файл сертификата в соответствии со стандартом Х.509 содержит:

- информацию о пользователе (Ф.И.О., электронный адрес и пр.);

- открытый ключ;

- информацию о CA и срок действия сертификата.

На токен также записывается личный ключ.

Токен совместим с технологиями Microsoft, на которых базируется РИАС:

- службами CA в Windows 2000 Server (функция Smart Card Enrollment в Microsoft CA Certificate Services позволяет выдать сертификат пользователю, определить соответствующие параметры регистрации в системе для пользовательского сертификата и сохранить сертификат в пользовательском токене);

- CAPI (Cryptographic Application Programming Interface) - стандарт разработки приложений, которые включают в себя функционирование безопасных сертификатов, ключей и хранилищ данных, аутентификацию, шифрование, подписи, сигнатуры и проверки. CAPI используется в сертификатах и ключах, поддерживающихся в продуктах фирмы Microsoft (Internet Explorer, Outlook и Outlook Express).

Предполагается использование совместно с токеном сертифицированной программной системы, реализующей отечественные стандарты шифрования и цифровой подписи.

### Подтверждение доступа к Windows и корпоративным сетям

Токен подменяет собственной процедурой аутентификации процедуру входа в Windows 2000 с учетной записью и паролем. После вставки токена в порт USB и ввода его пароля из токена считывается пароль Windows и с использованием шифрации передается на сервер для входа в сеть. Пароль учетной записи Windows никогда физически не вводится пользователем и не известен ему. Для обеспечения дополнительной защиты каждый раз, когда пользователь входит в систему, генерируется новый случайный пароль учетной записи, который заменяет предыдущий пароль и на сервере, и в токене. При этом вход в сеть с персональным токеном возможен с любой правильно сконфигурированной рабочей станции сети. Данная процедура используется и при авторизации доступа к прикладным программным системам, в том числе Интранет-системам через броузер.

К каждой учетной записи можно обращаться только с определенным токеном. Пользователи, которые имеют более чем одну учетную запись, могут установить дополнительные учетные записи в своих токенах. Каждый пользователь должен получить свой индивидуальный токен. Нежелательно совместное использование одного токена одновременно несколькими пользователями, поскольку это серьезно снижает безопасность при входе в Windows.

### Цифровая подпись электронной почты

Добавление цифровой сигнатуры к электронному письму гарантирует, что любые последующие изменения текста сообщения будут обнаружены. Цифровая подпись включают в себя три принципа защиты электронной почты:

- Целостность содержания: Microsoft Outlook и Outlook Express дают пользователям возможность подписывать письма с использованием личного ключа. При этом вместе с подписанным письмом пересылается сертификат отправителя и его открытый ключ. Настроив клиентскую программу электронной почты, пользователь сможет автоматически подписывать исходящие сообщения;

- Проверка: когда пользователь посылает электронную почту, которая подписана цифровой подписью, получатель может немедленно подтвердить личность отправителя с использованием открытого ключа;

- Защита от отказа: отправитель не сможет отрицать факта отправки данного письма.

### Шифрование электронной почты

Шифрование гарантирует защиту содержимого сообщений корпоративной электронной почты. Зашифрованное и подписанное сообщение не может быть никем прочитано до расшифровки. Чтобы зашифровать сообщение, отправитель должен иметь копию открытого ключа получателя. Зашифрованное сообщение может быть расшифровано и прочитано только владельцем соответствующего личного ключа.

### Шифрование трафика

Использование средств шифрации делает возможным создание защищенных корпоративных Интранет-систем, в которых обеспечивается конфиденциальность и целостность информации, передаваемой между броузером и Web-сервером по открытым IP-сетям, а также аутентификация взаимодействующих сторон.

В такой системе клиент взаимодействует с сервером по специальному защищенному протоколу (HTTPS), который в момент установления соединения клиента с сервером осуществляет двустороннюю криптографическую аутентификацию и вырабатывает сеансовый ключ шифрования. Протокол HTTPS инкапсулирует в себя протокол HTTP, шифруя при этом весь трафик.

### Управление цифровыми сертификатами

Ключевым элементом системы защиты данных является управление пользовательскими токенами и сертификатами.

В рамках РИАС необходимо внедрить общую корпоративную политику безопасности, оперативно отслеживать поток сотрудников в организациях, следить за изменением пользовательского статуса и решать другие сопутствующие задачи. Эта задача решается созданием и управлением собственной внутренней системой управления сертификатами (CA - Certification Authority), поддерживающей:

- издание и отзыв сертификатов для пользователей, загрузка сертификатов в пользовательские токены;

- добавление новых пользователей - определение прав доступа, инициализация паролей токенов и их выдача, издание сертификатов и сохранение их в пользовательских токенах;

- поддержка существующих пользователей - предоставление, изъятие, обновление сертификатов (например, при переходе в другой отдел);

- удаление пользователей - изъятие сертификатов и лишение прав пользователя при его уходе или в случае, когда токен потерян или украден.

Система управления сертификатами обеспечивает целостную среду управления доступом к ресурсам и системам. Выдав сертификат нужному пользователю, администратор может гарантировать, что определенные данные ввести в базу может только авторизованный сотрудник.

# 7. Управление проектом создания РИАС

## 7.1. Нормативное и методическое обеспечение

Вопросы создания РИАС регулируются следующими федеральными нормативными документами:

- Федеральный закон от 25 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;

- Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене»;

- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1992 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;

- Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. № 334 «О мерах по соблюдению законности в области разработки производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования информации»;

- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г.).

Для детального нормативного регулирования вопросов создания РИАС необходима разработка и принятие республиканских нормативных документов (постановлений, соглашений, инструкций, методических указаний, типовых форм документов и пр.), регламентирующих правовые и организационные процедуры взаимодействия участников в ходе создания РИАС.

Возможны следующие формы регулирования взаимоотношений в ходе создания РИАС:

| Форма | Документы | Организации |
| --- | --- | --- |
| 1. Директивная | Постановления и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики | Органы исполнительной власти Чувашской Республики (министерства, государственные комитеты и подведомственные республиканские организации) |
| 2. Договорная | Двусторонние и многосторонние соглашения (о сотрудничестве или информационном обмене) | Органы местного самоуправления; Территориальные органы федеральных органов власти; Предприятия и организации. |

Аспекты, подлежащие регулированию:

- правовой – статус предоставляемой информации, права собственности, порядок доступа;

- информационный – состав, формат и периодичность предоставления и актуализации информации в РИАС (регламент информационного обмена);

- технологический – выделение необходимых ресурсов (помещения, оборудование, каналы связи и пр.);

- организационный и кадровый – изменение (унификация) структуры и штатного расписания, назначение ответственных исполнителей, замещение должностей специалистами, удовлетворяющими требованиям по образованию и навыкам (с проведением аттестации).

Нормативные документы регулируют обязательства сторон.

Кабинет Министров Чувашской Республики принимает на себя обязательства по поставке и развертыванию компьютерно-коммуникационного оборудования и программного обеспечения, подключению к коммуникационной сети, обучению персонала.

Государственные органы принимают на себя обязательства по обеспечению информационного обмена в рамках РИАС, формированию соответствующих информационных ресурсов РИАС, выделению закрепленных сотрудников для эксплуатации системы.

Администрации районов и городов принимают на себя следующие обязательства:

- унифицировать организационную структуру и укомплектовать их штаты в соответствии с должностными требованиями; в частности, создать отделы информационного обеспечения численностью не менее 5 человек;

- выделить и осуществить подготовку помещений, удовлетворяющих необходимым требованиям по размещению информационных комплексов;

- обеспечить финансирование текущей эксплуатации муниципальной информационной системы (приобретение расходных материалов и пр.);

- организовать взаимодействие подразделений администрации с целью информационного наполнения системы.

## 7.2. Организационное обеспечение

Организационная структура управления проектом создания РИАС соответствует общей структуре управления Программой.

Работы по внедрению РИАС осуществляет рабочая группа РИАС, формируемая из руководителей подразделений информатизации или специалистов по информатизации государственных и муниципальных органов. В работе группы также принимают участие ответственные представители организаций – подрядчиков. Члены рабочей группы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий по созданию РИАС представляемыми ими органами власти.

В целях технологического и информационного обеспечения создания и текущего функционирования РИАС в Администрации Президента Чувашской Республики создается Управление информационных технологий (далее - УИТ).

Функциями УИТ являются:

- текущее системное администрирование РИАС, обеспечение информационной безопасности;

- координация сопровождения и информационного наполнения РИАС;

- технологическое и организационное обеспечение деятельности рабочей группы РИАС;

- поддержание публичного Интернет-портала.

УИТ состоит из двух отделов – отдела администрирования и отдела сопровождения, его штатная численность составляет не менее 10 человек.

Начальник УИТ руководит работами по созданию РИАС:

- разрабатывает политику информатизации органов власти Чувашской Республики;

- осуществляет руководство рабочей группой РИАС;

- готовит предложения для Дирекции и Межведомственной комиссии по вопросам создания РИАС, в том числе структурным и кадровым изменениям в органах власти;

- осуществляет взаимодействие с организациями-подрядчиками.

Подразделения информатизации государственных и муниципальных органов Чувашской Республики по технологическим и информационным вопросам находятся в оперативном подчинении начальника УИТ.

## 7.3. Финансирование и взаимодействие с подрядчиками

Концепция создания РИАС является подпрограммой Программы. В связи с этим финансирование РИАС осуществляется на уровне основных мероприятий Программы, по которым доля средств ФФРРФ в финансировании (возмещении) расходов на конкретные мероприятия проекта составляет 80%.

Создание РИАС разбивается на два этапа:

| Этап | Период | Содержание | Общий объем финансирования (тыс. долл. США) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 04.2001 г. –09.2001 г. | Развертывание базовой коммуникационной инфраструктуры и основных информационных комплексов, разработка прикладного программного обеспечения и внедрение экономического регистра | 1249 |
| II | 10.2001 г. -12.2002 г. | Развертывание городской сети, дооснащение информационных комплексов, внедрение регистра населения, создание аналитической подсистемы, внедрение системы защиты информации | 1250 |
|  | Всего |  | 2499 |

По направлениям создания РИАС Сметой (Приложение 1) определены примерные затраты. Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета Чувашской Республики.

В ходе создания РИАС определяются организации – подрядчики, выполняющие работы по отдельным направлениям создания РИАС:

- созданию и эксплуатации телекоммуникационной сети;

- поставке компьютерно-коммуникационной техники;

- установке и монтажу информационных систем государственных и муниципальных органов;

- разработке и внедрению программного обеспечения, проектированию и развертыванию ЦОД;

- поставке и внедрению средств информационной безопасности.

Выбор подрядчиков осуществляется на основе конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1.

СМЕТА

работ по созданию РИАС

| № пп | Статья | Сумма, тыс. долл. США |
| --- | --- | --- |
|  | Создание телекоммуникационной сети | 299 |
|  | Поставка оборудования для информационных комплексов государственных и муниципальных органов | 962 |
|  | Проектирование, поставка оборудования и развертывание Центра обработки данных | 244 |
|  | Разработка, установка и конфигурирование прикладного программного обеспечения | 490 |
|  | Поставка, установка и конфигурирование системного программного обеспечения для серверов и рабочих станций РИАС | 306 |
|  | Поставка, установка и конфигурирование аналитического программного обеспечения | 36 |
|  | Поставка и внедрение средств защиты информации | 78 |
|  | Внедрение программного обеспечения: обучение, тиражирование документации, первичное наполнение баз данных, сопровождение | 35 |
|  | Развертывание информационных систем: создание локальных сетей, подключение и конфигурирование оборудования | 50 |
|  | Всего | 2 499 |

# Footnotes

Интернет-трафик – трафик сети Интернет, проходящий через внешний магистральный канал за пределы Чувашской Республики. Интранет-трафик локализуется в сети ОАО «Связьинформ» и Интрасети