ПЛАН

### Мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

к осенне-зимнему периоду 2007/2008 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего | Запланированный объем | Срок выполнения | Финансовые средства тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |
| 1 | Ремонт котельных, в том числе | шт | 11 | 11 | сентябрь | 1781,67 |
|  | замена котлов (котельная №11, 12) | шт. | 11 | 2 | сентябрь |  |
| 2 | Ремонт теплотрасс, в том числе капитальный | км | 25 | 1,7 | сентябрь | 895,278 |
| МУП «АГЭС» |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10/6кВ | км. |  | 5,1 | Июнь-август | 514,1 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ | км |  | 39,3 | Июнь-август | 1931,4 |
|  | Трансформаторные подстанции | шт. |  | 12 | Июль-октябрь | 432,0 |
|  | Кабельные линии | . руб. |  |  | январь-декабрь | 776,0 |
|  | Ремонт трансформаторов | шт. |  | 4 | январь-декабрь | 32,0 |
|  | Ремонт базы | т. руб. |  |  | май-август | 300,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 3688,5 |
|  | Текущий ремонт 10/6-0,4 кв | км |  | 18,6 | Июль-сентябрь |  |
|  | Текущий ремонт трансформаторных подстанций | шт |  | 12 | Июль-сентябрь |  |
| МУП «Алатырский Водоканал» |
| 1 | Ремонт водопроводной линии, в том числе: | км | 77,5 | 1,5 | октябрь | 1543,9 |
|  | Смена водоразборных колонок | шт | 137 | 16 | октябрь |  |
|  | Смена пожарных гидрантов | шт | 396 | 18 | октябрь |  |
| 2 | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт | 1 | 1 | Июнь-август | 1223,3 |
| 3 | Ремонт канализационных сетей и сооружений, в том числе |  |  |  |  | 819,9 |
|  | капитальный ремонт канализационной сети по ул.Юбилейная | м |  | 70 | Июнь-август | 106,5 |
| МП «УЭ и ЖКХ», МУП «ЖЭУ №1» |
| 1 | Капитальный ремонт кровли | тыс.м2 | 399,4 | 6,320 | июнь - сентябрь | 3000,0 |
| 2 | Текущий ремонт кровли | тыс.м2 | 399,4 | 8100 | Июнь-сентябрь | 3766,5 |
| 3 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 144 | 144 | Июнь-август |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | дом | 144 | 144 | Июнь-август |  |
| 5 | Ремонт фасадов и цоколей | дом | 144 | 9 | Июнь-август | 410,0 |
| 6 | Остекление | кв.м. | 1320 | 540 | Август-октябрь | 50,0 |
| 7 | Ремонт внутридомовых сетей | п.м. |  | 350 | июнь - сентябрь | 400,0 |
| 8 | Ремонт изоляции внутридомовых тепловых сетей | п.м. |  | 350 | июнь - сентябрь | 110,0 |
| 9 | Ремонт и прочистка дымовых и вентиляционных труб | куб.м. шт. |  | 10,0 240 | Июнь-октябрь | 240,0 |
| 10 | Заготовка песка | тн | 100 | 100 | сентябрь |  |
| 11 | Паспорта готовности жилых домов к пуску тепла | шт | 144 | 144 | к 1 сентября 2007 |  |
| МУП «АКХ» |
| 12 | Заготовка песчано-солевой смеси | тн | 360 | 360 | Июнь-октябрь |  |
| 13 | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 8 | 8 | Июнь-октябрь |  |
| 14 | Очистка водопропускных труб и лотков ливневой канализации |  |  |  | Июнь-октябрь |  |

Заместитель главы г. Алатырь                                                                            О.Н. Добрынкин

Одинцов

2 04 52