Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, предназначенного для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии

Конкурсная комиссия, сформированная распоряжением и.о.начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, предназначенного для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии.

Организатор конкурса: Администрация города Алатыря, в лице отдела имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики (далее -  Организатор конкурса).

Сведения об организаторе конкурса:

- Место нахождения: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская,87

- Почтовый адрес: 429826 Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская,87

- Контактный телефон: 8 (83531) 2-06-38, 2-04-09

- Адрес электронной почты: gki@galatr.cap.ru

- Официальный сайт организатора конкурса: www.galatr.cap.ru.

- Контактные лица: Арапов Михаил Иванович, Опалева Надежда Алексеевна

Срок аренды: 15 лет.

Предмет конкурса: право заключения договора аренды объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Алатыря Чувашской Республики.

Договор аренды заключается в отношении следующего муниципального имущества:

ЛОТ № 1

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождение объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 | ул.Московская тер. гостин. Заря | 04.61 |  |
| 2 | ТП-2 | ул. Стрелецкая д.14 | 05.71 |  |
| 3 | ТП-3 | ул.Гончарова-ул.Кирова | 02.43 |  |
| 4 | ТП-8 | ул. Ак.Крылова-ул. Горького | 01.48 |  |
| 5 | ТП-9 | ул.Пионерская-валяльный цех | 08.64 |  |
| 6 | ТП-12 | ул. Чайковского-тер.интерната | 05.61 |  |
| 7 | ТП 12 а | ул. Чайковского-тер.интерната | 03.75 |  |
| 8 | ТП-14 | ул.Чайковского-ул.Дмитрова | 02.59 |  |
| 9 | ТП-16 | ул.Комсомола-ул.Лермонтова | 11.61 |  |
| 10 | ТП-17 | ул.Пушкина-рынок | 11.60 |  |
| 11 | ТП-18 | ул.Первомайская-ул.Б.Хмельницкого | 04.62 |  |
| 12 | ТП-19 | ул.Энгельса-ул 3Интернационала | 01.60 |  |
| 13 | ТП-20 | ул.Комиссариатская-ул 141 Дивизии | 08.60 |  |
| 14 | ТП-21 | ул. Кирова д.60 | 04.93 |  |
| 15 | ТП- 24 | ул.Пирогова тер.РСУ | 12.94 |  |
| 16 | ТП-35 | ул. Чкалова | 09.60 |  |
| 17 | ТП-36 | ул. Кирова д.62 | 03.67 |  |
| 18 | ТП-40 | пер.Лесной | 05.58 |  |
| 19 | ТП-44 | ул.Горшенина, 24 | 10.43 |  |
| 20 | ТП-45 | ул.Гончарова д.30 | 06.62 |  |
| 21 | ТП-50 | р-н Стрелка д.26 | 12.69 |  |
| 22 | ТП-51 | р-н Стрелка д.40 | 01.03 |  |
| 23 | ТП-56 | ул.Южная тер.шк 2 | 02.69 |  |
| 24 | ТП-64 | ул.Горького 38 | 05.97 |  |
| 25 | ТП-65 | ул. Кирова | 06.69 |  |
| 26 | ТП-68 | Стрелка, ПТУ | 03.82 |  |
| 27 | ТП-69 | ул.Ленина д/с Малыш | 10.96 |  |
| 28 | ТП-70 | ул.Урицкого-ул.Артиллерийская | 05.71 |  |
| 29 | ТП-73 | ул.Дмитрова,школа №3 | 10.71 |  |
| 30 | ТП-74 | ул.Первомайская-Дом дет. Твор. | 08.72 |  |
| 31 | ТП-76 | ул.Сурский тракт1 | 12.94 |  |
| 32 | ТП-77 | ул.Московская тер.Горгаза | 12.73 |  |
| 33 | ТП-80 | ул.Советская д.1 | 05.75 |  |
| 34 | ТП-82 | р-н Стрелка д.30 | 06.76 |  |
| 35 | ТП-84 | р-н Стрелка-Дом ребенка | 06.75 |  |
| 36 | ТП-85 | ул.Стрелецкая д.109 | 02.80 |  |
| 37 | ТП-85а | ул.Стрелецкая д.109 | 02.80 |  |
| 38 | ТП-86 | ул.Комиссариатская | 11.75 |  |
| 39 | ТП-88 | р-н Стрелка 1 общ СУ-7 | 05.80 |  |
| 40 | ТП-93 | ул.Кирова,территория ААДТ |  |  |
| 41 | ТП-94 | ул.Московская-тер. Роддома | 05.79 |  |
| 42 | ТП-97 | ул.Московская-Дворец Культуры | 01.80 |  |
| 43 | ТП-98 | ул.Московская-общ.з-даЭ/прибор | 12.97 |  |
| 44 | ТП-102 | ул. Комиссариатская,д/с Березка | 12.62 |  |
| 45 | ТП-103 | ул.Сурский тракт | 08.99 |  |
| 46 | ТП-107 | ул.Пирогова д.2 | 02.85 |  |
| 47 | ТП-109 | ул.Первомайская терж.д.техникума | 08.86 |  |
| 48 | ТП-110 | ул.Сурский тракт-тер.больницы | 01.77 |  |
| 49 | ТП-111 | ул.Комарова 11 | 09.67 |  |
| 50 | ТП-112 | р-н Западный 2. | 12.94 |  |
| 51 | ТП-114 | р-н Западный 2. | 04.73 |  |
| 52 | КТПН-4 | Пл.Октябрьской революции | 10.88 |  |
| 53 | КТПН-6 | ул.Чайковского-ул.Горсовета | 12.83 |  |
| 54 | КТПН-10 | ул.Горсовета-ул.Ленинградская | 11.86 |  |
| 55 | КТПН-11 | ул.Калинина-ул.Ленинградская | 10.88 |  |
| 56 | КТПН-13 | ул.Полевая-ул.Ленинградская | 12.73 |  |
| 57 | КТПН-15 | ул.Ветвинского-ул.Дзержинского | 11.68 |  |
| 58 | КТПН-28 | ул.Фурманова-Сурский тупик | 11.86 |  |
| 59 | КТПН-29 | ул.Полевая-ул.Нахимова | 12.75 |  |
| 60 | КТПН-42 | Троицкая-ж/д спуск | 11.87 |  |
| 61 | КТПН-46б | ул.Лазо | 07.65 |  |
| 62 | КТПН-48 | пос.Зеленый | 09.85 |  |
| 63 | КТПН-49 | ул.Покровского-ул.Жуковского | 01.93 |  |
| 64 | КТПН-58 | База АГЭС | 12.83 |  |
| 65 | КТПН-61 | ул.Горсовета-ул.Почтовая | 02.77 |  |
| 66 | КТПН-66 | Стрелка, район Южный | 10.99 |  |
| 67 | КТПН-71 | ул.Покровского-Раб.переулок | 11.86 |  |
| 68 | КТПН-72 | ул.Покровского-ул.Гончарова | 12.82 |  |
| 69 | КТПН-75 | Стрелка,АТП | 11.76 |  |
| 70 | КТПН-81 | Нижний парк "5 Арсенал" | 09.74 |  |
| 71 | КТПН-87а | ул.Ромашковая | 05.00 |  |
| 72 | КТПН-89 | ул.Листопадная-Солнечный проезд | 12.83 |  |
| 73 | КТПН-90 | Ж/д мост за Сурой | 10.68 |  |
| 74 | КТПН-95 | ул.Белинского-ул.Южная | 11.79 |  |
| 75 | КТПН-99 | Явлейский тракт | 12.81 |  |
| 76 | КТПН-101 | ул.Лермонтова-ул.Чебоксарская | 09.81 |  |
| 77 | КТПН-105 | ул.Новая | 08.84 |  |
| 78 | КТПН-113 | Вишневый проезд-ул.Кленовая | 12.94 |  |
| 79 | КТПН-118 | ул.Горшенина | 12.82 |  |
| 80 | КТПН-125 | Территория школы №9 | 12.94 |  |
| 81 | КТП-1 | ул40летПобеды р-он с/хРассветовский | 11.76 |  |
| 82 | РП-1 | ул.Пушкина-рынок | 07.57 |  |
| 83 | РП-2 | ул. Комиссариатская | 11.75 |  |
| 84 | РП-3 | ул.Южная тер.Водоканала | 03.79 |  |
| 85 | ВЛ-0,4 кв район ТП-1 |  | 01.58 | Протяженность (км) 2,73 |
| 86 | ВЛ-0,4 кв район ТП-2 |  | 07.61 | Протяженность (км) 0,68 |
| 87 | ВЛ-0,4 кв район ТП-3 |  | 10.57 | Протяженность (км) 2,4 |
| 88 | ВЛ-0,4 кв район ТП-4 |  | 10.88 | Протяженность (км) 6,77 |
| 89 | ВЛ-0,4 кв район ТП-6 |  | 12.59 | Протяженность (км) 3,4 |
| 90 | ВЛ-0,4 кв район ТП-8 |  | 02.56 | Протяженность (км) 4,14 |
| 91 | ВЛ-0,4 кв район ТП-9 |  | 05.56 | Протяженность (км) 2,7 |
| 92 | ВЛ-0,4 кв район ТП-10 |  | 12.59 | Протяженность (км) 4,41 |
| 93 | ВЛ-0,4 кв район ТП-11 |  | 11.59 | Протяженность (км) 0,45 |
| 94 | ВЛ-0,4 кв район ТП-12 |  | 11.61 | Протяженность (км) 2,86 |
| 95 | ВЛ-0,4 кв район ТП-13 |  | 04.60 | Протяженность (км) 3,38 |
| 96 | ВЛ-0,4 кв район ТП-14 |  | 08.59 | Протяженность (км) 5,1 |
| 97 | ВЛ-0,4 кв район ТП-15 |  | 03.59 | Протяженность (км) 4,77 |
| 98 | ВЛ-0,4 кв район ТП-16 |  | 11.61 | Протяженность (км) 2,97 |
| 99 | ВЛ-0,4 кв район ТП-17 |  | 11.59 | Протяженность (км) 4,13 |
| 100 | ВЛ-0,4 кв район ТП-18 |  | 06.62 | Протяженность (км) 1,4 |
| 101 | ВЛ-0,4 кв район ТП-19 |  | 04.63 | Протяженность (км) 5,23 |
| 102 | ВЛ-0,4 кв район ТП-20 |  | 12.63 | Протяженность (км) 2,94 |
| 103 | ВЛ-0,4 кв район ТП-21 |  | 01.54 | Протяженность (км) 1,06 |
| 104 | ВЛ-0,4 кв район ТП-28 |  | 07.59 | Протяженность (км) 3,1 |
| 105 | ВЛ-0,4 кв район ТП-29 |  | 10.59 | Протяженность (км) 3,56 |
| 106 | ВЛ-0,4 кв район ТП-35 |  | 09.74 | Протяженность (км) 4,5 |
| 107 | ВЛ-0,4 кв район ТП-36 |  | 04.65 | Протяженность (км) 0,81 |
| 108 | ВЛ-0,4 кв район ТП-40 |  | 01.60 | Протяженность (км) 3,37 |
| 109 | ВЛ-0,4 кв район ТП-42 |  | 02.60 | Протяженность (км) 1,6 |
| 110 | ВЛ-0,4 кв район ТП-44 |  | 05.57 | Протяженность (км) 2,4 |
| 111 | ВЛ-0,4 кв район ТП-45 |  | 11.62 | Протяженность (км) 4,41 |
| 112 | ВЛ-0,4 кв район ТП-46б |  | 09.64 | Протяженность (км) 3,02 |
| 113 | ВЛ-0,4 кв район ТП-48 |  | 04.59 | Протяженность (км) 1,8 |
| 114 | ВЛ-0,4 кв район ТП-49 |  | 04.65 | Протяженность (км) 3,3 |
| 115 | ВЛ-0,4 кв район ТП-58 |  | 12.73 | Протяженность (км) 0,38 |
| 116 | ВЛ-0,4 кв район ТП-61 |  | 12.78 | Протяженность (км) 2,25 |
| 117 | ВЛ-0,4 кв район ТП-65 |  | 06.54 | Протяженность (км) 3,33 |
| 118 | ВЛ-0,4 кв район ТП-66 |  | 12.97 | Протяженность (км) 3,6 |
| 119 | ВЛ-0,4 кв район ТП-70 |  | 10.59 | Протяженность (км) 4,14 |
| 120 | ВЛ-0,4 кв район ТП-71 |  | 10.71 | Протяженность (км) 2,5 |
| 121 | ВЛ-0,4 кв район ТП-72 |  | 04.72 | Протяженность (км) 3,42 |
| 122 | ВЛ-0,4 кв район ТП-73 |  | 12.63 | Протяженность (км) 2,55 |
| 123 | ВЛ-0,4 кв район ТП-75 |  | 12.78 | Протяженность (км) 1,78 |
| 124 | ВЛ-0,4 кв район ТП-76 |  | 12.94 | Протяженность (км) 3,93 |
| 125 | ВЛ-0,4 кв район ТП-80 |  | 05.56 | Протяженность (км) 1,89 |
| 126 | ВЛ-0,4 кв район ТП-81 |  | 12.78 | Протяженность (км) 0,93 |
| 127 | ВЛ-0,4 кв район ТП-86 |  | 10.88 | Протяженность (км) 1,3 |
| 128 | ВЛ-0,4 кв район ТП-87а |  | 12.02 | Протяженность (км) 1,42 |
| 129 | ВЛ-0,4 кв район ТП-89 |  | 12.78 | Протяженность (км) 1 |
| 130 | ВЛ-0,4 кв район ТП-90 |  | 07.72 | Протяженность (км) 1,12 |
| 131 | ВЛ-0,4 кв район ТП-95 |  | 10.88 | Протяженность (км) 2,4 |
| 132 | ВЛ-0,4 кв район ТП-101 |  | 12.81 | Протяженность (км) 2,86 |
| 133 | ВЛ-0,4 кв район ТП-105 |  | 08.84 | Протяженность (км) 3,37 |
| 134 | ВЛ-0,4 кв район ТП-109 |  | 03.59 | Протяженность (км) 3,26 |
| 135 | ВЛ-0,4 кв район ТП-113 |  | 12.94 | Протяженность (км) 5,71 |
| 136 | ВЛ-0,4 кв район ТП-118 |  | 05.57 | Протяженность (км) 0,85 |
| 137 | ВЛ-0,4 кв район ТП-125 |  | 12.58 | Протяженность (км) 1,84 |
| 138 | каб вывод 0.4 кВ из ТП-6 |  | 12.83 | Протяженность (км) 0,64 |
| 139 | каб.вывод 0,4 кВ из ТП-3,8,9,13,14,15 16,17,18,19,20,21,28,29,34,35,40,42,44,45,46,46б,48,49,61,66,65,71,72,73,76,75,81,86,90,101,118,125 |  |  | Протяженность (км) 2,926 |
| 140 | каб вывод 0,4 кВ из ТП-10 |  | 05.65 |  |
| 141 | КЛ-0,4 кВ отТП-50 до жил д Стрелка14 |  | 12.74 | Протяженность (км) 0,135 |
| 142 | КЛ-0,4 кВ от ТП-88 до Стрелка 3 и |  |  | Протяженность (км) 0,054 |
|  | перемычка от д.Стрелка 3 до д.Стрелка 12 |  |  |  |
| 143 | КЛ-0.4 кВ отТП-50 до жил дСтрелка 17 |  |  | Протяженность (км) 0,12 |
| 144 | КЛ-0,4 кВ отТП-50 до жил д Стрелка25 |  |  | Протяженность (км) 0,105 |
| 145 | КЛ-04 кВ отТП-50 до жил д Стрелка21 |  |  | Протяженность (км) 0,185 |
| 146 | КЛЭП 04 кВ от ТП-88 до Стрелка 4 |  | 12.82 | Протяженность (км) 0,88 |
| 147 | КЛ-04 кВ от ТП-88до д/к з-дЭ/автомат" |  | 09.78 | Протяженность (км) 0,247 |
| 148 | КЛ 04 кВ от ТП-104 до Московская 66 |  | 1994 | Протяженность (км) 0,21 |
| 149 | КЛ 04 кВ от ТП-107 до Комарова 1 |  | 10.85 | Протяженность (км) 0,44 |
| 150 | КЛ 04 кВ между РУ 04 кВ ТП-109 и РУ 04 кВ бывшей ТП-39 |  |  |  |
| 151 | каб вывод из ТП-109 04 кВ из РУ 04кВ бывшей ТП-39 |  |  |  |
| 152 | КЛ 04 кВ от ТП-111 до Комарова 11 |  | 03.90 | Протяженность (км) 0,11 |
| 153 | кабельный вывод 0.4 кВ из ТП-1 |  | 07.61 |  |
| 154 | кабельный вывод 0.4 кВ из ТП-2 |  | 03.72 | Протяженность (км) 0,07 |
| 155 | каб вывод 0.4 кВ из ГКТПН-4 |  | 12.88 | Протяженность (км) 0,075 |
| 156 | каб вывод из ГКТПН-11 |  | 12.88 | Протяженность (км) 0,110 |
| 157 | КЛ-0.4 кВ вывод в ТП-12 |  | 07.61 | Протяженность (км) 0,145 |
| 158 | КЛ-0.4 от ТП-12 до жил дома Чайковского |  |  | Протяженность (км) 0,068 |
| 159 | КЛ-0.4 от ТП-12 до жил дома Чайковского ,36 |  |  | Протяженность (км) 0,172 |
| 160 | КЛ-0.4 от ТП-12 до жил д.Урицкого 31 |  |  | Протяженность (км) 0,109 |
| 161 | КЛ-0.4от ТП-29 до жил д. Полевая 37 |  |  | Протяженность (км) 0,199 |
| 162 | каб вывод из ТП-33 до жил.д УПП |  | 01.89 | Протяженность (км) 0,100 |
| 163 | КЛЭП 1.0 кВ от ТП-36 до д.60ул Кирова |  | 05.82 | Протяженность (км) 0,200 |
| 164 | КЛЭП 0.4 кВ от ТП-36 до д.62ул Кирова |  | 08.68 | Протяженность (км) 0,080 |
| 165 | КЛЭП 0.4 кВ от ТП-36 до д.Ленина 45 |  |  |  |
| 166 | каб вывод отТП-36 до опоры в сторону Жуковского |  |  | Протяженность (км) 0,150 Протяженность (км) 0,020 |
| 167 | КЛ-04 кВ отКТП-51 дожил д Стрелка40 |  | 11.92 | Протяженность (км) 0,512 |
| 168 | КЛ-04 кВ отТП-56 до жил д Стрелка28 |  |  | Протяженность (км) 0,275 |
| 169 | КЛ-04 кВ отТП-56 до жил д Стрелка29 |  |  | Протяженность (км) 0,149 |
| 170 | КЛ-04 кВ отТП-56 до жил дСтрелка 31 |  |  | Протяженность (км) 0,165 |
| 171 | КЛ-04 кВ отТП-56 до жил дСтрелка 36 |  |  | Протяженность (км) 0,155 |
| 172 | КЛ-04 кВ от ТП-58до базы АГЭС и гар |  | 12.73 | Протяженность (км) 0,260 |
| 173 | подзем н/в КЛ 04 от ТП-64 до СП по ул Советская 149 |  | 06.99 | Протяженность (км) 0,120 |
| 174 | КЛ-04 кВ отТП-70 до жил дУрицкого33 |  | 11.71 | Протяженность (км) 0,348 |
| 175 | каб вывод от ТП-70 04 кВ |  |  | Протяженность (км) 0,1 |
| 176 | Кл 04 кВ отТП-74 до в/ч 62033 |  | 07.72 | Протяженность (км) 0,131 |
| 177 | каб вывод из ТП-74 04 кВ |  |  | Протяженность (км) 0,08 |
| 178 | КЛ-04 кВот ТП-76до жил дТельмана 8 |  |  | Протяженность (км) 0,74 |
| 179 | подзем н/вКЛ 04 от ТП-80до СП общ. АМЗ |  | 06.99 | Протяженность (км) 0,46 |
| 180 | каб вывод из ТП-80 |  |  | Протяженность (км) 0,035 |
| 181 | н/в КЛ 04 кВ от ТП-82 до дСтрелка 20 |  |  | Протяженность (км) 0,15 |
| 182 | н/в КЛ 04 кВ от ТП-82 до дСтрелка 32 |  |  | Протяженность (км) 0,105 |
| 183 | КЛ 04 кВ от ПСТ-85 до Ленина 90 |  | 12.79 | Протяженность (км) 0,915 |
| 184 | каб вывод от ТП -87 а |  |  | Протяженность (км) 0,02 |
| 185 | КЛ 04 кВ от ТП-88 до Стрелка 13 |  | 09.77 | Протяженность (км) 0,18 |
| 186 | КЛ 04 кВ от ТП-88 до Стрелка 11 |  | 12.78 | Протяженность (км) 0,06 |
| 187 | КЛ-04 кВ выход из КТП-89 |  | 12.83 | Протяженность (км) 0,08 |
| 188 | КЛ 04 кВ от ТП-95 до Белинского 30 |  |  | Протяженность (км) 0,057 |
| 189 | каб вывод 04 кВ из ТП-95 |  |  | Протяженность (км) 0,04 |
| 190 | КЛ 04 кВ от ТП-98 до общ"Э/прибор" |  | 06.00 | Протяженность (км) 0,216 |
| 191 | подз н/в КЛ 04 кВ от ТП-102 до д/с |  | 10.82 | Протяженность (км) 0,19 |
| 192 | каб вывод 04 кВ из ТП-105 |  | 08.84 | Протяженность (км) 0,04 |
| 193 | КЛ 04 кВ от ТП-107 до Комарова 5а |  | 12.86 | Протяженность (км) 0,26 |
| 194 | КЛ 04 кВ между РУ 04 кВ ТП-109 и РУ 04 кВ бывшей ТП-39 |  |  | Протяженность (км) 0,26 |
| 195 | каб вывод из ТП-109 04 кВ из РУ 04кВ бывшей ТП-39 |  |  | Протяженность (км) 0,075 |
| 196 | КЛ 04 кВ от ТП-112 до Березовая 1 |  | 07.94 | Протяженность (км) 0,293 |
| 197 | КЛ 04 кВ от ТП 112 до Березовая 3 |  | 07.94 | Протяженность (км) 0,197 |
| 198 | КЛ 04 кВ от ТП-112 до Березовая 2 |  | 11.94 | Протяженность (км) 0,4 |
| 199 | каб вывод с ТП-113 |  | 12.94 | Протяженность (км) 0,08 |
| 200 | каб.вывод 0.4 кВ из КТП-10 |  | 05.65 |  |
| 201 | Л-22 ГРУ | КЛ от ГРУ до А-обр.опоры | дек.56 | 0,25 км |
| 202 | Л-9 п/ст "Алатырская" | КЛ от ЗРУ п/с "Алатырская" до ТП-24, Каб.вывод с ТП-24 до ВЛ в сторону ТП-105, Каб. ввод в ТП-105, КЛ от ТП-24 до ТП-107, КЛ от ТП-107 до ТП-111, КЛ от ТП-111 до ТП-70, КЛ от ТП- 29 до ТП-107, КЛ от ТП-29 до ТП-70, КЛ от ТП-107 до ТП- 29, КЛ от ТП-70 до ТП-12, КЛ от ТП-70 до ТП-58 и от ТП-58 до ТП-59 | мар.67 авг.84 ноя.85 ноя.87 1987 ноя.87 дек.85 ноя.87 дек.71 дек.71 | 4,997 км |
| 203 | Л-27 п/ст Алатырская" | КЛ от ЗРУ п/ст."Алатырская" до РП-2 яч-ка 11 | ноя.75 | 3,5 км |
| 204 | Л-34 п/ст "Алатырская" | КЛ от ЗРУ п/ст."Алатырская" до А-опоры в сторону ТП-6, Каб.ввод в ТП-11, Каб.ввод в ТП-6,Каб.вывод из ТП-6 в сторону ТП-10,Каб.вывод из ТП-6 до ВЛ в сторону ТП-13,КЛ от развилки до ТП-13,КЛ от развилки до ТП-29,Каб.ввод в ТП-12,Каб.ввод от ТП-12 в ТП-12а,Каб.вывод с ТП-12 в стор.ТП-14,КЛ от ТП-14 до ТП-73,Каб. ввод в ТП-10,Каб. ввод в ТП-61,Каб.ввод в ТП-80 от ВЛ со стороны ТП-9,КЛ от ТП-80 до РП-3 | фев.66 дек.88 дек.83 1975 авг.71 ноя.86 фев.75 | 4,15 км |
| 205 | Л-40 п/ст "Алатырская" | КЛ от ЗРУ до ТП-112,КЛ от ТП-112 до ТП-24,КЛ от ТП-112 до ТП-107,КЛ от ТП-112 до ТП-114, Каб.вывод с ТП-114 в стор.ТП-113,Каб ввод в ТП-113,Каб.вывод с ТП-113,Каб ввод в ТП- 89,Каб. ввод в ТП-15 со стороны ТП-103,КЛ от ТП-15 до ТП-73,Каб.ввод в ТП-103 со стороны ТП-113,Каб.вывод с ТП-103 в сторону ТП-28,Каб. ввод в ТП-28 со стороны ТП-103 | июл.94 апр.93 дек.94 2006 авг.99 авг.71 авг.99 | 4,991 км |
| 206 | Л-4 п/ст "Сура" | Каб.вывод с ТП-51 в сторону ТП-28,Каб. ввод в ТП-87а, Каб. ввод в ТП-28,Каб.ввод в ТП-76 от Л-4 со стороны ТП-51, КЛ от ТП-76 до ТП-110,Каб. вывод от ТП-76 до каб.ввода в ТП-101 со стороны ТП-76,КЛ от ТП-101 до ВЛ ул.Лермонт. х Ак.Крыл. | ноя.86 | 1,17 км |
| 207 | Л-13 п/ст "Сура" | Каб.вывод от п/ст "Сура" до ВЛ-6 кв,Каб.ввод в ТП-66,Каб.ввод в ТП-103 | дек.05 | 0,305 км |
| 208 | Л-17 п/ст "Сура" | КЛ от I секц. яч.17 до I секц. РП-3 яч.13 | дек.76 | 0,340 км |
| 209 | Л-20 п/ст "Сура" | КЛ от II секц. яч-ка 20 п/ст "Сура" до II секции РП-3 яч-ка 2 | дек.72 | 0,482 км |
| 210 | Л-21 п/ст "Сура" | КЛ с 1 секции п/ст."Сура" яч-ка 21 до ТП-56,КЛ от ТП-56 до ТП-50,КЛ от ТП-50 до ТП-88,КЛ от ТП- 75до ТП-88,от ТП-75 до ТП-95 | май.70 авг.67 дек.76 сен.77 авг.79 | 2,250 км |
| 211 | Л-22 п/ст "Сура" | КЛ от п/ст."Сура" до ТП-82,КЛ от ТП-82 до ТП-51,КЛ от ТП-51 до ТП-50,Каб.вывод с ТП-51 в сторону ТП-75,Каб.ввод в ТП-75,Каб.ввод в ТП-46б,Каб. ввод в ТП-81,Каб. ввод в ТП-53,Каб. ввод в ТП-71,КЛ от ТП-71 до ТП-72,Каб.вывод с ТП-72 в сторону ТП-49,Каб.ввод в ТП-49,КЛ от ТП-20 до ТП-85,Каб. ввод в ТП-85а,КЛ от ТП-85 до ТП-1 | май.70 май.84 сен.74 янв.61 дек.85 дек.82 окт.96 янв.56 фев.61 | 4,301 км |
| 212 | Л-23 п/с "Сура" | КЛ от п/с "Сура до ТП-94 до и после оврага),КЛ от ТП-94 до отпайки на ТП-19,Каб.ввод в ТП-125,Каб.ввод в ТП-1 | ноя.79 ноя.86 | 2,05 км |
| 213 | Л-24 п/с "Сура" | Л-24 п/ст"Сура" яч.24 до ТП-68, КЛ от ТП-68 до ТП-84 | янв.82 янв.82 | 0,895 км |
| 214 | Л-32 п/с "Сура" | КЛ от п/ст "Сура" до перехода через овраг и после оврага до ТП-110,КЛ от ТП-110 до ТП-94 | дек.66 дек.86 | 2,03 км |
| 215 | Л-2 РП-1 | КЛ от РП-1 до ТП-104 | мар.91 | 0,95 км |
| 216 | Л-3 РП-1 | Каб.вывод с ячейки III РП-1,Каб. ввод в ТП-2 со стороны Л-3,Каб. ввод в ТП-77,Каб. ввод в ТП-69, Каб.ввод в ТП-49 со стороны Л-3,КЛ от РЛНД ул.Стрелецкая-Жуковского до ТП-36,Каб.вывод с ТП-36 в сторону ТП-3,Каб. ввод в ТП-3 от ТП-36,КЛ от ТП-36 до ТП-21,КЛ от ТП-21 до ТП-65,Каб.вывод с ТП-65 в сторону ТП-43,Каб.ввод в ТП-93, КЛ от ТП-93 до ТП-44,КЛ от ТП-93 до ТП-4,КЛ от ТП-43 до ТП-35 | мар.60 дек.73 окт.96 окт.96 окт.67 мар.68 дек.87 сен.04 дек.88 май.61 | 3,165 км |
| 217 | Л-8 РП-1 | КЛ от РП-1 до ТП-64,КЛ от ТП-80 до ТП-64 | май.97 | 0,680 км |
| 218 | Л-10 РП-1 | КЛ от РП-1 до ТП-109,КЛ от ТП-109 до ТП-98,КЛ от ТП-98 до ТП-77,КЛ от ТП-77 до ТП-97,КЛ от ТП-98 до ТП-2 | май.66 май.86 июн.89 | 3,086 км |
| 219 | Л-12 РП-1 | КЛ от РП-1 12 яч-ка до ТП-16,КЛ от ТП-16 до ТП-40,КЛ от ТП-40 до ТП-42,Каб.ввод в ТП-42,Каб. вывод с ТП-42,Каб.ввод в ТП-2, Каб. ввод в ТП-118,КЛ от ТП_118 до ТП-44 | янв.63 мар.62 окт.87 | 2,451 км |
| 220 | Л-13 РП-1 | КЛ от РП-1 яч.13 до ТП-18,КЛ от ТП-18 до ТП-45,КЛ от ТП-45 до ТП-3,Каб.ввод в ТП-72,КЛ от ТП-69 до ТП-45,КЛ от ТП-69 до ТП-1 | май.61 окт.96 | 2,47 км |
| 221 | Л-2 РП-2 | КЛ от ТП-100 до ТП-102 | окт.82 | 0,24 км |
| 222 | Л-3 РП-2 | КЛ от ТП-19 до ТП- 8,Каб.ввод из ЦРП в ТП-8,КЛ от РП-2 яч. 3 до ТП-8 | сен.81 май.61 дек.79 | 1,46 км |
| 223 | Л-5 РП-2 | КЛ от РП-2 до ТП-74,КЛ от ТП-74 до ТП-97 | июл.72 июн.80 | 0,87 км |
| 224 | Л-6 РП-2 | КЛ от ТП-91 до ТП-102 | окт.82 | 0,22 км |
| 225 | Л-14 РП-2 | Каб.ввод в ТП-86 |  | 0,020 км |
| 226 | Л-5 РП-3 | КЛ от РП-3 ячейка 5 до ТП-56 | дек.72 | 0,240 км |
| 227 | Л-11 РП-3 | КЛ от РП-3 Водоканала яч-ка 11 до ТП-84 | июн.85 | 0,500 км |
| 228 | Л-ЦРП-1 | КЛ от ГРУ I секц яч-ка 3,до II секции РП-1 яч-ка 4 ( 2 нитки) | ноя.65 апр.70 | 3,90км |
| 229 | Л-ЦРП-2 | КЛ от II секции ГРУ,яч-ка 15 до 'II секции РП-1 яч-ка 14 | апр.80 ноя.65 | 4,9км |
| 230 | Л-ЦРП-3 | КЛ от ЗРУ яч.30 II секц. 1 до РП-1 яч.11 | июн.56 | 3,2км |
| 231 | База: -производственное здание; - здание склада - здание гаража | Г.Алатырь, ул.40 лет Победы, 31 а | 1973 1992 1973 | -562,60 кв.м; - 328,20 кв.м; - 583,90 кв.м. |
| 232 | Л-21 ГРУ | Отпайка к ТП-32,Отпайка к ТП-60, Ввод в ТП-99 |  | 0,27км |
| 233 | Л-22 ГРУ от ТЭЦ | От кабельного вывода с ГРУ до А-образной опоры с разъединителем | ноя.52 | 0,07км |
| 234 | Л-9 п/ст "Алатырская" | От кабельного вывода с ТП-24 до кабельного ввода в ТП-105 | авг.84 | 1,0км |
| 235 | Л-34 п/ст "Алатырская" | От разъединителя до кабельного вывода отпайки ГРУ Л-22,От опоры №1 до отпайки на ТП-11, Отпайка на ТП-11,От отпайки на ТП-11 до кабельного ввода в ТП-6, От кабельного вывода с ТП-6 до развилки к ТП-13,29,От развилки к ТП-13 до кабельного ввода ТП-12, От кабельного вывода с ТП-12 до кабельного ввода в ТП-14,От кабельного вывода с ТП-6 до кабельного ввода в ТП-10,От кабельного ввода в ТП-10 до кабельного ввода в ТП-61,От ТП-61 до ТП-9,От ТП-9 до ТП-8,От ТП-9 до линейного разъединителя ТП-80 |  | 5,72км |
| 236 | Л-40 п/ст "Алатырская" | От кабельного вывода с ТП-114 до кабельного ввода в ТП-113,От кабельного вывода ТП-113 до отпайки на ТП-14 и ТП-15,От отпайки к ТП-14 и ТП-15 до ТП-14,От отпайки к ТП-14 и ТП-15 до кабельного ввода в ТП-15,От кабельного входа в ТП-15 со стороны ТП-103 до кабельного входа в ТП-103,От кабельного вывода с ТП-103 до кабельного ввода в ТП-28 |  | 5,39км |
| 237 | Л-4 п/ст "Сура" | С кабельного вывода с ТП-51 в сторону ТП-28 до отпайки ТП-87, Отпайка на ТП-87,От отпайки на ТП-87 до отпайки на ТП-87 «а» и далее до отпайки на ТП-76,От отпайки на ТП-76 до кабельного ввода в ТП-28,От отпайки на ТП-76 до кабельного ввода в ТП-76,От кабельного вывода с ТП-76 до кабельного ввода в ТП-101,От угла ул. Ак. Крылова и ул. Лермонтова до ТП-8,От угла ул. Ак. Крылова и ул. Лермонтова до ТП-19 | дек.94 сен.85 | 5,74км |
| 238 | Л-13 п/ст "Сура" | от п/ст "Сура" до ТП-103 | дек.05 | 1,5км |
| 239 | Л-22 п/ст "Сура" | От кабельного вывода с ТП-51 до отпайки на ТП-75,ВЛ от отпайки на ТП-75 до отпайки на ТП-47, ВЛ от отпайки на ТП- 47 до отпайки на ТП-46, Отпайка к ТП-46, ТП-46«б», От отпайки на ТП-81 до кабельного ввода в ТП-81, От кабельного ввода в ТП-81 до кабельного ввода в ТП-53,От ТП-53 до отпайки на ТП-20,От отпайки на ТП-20 до ТП-20,От отпайки на ТП-20 до кабельного ввода в ТП-71,От кабельного выхода с ТП-72 до кабельного ввода в ТП-49 |  | 4,22км |
| 240 | Л-23 п/ст "Сура" | Воздушная перемычка от п/ст. «Сура» до вводав ТП-94,От отпайки на ТП-19 до ТП-19,От отпайки на ТП-19 до кабельного ввода в ТП-1 |  | 1,3км |
| 241 | Л-32 п/ст "Сура" | Переход через овраг между п/ст "Сура" и ТП-110 | ноя.86 | 0,1км |
| 242 | Л- 3 РП-1 | От кабельного вывода с ячейки III РП-1 до отпайки на А-образной опоре,От А-образной опоры до кабельного ввода в ТП-2,От А-образной опоры до отпайки на ТП-77, От отпайки на ТП-77 до отпайки на ТП-69, От отпайки разъединителя до кабельного ввода в ТП-49,От кабельного вывода с ТП-36 до кабельного ввода в ТП-3,От кабельного вывода с ТП-65 до ТП-43 |  | 4,51км |
| 243 | Л- 12 РП-1 | Воздушная перемычка ТП-40 до ТП-42,От кабельного ввода ТП-42 до кабельного ввода в ТП-118,От кабельного ввода ТП-118 до кабельного ввода в ТП-2 |  | 1,34км |
| 244 | Л- 13 РП-1 | От ТП-3 до кабельного входа в ТП-72 |  | 0,56км |
| 245 | Л-ЦРП-1 | ул.Калинина от Почтовой до Пионерской | окт.04 | 0,50км |
| 246 | Л- 17 п/ст "Алтышевская" | Отпайка ТП-48 | сен.85 | 0,12км |
| 247 | Продольная линия | Отпайка к ТП-90 |  | 0,07км |

ЛОТ № 2

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождение объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-27 | ул.Школьный тупик тер. Шк.5 | 11.63 |  |
| 2 | ТП-27а | ул.Школьный тупик тер. Шк.5 | 06.93 |  |
| 3 | ТП-30 | ул.Промышленая | 12.66 |  |
| 4 | ТП-32 | ул.Гагарина-ул.8 марта | 03.59 |  |
| 5 | ТП-33 | ул.Грибоедова-тер.УПП | 12.97 |  |
| 6 | ТП-57 | ул.Ярославская-ул.Осипова | 12.94 |  |
| 7 | ТП-67 | Территория бывшей Автобазы № 5 | 03.93 |  |
| 8 | ТП-106 | ул.Грибоедова-квартал УПП | 08.99 |  |
| 9 | КТПН-25 | ул.Луговая,д.77 | 11.84 |  |
| 10 | КТПН-26 | ул.Ярославская-Тихий переулок | 12.79 |  |
| 11 | КТПН-52 | ул.Железнодорожная | 11.76 |  |
| 12 | КТПН-60 | ул.Заводская-Луговой пер. | 12.89 |  |
| 13 | КТПН-63 | ул.Гагарина-ул.Кувина | 12.75 |  |
| 14 | КТПН-92 | ул.К.Иванова | 12.78 |  |
| 15 | КТПН-126 | Пост ГИБДД | 12.05 |  |
| 16 | ВЛ-0,4 кв район ТП-25 |  | мар.59 | 7,33км |
| 17 | ВЛ-0,4 кв район ТП-26 |  | фев.61 | 4,8 км |
| 18 | ВЛ-0,4 кв район ТП-27 |  | май.61 | 2,57 км |
| 19 | ВЛ-0,4 кв район ТП-31 |  | сет.58 | 1,75 км |
| 20 | ВЛ-0,4 кв район ТП-32 |  | ноя.77 | 4,91 км |
| 21 | ВЛ-0,4 кв район ТП-33 |  | май.60 | 1,84 км |
| 22 | ВЛ-0,4 кв район ТП-52 |  | дек.76 | 1,98 км |
| 23 | ВЛ-0,4 кв район ТП-60 |  | дек.75 | 3,37 км |
| 24 | ВЛ-0,4 кв район ТП-63 |  | сен.61 | 4,05 км |
| 25 | ВЛ-0,4 кв район ТП-67 |  | дек.97 | 3,2 км |
| 26 | ВЛ-0,4 кв район ТП-92 |  | дек.82 | 3,74 км |
| 27 | ВЛ-0,4 кв район ТП-99 |  | дек.80 | 3,68 км |
| 28 | ВЛ-0,4 кв район ТП-126 |  | дек.05 | 1,84 км |
| 29 | каб.вывод 0,4 кВ из ТП-25,26,27,31, 32,60,92,99 |  |  | 0,616 км |
| 30 | КЛ-04 кВ ТП-52 |  | дек.76 | 0,120 км |
| 31 | каб вывод 04 кВот КТП-63 |  | дек.75 | 0,110 км |
| 32 | Л-2 ГРУ | КЛ от ГРУ до ТП-25,Каб.вывод с ТП-25 в сторону ТП-92,Каб. переход под ВЛ-110 кВ,Каб. ввод в ТП-92,Каб.ввод в ТП-63, Каб. вывод с ТП-63, Каб.ввод в ТП-67 | дек.69 ноя.84 дек.78 75 80 | 0,804км |
| 33 | Л-21 ГРУ | Каб.ввод в ТП-52,КЛ от отп.опоры Л-21 в стор.ТП-99 до ТП-35 | дек.76 дек.79 | 1,0км |
| 34 | Л-44 п/ст "Алатырская" | КЛ от ЗРУ п/ст."Алатырская" до ТП-27 (без учета ВЛ через овраг),КЛ от Л-31 до ТП-27,Каб. ввод в ТП-57,КЛ от ТП-57 до ТП-106,КЛ от ТП-106 до ТП-33, Каб.ввод в ТП-30,Каб.ввод в ТП-34 со стороны ТП-54,КЛ от А-опоры до ТП-37, между ТП-30 -34 | июн.93 дек.81 авг.99 дек.85 ноя.78 дек.80 | 3,306 км. |
| 35 | Л-2 ГРУ | С кабельного вывода с ТП-25 до кабельной вставки под ВЛ-110 кВ После кабельной вставки до отпайки на ТП-92 Отпайка на ТП-92 От отпайки к ТП-92 до кабельного ввода в ТП- 63 От кабельного вывода с ТП-63 до кабельного ввода в ТП-67 От кабельного ввода в ТП-67 до кабельного ввода в ТП-34 Отпайка к ТП-126 | 1957 1957 1958 1958 1958 2005 | 5,13 км |
| 36 | Л-44 п/ст "Алатырская" | Перемычка на кабеле между ТП-26 и ТП-27 От ТП-27 до кабельного ввода в ТП-57 От ТП-33 до кабельного ввода в ТП-30 От кабельного вывода с ТП-30 до отпайки на ТП-54 От отпайки на ТП-54 до кабельного ввода в ТП-54 От отпайки на ТП-54 до кабельного ввода в ТП-34 |  | 2,30 км |

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды: оказание услуг по передаче электрической энергии в комплексе организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов потребителям в границах муниципального образования города Алатыря.

Начальная (минимальная) цена договора в размере годового платежа за право пользования объектом: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

- Документация о конкурсе предоставляется в форме электронного документа;

- Документация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации  города Алатыря Чувашской Республики.

- Срок предоставления конкурсной документации: по рабочим дням с «17» ноября 2010 года с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени

- Место предоставления конкурсной документации: 429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул.Первомайская, д.87

Плата за предоставление конкурсной документации: не взимается.

В случае направления документации о конкурсе по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручения с опозданием документации о конкурсе.

Место, даты начала и  окончания подачи заявок и вскрытие конвертов на участие в конкурсе:

Прием заявок осуществляется по адресу: 429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул.Первомайская, д.87, с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени,   контактный  телефон: 8(83531) 2-06-38.

Дата начала подачи заявок: «17» ноября 2010 года.

Окончание подачи заявок:  в день вскрытия конвертов «28» декабря  2010 года, в 10-00 по московскому времени.

Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.

Требование о внесении задатка: не предусмотрено.

Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте администрации города Алатыря Чувашской Республики в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

За дополнительной информацией, в том числе по вопросу осмотра, а также для ознакомления с условиями договора аренды объекта муниципальной собственности обращаться в администрацию города Алатыря Чувашской Республики, по адресу: Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Первомайская, д.87; контактный телефон 8(835 31) 2-06-38, 2-04-09 контактные лица: Арапов Михаил Иванович, Опалева Надежда Алексеевна.

И.о. начальника отдела имущественных

и земельных отношений администрации

города Алатыря Чувашской Республики                                                                     Н.А.  Опалева