Приложение № 3

к положению о проведении на территории Батыревского района конкурса «Самый пожароопасный объект образования»

АКТ-ОЦЕНКИ

осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе

«Самый пожаробезопасный объект образования»

Комиссия в составе: _____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» в номинации ____________________________________________________________

произвела «___»__________2013 года осмотр объекта и прилегающей территории

по адресу: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

наименование объекта: __________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________

| № п/п | Наименование критерия | Оценка (баллы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте |  |  |
| 2 | Количество пожаров, загораний, произошедших в здании за последние 5 лет |  |  |
| 3 | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведенных сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов |  |  |
| 4 | Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений |  |  |
| 5 | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию |  |  |
| 6 | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м. от здания, соответствующих нормам пожарной безопасности и СНиП |  |  |
| 7 | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников |  |  |
| 8 | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей к противопожарным водоисточникам |  |  |
| 9 | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объемной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий |  |  |
| 10 | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении |  |  |
| 11 | Отсутствие захламленности подвальных помещений сгораемыми материалами |  |  |
| 12 | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа |  |  |
| 13 | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выход на кровлю) |  |  |
| 14 | Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений |  |  |
| 15 | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках |  |  |
| 16 | Наличие калиброванных предохранителей иди исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях |  |  |
| 17 | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголенных участков проводки |  |  |
| 18 | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтвержденные актом проверки |  |  |
| 19 | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности |  |  |
| 20 | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании |  |  |
| 21 | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для заданий высотой более 5 этажей |  |  |
| 22 | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) |  |  |
| 23 | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения |  |  |
| 24 | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях |  |  |
| 25 | Соответствие требованиям пожарной безопасности классификации зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной безопасности (Тех. Регламент ПБ – статья 32) |  |  |
| 26 | Количество способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте (Тех. Регламент ПБ – статья 52) |  |  |
| 27 | Соответствие путей эвакуации людей при пожаре статье 53. Тех. Регламента |  |  |
| Итоговая оценка: |  |  |

Члены комиссии: _____________     _____________________________

_____________     _____________________________

_____________     _____________________________

_____________     _____________________________

С актом – оценки ознакомлен: ___________             __________________________

(подпись)                                  (Ф.И.О. руководителя)

Замечания к акту: _______________________________________________________