Утверждаю:

Директор МП «ДЕЗ ЖКХ

Ибресинского района»

А.Н.Федотов

План мероприятий по жилфонду по подготовке к зиме

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Всего | Запланированный объем | Срок выполнения | Финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Воинов-Интернационалистов,д.15 1)Ремонт коньков 2)Ремонт вытяжных труб 3)Установка дверей в подвале 4)Монтаж освещения | м. м² шт. м. | 50 8 2 40 |  | Июнь | 8 тыс.руб |
| 2 | ул.Воинов-Интернационалистов,д.17 1) Ремонт вытяжных труб 2)Ремонт коньков 3)Ремонт кровли 4)Ремонт эл.щитовой | м³ м м² шт. | 10 80 30 1 |  | июнь | 25 тыс.руб 12 тыс.руб |
| 3 | ул.Воинов-Интернационалистов,д.19 1) Ремонт вытяжных труб 2)Ремонт подъездов 3)Установка двери в подъезде 4)Установка двери в подвале | м³ шт. шт. шт. | 3 2 1 1 |  | июнь | 5 тыс.руб 12 тыс.руб 4 тыс.руб 4 тыс.руб |
| 4 | ул.Воинов-Интернационалистов,д.21 1)Ремонт эл.щитовой | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | ул.Воинов-Интернационалистов,д.23 1)Частичный ремонт отопительной системы,установка насоса | м | 5 |  |  | 10000-00 |
| 6 | ул.Герцена,д.2 1)Ремонт кровли слуховых окон 2)Ремонт эл.щитовой | м² шт. | 10 2 |  |  |  |
| 7 | ул. Герцена,д.4 1) Ремонт слуховых окон 2)Часичный ремонт фундамента 3) Часичный ремонт щитовой | шт. м² шт. | 2 12 1 |  | май | 4 тыс.руб |
| 8 | ул. Герцена,д.6 1)Ремонт кровли 2)Ремонт двери в подъезд 3)Ремонт эл.щитовой | м² шт. шт. | 6 2 1 |  | июль | 8 тыс.руб |
| 9 | ул. Герцена,д.8 1)Капремонт кровли 2)Установка дверей в подъезде 3)Ремонт эл.щитовой | м² шт. шт. | 6 1 |  | июль | 2007 г. 30 тыс.руб |
| 10 | ул. Герцена,д.9 1)Установка дверей в подъезд 2)Ремонт подъезда | шт. шт. | 4 2 |  | август | 8 тыс.руб |
| 11 | ул. Герцена,д.10 1)Ремонт коньков 2)Ремонт входной двери 3) Ремонт вытяжных труб | м шт. м² | 40 1 30 |  | июль | 4 тыс.руб |
| 12 | ул.Мира,7а 1)Капремонт кровли 2)Ремонт подъездов 3)Устройство отмосток | м² шт. м² | 612 2 80 |  | июнь | 249077-00 24 тыс.руб |
| 13 | ул.Мира,27а 1)Капремонт кровли 2)Ремонт фундамента 3)Устройство отмостки | м² м² м² | 186,15 60 70 |  | июнь | 246704-00. 15000-00 |
| 14 | ул.Мира,29а 1)Ремонт коньков 2)Ремонт вытяжных труб | м м² | 65 10 |  | июнь | 12 тыс.руб 20000-00 |
| 15 | ул.Мира,31а 1)Ремонт вытяжных труб 2)Ремонт кровли | м² м² | 30 15 |  |  | 20000-00 15000-00 |
| 16 | ул.Мира,33а 1) Отделка вытяжных труб 2) Замена задвижки 3)Установка входной двери в подъезд | м² шт. шт. | 15 2 2 |  | август | 6 тыс.руб 3,5 тыс.руб 8 тыс.руб |
| 17 | ул.Энгельса,8а 1)Отделка вытяжных труб 2)Ремонт отопительной системы | м м | 15 50 |  | июль | 8 тыс.руб |
| 18 | ул.Энгельса,13а 1)Ремонт вытяжных труб 2)Ремонт кровли | м³ м² | 10 15 |  | июнь | 20 тыс.руб |
| 19 | ул.Энгельса,15 1)Ремонт кровли 2)Ремонт вытяжных труб 3)Ремонт кладки при входе в подъезд | м² м³ м² | 25 10 4 |  | июнь | 25 тыс.руб 10 тыс.руб |
| 20 | ул.Энгельса,19а 1)Ремонт кладки при входе в подъезд 2)Ремонт дверей в подвал 3)Остекление рам в подвале | м² шт. м² | 4 1 4 |  | июнь | 4 тыс.руб 8 тыс.руб |
| 21 | ул.Энгельса,25а 1)Ремонт кровли 2)Остекление окон в подвале | м² м² | 10 2 |  |  |  |
| 22 | ул.Энгельса,51 1)Ремонт кровли 2) Ремонт вытяжных труб 3)Ремонт площадки входа в подъезд | м² м² | 10 15 |  |  | 2000-00 |
| 23 | ул.Энгельса,53 1)Замена эл.щитовой 2)ремонт кровли 3)Установка двери в подъезд 4)Капремонт водопроводной системы в подвале | шт. м² шт. м | 1 20 1 65 |  | июль | 15000-00 4 тыс.руб 20000-00 |
| 24 | ул.Энгельса,55 1)Ремонт кровли 2)ремонт козырьков | м² шт. | 15 2 |  | сентябрь | 5000-00 15 тыс.руб |
| 25 | ул.Энгельса,57 1)Замена входного кабеля 2)Замена оконного блока в подъезде 3)Ремонт козырька при входе в подъезд | м шт. шт. | 40 1 1 |  |  | 5000-00 1000-00 |
| 26 | ул.Энгельса,59 1)Капремонт проводки от столба до пускателя 2)Ремонт слухового окна | м шт. | 60 1 |  | май | 3,5 тыс.руб 1,5 тыс.руб |
| 27 | ул.Энгельса,61 1)Ремонт кровли 2)Ремонт коньков 3)Ремонт вытяжных труб 4)Ремонт входной двери в подъезд 5)Перемонтаж теплотрассы | м² м м² шт. м | 12 45 15 1 80 |  | июнь | 5 тыс.руб 30 тыс.руб |
| 28 | ул.Энгельса,65 1)Замена коньков 2)ремонт кровли 3)Устройство козырьков | м м² шт | 35 10 3 |  | июль | 6 тыс.руб 20 тыс.руб |
| 29 | ул.Энгельса,69 1)Ремонт козырька при входе в подъезд 2)Ремонт вытяжных труб | шт. м² | 1 4 |  | август | 6 тыс.руб |
| 30 | ул.Энгельса,71 1)Ремонт входного козырька 2)Ремонт пола в подъезде 3)Ремонт эл.проводки | шт. м² м | 1 15 15 |  | август | 4 тыс.руб 4 тыс.руб |
| 31 | ул.Энгельса,63 1)Капремонт кровли 2)Ремонт входной двери в подъезд 3)Ремонт эл.проводки в подъезде | шт. м | 1 40 |  | август | 2007 г. 5 тыс.руб |
| 32 | ул.Энгельса,67 1)Устройство отмостки | м² | 40 |  |  |  |
| 33 | ул.Мира,36 1)Ремонт коньков 2)Ремонт слуховых окон 3)Установка входной двери в подъезде 4)Ремонт пола в подъезде | м шт. шт м² | 50 2 2 15 |  | май | 4000-00 2000-00 10 тыс.руб 5 тыс.руб |
| 34 | ул.Мира,41 1)Ремонт кровли 2)Ремонт входных дверей в подъезде 3)Ремонт эл.щитовой | м² шт. шт. | 10 2 1 |  | май | 10 тыс.руб |
| 35 | ул.Пионерская, 29 1)Установка водосточной трубы 2)Монтаж эл.проводки в подвале | м м | 15 50 |  | июнь | 15 тыс.руб 6 тыс.руб |
| 36 | ул.Почтовая,1 1)Ремонт освещения в подвале | м | 60 |  | сентябрь | 4 тыс.руб |
| 37 | ул.Маресьева,5 1)Ремонт эл.щитовой 2)Устройство туалета | шт. шт | 2 1 |  | июль | 35 тыс.руб |
| 38 | ул.Маресьева,9 1)Ремонт дверей в подвале 2)Ремонт дверей в подъезде 3)Остекление окон вподвале 4)Устройство туалета | шт. шт. м² шт | 2 1 5 1 |  | июль | 10 тыс.руб 5 тыс.руб 35 тыс.руб |
| 39 | ул.Маресьева,11 1)Установка подвальных дверей 2)Остекление окон в подвале | шт. м² | 2 3 |  | сентябрь | 10 тыс.руб |
| 40 | ул.Маресьева,15 1)Ремонт входной двери | шт. | 2 |  | май | 10 тыс.руб |
| 41 | ул.Маресьева,19 1)Ремонт входной двери в подъезд 2)Ремонт слухового окна | шт. шт. | 1 1 |  | май | 5 тыс.руб |
| 42 | ул.Маресьева,51 1)Замена задвижки 2)Ремонт дверей в подвал 3)Ремонт мягкой кровли | шт. шт. м² | 2 1 6 |  | июнь | 4 тыс.руб 5 тыс.руб 3 тыс.руб |
| 43 | ул.Маресьева,63 1)Ремонт мягкой кровли 2)Ремонт канализационной системы | м² м | 7 2 |  | июль | 2 тыс.руб 1,5 тыс.руб |
| 44 | ул.Маресьева,65 1)Ремонт вытяжных труб | м² | 10 |  |  | 15000-00 |
| 45 | ул.Кооперативная,23 1)Ремонт вытяжных труб 2)Ремонт слухового окна 3)Текущий ремонт эл.щитовой 4)Ремонт водопроводной системы | м² шт. шт. м | 6 1 1 80 |  |  | 60000-00 |
| 46 | ул.Кооперативная,31 1)Текущий ремонт эл.щитовой 2)Частичный ремонт теплотрассы | шт. | 1 |  |  | 2000-00 |
| 47 | ул.Кооперативная,4 1)Капремонт подъездов 2)Ремонт канализационной системы 3)Ремонт водопроводной системы 4)Ремонт освещения в подвале | шт. м м м | 4 5 5 25 |  | июнь | 60 тыс.руб 1 тыс.руб 2000-00 3000-00 |
| 48 | ул.Кооперативная,5 1)Устройство козырька в общежитие 2)Ремонт освещения в эл.щитовой 3)Ремонт кабинета для электриков | шт. м | 1 30 |  | июль | 30 тыс.руб 20 тыс.руб 15000-00 |
| 49 | ул.Комсомольская,8 1)Ремонт освещения в подъезде 2)Устройство колодца | м шт. | 20 1 |  | июль | 25 тыс.руб |
| 50 | ул.СХТ,21 1)Ремонт водопроводной системы в подполе 2)Ремонт отопительной системы в подполе 3)Ремонт пола на 1 этаже | м м м² | 50 30 35 |  | июнь | 10 тыс.руб 7 тыс.руб 8 тыс.руб |
| 51 | ул.СХТ,14 1)Ремонт козырьков 2)Залить бетоном старую теплотрассу | шт м³ | 3 1 |  | июль | 3 тыс.руб |
| 52 | ул.Советская,36 1)Устройство колодца 2)Капремонт отопительной системы 3)Ремонт туалета | шт. шт. | 1 1 |  | июль | 25 тыс.руб 187 тыс.руб 35 тыс.руб |
| 53 | ул.Кирова,28 1)Ремонт водопроводной системы в подвале | м | 40 |  | август | 10 тыс.руб |
| 54 | ул.Кооперативная,6 1)Ремонт входных козырьков 2)Освещение подвала | шт м | 2 50 |  | июль | 15 тыс.руб 10 тыс.руб |
| 55 | ул.Маресьева,53 1)Ремонт козырька | шт | 1 |  | август | 10 тыс.руб |
| 56 | Установка эл.счетчиков Эл.проводка Выключатели автоматические Эл.щиты | шт м шт шт | 30 1000 50 4 |  |  | 20000-00 23000-00 2500-00 80000-00 1297586-00 |

Подписи:            _________________ Григорьев В.Г.

_________________ Каписов Н.Н.

_________________ Моисеев Ю.П.