АНАЛИЗ

деятельности по осуществлению государственного надзора

отделом ГПН г. Канаш и Канашского района

за III квартал 2010 года.

1.  СТАТИСТИКА  ПОЖАРОВ

1.1  За  9  месяцев  2010  г.  в  городе  Канаш и Канашском районе.

По оперативным данным за 9 месяцев 2010 г. обстановка с пожарами в городе Канаше и Канашском районе характеризовалась следующими основными показателями: (см. приложение № 1):

- зарегистрировано 91 пожар, пожарами причинен материальный ущерб в размере 3911700

рублей (снижение на  1,49%, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ - 3971095);

- на пожарах погибло 8 человек, рост на 14,28 %, (АППГ 7 человек, в т.ч 1 ребенок);

- получивших травмы при пожарах 6 (АППГ – 6).(см. Рис. 1)

По статистическим данным численность населения на территории г. Канаш и Канашского района  на 01.10.2010 года составляет – 89014 человек, из них в городе – 47321 человек, в районе – 41693 человек.

Количество пожаров, число погибших и травмированных  людей, в общем, по городу и району из расчета на 10 тыс. населения составляет –  10,2 пожара, 0,89 человека погибших, 0,67 травмированных на пожаре   (АППГ- 11,3; 0,78; 0,67). Из них по городу Канаш количество пожаров, число погибших и число травмированных  людей в расчете на 10 тыс. населения составляет 7,81; 1,05; 0,63 (АППГ – 8,24; 0,84; 0,63). По Канашскому району количество пожаров, число погибших и число травмированных из расчета на 10 тыс. населения составляет 12,9; 0.71; 0,71  (АППГ – 14,8; 0.71; 0,71).

Рис. 1.  Сравнительная  диаграмма происшедших пожаров в г. Канаш и Канашском районе  за 9 месяцев  2010 г.

Рис. 2. Сравнительная диаграмма нанесенного материального ущерба от  		пожаров за 9 месяцев  2010 г.  в  г. Канаш и Канашском районе.

Рис. 3. Сравнительная диаграмма по погибшим и травмированным на пожарах

за 9 месяцев  2010 г.  в  г. Канаш  и Канашском районе.

Рис. 4. Сравнительная диаграмма происшедших пожаров в г. Канаш и Канашском районе в последние 8 лет.

Рис. 5.   Количество пожаров в  г. Канаш и Канашском районе происшедших по дням недели за 9 месяцев 2010 г.

| Показатели обстановки с пожарами | 3 кв. 2009 г. | 3 кв. 2010г. | + или - в % к АППГ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: Кол-во пожаров Ущерб, руб. Погибло людей, чел. В т.ч. детей Травмировано людей, чел. Уничтожено строений, ед. Погибло скота, голов Уничтожено техники, ед. Спасено людей, чел. Спасено материальных ценностей, тыс.руб. | 101 3971095 7 1 6 73 7 4 114 37012 | 91 3911700 8 0 6 80 7 5 392 33674 | -9,9 -1,49 +14,28 - 100% 0 - 8,75% 0 -20% -70,9% + 9,9% |
| В городе Канаше: |  |  |  |
| Кол-во пожаров Ущерб, руб. Погибло людей, чел. В т.ч. детей Травмировано людей, чел. | 38 954600 4 1 3 | 37 1574200 5 0 3 | -2,63 + 64,9 +25 +100% 0 |
| В Канашском районе Кол-во пожаров Ущерб, руб. Погибло людей, чел. В т.ч. детей Травмировано людей, чел. | 63 3016495 3 0 3 | 54 2337500 3 0 3 | -14,2 -22,5 0 0 0 |
| Крупные пожары: Кол-во пожаров Ущерб, руб. Погибло людей, чел. В т.ч. детей Травмировано людей, чел. | 0 | 0 | 0 |
| Пожары с групповой гибелью людей: Кол-во пожаров Ущерб, руб. Погибло людей, чел. В т.ч. детей Травмировано людей, чел. | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

##### Приложение №1

Рис. 6.   Количество происшедших пожаров в г. Канаше и Канашском районе по

времени суток за 9 месяцев  2010 г.

Рис. 7.   Диаграмма  происшедших пожаров в г. Канаше и Канашском районе

за 3 квартал  2010 г. по месяцам.

Рис. 8 Диаграмма пожаров, происшедших в г. Канаш и Канашском районе за 9 месяцев 2010 г. по причинам их возникновения.

Основными причинами  происшедших пожаров явились:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 17 пожаров (АППГ -11), что составляет 19,2% от общего количества происшедших пожаров в городе Канаш и в Канашском районе;

- неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов – 2  пожар (2,17%) за аналогичный период прошлого года (АППГ-1);

- неосторожное обращение с огнем – 30 случаев (32,6%), за АППГ- 36;

- неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей –  22 случая (23,9 %), АППГ- 25;

- нарушение технологического процесса - 0 (АППГ- 0);

- НППБ при эксплуатации электронагревательных и электробытовых приборов – 3 случая (3,26%), АППГ – 5;

- неисправность механизмов и агрегатов - 2 (2,17%) АППГ- 6;

- поджоги - 9 случаев (9,78%), АППГ – 8;

- детская шалость –  4 (4,34%),  АППГ – 4;

- прочие – 1 случай (1,08%), АППГ – 3. (см. Рис. 7).

Пожары произошли на следующих основных объектах:

- Новостройки – 0,   АППГ – 1; снижение на 100%;

- Промышленности – 0 пожара,  АППГ – 0;

- АПК – 2 случая, АППГ – 2,

- Объекты транспорта – 2, АППГ – 0; рост на 100%;

- Транспорт – 2 случая, АППГ – 7; снижение на 100%;

- Торговли – 2 , АППГ – 0; рост на 100%;

- Культуры – 0  , АППГ – 1; снижение на 100%;

- образования – 0, АППГ – 0;

- коллективные сады – 11 случаев, АППГ – 13; снижение на 15,3%;

- гаражи (гаражные общества) – 1 случай, АППГ – 1;

-  Жилого сектора  – 70 случая, АППГ –74, рост на 5,4 %;

-  Прочие – 1, АППГ – 2; снижение на 50%;

Более 76 % происшедших пожаров в г. Канаш и Канашском районе  приходится на жилой сектор. За девять месяцев 2010 года в жилом секторе произошло 70 пожара  (74 – АППГ). В том числе 11 пожаров произошли в коллективных садах – 11,95% от общего числа пожаров.    (См. Рис. 8).

Рис. 9 Диаграмма происшедших пожаров за 9 месяцев 2010 года на основных объектах г. Канаш и Канашского района.

1.2  Обстановка с пожарами в городе Канаш за 9 месяцев  2010 г.

Анализ пожаров, происходящих в г. Канаш показывает, что в городе Канаш зарегистрировано в 2010 г. 37 пожаров, а за 9 месяцев 2009 г. - 38 пожаров, что на 2,63% меньше по сравнению с аналогичным периодам прошлого года. В огне погибло 5 человек (АППГ - 4), ожоги, травмы различной  степени получили – 3 человека (АППГ – 3). Материальный ущерб от пожаров в 2010 году составил 1574200 рублей, что на 64,9 % больше, чем за АППГ – 954600 рублей.

В июле 2010 г. в г. Канаш произошло 4 пожара, за АППГ – 3 случая; в августе – 4 пожара, за АППГ – 3 ; в сентябре – 2 случая, АППГ – 3 случая; (см. Рис.10).

Рис. 10.   Диаграмма  пожаров в г. Канаш за 3 квартал 2010 года  по месяцам.

Основными причинами  происшедших пожаров явились:

- Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 4 случая (10,8 % от общего количества пожаров, происшедших в городе), за  АППГ - 5;

- Неосторожное обращение с огнем –  17 случаев (45,9%), за АППГ- 15;

- Неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей –  4  случая  (10,8 %), АППГ- 6;

- НППБ при эксплуатации электронагревательных и электробытовых приборов – 2 случая (5,4%), АППГ – 1;

- неисправность механизмов и агрегатов – 2 случая (5,4%), АППГ – 1;

- НППБ при сварочных работах – 1 случай (2,7%), АППГ – 2;

- шалость детей с огнем – 2 случая (5,4%), АППГ – 1;

- поджог - 5 случаев  (13,5%), АППГ – 7,

- прочие – 0 случаев, АППГ – 0; (см. Рис. 11).

Рис. 11 Диаграмма пожаров, происшедших в г. Канаш за 9 месяцев 2010 г. по причинам их возникновения.

Пожары произошли на следующих основных объектах: жилой сектор – 24 случая, за АППГ – 29, что составляет 64,8% от происшедших пожаров, новостройки - 0 случаев,  за  АППГ- 1;  промышленности 0, за АППГ – 0; культуры – 0, за АППГ – 0, объекты транспорта - 1,  за АППГ -  0;  транспорт –  2, за АППГ - 1; торговли – 2, за  АППГ - 0; просвещение - 0,  за  АППГ – 0, гаражи (гаражные общества) – 1 (2,56%), АППГ – 1, коллективные сады – 7 (15,38%), за АППГ – 5, прочие – 0, за АППГ – 0. (См. Рис. 12). Рис. 12  Диаграмма происшедших пожаров за 9 месяцев 2010 года на основных объектах г. Канаша.

  - Обстановка с пожарами в Канашском районе за 9 месяцев 2010 года.

В Канашском районе за 9 месяцев 2010 года произошло 54 пожара, (АППГ - 63). Материальный ущерб составил 2337500 рублей (АППГ – 30116495) рублей) - снижение на 22,5 %. Погибло 3 человека (АППГ – 3). Получили  травмы – 3 человека (АППГ - 3).

В июле 2010 г. в Канашском районе произошло 11 пожаров (АППГ- 8), в августе – 2 (АППГ – 6); в сентябре – 5 (АППГ – 6). (см. Рис. 13).

Рис. 13  Диаграмма  пожаров в Канашском районе за 3 квартала 2010 год по месяцам

Пожары произошли на следующих основных объектах:   АПК – 2, (АППГ – 2), транспорт – 0, (АППГ – 6);  коллективные сады – 4, (АППГ – 8); транспорта – 1, (АППГ – 0), прочие – 1, (АППГ – 2). В жилом секторе (в частных домах и квартирах граждан) произошло – 46  пожаров, что составляет 85,1 % от общего количества пожаров (АППГ – 45). (см. Рис. 14).

Рис. 14.  Диаграмма происшедших пожаров в Канашском районе за 9 месяцев  2010 года  на основных  объектах.

Причинами возникновения пожаров стали (см. Рис. 15): нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 13 пожаров (АППГ - 6); нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных и бытовых электроприборов – 1 пожар, (АППГ – 4), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей - 18 пожаров, (АППГ - 19); НППБ при эксплуатации газовых приборов - 2, (АППГ - 1); неисправность механизмов и агрегатов - 0, (АППГ - 5); неосторожное обращение с огнем - 13 случаев (АППГ - 21); детская шалость с огнем - 2 случая (АППГ – 3); поджоги - 4 (АППГ - 1); прочие - 1, (АППГ - 3).

Рис. 15 Диаграмма причин возникновения пожаров, происшедших в Канашском районе за 9 месяцев 2010 года.

Анализ пожаров, происшедших в Канашском районе за 3 квартала 2010 года показывает (см. Рис. 16), что рост количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел на территории Шакуловского - 4 (АППГ - 1, рост в 4 раза),  Атнашевского - 3 (АППГ - 2, рост 50 %), Малобикшихского - 4 (АППГ - 3, рост 33,3 %),  Сугайкасинского - 4 (АППГ - 31, рост 33,3%), Чагаського - 3 (АППГ – 2, рост 50%), Ямашевского – 4 (АППГ – 1, рост 100 %), Асхвинского – 8 (АППГ – 5, рост 60%), Кошноруйского - 3 (АППГ - 2, рост 50 %).

Одинаковое количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло на территории Вутабосинского (1 против 1), Шихазанского (3 против 3), Сеспельского (2 против 2).

Гибель людей в результате пожара произошла на территории Ачакасинского сельского поселения – 2 (АППГ – 0), Кошноруйского - 1 (АППГ - 2). (Рис. 16).

2.  ПРОВЕРКА  СОБЛЮДЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  И ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  г. КАНАШ  И КАНАШСКОГО  РАЙОНА

за 3 квартал 2010 года.

Сотрудниками отдела ГПН г. Канаш и Канашского района за третий квартал 2010 года во взаимодействии с другими надзорными органами обследовано 349 объектов различного назначения и 940 жилых домов. В ходе проверок за нарушения требований правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 239 должностных лиц и граждан, в том числе  16 юридических лиц, применено временных запретов деятельности в отношении 10 объектов.

На 0,42 % увеличилось количество составленных протоколов об административном правонарушении требований пожарной безопасности (239 против 238), наложено штрафов (208 против 207) на сумму 333,1 тыс. руб. (за аналогичный период 2009 года (АППГ) сумма штрафа составила 216 тыс. рублей).

В 208 случаях выносились постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму  333,1  тыс. рублей (рост на 54,21 %) из них в двадцати девяти случаях на граждан, в ста пятидесяти семи случаях на должностных лиц и в шести случаях на юридические лица. По ч.1 ст. 20.4 кодекса об административных правонарушениях РФ составлено – 197 протоколов; по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ – 4; по ч.3 ст. 20.4 КоАП РФ – 27; по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ –13; по ст. 3.12 –10.

Рис. 4 Количество протоколов по статьям КоАП

3. НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА

На территории города Канаш и Канашского района имеется  31 объект нового строительства и реконструкции. Из них 12 объектов подлежат государственной экспертизе согласно ст. 49 Федерального закона №190 от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс РФ», 19 объектов не подлежат государственной экспертизе. 21 объект нового строительства и реконструкции расположены на территории города Канаш и 10 объектов – на территории Канашского района. В соответствии с приказом Начальника ГУ МЧС России по Чувашской Республике № 17 от 17 января 2006 года «О проверке объектов проектирования, строительства, реконструкции, технически перевооружаемых, расширяющихся, капитально ремонтируемых зданий и сооружений» все объекты взяты на учет и закреплены за руководящим и личным составом отдела ГПН.

За 9 месяцев 2010 года на территории города Канаш и Канашского района введен в эксплуатацию 1 объект нового строительства и реконструкции.

Работа в области надзора за обеспечением пожарной безопасности на объектах градостроительной деятельности за 9 месяцев 2010 г. организована и проведена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, приказом МЧС России от 17 марта 2003 г. №132 «Об утверждении инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации». На все объекты выданы исходные материалы проверки. За 6 месяцев 2010 года сотрудниками ОГПН проверено 3 строительные площадки нового строительства и реконструкции. Результаты проведенных проверок состояния противопожарной защиты объектов нового строительства и реконструкции показали, что со стороны руководителей и должностных лиц не на должном уровне осуществляется контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на подведомственных им объектах. По результатам мероприятий по контролю составлены акты проверок и выданы предписания. 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение норм и правил пожарной безопасности.

С начала года на вышеперечисленных объектах зарегистрирован один пожар.

4. АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

За 9 месяцев 2010 года должностными лицами государственного пожарного надзора г. Канаш и Канашского района составлено 241 протокол об административном правонарушении. Из них в отношении физических лиц 215, в отношении юридических лиц 16. По ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ - 181  и 12 - на ЮЛ, по ст. 20.4 ч.3 КоАП РФ - 25 и 2 на ЮЛ, по ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ – 4, по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ – 12.

В орган ГПН из органов МВД поступило 2 материала в отношении физических лиц, прокурорами возбуждено 10 административных дел.

Сотрудниками отдела ГПН г. Канаш и Канашского района через Канашский районный суд применено временных запретов деятельности в 10 случаях. В отношении ЮЛ – 9, в отношении ПБОЮЛ -1.

Направлено материалов дел об административных правонарушениях, возбужденных по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ на рассмотрение в суды по 11 случаям. Судами рассмотрено 11 материалов и приостановлено 9 объектов. В отношении ПБОЮЛ -1.

По иным статьям КоАП РФ материалы дел об административных правонарушениях в суды направлены в 15 случаях (2 на ЮЛ). Судами по иным статьям назначено административных наказаний в виде штрафа в 13 случаях.

Назначено государственными инспекторами по пожарному надзору административных наказаний в виде штрафа в 192 случаях. Из них в числе граждан – 29 (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ – 10, на сумму 5  тыс. рублей, ч.3 ст. 20.4 КоАП РФ – 19 на сумму 25,5 тыс. рублей), должностных лиц – 10 (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ - 91 на сумму 101,5 тыс. рублей, ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ - 3 на сумму 6 тыс. рублей, ч.3 ст. 20.4 КоАП РФ 6 на сумму 28, 5 тыс. рублей), юридических лиц – 6 (ч.1. ст. 20.4 КоАП РФ – 4 на сумму 43 тыс. руб., ч.3 ст. 20.4 КоАП РФ - 2 на сумму 60,0 тыс. рублей ).

Назначено государственными инспекторами по пожарному надзору административных наказаний в виде предупреждения по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях в 15 случаях. На граждан 2, на должностных лиц 13.

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ направлено 60 представлений.

В добровольном порядке штраф уплатили 158  нарушителей требований пожарной безопасности. Из них гражданами в 20 случаях на сумму 22,5 тыс. рублей, должностными лицами в 133 случаях на сумму 136, 5 тыс. рублей. Юридическими лицами 90 тыс. рублей.

Обращено постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафа к принудительному исполнению в 11 случаях, из них в 5 случаях на граждан, в 6 случаях на должностных лиц.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ВДПО

В настоящее время на территории г.Канаш и Канашского района осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в области пожарной безопасности, Канашское местное отделение ЧРО «ВДПО».

Совместная деятельность отдела ГПН г. Канаш и Канашского района Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и Канашским местным отделением ЧРО «ВДПО» строится в соответствии с федеральным законодательством в области пожарной безопасности, на основании «Соглашения о сотрудничестве МЧС России и ВДПО России» № 12 от 25 августа 2006 года, «Соглашения о сотрудничестве Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и Чувашским Республиканским отделением общероссийской общественной организации «ВДПО» от 01 ноября 2006 года, а также  «Соглашения о сотрудничестве отдела ГПН г. Канаш и Канашского района Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и Канашским местным отделением ЧРООО «ВДПО» №1 от 01 декабря  2006 года и планов совместной работы.

В составе участка имеется 16 сотрудников. Начальник Канашского местного отделения ЧРО «ВДПО» - Никитин Ю.А. За истекший период 2010 г. ЧРО «ВДПО» Канашский участок» проведено 16 работ по огнезащите конструкций на объектах различного функционального назначения, средствами автоматической пожарной защиты оборудовано 27 объектов, заключено 64 договора на обслуживание систем противопожарной защиты. Канашским местным отделением ЧРО ВДПО совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора проводятся мероприятия по профилактике пожаров. С начала года проведено: обучение ответственных должностных лиц по пожарно-техническому минимуму – 28 чел./справок; обучение населения – 1299 человек; проведено тематических дней – 47 лекции. Всего на проведение тематических дней затрачено – 2 тыс. рублей.

Сотрудниками отдела ГПН г. Канаш и Канашского района на основании соглашения о сотрудничестве № 1 от 01.12.2006 года налажено взаимодействие по вопросам обеспечения пожарной безопасности с Канашским местным отделением ЧРО «ВДПО». Представители органов ГПН участвуют в проведении опробований смонтированных систем противопожарной защиты, проверках качества выполненных огнезащитных работ, оказывают консультативную помощь в вопросах обеспечения пожарной безопасности.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории Канашского района расположено три объекта социального обслуживания населения РГУ «Канашский центр обслуживания населения» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Тобурданово на 18 человек;

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Байгильдино на 15 человек;

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Сеспель на 15 человек.

Вышеуказанные объекты закреплены за начальником ОГПН г. Канаш и Канашскому району ГУ МЧС России по Чувашской Республике. Данные объекты расположены в зданиях третей степени огнестойкости, помещения оборудованы АУПС, которая обслуживается на основании договора ЧРО ВДПО. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных водоемов, расположенных на территории отделений. В данных учреждениях организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

В 2010 году объекты социального обслуживания населения проверены по указанию прокуратуры. По результатам проверки за допущенные нарушения к административной ответственности привлечены двое заведующих - Степанова Т.И. (заведующая отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Сеспель) и Григорьева В.И. (заведующая отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Байгильдино). В отношении Даниловой И.Н. (заведующая отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Тобурданово) возбуждено административное производство сотрудниками Канашской межрайонной прокуратуры и направлено на рассмотрение в ОГПН г. Канаш и Канашского район. В апреле текущего года  в ходе осуществления планового мероприятия по контролю к административной ответственности привлечена директор РГУ «Канашский ЦСОН» Васильева Л.В.

Характерные нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю:

- отделка путей эвакуаций горючими материалами.

По результатам проверки составлен акт проверки, вручено обязательное для исполнения предписание. Направлена информация в адрес главы Администрации Канашского района и Канашскому межрайонному прокурору. Отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Байгильдино и д. Сеспель установлена система мониторинга «Лавина» с выводом на пульт диспетчера  ПЧ – 15  ГУ ОФПС -9 по Чувашской Республике. На объектах социального назначения пожаров не допущено.

6.1 Организация государственного пожарного надзора на объектах

образования

В городе Канаш и Канашском районе функционирует 43 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 1 РГОУ «Канашская средняя общеобразовательная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. В. И. Чапаева».

В 2008-2010 году пожаров на объектах общеобразовательных учреждений, расположенных на территории г. Канаш и Канашского района не зарегистрировано.

Все вышеуказанные учреждения взяты на контроль и согласно пятилетнего плана мероприятий по надзору отдела ГПН г. Канаш и Канашского района УГПН ГУ МЧС России по Чувашской Республике на 2010 – 2013 года,  в течении 2010 г. проверялись планово.

Результаты проведенных проверок  состояния противопожарной защиты объектов показали, проделана огромная работа и вложено не мало средств на содержание в надлежащем состоянии образовательных учреждениях, а именно:

-  выполняется огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений,

-     во многих школах произведен замер сопротивления изоляции электропроводов и заземляющих устройств,

-   имеющиеся первичные средства пожаротушения испытаны и перезаряжены, согласно сроку эксплуатации.

Наряду с этим  имеются руководители и должностные лица, не уделяющие должного внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности вверенных им учреждениях. Выявляется ряд следующих нарушений:

-  допускается отделка стен путей эвакуации горючими материалами,

- захламление путей эвакуации, двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не доукомплектованы пожарными рукавами и столами,

-  допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями, плафонами), предусмотренными конструкцией светильника,

-  не осуществляется должным образом контроль за исправностью автоматической пожарной сигнализации,

- отсутствуют инструкции по пожарной безопасности для пожароопасных участков.

По результатам проверки руководителям вышеуказанных образовательных учреждений вручены обязательно для исполнения предписание. Составлено 29 административных протокола по статье 20.4 часть 1 за нарушение правил пожарной безопасности в муниципально общеобразовательных учреждений.

1 объект образования гараж Малобикшиской СОШ сроком  на 90 суток приостановлена решением суда 2010 г. по статье 3.12 часть 1 КоАП в РФ.

6.2 Организация государственного пожарного надзора на объектах здравоохранения и социального обслуживания населения

На территории Канашского района функционирует 2 объекта здравоохранения, из них: 1 – Муниципальное учреждение здравоохранения «Канашская центральная районная больница» Минздравсоцразвития Чувашской Республики на 257 коек с поликлиникой с плановой мощностью 700 посещений в смену. Учреждение имеет в своём составе обособленные структурные подразделения: 2 участковые больницы, 7 отделений врачей общей практики из них 2 при участковых больницах и 58 фельдшерско-акушерских пунктов; 2 – Государственное учреждение здравоохранения «Шихазанская межрайонная психиатрическая больница» Минздравсоцразвития Чувашской Республики на 225 коек.

На территории города функционируют 8 объектов здравоохранения, из них: НУЗ «Узловая больница на станции г. Канаш ОАО «РЖД» (на 120 коек с плановой мощностью 250 посещений в смену); МУЗ «Канашская городская больница» (на 300 коек с поликлиникой с плановой мощностью 650 посещений в смену); МУЗ «Канашская стоматологическая поликлиника» (с плановой мощностью 100 посещений в смену); МУЗ «Канашская городская станция скорой медицинской помощи»; МУЗ «Канашская городская детская больница» (на 40 коек с поликлиникой с плановой мощностью 160 посещений в смену); Канашское отделение ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» (с плановой мощностью 50 посещений в смену); ГУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» г. Канаш (на 25 коек с плановой мощностью 36 посещений в смену); Канашское отделение ГУЗ Республиканский противотуберкулезный диспансер» (на 30 коек с плановой мощностью 50 посещений в смену).

Основными нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности на сегодняшний день остаются:

- отсутствуют системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- не выполняется требование о запрещении применения горючих материалов для отделки, облицовки и окраски стен, а также ступеней, лестничных площадок на путях эвакуации;

- отсутствуют устройства для самозакрывания дверей и уплотнения в притворах дверей лестничных клеток;

- не на всех объектах здравоохранения произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.

В 2008 году о противопожарном состоянии медицинских учреждений на имя главы администрации направлена 1 информация.

Плановая проверка НУЗ «Узловая больница на станции г. Канаш ОАО «РЖД» проводилась в мае 2008 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 44 противопожарных мероприятий, на НУЗ «Узловая больница на станции г. Канаш ОАО «РЖД» составлен административный протокол. Плановая проверка МУЗ «Канашская городская больница» проводилась в октябре 2008 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 71 противопожарных мероприятий.

Основные нарушения:

- светильники не оборудованы в защитные плафоны (рассеиватели) предусмотренной конструкцией светильника;

- монтаж электропроводов выполнен с нарушением ПУЭ (по сгораемой поверхности, соединения путем скрутки;

- отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;

- деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом;

- допускается курение в подвальном помещении;

- допускается хранение сгораемых материалов в подвальном помещении;

- окна первого этажа больницы и второго этажа зубопротезного отделения зарешечены;

Плановая проверка МУЗ «Канашская городская больница» проводилась в октябре 2008 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 71 противопожарное мероприятие.

Плановая проверка МУЗ «Канашская городская детская больница» проводилась в марте 2010 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 27 противопожарных мероприятий. Главный врач больницы привлечен к административной ответственности в виде штрафа, на имя начальника здравоохранения г. Канаш направлено представление.

Плановая проверка ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Канашское отделение Министерства здравоохранения социального развития Чувашской Республики проводилась в июне 2010 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 6 противопожарных мероприятий.

Плановая проверка МУЗ «Канашская городская станция скорой медицинской помощи» проводилась в июле 2010 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 7 противопожарных мероприятий. Два должностных лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, на имя главного врача было направлено два представления.

Плановая проверка ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» Канашское отделение Министерства здравоохранения социального развития Чувашской Республики проводилась в июле месяце 2010 года. По результатам проверки предписанием ГПН предложено 2 противопожарных мероприятий. Ответственное должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

С 2006 по октябрь 2010 г.г. пожаров на объектах здравоохранения и социального обслуживания населения не зарегистрировано.

Начальник отдела ГПН г. Канаш

и Канашского р-на УГПН

ГУ МЧС  России по Чувашской  Республике

подполковник  внутренней службы                                                            Ф.А. Смирнов