ИНФОРМАЦИЯ в СМИ

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности в БУ Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

На балансе учреждения состоит котельная, относящаяся к опасным производственным объектам.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Не проведена экспертиза промышленной безопасности здания котельной, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отсутствует проектная и исполнительная документация на объекте, не обеспечено устранение повреждений изоляционного покрытия фасадного газопровода котельной, не переоформлена лицензия на право эксплуатации.

По результатам проверки в отношении начальника котельной БУ Чувашской Республики «Чебоксарская районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Пакурова С.М. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 [ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов](garantF1://12025267.91)).

Постановлением Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора от 01.02.2018 Пакуров С.М. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Заместитель прокурора С.В. Марасанов