ИНФОРМАЦИЯ в СМИ

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности в ЗАО «Производственная фирма «Чебоксарскагропромтехсервис», расположенного в п.Кугеси Чебоксарского района.

На балансе общества состоит сеть газопотребления, относящаяся к опасным производственным объектам.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Не проведена экспертиза промышленной безопасности здания котельной, не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не переработан план мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

По результатам проверки в отношении главного инженера ЗАО «Производственная фирма «Чебоксарскагропромтехсервис» Белякова В.Г. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 [ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов](garantF1://12025267.91)).

Постановлением Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора от 31.01.2018 Беляков В.Г. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Заместитель прокурора С.В. Марасанов