#### Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики Районная целевая программа «Обеспечение населения Чебоксарского района питьевой водой на 2005-2008годы» #### п. Кугеси 2005 год

# СОГЛАСОВАНО:                                                                               Утверждено

Председатель Межведомственной                                                    Решением собрания депутатов

комиссии по реализации республиканской                                    Чебоксарского района

целевой программы «Обеспечение населения

Чувашской Республики качественной питьевой

водой на 2005-2008 годы»

______________С.Э. Дринев

«____» ___________2005г.                                                                      « 26»  августа 2005 г.

Районная целевая программа «Обеспечение населения  Чебоксарского района питьевой водой на 2005-2008годы»

Паспорт Программы

| ## Наименование Программы | Районная целевая программа «Обеспечение населения Чебоксарского района питьевой водой на 2005-2008 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Указ Президента Чувашской Республики от 21 мая 2001 г. №45 «О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике»; Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004г. №65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы»; Указ Президента Чувашской Республики от 23сентября 2004 года №109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой» Указ Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2004 года №142 «О республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы» |
| Заказчик | Администрация Чебоксарского района; Министерство природопользования Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры, и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Разработчики программы | Администрация Чебоксарского района |
| Основные цели | Улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
| Задачи программы | Выявление и оценка источников питьевого водоснабжения; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения |
| Система программных мероприятий | Развитие систем водоснабжения пос. Кугеси, с. Ишлеи Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов; Охрана и восстановление водных объектов-источников питьевого водоснабжения; |
| Сроки реализации | 1 этап- 2005-2006 годы; 2 этап-2007-2008 годы; |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Чебоксарского района |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 268,71 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета –80,5 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики – 116,6 млн. рублей; за счет средств местных бюджетов – 47,4 млн. рублей; за счет внебюджетных средств – 24,21 млн. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Социальные: Обеспечение населения Чебоксарского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; Снижение заболеваемости населения Экологические: Снижение масштабов загрязнения водных объектов; Охрана и восстановление водных объектов Экономические: Сокращение потерь воды в системах водоснабжения Экономия ресурсов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль и координация выполнения мероприятий Программы осуществляет Министерство природопользования Чувашской Республики с информированием Кабинета Министров Чувашской Республики к 1 марта ежегодно до 2009 года. Исполнителям программных мероприятий к 15 февраля ежегодно до 2009 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы Министерству природопользования Чувашской Республики. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Районная целевая программа "Обеспечение населения Чебоксарского района качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы" разработана для обеспечения населения Чебоксарского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.

Чебоксарский район характеризуется густонаселенностью. Плотность населения составляет 49,6 чел. на 1 кв. км. Общая численность населения  Чебоксарского района по состоянию на 1 января 2004 г. составляет 58,4 тыс. человек, в том числе п. Кугеси – 11,7 тыс. человек (20%) и сельское – 46,7 тыс. человек (80%).

Из 171 населенных пунктов района в 78 отсутствует система централизованного водоснабжения и для решения этой проблемы необходимо построить еще более 195 км водопроводный сетей.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды каждому жителю района составляет в среднем 66 л., протяженность сетей 150,6 км, из них требуется заменить 25%.

Наибольшие проблемы в обеспечении водой питьевого качества испытывают п. Кугеси, с. Ишлеи, требуется капитальный ремонт 25% всей водопроводной системы.

Текущая потребность поселка Кугеси в воде для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения составляет 2,1 тыс.куб.м/сут. Перспективная потребность в воде хозяйственно питьевого качества на 2010 год составляет 3,23 тыс.куб.м./сут..

Подача очищенной поверхностной воды осуществляется через повысительные насосные станции из городской очистной водозаборной станции  «Заовражное». Общая протяженность от водозабора до потребителя – п.Кугеси составляет более 25 км. В связи с этим, происходит дополнительное ухудшение качества воды в процессе длительной транспортировки воды по металлическим  трубам. Сказывается также значительная изношенность трубопроводных сетей. Периодически на изношенной водопроводной магистрали происходят аварии. Ликвидация которых требует дополнительных финансовых затрат и  ухудшает качество подаваемой потребителю воды. Ситуация  особо ухудшается в весенне-летнее время. В это время для обеззараживания подаваемой воды на повысительных станциях п. Кугеси производится дополнительное хлорирование воды.

Наиболее защищенными источниками питьевого водоснабжения являются подземные источники.

Для обеспечения населения п.Кугеси качественной питьевой водой пробурено три эксплуатационные скважины на северо-восточной окраине п.Кугеси, производительностью 2,5 тыс.куб. м/сут. Предусматривается бурение еще двух артскважин.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения  потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

Протяженность муниципальных наружных канализационных сетей составляет 31,7 км, требует замены 3,4 км (9,5% при нормативе 2,5%). При общем сбросе сточных вод в водные объекты 1,6 млн. куб.м. в год основная масса сбрасывается недостаточно очищенной. Для решения данной проблемы в районе необходима реконструкция сооружений п. Кугеси расположенных по ул. Шоршелская (учебно-курсовой комбинат) и вдоль дороги в сторону с. Икково.

Сегодня уровень износа инженерных коммуникаций района составляет 60 и более процентов, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.

2. Цель, основные задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы являются улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Достижение целей Программы предусматривается в два этапа.

На первом этапе (2005 - 2006 годы) намечается осуществление следующих мероприятий: проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплутационных запасов подземных вод, реконструкция водозаборных скважин и водопроводов, завершение строительства и реконструкции очистных сооружений канализации, начатое до 2005 года, проведение работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.

На втором этапе (2007 - 2008 годы) намечено расширить работы и завершить запланированные мероприятия по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения поселка и сельских населенных пунктов, по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, а также по охране и улучшению состояния водных объектов - источников питьевого водоснабжения, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

3. Система программных мероприятий

Мероприятия по реализации районной целевой программы "Обеспечение населения Чебоксарского района качественной питьевой водой на 2005 - 2008 годы" изложены в приложении к настоящей Программе по разделам.

Раздел I. Развитие системы водоснабжения.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения поселка и населенных пунктов предусматривают:

проведение поисково-разведочных работ и оценку эксплуатационных запасов подземных вод, строительство и реконструкцию водозаборов;

строительство и реконструкцию водоводов и уличной водопроводной сети;

обустройство зон санитарной охраны водоисточников, водопроводных сетей и сооружений.

Раздел II. Охрана и восстановление водных объектов -

источников питьевого водоснабжения

В районе остро стоит проблема очистки сточных вод. Ряд систем биологической доочистки не работают. Канализация осуществляемая на выгребах ведет к загрязнению почв. Состояние источников питьевого водоснабжения оценивается как неудовлетворительное. Продолжается сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.

В целях охраны и восстановления водных объектов Программа предусматривает:

строительство и реконструкцию очистных сооружений бытовых сточных вод п. Кугеси и ряда населенных пунктов района.

Приоритет строительства объектов определен исходя из фактического состояния очистных сооружений и степени негативного воздействия недостаточно очищенных сточных вод на водные объекты, а также наличия разработанной проектно-сметной документации.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по разделам и видам затрат приведены в приложении к Программе.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации и уточняется ежегодно.

Таблица 1

| Итого по Чебоксарскому району | Источники финансирования | 2005-2008 годы | 2005 год | 2006 год | 2007-2008 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 268,71 | 37,4 | 71,91 | 159,5 |
|  | Федеральный бюджет | 80,5 | 13,6 | 15,90 | 51,00 |
|  | Республиканский бюджет | 116,6 | 20,1 | 43,20 | 53,30 |
|  | Местные бюджеты | 47,4 | 0,9 | 6,0 | 40,5 |
|  | Внебюджетные средства | 24,21 | 2,7 | 6,81 | 14,7 |

5. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство природопользования Чувашской Республики.

Заказчик – ежегодно направляет в Министерство финансов Чувашской Республики и Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики предложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Программой.

Намеченные Программой показатели реализуются администрацией района, поселковой и сельскими администрациями.

Для привлечения средств организаций и других внебюджетных источников будут активно использоваться такие формы государственной поддержки как предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов для финансирования инвестиционных проектов за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидирование процентных ставок по заемным средствам и  лизинговым услугам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также концессии.

Исполнители работ по отдельным мероприятиям  определяются государственным заказчиком на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и Законом Чувашской Республики « О поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Чувашской Республики».

5. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее выполнения

Контроль и координация выполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией Чебоксарского района и Министерством природопользования Чувашской Республики с информированием Кабинета Министров Чувашской Республики к 1 марта ежегодно до 2009 года.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комунального хозяйства Чувашской Республики и заинтересованные министерства, администрация района, организации представляют информацию о ходе выполнения Программы в Министерство природопользования Чувашской Республики к 15 февраля ежегодно до 2009 года.

- Реализация эффективности, социально- экономических

и экологических последствий реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит коренным образом улучшить состояние водных объектов –источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

удовлетворение объема водопотребления населения;

соответствие качества воды санитарным нормам в источниках питьевого водоснабжения  и потребляемой питьевой воды;

ввод в действие мощностей систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод;

создание дополнительного количества рабочих мест.

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения Чебоксарского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в Республике. При выполнении мероприятий Программы будут достигнуты показатели, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Индикаторы эффективности реализации Программы

|  | Название показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007-2008 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека (в литрах) в поселке в сельских населенных пунктах | 165 30 | 167 45 | 189 65 | 310 210 |
| 2 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей (км) | 1,1 | 10,5 | 51,6 | 83,7 |
| 3 | Объем очистки загрязненных сточных вод до нормативно- очищенных (млн. куб. м) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

О Б О С Н О В А Н И Е

водоснабжения д.   Пархикасы

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение части д.Пархикасы осуществляется от существующей скважины, расположенной в северной части населенного пункта. Скважина существенно снизила водоподачу, существующая водонапорная башня не обеспечивает требуемый напор в удаленных точках водопроводной сети и требует замены в связи с аварийным состоянием.

Существующая артезианская скважина на южной окраине деревни водонапорная башня также находится в аварийном состоянии и требует замены. Поэтому в настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Пархикасы осуществляется с перебоями.

В соответствии с расчетом, потребность в воде для хозяйственно-питьевого водоснабжения д.Пархикасы составляет 83,7  куб. м./сут. Потребное количество воды обеспечит одна проектируемая скважина на южной окраине деревни.

С вводом в эксплуатацию водонапорной башни и водопроводных сетей в д.Пархикасы  более 600 человек получат качественную питьевую воду.

О Б О С Н О В А Н И Е

водоснабжения д. Мошкасы

Деревня Мошкасы расположена в 9 км от районного центра п.Кугеси, Застроена одноэтажными и двухэтажными домами. Численность населения деревни составляет 288 человек, в том числе в секторе старой застройки проживает 183 чел., в секторе новой застройки – 105 человек. В частном секторе имеется скот.

В настоящее время водоснабжение населенного пункта осуществляется из шахтных колодцев.

Для улучшения водоснабжения деревни предусматривается строительство трубопроводной сети, протяженностью 1,407 километра. Источником водоснабжения служат подземные воды с забором из эксплуатационной скважины. Скважины находятся на северо-западной окраине деревни.

ОБОСНОВАНИЕ

водоснабжения д.Синьял-Покровское

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение д.Синьял-Покровское осуществляется перебоями от существующей водопроводной системы. Существующая артезианская скважина, год бурения – 1979, выработала двукратный амортизационный срок эксплуатации, поэтому существенно снизила производительность. Существующая водонапорная башня ремонту не подлежат из-за полной изношенности, не может функционировать как регулирующая емкость и поэтому требует замены. В соответствии с расчетом, потребность  в воде для хозяйственно-питьевого водоснабжения д.Синьял-Покровское состаляет 53,3 куб.м./сут.. Потребное количество воды обеспечит одна проектируемая скважина с предполагаемым дебитом 1,0 л/сек.

С вводом в эксплуатацию 	водопроводных сетей и водонапорной башни 380 человек населенного пункта Синьял-Покровское получат качественную питьевую воду.

ОБОСНОВАНИЕ

Водоснабжения д.д.Аначкасы и Пронькасы

Населенные пункты Аначкасы, Пронькасы расположены в 28 км юго-западнее г.Чебоксары. Застроены одноэтажными домами в основном деревянными по типу свободной застройки. Между пунктами Аначкасы и Пронькасы пролегает овраг по дну которого протекает ручей

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев и водопроводной, находящейся в аварийном состоянии.

В н.п. Аначкасы действует водозаборный узел. В состав водозаборного узла входит: эксплуатационная скважина и водонапорная башня.

Источником водоснабжения служат подземные воды с забором из действующей эксплуатационной скважины.

Эксплуатационная скважина расположена в 50 м западнее н.п. Аначкасы дебит равен 1,2 л/с. Скважина пробурена в 1988 году. Оголовок скважины находится в трубчатом колодце, скважина пригодна для эксплуатации. Водонапорная башня непригодна для эксплуатации и находится в аварийном состоянии, требуется ее замена.

Зона санитарной охраны строгого режима арт. скважины недостаточна требуется ее расширение.

Численность населения этих населенных пунктов составляет 169 человек. Из них в н.п. Аначкасы проживает 72 человека, в н.п. Пронькасы проживает 97 человек

Для водоснабжения населенных пунктов Аначкасы, Пронькасы данным проектом предусматривается от водозаборного узла:

- строительство трубопроводной сети водоснабжения из полиэтиленовых труб

- строительство водонапорной башни

- устройство зоны санитарной охраны строгого режима

ОБОСНОВАНИЕ

# Водоснабжения д. Пихтулино

В целях обеспечения населения д. Пихтулино Чебоксарского района качественной питьевой водой и улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни, выполнен проект по водоснабжению.

В данном населенном пункте проживает 305 человек. В настоящее время водоснабжение населения осуществляется их шахтных колодцев. Необходимый расход воды составляет –52,75 м.куб./сут. Проектом предусмотрено две водонапорные башни объемом – 50 м.куб. и 25 м.куб. высотой ствола-18 м. Забор подземных вод предусматривается из одной проектируемой артсважины.

Общая протяженность водопроводной сети составляет –2,788 км.

ОБОСНОВАНИЕ

# Водоснабжения д. Юраково

В целях обеспечения населения д. Юраково Чебоксарского района качественной питьевой водой и улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни, выполнен проект по водоснабжению.

В данном населенном пункте проживает 178 человек. В настоящее время водоснабжение населения осуществляется их шахтных колодцев. Необходимый расход воды составляет –28,9 м.куб./сут. Проектом предусмотрено строительство водонапорной башни объемом – 15 м.куб. и 25 м.куб. высотой ствола-12 м. Забор подземных вод предусматривается из одной проектируемой артсважины.

Общая протяженность водопроводной сети составляет –1,655 км.

### Пояснительная записка по

водоснабжению с. Альгешево

Рабочий проект строительства водоснабжения с. Альгешево Чебоксарского района ЧР  разрабатывается на основании распоряжения главы администрации Чебоксарского района за № 970 от 10 августа 2005 г.

В качестве источника водоснабжения принимается артезианская скважина размещаемая в западной части с. Альгешево. Предусматривается установка новой водонапорной башни. Водоснабжением охватывается 413 человек. Водопроводы приняты из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Прокладка водопроводов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб» (СН 478-80) и СНиП 2.04.02-84. Для наружного пожаротушения на водопроводной сети предусмотрены пожарные гидранты.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принимается равной 50 л/сутки (удельное водопотребление включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды).

Средний расчетный расход воды водопотребления составит 74,6 м куб/сутки для хозяйственно-питьевых и бытовых нужд.

Протяженность водопровода составит 4,3 км.

О Б О С Н О В А Н И Е

водоснабжения д. Шорчекасы  Акулевского

сельского поселения  Чебоксарского района

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение д. Шорчекасы,

осуществляется перебоями от существующей водопроводной системы. Существующие  две артезианские скважины, год бурения – 1973, выработали двукратный амортизационный срок эксплуатации, поэтому существенно снизили производительность. Существующие водопроводные башни и водопроводные сети ремонту не подлежат из-за 100% изношенности , не могут функционировать как регулирующие в/емкости и в/сети, поэтому требуют замены. В соответствии с расчетом, потребность в воде для хозяйственно – питьевого водоснабжения д. Шорчекасы составляет 90,5 куб.м./сут. Потребное количество воды обеспечат две проектируемые скважины с предполагаемым дебитом  1,0 л/ сек. каждая.

С вводом в эксплуатацию водопроводных сетей и двух водонапорных башен 637 человек населенного пункта Шорчекасы получат качественную питьевую воду

О Б О С Н О В А Н И Е

водоснабжения  д. Сютпылых Акулевского

сельского поселения Чебоксарского района

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение д. Сютпылых осуществляется перебоями от существующей водопроводной системы. Существующая артезианская скважина, год бурения – 1973, выработала двукратный амортизационный срок эксплуатации, поэтому существенно снизила производительность. Существующие водопроводная башня и водопроводные сети ремонту не подлежат из-за 100% изношенности, не могут функционировать как регулирующие в/емкость и  в/сети, поэтому требует замены. В соответствии с расчетом, потребность в воде для хозяйственно – питьевого водоснабжения  д.Сютпылых  составляет  25 куб.м./сут. Потребное количество воды обеспечит одна проектируемая скважина с предполагаемым дебитом  1,0 л/ сек.

С вводом в эксплуатацию водопроводных сетей и водонапорной башни 115 человек населенного пункта  Сютпылых получат качественную питьевую воду

Пояснительная записка по реконструкции

водоснабжения д. Чиршкасы

Рабочий проект  водоснабжения д. Чиршкасы Чебоксарского района ЧР разработан на основании постановления главы администрации Чебоксарского района №907 от 28 июля 2005 г.

В качестве источника водоснабжения принимаются существующие артезианские скважины размещаемые в центральной части населенного пункта и юго-восточной части населенного пункта. Предусматривается демонтаж двух водонапорных башен и установку одной водонапорной башни в юго-восточной части.

Водоснабжением охватывается 529 человек.

Водопроводы приняты из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Прокладка водопроводов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб» (СН 478-80) и СНиП 2.04.02-84. Водопользование принято из водозаборных колонок. Для наружного пожаротушения на водопроводной сети предусмотрены пожарные гидранты и пожарные резервуары.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принимается равной 50 л/сутки (удельное водопотребление включает в себя расходы воды на хозяственно - питьевые и бытовые нужды).

Средний расчетный расход воды водопотребления составит 89,56 куб.м/сутки для хозяйственно-питьевых и бытовых нужд.

Протяженность водопровода составит 5371,0 м.

Пояснительная записка

к проекту водоснабжения д. Ердово Чебоксарского района ЧР.

В д. Ердово проживает 242 человека в 119 хозяйствах, которые  содержат 45 голов крупного рогатого скота, 173 головы овец, 18 голов свиней. Суточная потребность в воде составляет 40 м3. Водоснабжение жителей деревни обеспечивается  части деревни с водозаборных колонок и части деревни  с колодцев. Скважина пробурена 1969 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Согласно  учетной карточки партии мониторинга и состояния недр скважина  была оборудована фильтром в интервале 37-40 м, имела дебет 2 л/с при понижении уровня на 10 м. При обследовании скважины установлено, что  с глубины 15 м скважина закрыта металлическими предметами, вероятно старым водоподъемным оборудованием. Уровень воды находится  на глубине 5.0 м. Срок эксплуатации скважины составляет 36 лет. Скважина ремонту не подлежит из-за давности  ее постройки  и нахождении в ней посторонних металлических предметов, а суточную потребность в воде населения д. Ердово в 40 куб. м. в сутки она не обеспечивает. Население часто страдает  из за отсутствия воды в водоразборных  колонках. Исходя из вышеизложенного  считаем , что скважина подлежит ликвидации, и в пределах ее первого пояса санитарной охраны может быть пробурена  и оборудована на тот же водоносный горизонт дублирующая скважина. Это позволит использовать существующую водозаборную сеть. Водонапорная башня емкостью 15 куб.м. установлена 1969 году. Металлическая поверхность  башни покрылась коррозией, из-за чего емкость башни протекает. Износ составляет 70%. Водонапорная башня к ремонту не подлежит, требуется замена на новую водонапорную башню.

Проектируемая сеть наружного водопровода для хозяйственно – питьевого водоснабжения  расположена по улицам деревни Ердово Чебоксарского района. Часть системы водопроводных сетей в деревне построена 2000 году из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Которая не требует замены. Запорная арматура заржавела не работает и  требует замены. Водоразборные колонки неисправны изношены. Для забора воды пользуются резиновыми шлангами. Планируется строительство новых водопроводных сетей   без изменения существующих сетей. Общая протяженность нового водопровода составляет 1800 м. Тип прокладки – подземная, диаметр труб 110 и 63 мм. Новый водопровод  закольцуется со  существующим водопроводом. Проект строительства включает  в себя замену изношенных водоразборных колонок, запорной арматуры, устройство водопроводных колодцев из железобетона.

Пожаротушение  в д. Ердово предусматривается  от существующих водоемов и проектируемых резервуаров емкостью  34 куб. м.

В деревне Ердово  по улице Кириллова имеются два  существующих пруда. Первый с размером 10х10 глубиной 1,5 м, второй 25х25  глубиной 1,5м. Кроме того рядом с деревней находятся два искусственных озера.  Один с размером 10х60, глубиной 4,5м  и второй 120х120, глубиной 4,5 м. Подъезды ко всем озерам  грунтовые  дороги.

Пояснительная записка

к проекту водоснабжения д. Н. Магазь Чебоксарского района ЧР.

В д. Н.Магазь проживает 208 человека в 109 хозяйствах, которые  содержат 48 голов крупного рогатого скота, 193 головы овец, 14 голов свиней. Суточная потребность в воде составляет 47,3 м3. Водоснабжение жителей деревни обеспечивается   с колодцев. Так как деревня  расположена в 4-х км. зоне ОАО «Химпром», вода в колодцах находится на глубине 2-3 м , вода  не качественная.

Скважина  и водонапорная башня остались от бывшей животноводческой фермы СХК «Атлашевский». Ферма закрылась,  скважина и водонапорная башня передана на баланс администрации. Скважина с 1967 года затампанирована из-за износа, новую скважину  пробурили в 2001 году. Но запустить его не смогли, также не смогли проложить водопровод из-за отсутствия средств. Согласно паспорта  скважина  была оборудована фильтром в интервале 24-37 м, имела дебет 4,3 м3 в час. Скважина сохранилась в нормальном виде, а суточную потребность в воде населения д. Н. Магазь 43,7 куб. м. в сутки она  обеспечивает. Исходя из вышеизложенного  считаем, что скважина подлежит восстановлению.

Водонапорная башня емкостью 15 куб. м. установлена 1967 году. Металлическая поверхность  башни покрылась коррозией, из-за чего емкость башни протекает. Износ составляет 70%. Водонапорная башня к ремонту не подлежит, требуется замена на новую водонапорную башню.

Проектируемая сеть наружного водопровода для хозяйственно – питьевого водоснабжения будет  расположена по улицам деревни Н.Магазь Чебоксарского района.

ОБОСНОВАНИЕ

#### Водоснабжения д. Микши-Энзей

Деревня Микши-Энзей  расположена в 4 км от центральной усадьбы  СХПК «Атал». Застроена одноэтажными и двухэтажными домами. Тип застройки свободный, без генерального плана застройки Численность населения деревни составляет 388 человек. В частном секторе имеется скот.

В настоящее время водоснабжение населенного пункта осуществляется из шахтных колодцев.

Для улучшения водоснабжения деревни предусматривается строительство трубопроводной сети. Забор подземных вод предусматривается из одной проектируемой артсважины.

Общая протяженность водопроводной сети составляет –2,788 км.

Реконструкция  водоснабжения

ул. 50 лет СССР п. Кугеси

В целях обеспечения населения микрорайона «Сельхозтехника»               п. Кугеси Чебоксарского района качественной питьевой водой и улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни, выполнен проект по водоснабжению ул. 50 лет СССР п. Кугеси. Данная система водоснабжения будет питаться от вновь построенной артезианской скважины расположенной в начале улиц Радуга и 50 лет СССР. Система водоснабжения микрорайона «Сельхозтехника» будет закольцована, что даст бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой микрорайона в целом.

Общая протяженность водопроводной сети составляет –1,0 км.

| Мероприятия районной целевой программы по водоснабжению и водоотведению на 2005-2008 годы | СОГЛАСОВАНО: Заместитель министра строительства, архитектуры, и жилищно- коммунального хозяйства Чувашской Республики _____________________С.И. Глотов «_____»_______________2005 г. |  | Заместитель министра природопользования Чувашской Республики _____________________Е.В. Юшин «______»_____________2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование направлений, видов работ, конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощ-ность, объем работ |  |  |  | Ответствен. исп. | Сроки начала и окончания работ, (годы) | Источники финансирования |  |  | Всего млн. руб | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 |  | 2007 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| I. Развитие систем водоснабжения п. Кугеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение поисково- разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод в п. Кугеси |  |  |  |  | Минприроды Чувашии | 2005 г | Всего |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрологическое обоснование строительство и реконструкция водозаборных скважин |  |  | Скважина 10 шт |  | Администрация Чебоксарского района, Минприроды Чувашии | 2006-2008 |  | Всего |  | 3,5 |  |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  | 3,5 |  |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Пихтулино |  | Скважина 1 шт. |  |  | Администрация Чебоксарского района, Минприроды Чувашии | 2006 | Всего |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Юраково |  | Скважина 1 шт. |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2006 | Всего |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Пархикасы |  | Скважина 1 шт |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2006 | Всего |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д.Синьял-Покровское |  | Скважина 1 шт |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2006 | Всего |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Ердово |  | Скважина 1 шт |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2006 | Всего |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д.Альгешево |  | Скважина 1 шт |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2007-2008 | Всего |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Янгильдино |  | Скважина 1.шт. |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2007-2008 | Всего |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Яранкасы |  | Скважина 1 шт. |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2007-2008 | Всего |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Варпоси |  | Скважина 1 шт |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2007-2008 | Всего |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Хыркасы Хыркасинская с/а |  | Скважина 1 шт. |  |  | Администрация Чебоксарского района Минприроды Чувашии | 2007-2008 | Всего |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 179,31 | 28,8 | 41,11 |  | 109,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 42,1 | 5,1 | 6,0 |  | 31,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 80,0 | 20,1 | 25,0 |  | 34,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 34,0 | 0,9 | 3,7 |  | 29,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 23,21 | 2,7 | 6,41 |  | 14,1 |
| Водоснабжение п. Кугеси |  |  |  | 4,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2005-2006 г.г. | Всего |  |  | 16,4 | 7,4 | 5,3 |  | 3,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,5 |  | 1,1 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 13,0 | 7,3 | 3,4 |  | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,8 | 0,1 | 0,2 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1,1 |  | 0,6 |  | 0,5 |
| Водоснабжение с.Ишлеи |  |  |  | 16,3 км 2 башни - и 2 скважины | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2004-2005 г.г. | Всего |  |  | 14,00 | 7,7 | 3,6 |  | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 3,2 |  | 2,0 |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 9,0 | 7,0 | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1,4 | 0,6 | 0,5 |  | 0,3 |
| Водоснабжение д.Синьял –Чурачики |  |  |  | 2,0 км. Башня скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2005г. | Всего |  |  | 3,05 | 1,85 | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,0 | 1,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,45 | 0,3 | 0,15 |  |  |
| Водоснабжение д.Онгапось |  |  |  | 3,7 км башня скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии | 2005г. | Всего |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
| Водоснабжение д.Микши-Энзей |  |  |  | 1,5 | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2007 г.г. | Всего |  |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 7,7 |  | 7,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д.Мошкасы |  |  |  | 1,407 | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2007 г.г. | Всего |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Водоснабжение д.Яныши |  |  |  | 4,8 км. 2 башни | Администрация ебоксарского района Минэкономики Чувашии | 2005 –2006 г.г. | Всего |  |  | 5,85 | 4,1 | 1,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,35 | 0,05 | 0,3 |  |  |
| Водоснабжение д.Аначкасы, Пронькасы |  |  |  | 2,31 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006 г. | Всего |  |  | 3,3 |  | 1,8 |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,34 |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,66 |  | 0,16 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,5 |
| Водоснабжение д.Пихтулино |  |  |  | 2,8 км , башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006 г. | Всего |  |  | 4,31 | 0,227 | 1,21 |  | 2,873 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,2 |  | 0,2 |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,66 |  | 0,66 |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,577 | 0,127 | 0,05 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,873 | 0,1 | 0,3 |  | 0,473 |
| Водоснабжение д.Юраково |  |  |  | 1,5 км башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006.г. | Всего |  |  | 2,65 | 0,257 | 0,95 |  | 1,443 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,407 | 0,157 | 0,05 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,443 | 0,1 | 0,1 |  | 0,243 |
| Водоснабжение д.Пархикасы |  |  |  | 0,9 км Башня, скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г. г. | Всего |  |  | 2,65 | 0,1 | 1,15 |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 | 0,05 | 0,05 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,25 | 0,05 | 0,1 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Синьял-Покровское |  |  |  | 2,27 км Башня, скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,55 | 0,156 | 1,05 |  | 1,344 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,1 |  | 0,6 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,306 | 0,056 | 0,05 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,444 | 0,1 | 0,2 |  | 0,144 |
| Водоснабжение д.Ердово |  |  |  | 1,8 км., башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006 г. | Всего |  |  | 2,555 | 0,155 | 0,8 |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,455 | 0,055 | 0,1 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,2 |  | 0,3 |
| Водоснабжение д. Н.Магазь |  |  |  | 2,3 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006 г. | Всего |  |  | 2,505 | 0,245 | 0,6 |  | 1,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,435 | 0,045 | 0,09 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,77 | 0,2 | 0,21 |  | 0,36 |
| Водоснабжение с. Альгешево |  |  |  | 2,5 км. Башня, | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006 г. | Всего |  |  | 3,63 | 0,13 | 0,84 |  | 2,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,47 | 0,03 | 0,24 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,46 | 0,1 | 0,1 |  | 0,26 |
| Водоснабжение д.Чиршкасы |  |  |  | 4,4 км. | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006г. | Всего |  |  | 4,13 | 0,13 | 1,3 |  | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,1 |  | 1,0 |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,43 | 0,03 | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,1 |  | 0,4 |
| Водоснабжение с. Икково по ул. Молодежная |  |  |  | 1,5 км башня. скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006 | Всего |  |  | 2,34 | 0,1 | 0,84 |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,9 |  | 0,4 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,24 |  | 0,14 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,7 | 0,1 | 0,3 |  | 0,3 |
| Строительство водопроводов п.Кугеси |  |  |  | 5,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 3,5 | 0,1 | 0,7 |  | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  | 0,2 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,7 | 0,1 | 0,2 |  | 0,4 |
| Водоснабжение д.Б.Чигирь |  |  |  | 0,9 км. башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,6 | 0,1 | 0,77 |  | 0,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,17 |  | 0,07 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,43 | 0,1 | 0,2 |  | 0,13 |
| Водоснабжение д.Янгильдино |  |  |  | 6,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 4,5 | 0,1 | 0,9 |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,2 |  | 0,3 |
| Водоснабжение д.Яранкасы |  |  |  | 2,0 км башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008г.г. | Всего |  |  | 1,95 | 0,15 | 0,5 |  | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,45 | 0,15 | 0,1 |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Варпоси |  |  |  | 2,0 км скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,3 | 0,1 | 0,5 |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,2 |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Хыркасы Хыркасинская с/а |  |  |  | 1,2 км башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,4 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,2 |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Шорчекасы |  |  |  | 5,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 3,5 | 0,1 | 0,9 |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,0 |  | 0,5 |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  | 0,15 |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,25 |  | 0,25 |
| Водоснабжение д.Питикасы |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,9 |  | 0,3 |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Вурманкасы Вурман Сюктерская с/а |  |  |  | 2,5 км. | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,7 |  | 0,4 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,25 |  | 0,05 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Адылъял |  |  |  | 2,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,9 |  | 0,2 |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,2 |  | 0,05 |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  | 0,15 |  | 0,15 |
| Водоснабжение д. Малый Сундырь |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,8 |  | 0,2 |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
| Водоснабжение с.Хыркасы Вурман - Сюктерская с/а |  |  |  | 1,5 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,25 |  | 0,1 |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Хачики |  |  |  | 1,5 км. | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,8 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,1 |
| Водоснабжение новой улицы д.Ядринкасы |  |  |  | 1,5 км. | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,8 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Заовражное |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,9 |  | 0,3 |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,15 |  | 0,05 |  | 0,1 |
| с. Туруново |  |  |  | 1,5 башня скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,0 |  | 0,3 |  | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,9 |  | 0,1 |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,2 |
| д. Ураево -Магазь |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,9 |  | 0,4 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Водоснабжение д.М.Шахчурино |  |  |  | 1,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,9 |  | 0,1 |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.К.Чурачики |  |  |  | 0,8 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Водоснабжение д. Хорамакасы |  |  |  | 2,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  | 0,1 |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,25 |  | 0,1 |  | 0,15 |
| Водоснабжение д. Шайгильдино |  |  |  | 1,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2006-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,2 |  | 0,1 |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Мускаринкасы |  |  |  | 0,8 км. башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Водоснабжение д..Шинерпоси |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Миснеры |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Тренькасы |  |  |  | 1,0 км. башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Водоснабжение д.д.Типнеры, Челкасы |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Сарадакасы |  |  |  | 1,2 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Строительство водопроводный сетей д.д. Липово, Алымкасы, Томакасы, Толиково |  |  |  | 5,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Тойдеряки |  |  |  | Башня скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  | 0,1 |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Б.Янгильдино |  |  |  | 0,5 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Сирмапоси Сирмапосинская с/а |  |  |  | 0,2 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Чиршкасы Сирмапосинская с/а |  |  |  | 0,2 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Мамыши |  |  |  | 3,5 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,6 |  |  |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Асакасы |  |  |  | 0,8 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Синьялы |  |  |  | 1,0 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Хирле-Сиры – Ойкасы |  |  |  | 4,0 км, скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Сятракасы Лапсарская с/а |  |  |  | 6,0 км, башня, скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Вурманкасы Лапсарская с/а |  |  |  | 2,5 км башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение новых улиц д.Б.Карачуры |  |  |  | 5,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,95 |  |  |  | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Мокшино |  |  |  | 1,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Сарабакасы |  |  |  | 5,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.Тохмеево |  |  |  | 4,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,6 |  |  |  | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Пикшик |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008г.г. | Всего |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Шоркино |  |  |  | 2,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Моштауши |  |  |  | 1,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение новых улиц с.Абашево |  |  |  | 0,6 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Байсубаково |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008г.г. | Всего |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Клычево |  |  |  | 3,0 км., башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008г.г. | Всего |  |  | 2,05 |  |  |  | 2,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Сютпулых |  |  |  | 3,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 2,04 |  |  |  | 2,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |
| Водоснабжение д.Таушкасы |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение новых улиц с.Акулево |  |  |  | 1,5 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Сятра Марги |  |  |  | 2,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008г.г. | Всего |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Б.Катраси |  |  |  | 3 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Водоснабжение д.М.Карачуры |  |  |  | 2,5 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008г.г. | Всего |  |  | 2,4 |  |  |  | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети д.Сархорн, д.Митрофанкасы |  |  |  | 3,5 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |
| Водоснабжение д.Янду |  |  |  | 0,7 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Селиванкино |  |  |  | 4,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,65 |  | 0,15 |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,95 |  | 0,15 |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Важуково |  |  |  | 2,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,65 |  |  |  | 1,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Хозандайкино |  |  |  | 3,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Водоснабжение д. Н.Атлашево |  |  |  | 3,0 км, башня скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Водоснабжение д.В.Магазь |  |  |  | 1,0 км, башня скважина | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| Водоснабжение д.Кшауши |  |  |  | 6,5 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,65 |  |  |  | 1,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Водоснабжение д.Б.Котяки |  |  |  | 3,0 км, башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Водоснабжение с.Ишаки |  |  |  | башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Водоснабжение д.Хора-Сирма |  |  |  | 2,5 км | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Водоснабжение д. Шинер-Туруново |  |  |  | 2,5 км башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г. | Всего |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Водоснабжение д. Кибечкасы |  |  |  | 1,5 км скважина башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г | Всего |  |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,7 |  | 0,2 |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Коснары |  |  |  | 0,8 скважина башня | Администрация Чебоксарского района Минстрой Чувашии | 2007-2008 г.г | Всего |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по I I разделу: |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 182,81 | 28,8 | 42,61 |  | 111,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 42,1 | 5,1 | 6,0 |  | 31,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  | 80,0 | 20,1 | 25,0 |  | 34,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | 37,5 | 0,9 | 5,2 |  | 31,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 23,21 | 2,7 | 6,41 |  | 14,1 |
| III Охрана и востановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Очистка бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство систем водоотведения в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | Минприроды Чувашии, Администрация Чебоксарского района |  | Всего |  | 76,4 |  |  | 28,9 |  | 47,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 29,9 |  |  | 9,9 |  | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 36,6 |  |  | 18,2 |  | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  | 9,9 |  |  | 0,8 |  | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений и канализации пос. Кугеси |  |  |  | 1100 куб.м. / сут | Минприроды Чувашии, Администрация Чебоксарского района | 2005-2008 г.г. | Всего |  | 52,9 |  |  | 18,6 |  | 34,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 22,9 |  |  | 6,4 |  | 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 23,6 |  |  | 11,7 |  | 11,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  | 6,4 |  |  | 0,5 |  | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений и канализации по ул. Шоршелская п. Кугеси (Учебно-курсовой –комбинат) |  |  |  | 400 куб.м. / сут | Минприроды Чувашии, Администрация Чебоксарского района | 2005-2008 г.г. | Всего |  | 23,5 |  |  | 10,3 |  | 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 7,0 |  |  | 3,5 |  | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 13,0 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  | 3,5 |  |  | 0,3 |  | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Охрана и восстановление водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облесение прибрежных защитных полос водных объектов района |  |  |  |  | Минприроды Чувашии, Администрация Чебоксарского района | 2006-2008 г.г. | Всего |  | 0,5 |  |  | 0,2 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,5 |  |  | 0,2 |  | 0,3 |
| Залужение прибрежных защитных полос водных обектов по району: |  |  |  |  | Минприроды Чувашии, Администрация Чебоксарского района | 2006-2008 г.г. | Всего |  | 0,5 |  |  | 0,2 |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,5 |  |  | 0,2 |  | 0,3 |
| Укрепление берегов рек и водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение берегоукрепительных работ на р. Цивиль у д. Ердово |  |  |  | 0,43 | Минприроды Чувашии, администрация Чебоксарского района |  | Всего |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по III разделу |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 83,9 |  | 6,5 | 29,3 |  | 48,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 36,4 |  | 6,5 | 9,9 |  | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 36,6 |  |  | 18,2 |  | 18,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  | 9,9 |  |  | 0,8 |  | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные cредства |  | 1,0 |  |  | 0,4 |  | 0,6 |
| Итого по Чебоксарскому району |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 268,71 |  | 37,3 | 71,91 |  | 159,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 80,5 |  | 13,6 | 15,9 |  | 51,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | 116,6 |  | 20,1 | 43,2 |  | 53,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  | 47,4 |  | 0,9 | 6,0 |  | 40,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные Средства |  | 24,21 |  | 2,7 | 6,81 |  | 14,7 |

Сведения

о проектной подготовке по водоснабжению в Чебоксарском районе Чувашской Республики

| № п,п | Наименование Населенных пунктов | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеется | Разрабатываются | планируется | Приме-чание |
|  | Водоснабжение п. Кугеси | Разработан ООО «Землеустроитель» |  |  |  |
|  | Водоснабжение с.Ишлеи | Разработан ПМК «Водоснабжения» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Синьял -Чурачики | Разработан ПМК «Водоснабжения» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Онгапось | Разработан ЗАО «Чувашгипроводхоз» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Микши-Энзей | Разработан ЗАО «Чувашгипроводхоз» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Мошкасы | Разработан ЧП Р.М. Умеров |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Яныши | Разработан ЧП Р.М. Умеров |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Аначкасы, Пронькасы | Разработан ООО «Спецбытпроект» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Пихтулино | Разработан ООО «Землеустроитель» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Юраково | Разработан ООО «Землеустроитель» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Пархикасы | Разработан ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Синьял-Покровское | Разработан ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Ердово | Разработан ГУП ЧР «Проектно-сметное бюро» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д. Н.Магазь | Разработан ООО «Компания «Новейшие технологии» |  |  |  |
|  | Водоснабжение с. Альгешево | Разработан ООО «Спецбытпроект» |  |  |  |
|  | Водоснабжение д.Чиршкасы | Разработан ООО «Спецбытпроект» |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводов п.Кугеси |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |
|  | Водоснабжение д.М.Шахчурино |  |  | ООО «Спецбытпроект» |  |
|  | Водоснабжение д.К.Чурачики |  |  | ООО «Компания «Новейшие технологии» |  |
|  | Водоснабжение д. Хорамакасы |  |  | ООО «Тепловодстрой» |  |
|  | Водоснабжение д. Шайгильдино |  | ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Мускаринкасы |  | ООО «Тепловодстрой» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Хачики |  | ООО «РИО-ГАЗ» | ООО «Компания «Новейшие технологии» |  |
|  | Водоснабжение новой улицы д.Ядринкасы |  | ООО «Тепловодстрой» |  |  |
|  | Водоснабжение д..Шинерпоси |  | ООО «РИО-ГАЗ |  |  |
|  | Водоснабжение д.миснеры |  | ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Тренькасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.д.Типнеры, Челкасы |  |  | ООО «Компания «Новейшие технологии» |  |
|  | Водоснабжение д.Хыркасы |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Б.Чигирь |  | ООО «Комфорт-проект |  |  |
|  | Водоснабжение д.Сарадакасы |  | ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |
|  | Водоснабжение новой улицы д.Б.Чигирь |  |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводный сетей д.д. Липово, Алымкасы, Томакасы, Толиково |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Тойдеряки |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Б.Янгильдино |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Сирмапоси |  |  | ООО «Компания «Новейшие технологии» |  |
|  | Водоснабжение д.Чиршкасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Мамыши |  |  | ООО «Землеу-строитель» |  |
|  | Водоснабжение д.Асакасы |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Синьялы |  | ООО «ГАЗ ПРОЕКТ |  |  |
|  | Водоснабжение д.Хирле-Сиры – Ойкасы |  |  | ООО «Землеу-строитель» |  |
|  | Водоснабжение д.Сятракасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Вурманкасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение новых улиц д.Б.Карачуры |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Мокшино |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Сарабакасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Тохмеево |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Пикшики |  |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Шоркино |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Моштауши |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение новых улиц с.Абашево |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Байсубаково |  | ООО «Тепловодстрой» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Заовражное |  |  | ООО «Землеу-строитель» |  |
|  | Водоснабжение д.Клычево |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Шорчекасы |  |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.Сютпулых |  |  | ООО «Землеу-строитель» |  |
|  | Водоснабжение д.Таушкасы |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение новых улиц с.Акулево |  |  | ООО «Землеу-строитель» |  |
|  | Водоснабжение д.Сятра Марги |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Б.Катраси |  | ООО «Тепловодстрой» |  |  |
|  | Водоснабжение д.М.Карачуры |  |  | ООО «Тепловодстрой» |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети д.Сархорн, д.Митрофанкасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение д.М.Сундырь |  | ОАО ПИ «Чувашагропром-проект» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Питикасы |  |  | РГУП «ПИ «Чувашграждан-проект» |  |
|  | Водоснабжение с.Хыркасы |  | ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Варпоси |  | ООО «Комфорт-проект |  |  |
|  | Водоснабжение д.Вурманкасы |  | ООО «ГАЗ ПРОЕКТ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Адыльл |  | ООО «Комфорт-проект |  |  |
|  | Водоснабжение д.Яранкасы |  | ООО «РИО-ГАЗ |  |  |
|  | Водоснабжение д.Янду |  | ООО «РИО-ГАЗ |  |  |
|  | Водоснабжение д.Селиванкино |  |  | ООО «РИО-ГАЗ |  |
|  | Водоснабжение д.Важуково |  | ООО «РИО-ГАЗ |  |  |
|  | Водоснабжение д.Хозандайкино |  |  | ООО «РИО-ГАЗ |  |
|  | Водоснабжение п.Н.Атлашево |  | ООО «Комфорт-проект |  |  |
|  | Водоснабжение д.В.Магазь |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Янгильдино |  | ООО «РИО-ГАЗ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Кшауши |  | ООО «ГАЗ ПРОЕКТ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Б.Котяки |  | ООО «ГАЗ ПРОЕКТ» |  |  |
|  | Водоснабжение с.Ишаки |  | ООО «Комфорт-проект |  |  |
|  | Водоснабжение д.Хора-Сирма |  | ООО «ГАЗ ПРОЕКТ» |  |  |
|  | Водоснабжение д.Шинер-Туруново |  |  | ООО «Землеу-строитель» |  |
|  | с. Туруново |  | ООО «Землеу-строитель» |  |  |

Сведения

о проектной подготовке по водоотведению в Чебоксарском районе Чувашской Республики

| № п,п | Наименование населенных пунктов | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеется | разрабатываются | планируется | Приме-чание |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений и канализации пос. Кугеси |  | Проектная мощность 1100 куб.м. / сут |  |  |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений и канализации по ул. Шоршелская п. Кугеси (Учебно-курсовой комбинат) |  | Проектная мощность 400 куб.м. / сут |  |  |

Сведения

по водоотведению в Чебоксарском районе Чувашской Республики

(на перспективу)

| № п,п | Наименование населенных пунктов | Наличие проектно-сметной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеется | разрабатываются | планируется | Приме-чание |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений в д. Шинерпоси |  |  | Проектная мощность 50 куб.м. / сут |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений в д. Сятракасы |  |  | Проектная мощность до 50 куб.м. / сут |  |
| 3. | Строительство очистных сооружений в д. Коснары |  |  | Проектная мощность до 50 куб.м. / сут |  |
| 4. | Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в д. Толиково |  |  | Проектная мощность до 50 куб.м. / сут |  |
| 5. | Строительство очистных сооружений в с. Синьялы |  |  | Проектная мощность 200 куб.м. / сут |  |
| 6. | Строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в с. Ишлеи |  |  | Проектная мощность 700 куб.м. / сут |  |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений в д. Б. Катраси |  |  | Проектная мощность 200 куб.м. / сут |  |
| 8 | Реконструкция очистных сооружений в с. Абашево |  |  | Проектная мощность 100 куб.м. / сут |  |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений в д. Курмыши |  |  | Проектная мощность 200 куб.м. / сут |  |
| 10 | Реконструкция очистных сооружений в д. Чиршкасы Чиршкасинская с/а |  |  | Проектная мощность 200 куб.м./ сут |  |