Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

# ПАСПОРТ № 30-0ХХХ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА  ЕДИНИЦЫ

ДАВЛЕНИЯ

наименование величины

2012 г.

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ДАВЛЕНИЯ

наименование величины – наименование единицы величины

СОСТАВ ЭТАЛОНА

Эталон состоит из комплекса основных и вспомогательных технических средств:       Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60, №1524

наименование,  тип, заводской  номер

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА

Диапазон значений		      давления            	                , в котором эталон

наименование величины

хранит и передает единицу составляет             (0,1-6,0) МПа

значения величины

Предел допускаемой погрешности составляет: ± 0,05 % от измеряемого значения давления.

Эталон аттестован в соответствии с  ГОСТ  8.479 – 82  «ГСИ.  Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки»

наименование НД на методику аттестации

Межаттестационный интервал составляет _24_ месяца.

ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗРАБОТКИ ЭТАЛОНА

Эталон разработан в         2002  г.

ООО «Шатковский завод «Приборостроитель»

наименование организации, разработавшей эталон

Дата ввода эталона в эксплуатацию:      2002  г.

МЕСТО И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАЛОНА

Эталон содержат и применяют в ФБУ «Чувашский ЦСМ» в условиях, соответствующих правилам содержания и применения эталона:

- температура окружающего воздуха, °С                          20 ± 2

- относительная влажность воздуха, %                             30 – 80

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)                 100 ± 4 (720-780)

ОТДЕЛ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭТАЛОН

Отдел по метрологии

наименование отдела

Директор ФБУ «Чувашский ЦСМ» 				С.П. Абрамов

подпись

Начальник отдела			 				А.П. Коровин

подпись

Эталон утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 			20	г.  №

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ

К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ДАВЛЕНИЯ

наименование величины

3.2.ZХХ.0ХХХ.2012

регистрационный номер эталона

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ДАВЛЕНИЯ

наименование величины

| Дата внесения записи | Номинальное значение (диапазон значений) | S(( S(0) при n= | ( ((0) | ( ((0) | Станд. неопр. по типу А | Станд. неопр. по типу В | Сумма станд. неопр. | Расшир. неопр. | Подпись ученого хранителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |