Сведения об эталоне единицы величины, представляемые ФБУ «Чувашский ЦСМ»  для внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства

измерений

1 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской Республике», ИНН 2129017420

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - держатель эталона единицы величины: наименование, ИНН.

2 ГОСТ 8.017-79 «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».

Наименование и обозначение стандарта (документа) на государственную или локальную поверочную схему, на соответствие требованиям которой осуществлена аттестация эталона.

3 Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60.

Государственный эталон 2-го разряда

Наименование эталона. Статус или разряд эталона по государственной или локальной поверочной схеме, определенный в результате аттестации.

4 Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60, № Гос. Реестра: 16026-97, изготовитель: ООО «Шатковский завод «Приборостроитель»заводской номер 1524, год выпуска: 2002 г.

Состав эталона: перечень средств измерений (мер, измерительных приборов) и технических средств с указанием наименования, обозначения типа, номера регистрации в Федеральном информационном фонде, изготовителя, заводского номера, года выпуска.

5 ФБУ «Чувашский ЦСМ». Эталон единицы давления 1 разряда МП-60, на момент проведения аттестации регистрационный номер эталона в Федеральном информационном фонде отсутствует.

Наименование организации-держателя эталона, имеющего более высокие показатели точности, осуществившей поверку (калибровку) эталона. Наименование и регистрационный номер эталона, от которого осуществлена передача единицы, его статус или разряд по государственной или локальной поверочной схеме.

6 Поверен ФБУ “Чувашский ЦСМ» 14.03.2012 г. с помощью эталона единицы давления 1 разряда МП-60 №1911

Сведения о поверке средств измерений, входящих в состав эталона: даты поверок, перечень организаций, выполнявших поверку, перечень эталонов, с помощью которых выполнялась поверка.

7  Измерения давления и вакуума.

Вид измерений в соответствии с рекомендациями по метрологии МИ 2222—92 «Виды измерений. Классификация».

8 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", Государственный первичный эталон единицы давления-паскаля ГЭТ 23-2010

Наименование и регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона.

9 Диапазон измерений: (0,1 – 6,0) МПа

Номинальное значение или диапазон значений величины, в котором эталон хранит и передает единицу.

10 Предел допускаемой погрешности составляет ± 0,05 % от измеряемого значения давления.

Характеристики точности эталона (погрешность, неопределенность).