Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

# ПАСПОРТ № 28-0ХХХ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА  ЕДИНИЦЫ

МАССЫ  номинальным значением 100 г

наименование величины

2012 г.

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

КИЛОГРАММ

наименование величины – наименование единицы величины

СОСТАВ ЭТАЛОНА

Эталон состоит из комплекса основных и вспомогательных

технических средств: 	Гиря 100 г Е1 ГОСТ 7328-2001  № 24725024

наименование,  тип, заводской  номер

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА

Номинальное значение		грамм 		  ___________         , при котором

наименование величины

эталон хранит и передает единицу, составляет 		100 (сто)

значение  величины

Погрешность эталона составляет ± 0,05 мг.

Эталон аттестован в соответствии с  «ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методы и средства поверки» МИ 1747-87				.

наименование НД на методику аттестации

Межаттестационный интервал составляет __12____ месяцев.

ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗРАБОТКИ ЭТАЛОНА

Эталон разработан в       2009       г.

ЗАО «Сартогосм» г. Санкт-Петербург

наименование организации, разработавшей эталон

Дата ввода эталона в эксплуатацию:    2009  г.

МЕСТО И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАЛОНА

Эталон содержат и применяют в ФБУ «Чувашский ЦСМ» в условиях, соответствующих правилам содержания и применения эталона:

Температура, 0С		          20±2

влажность,	%			30-80

максимально допустимое изменение температуры воздуха в течение 1 часа при работе с эталоном не более  + 0,5 °С

ОТДЕЛ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭТАЛОН

Отдел по метрологии

наименование отдела

Директор ФБУ «Чувашский ЦСМ» 				С.П. Абрамов

подпись

Начальник отдела                               				А.П. Коровин

подпись

Эталон утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 			20	г.  №

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ

К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

массы

наименование величины

3.2.ZАР.0ХХХ.2012

регистрационный номер эталона

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

МАССЫ

наименование величины

| Дата внесения записи | Номинальное значение (диапазон значений) | S(( S(0) при n= | ( ((0) | ( ((0) | Станд. неопр. по типу А | Станд. неопр. по типу В | Сумма станд. неопр. | Расшир. неопр. | Подпись ученого хранителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |