Сведения об эталоне единицы величины, представляемые ФБУ «Чувашский ЦСМ»  для внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства

измерений

1 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской Республике», ИНН 2129017420

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - держатель эталона единицы величины: наименование, ИНН.

2 ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

Наименование и обозначение стандарта (документа) на государственную или локальную поверочную схему, на соответствие требованиям которой осуществлена аттестация эталона.

3 Гиря 100 г Е1; государственный эталон 1а разряда по государственной поверочной схеме.

Наименование эталона. Статус или разряд эталона по государственной или локальной поверочной схеме, определенный в результате аттестации.

4 Гиря 100 г Е1 ГОСТ 7328-2001. № Гос. Реестра: 23653-02. Предприятие – изготовитель: фирма ЗАО «Сартогосм» г. Санкт-Петербург, заводской номер 24725024, год выпуска: 2009 г.

Состав эталона: перечень средств измерений (мер, измерительных приборов) и технических средств с указанием наименования, обозначения типа, номера регистрации в Федеральном информационном фонде, изготовителя, заводского номера, года выпуска.

5 ФБУ «Нижегородский ЦСМ»; набор эталонных гирь ГЭ-1110 Е1 № 21, компаратор массы СС310 № 015601012,1 разряд  по государственной поверочной схеме. На момент аттестации регистрационный номер эталона в  Федеральном информационном фонде отсутствует.

Наименование организации-держателя эталона, имеющего более высокие показатели точности, осуществившей поверку (калибровку) эталона. Наименование и регистрационный номер эталона, от которого осуществлена передача единицы, его статус или разряд по государственной или локальной поверочной схеме.

6 Свидетельство о поверке серия 10 №000014293 от 18 сентября 2012 г. выдано ФБУ «Нижегородский ЦСМ»; набор эталонных гирь ГЭ-1110 , № 21, компаратор массы СС310 № 015601012 по государственной поверочной схеме

Сведения о поверке средств измерений, входящих в состав эталона: даты поверок, перечень организаций, выполнявших поверку, перечень эталонов, с помощью которых выполнялась поверка.

7  Измерения механических величин

Вид измерений в соответствии с рекомендациями по метрологии МИ 2222—92 «Виды измерений. Классификация».

8 Государственный первичный эталон единицы массы (килограмма); регистрационный номер ГЭТ 3-2008;  ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

Наименование и регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона.

9      100 г

Номинальное значение или диапазон значений величины, в котором эталон хранит и передает единицу.

10 Предел допускаемого отклонения действительного значения массы гири от номинального значения составляет       ± 0,05 мг

Характеристики точности эталона (погрешность, неопределенность).