Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

ПАСПОРТ № 34-0ХХХ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА  ЕДИНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  2 разряда		                          			                               наименование величины

номинальным значением 0,001 Ом

2012 г.

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

наименование величины

СОСТАВ ЭТАЛОНА

Эталон состоит из комплекса основных и вспомогательных технических средств: 	Катушка электрического сопротивления	 Р310 № 231804

наименование,  тип, заводской  номер

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА

Номинальное значение	электрического сопротивления  ,  при котором

наименование величины

эталон хранит и передает единицу, составляет 		0,001 Ом

значение  величины

Предел допускаемого отклонения сопротивления от номинального значения за год (нестабильность) не превышает:

δдоп. = ± 0,0008 % , что соответствует 2 разряду

Эталон аттестован в соответствии с 	«ГСИ. ГОСТ8.237-2003  Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки»                                  			наименование НД на методику аттестации

Межаттестационный интервал составляет    12     месяцев.

ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗРАБОТКИ ЭТАЛОНА

Эталон разработан в               1974                    г.

г.Краснодар    ЗИП

наименование организации, разработавшей эталон

Дата ввода эталона в эксплуатацию:           2004               г.

МЕСТО И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАЛОНА

Эталон содержат и применяют в ФБУ «Чувашский ЦСМ» в условиях, соответствующих правилам содержания и применения эталона:

- температура окружающего воздуха, 0С			          (20 ±0,5)

- относительная влажность воздуха  не более, %	         (25 - 80)

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)		                   84 - 106,7 (630-800)

ОТДЕЛ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭТАЛОН

отдел по метрологии

наименование отдела

Директор ФБУ «Чувашский ЦСМ» 				С.П. Абрамов

подпись

Начальник отдела			 				А.П. Коровин

подпись

Эталон утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 			20	г.  №

ВКЛАДНОЙ ЛИСТ

К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  2 разряда

наименование величины

3.2. ZХХ.0ХХХ.2012

регистрационный номер эталона

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  2 разряда

наименование величины

| Дата внесения записи | Номинальное значение (диапазон значений) | S( S0) при n= |  (0) |  (0) | Станд. неопр. по типу А | Станд. неопр. по типу В | Сумма станд. неопр. | Расшир. неопр. | Подпись ученого хранителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |