ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2009 г. № 1191-р

В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О техническом регулировании" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и осуществления оценки соответствия.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19 августа 2009 г. № 1191-р

ПЕРЕЧЕНЬ

национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,

в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения

технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту"

и осуществления оценки соответствия

| Подтверждаемые требования технического регламента |  |  | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Отбор проб |  |  | ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". ГОСТ Р 52659-2006 "Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб" (применим в отношении топлива для реактивных двигателей, соответствующего ГОСТ Р 52050-2006 "Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet A-1). Технические условия") |
| 2. Содержание сероводорода |  |  | ГОСТ 10585-99 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия" |
| 3. Стабильность к окислению |  |  | ГОСТ 6667-75 "Бензины авиационные. Метод определения периода стабильности" |
| Требования к характеристикам автомобильного бензина (приложение № 1) |  |  |  |
| 4. Массовая доля серы |  |  | ГОСТ Р 51947-2002 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 2) ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) "Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 3, класса 4, класса 5) ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 "Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции" |
| 5. Объемная доля бензола |  |  | ГОСТ Р 52714-2007 "Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 12177-2008 "Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом" ГОСТ Р 51930-2002 "Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии" |
| 6. Концентрация железа |  |  | ГОСТ Р 52530-2006 "Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа" |
| 7. Концентрация марганца |  |  | ГОСТ Р 51925-2002 "Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии" |
| 8. Концентрация свинца |  |  | ГОСТ Р 51942-2002 "Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии" ГОСТ Р ЕН 237-2008 "Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) |
| 9. Массовая доля кислорода |  |  | ГОСТ Р ЕН 13132-2008 "Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 1601-2007 "Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID)" |
| 10. Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых |  |  | ГОСТ Р 52714-2007 "Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 52063-2003 "Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции" |
| 11. Октановое число по исследовательскому методу |  |  | ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 8226-82 "Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа" |
| 12. Октановое число по моторному методу |  |  | ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 511-82 "Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа" |
| 13. Давление паров |  |  | ГОСТ 1756-2000 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008 "Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)" |
| 14. Объемная доля оксигенатов |  |  | ГОСТ Р ЕН 13132-2008 "Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 1601-2007 "Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID)" ГОСТ Р 52256-2004 "Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии" |
| Требования к характеристикам дизельного топлива (приложение № 2) |  |  |  |
| 15. Массовая доля серы |  | ГОСТ Р 51947-2002 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 2) ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) "Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 3, класса 4, класса 5) ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 "Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции" |  |
| 16. Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 "Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 6356-75 "Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле" |  |
| 17. Фракционный состав |  | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-99 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава" |  |
| 18. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ Р ЕН 12916-2008 "Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции" |  |
| 19. Цетановое число |  | ГОСТ Р 52709-2007 "Топлива дизельные. Определение цетанового числа" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 3122-67 "Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа" |  |
| 20. Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 "Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре" |  |
| 21. Смазывающая способность |  | ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 "Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний" |  |
| Требования к характеристикам топочного мазута (приложение № 3) |  |  |  |
| 22. Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947-2002 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 1437-75 "Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы" |  |  |
| 23. Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 "Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле" |  |  |
| Требования к характеристикам топлива для реактивных двигателей (приложение № 4) |  |  |  |
| 24. Кинематическая вязкость при температуре минус 20°С |  | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) "Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости" |  |
| 25. Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) "Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации" (метод Б применяется при возникновении спорных ситуаций) |  |
| 26. Температура замерзания |  | ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) "Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 52332-2005 "Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации методом автоматического фазового перехода" |  |
| 27. Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 "Топлива для реактивных двигателей. Технические условия" (пункт 4.5) |  |
| 28. Фракционный состав |  | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-99 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава" |  |
| 29. Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 "Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. Определение максимальной высоты некоптящего пламени" |  |
| 30. Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 "Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле" |  |
| 31. Объемная доля ароматических углеводородов |  | ГОСТ Р 52063-2003 "Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции" |  |
| 32. Содержание фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 "Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей" |  |
| 33. Массовая доля общей серы |  | ГОСТ Р 51947-2002 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 51859-2002 "Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом" |  |
| 34. Массовая доля меркаптановой серы |  | ГОСТ Р 52030-2003 "Нефтепродукты. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 17323-71 "Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием" |  |
| 35. Термоокислительная стабильность |  | ГОСТ Р 52954-2008 "Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин. Метод JFTOT" |  |
| 36. Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 25950-83 "Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости" |  |
| Требования к характеристикам авиационного бензина (приложение №5) |  |  |  |
| 37. Октановое число (бедная смесь) |  | ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 511-82 "Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа" |  |
| 38. Сортность (богатая смесь) |  | ГОСТ 3338-68 "Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси" |  |
| 39. Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) "Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации" |  |
| 40. Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 1012-72 "Бензины авиационные. Технические условия» (пункт 2.6) |  |
| 41. Цвет |  |  |  |
| 42. Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров" |  |
| 43. Фракционный состав |  | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-99 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава" |  |
| 44. Содержание фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 "Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей" |  |
| 45. Массовая доля серы |  | ГОСТ Р 51947-2002 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 51859-2002 "Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом" |  |
| 46. Массовая доля серы |  | ГОСТ Р 51947-2002 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 1437-75 "Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы" |  |
| 47. Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 "Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 6356-75 "Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле" |  |