|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****ТĂВАЙ РАЙОНĚ**  |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН**  |
|  **ТУРИКАС ТУШКИЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН** **АДМИНИСТРАЦИЙĚ** **ЙЫШĂНУ**02.07.2018 35 № Турикас Тушкил ялě | **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ШИМКУССКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**02.07.2018 № 35село Шимкусы |

Об утверждении «Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды(централизованных) систем водоснабжения»

 Во исполнении Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды", Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шимкусского сельского поселения, администрация Шимкусского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

 1. Утвердить прилагаемую «Рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды (централизованных) систем водоснабжения (Рабочая программа прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Шимкусского сельского поселения П.И.Захаров

Приложение

к постановлению администрации

Шимкусского сельского поселения

 от 02.07.2018 № 35

      «Утверждаю»

                                                       глава Шимкусского сельского

поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Захаров П.И.

02.07.2018 года

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**

**ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (централизованных) СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями раздела 3 и п.4.3 СП 1.1.1058-01. Пункт 4.3. учитывает требования к рабочей программе,   изложенные в СанПиН 2.1.4.1074-01 и МУ 2.1.4.682-97.

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г.

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, Гигиенические, технические требования и правила выбора»

МУК 4.2.1010 - 01 “Санитарно — микробиологический анализ питьевой воды”

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

3. Перечень работ и услуг, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке и лицензированию: пользование недр для добычи питьевой воды, осуществление эксплуатации систем водоснабжения и обеспечение населения питьевой водой.

Добыча воды из глубинных водозаборных скважин, подача воды потребителям через водопроводную сеть

4. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные настоящими санитарными правилами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | показатели | периодичность | НТД |
| -Скважина по ул. Ленина- вода из артскважины  | Санитарно-гигиенические(водородный показатель, нитраты, сухой остаток, хлориды, железо, фториды, нефтепродукты) Микробиологические (ТКБ, ОКБ, ОМЧ) | - 1 раз в год      | п.3.3*СанПиН 2.1.4.1074-01* |
| -Скважина по ул. Гагарина - вода из артскважины | Санитарно-гигиенические(водородный показатель, нитраты, сухой остаток, хлориды, железо, фториды, нефтепродукты) Микробиологические (ТКБ, ОКБ, ОМЧ) | -1 раз в год  | п.3.3*СанПиН 2.1.4.1074-01* |

5. Формы учета и отчетности, связанные с осуществлением производственного контроля: протоколы по результатам лабораторных исследований проб воды, журналы регистрации аварийных ситуаций или технических нарушений, учета проведения профилактических мероприятий на системах водоснабжения, личные медицинские книжки установленного образца с отметкой прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения, справка об аттестации должностного лица или руководителя.

6. По п. 3.6. СП 1.1.1058-01 для данного вида деятельности основными мероприятиями будут:

Обеспечение защиты мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения путем организации мероприятий на территории первого пояса ЗСО в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов учреждений госсанэпидслужбы территории:

- Периодическое отключение электроэнергии.

- Поломка электронасоса.

- Порыв водопроводной сети.

8. Другие мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнения санитарно - противоэпидемических (профилактических)  мероприятий:

1. План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

2. Система оповещения учреждений ТУ «Роспотребнадзора»:

3. Наличие проекта ЗСО (указать №  заключения  и дату согласования при наличии указанного проекта). При отсутствии  разработку проекта включить в план мероприятий по улучшению качества питьевой воды.

5. Контроль за выполнением мероприятий по первому поясу (согласно п. 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02).