|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****ВАРНАР РАЙОНĚ**  |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** ВУРНАРС**КИЙ РАЙОН**  |
| **КЕСЕН КИПЕК****ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН****АДМИНИСТРАЦИЕ** ЙЫШАНУ«10» =у 2018г. №26 КЕСЕН КИПЕКсали | **АДМИНИСТРАЦИЯ** **МАЛОЯУШСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ** ПОСТАНОВЛЕНИЕ«10» мая 2018г. № 26с. МАЛЫЕ ЯУШИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении перечня средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона №122-ФЗ « О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 « Правила противопожарного режима в Российской федерации» в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов» и в целях повышения противопожарной устойчивости на территории Малояушского сельского поселения администрация Малояушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов (приложение)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Малояушского сельского поселения: С.К.Волков

Приложение

 Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов

|  |
| --- |
| Для индивидуального жилого дома |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 4 литров | 1 шт. |
| 2. | Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) | 1 шт. |
|  | Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов иметь |  |
| 3. | Ведро | 2 шт. |
| 4. | Топор | 1 шт. |
| 5. | Лопата | 1 шт. |
| 6. | Лестница | 1 шт. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |