| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЭЛĔК РАЙОНĚН ШЕМШЕШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШАНУ 27.06.2018г.№145 Шемшеш сали |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ШУМШЕВАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ 27.06.2018г.№145 с.Шумшеваши |

Об утверждении плана работы по

обеспечению пожарной безопасности

на территории Шумшевашского

сельского поселения

Рассмотрев  постановление №30 о назначении административного наказания, выданного главным инспектором Аликовского района по пожарному надзору — начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Аликовскому району УНД  и ПР Главного управления МЧС России по  Чувашской Республике майора внутренней службы Прокопьева В.И. от 08 июня 2018 года и во устренение выявленных нарушений требований пожарной безопасноти  Собрание депутатов Шумшевашского сельского поселения Аликовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории Шумшевашского сельского поселения до 2021 года. (Приложение 1)

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете Шумшевашского сельского поселения «Шумшевашский вестник».

Глава Шумшевашского

сельского поселения                                                                                                    В.Н. Марков

Утвержден

решением Собрания депутатов

Шумшевашского сельского

поселения Аликовского района

от 27.06.2018 г.   № 145

План  мероприятий

по устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории Шумшевашского сельского поселения до 2021 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подьездных путей с площадками (пирсами) с твердым покрытием, размером не менее 12х12 метров, для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения | По мере возможности до 2021 года | Бюджет сельского поселения, внебюджетные средства | Марков В.Н. - глава Шумшевашского сельского поселения |
| 2 | Обустройство пожарными кранами водонапорных башен, находящихся в деревнях Шафранчик, Большие Атмени, Выла-Базар, Караклово, выс. Атмень | По мере возможности до 2021 года | Бюджет сельского поселения, внебюджетные средства | Марков В.Н. - глава Шумшевашского сельского поселения |
| 3 | Установка средств оповещения населения о пожаре (сирены и другие технические сигнальные средства, в том числе осуществление передачи речевой информации для населения) | По мере возможности до 2021 года | Бюджет сельского поселения, внебюджетные средства | Марков В.Н. - глава Шумшевашского сельского поселения |