| Конарский вестник | 2019 август 12 |  |
| --- | --- | --- |
| Газета основана 24 мая 2011 года |  |  |
|  | №19 |  |

Прокуратурой Цивильского района выявлены нарушения законодательства об охране вод.

Прокуратурой Цивильского района совместно с ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе проведена проверка исполнения законодательства об охране вод при эксплуатации очистных сооружений в деятельности администрации Конарского сельского поселения Цивильского района.

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения законодательства в деятельности администрации указанного сельского поселения.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение указанных норм законодательства с очистных сооружения, находящиеся на территории 
п. Конары Цивильского района Чувашской Республики допускается сброс сточных вод в водоем без обеззараживания.

Кроме того, на указанные очистные сооружения не установлены нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Также водопользователем не обеспечивается контроль состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов.

По указанным основаниям в отношении главы администрации Конарского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 6.3 КоАП, а также внесено представление.

Указанные акты реагирования находятся на рассмотрении.

| Периодическое печатное издание «Конарский вестник» Адрес редакционного совета и издателя: 429907, п. Конар ул.Николаева д.16/2 Email: sao-kon@zivil.cap.ru | Учредитель Администрация Конарского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Председатель редакционного совета - главный редактор Григорьева М. Н. Тираж 20 экз. Объём 1 п.л. формат А 4 Распространяется бесплатно |
| --- | --- | --- |