Приложение №1

к Конкурсной документации

**АКТ  
о состоянии общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д.12 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | **-** |
| 3. Серия, тип постройки | Кирпичный многоэтажный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1959 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета: | - |
| 6. Степень фактического износа | Аварийный |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 этажа |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |
| 12. Наличие мансарды | Нет |
| 13. Наличие мезонина | Нет |
| 14. Количество квартир | 8 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 1074 куб. м |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: | 231,50 кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 231,50 кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 34,60 кв. м |
| 20. Количество лестниц | 1 |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки); | 34,60 кв. м |
| 21. Уборочная площадь общих коридоров; | Нет данных |
| 22. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы); | Нет данных |
| 23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | Нет данных |
| 24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Нет данных |

**II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | Бутовый | Аварийное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Аварийное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | Аварийное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Аварийное |
|  | междуэтажные | Деревянные |
|  | подвальные | - |
| 5. | Крыша | Скатная | Аварийное |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Есть | Аварийное |
|  | двери | Есть | Аварийное |
|  | лестницы | Есть | Аварийное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная | Штукатурка | Аварийное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | - |  |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | Нет данных | - |
|  | сигнализация | Нет данных | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Есть | Аварийное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | Есть | Аварийное |
|  | холодное водоснабжение | Есть | Аварийное |
|  | горячее водоснабжение | Централизованное | Аварийное |
|  | водоотведение | Есть | Аварийное |
|  | газоснабжение | Есть | Аварийное |
|  | отопление | Централизованное | Аварийное |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | отопление |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Есть | Аварийное |

|  |
| --- |
| Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальник |
| (должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать |
| Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи |
| техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | В. И. Филиппов |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.