Приложение № 1

к Конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Таушкасинского

сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Соловьев Андрей Геннадьевич

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

429910, Чувашская Республика,

Цивильский район,

д. Таушкасы,

ул. Школьная, д.6

тел/факс.(883545) 64-9-25

электронный адрес:

zivil_taush@cap.ru

факс, адрес электронной почты)

___________________________________________

( подпись)

| “ | 03 | ” | февраля | 2020 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Шоссейная, дом №3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  21:20:080703:216

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета    44%

6. Степень фактического износа  44%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                      непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем       2335          куб. м

а) надземная часть   _______________  куб. м;

б) подземная часть   _________________  куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                    602 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                      543,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	58,8	кв. м

20. Количество лестниц    2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)               	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                                      	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, цокольные этажи, чердаки, технические подвалы)                 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                   2768 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  21:20:080703:210

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бет. лент. | ветхое |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Ж/б плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | простые, стеклопакет | удовлетворительные |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительные |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, побелка, окраска, | ветхое |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет | - |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет | - |
| телефонные сети и оборудование | нет | - |
| сети проводного радиовещания | нет | - |
| сигнализация | нет | - |
| мусоропровод | нет | - |
| лифт | нет | - |
| вентиляция | есть | ветхое |
| автоматизированная система дымоудаления | нет | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | ветхое |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | есть | неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет | - |
| канализация | есть | ветхое |
| водоотведение | есть | Удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление | индивидуальное | Хорошее |
| калориферы | нет | - |
| АГВ | нет | - |
| Общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов Автоматизированный пожарный насосный узел Автоматизированная насосная установка повышения давления на хоз. и питьевые нужды | нет нет нет | - - |
| Пожарный кран | нет | - |
| Пожарный шланг (рукав) | нет | - |
| 11. Крыльцо | нет | - |

Глава администрации Таушкасинского сельского поселения

|  |  | А.Г.Соловьев |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

“03”   февраля 2020 г.

М.П.