Приложение №1

к Конкурсной документации

**АКТ  
о состоянии общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.34/8 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | Многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 1961 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета: | - |
| 6. Степень фактического износа |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 4 |
| 10. Наличие подвала | Имеется |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |
| 12. Наличие мансарды | Нет |
| 13. Наличие мезонина | Нет |
| 14. Количество квартир | 48 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 8438,0 куб. м |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: | 2465,5 кв. м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир)  жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | 1911,3 кв. м |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1302,0 кв. м |
| 20. Количество лестниц | 3 |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки); | 322,0 кв. м |
| 21. Уборочная площадь общих коридоров; |  |
| 22. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы); | 980,0 кв. м |
| 23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 856 кв. м. |
| 24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 21:01:020101:169 |

**II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | Нет данных | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Нет данных |  |
| 3. | Перегородки | Нет данных |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Нет данных |  |
|  | междуэтажные | Нет данных |
|  | подвальные | Нет данных |
| 5. | Крыша | Нет данных |  |
| 6. | Полы | Нет данных |  |
| 7. | Проемы | Нет данных |  |
|  | окна | Нет данных |  |
|  | двери | Нет данных |  |
|  | лестницы | Нет данных |  |
|  | (другое) | Нет данных |  |
| 8. | Отделка | Нет данных |  |
|  | внутренняя | Нет данных |  |
|  | наружная | Нет данных |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | Лифт |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | Есть |  |
|  | холодное водоснабжение | Есть |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | Есть |  |
|  | газоснабжение | Есть |  |
|  | отопление | Централизованное |  |
|  | Печи |  |  |
|  | Калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | Отопление |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Есть |  |

|  |
| --- |
| И.о начальника Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи |
| (должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать |
| администрации города Чебоксары |
| техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д.С. Денисов |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.