|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чãваш Республики **Муркаш районĕн**  **Турай**  **ял поселенийĕн**  **администрацийĕ**  **ЙЫШÃНУ**  **29.10.2021 ç. № 33**  **Анаткас ялĕ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **Тораевского**  **сельского поселения**  **Моргаушского района** ПОСТАНОВЛЕНИЕ **29.10.2021 г. № 33**  **д. Анаткасы** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **О закреплении, содержании и эксплуатации противопожарного водоснабжения на территории Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики** |

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях успешного тушения пожаров, поддерживая в исправном состоянии и постоянной готовности к использованию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики **постановляет**:

1. Утвердить перечень противопожарного водоснабжения водоисточников (водоемы, гидранты), расположенных на территории Тораевского сельского поселения (приложение №1).

2. Контоль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тораевского сельского поселения Е.В. Орлов

Приложение №1

Утвержден постановлением администрации

Тораевского сельского поселения

от 29.10.2021 №33

Перечень противопожарных водоисточников, расположенных на территории

Тораевского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения | Наименование организации |
|  | С. Тораево ул. Кирова восточнее 100 м. от д.№37  искусственный водоем, V=1000 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | С. Тораево ул. Луговая севернее 50 м. от дома №3  искусственный водоем, V=100 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | С. Тораево ул. Базарная д. №8 на территории Тораевской участкой больницы  подземный пожарный водоем | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии |
|  | С. Тораево ул. Кирова около д. №23  пожарный гидрант в колодце водопровода | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сюлово ул. Школьная западнее от дома №15а  искусственный водоем, | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сюлово ул. Колхозная около д. №18, 34, 43  пожарный гидрант в колодце водопровода | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сюлово ул. Школьная д. №18 на территории МБОУ «Тораевская СОШ»  подземный пожарный водоем | МБОУ «Тораевская СОШ» Моргаушского района ЧР |
|  | Д. Ойкасы ул. Металлист западнее 60м. от дома №26  искусственный водоем, V=300 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сяран-Сирмы при въезде в населенный пункт справа  водонапорная башня, V=10 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сяран-Сирмы ул. Зеленая западнее 200 м. от д. №30  искусственный водоем, V=300 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Большие Токшики в середине населенного пункта  искусственный водоем, V=1000 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сюткюль ул. Овражная в середине улицы  искусственный водоем, V=300 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сене-Хресчень при въезде в населенный пункт  искусственный водоем, V=1000 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Анаткасы в середине населенного пункта  искусственный водоем, V=1000 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Анаткасы ул. Орлова около д. №10, 34  Пожарный гидрант в колодце водопровода | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Анаткасы ул. Березовая напротив дома №11  Пожарный гидрант в колодце водопровода | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Анаткасы ул. Колхозная д. №3 радом со спортзалом  Пожарный гидрант в колодце водопровода | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Демкино ул. им. Суворова южнее 50 м. от дома №9  искусственный водоем | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Демкино в конце населенного пункта, севернее  водонапорная башня, V=10 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Тойшево между улицами Володарского и Мартынова  искусственный водоем | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Тойшево ул. Советская западнее от дома №8  водонапорная башня, V=15 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |
|  | Д. Сятракасы ул. им.К.Данилова севернее населенного пункта за домом №20  искусственный водоем, V=1000 м³ | Администрация Тораевского сельского поселения |