| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЭЛ,К РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЙĂЛКĂШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 20.04.2018 28№ Йёлкёш ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛГЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.04.2018 № 28 деревня Илгышево |

Об утверждении перечня первичных                                                                                     средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Во исполнения Федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 08.08..04г. №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применением федеральных законов « О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон « Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения администрация Илгышевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 1).

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Илгышевского

сельского поселения                                                                А.В. Павлов

Приложение к постановлению администрации

Илгышевского сельского поселения

от 20.05.2018 г. № 28

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Илгышевского сельского поселения

1. Населенные пункты сельского поселения должны иметь не менее двух  звуковых сигнализаций ( электросирену)    для оповещения людей при пожаре.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. В населенных пунктах поселения на стендах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.