О создании комиссии к отопительному сезону на 2021-2022 г.г.

Назначить комиссию  по Большечеменвскому сельскому поселению о готовности  котельной  к  работе  в осенне-зимний  период   2021 - 2022 г.г.  в составе:

Председатель комиссии –  глава  администрации  Большечеменевского сельского поселения   Чегаев А.А.

Члены  комиссии:

1. Начальник Батыревского г/участка  Шамбазов М.Ф. (по согласованию)

2. Ответственный за эксплуатацию котельной -  Мышов О.С. (по согласованию)

Глава администрации

Большечеменевского сельского поселения                                                          А.А. Чегаев

## АКТ

проверки готовности в осенне-зимний  период   2021/ 2022 гг.

с. Большое Чеменево                                                                                 «09» сентября  2021 г.

Комиссия, назначенная  распоряжением администрации Большечеменевского сельского поселения

от 09.09.2021 г. №21 на основании «Положения об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»

провела проверку

в котельной администрации Большечеменевского сельского поселения

(наименование организации (предприятия или подразделения организации )

и установила :

Выполнены  условия готовности котельной к работе в осенне-зимний период  2021-2022 г.г.

1. Имеется лицензия по эксплуатации ОПО систем газораспределения и газопотребления

2.  Схема газовой разводки выполнена, нанесены условные обозначения арматуры,

соответствует действительности, оформлена соответствующими  схемами

3..  Инструкции по эксплуатации газового оборудования котельной имеется

утверждена ________________________________________________________________

подписана _________________________________________________________________

4. Оперативный журнал котельной по установленной форме                            имеется

5. Копия протокола проверки знаний обслуживающего персонала котельной имеется

6. Удостоверение  на право работы в газифицированной котельной у       обслуживающего персонала      (прилагаются копии ____     шт.)

7. График работы обслуживающего персонала 	имеется

8.  Регистрация обслуживающего персонала                                                       имеется

9.  Регистрация котла в котлонадзоре                                                               не требуется

10. Копия приказа на назначение ответственного за газовое, тепловое , электрохозяйство    ( прилагается)

11.Состояние взрывоопасности освещения                                                    исправное

12 Состояние приточной, вытяжной  вентиляции                                          прилагается акт

13  Состояние помещение котельной   	___________________________________________

14 Наличие актов промывки и гидроиспытания  системы отопления _____________________

15. Наличие и состояние противопожарного инвентаря (лом, лопата, багор, песок,          огнетушитель, топор, кошма)    имеются

16. Наличие и состояние индивидуальных средств защиты (коврики диэлектрические, перчатки диэлектрические, аптечка)                прилагается копия акта

17. Наличие и состояние рабочего места (стол, стул, часы)   имеются

18. Наличие и состояние средств связи и сигнализации ____________________________

19. Наличие списков необходимых телефонов____________________________________

20. Наличие комплекта инструментов___________________________________________

21. Состояние обмуровки и футеровки котла  удовлетворительно

22. Наличие актов о пригодности эксплуатации дымоходов прилагается акт

23. Наличие и состояние КИП и А________________________________________________

24. Состояние газовых счетчиков (дата госповерки)  _________________прилагается копии паспорта счетчика, свидетельство госповерки

25. Свидетельства о гос. поверке СОУ-1, СТГ-1, СГГ-6._____________ прилагается

27. Сведения по профилактическим испытаниям электроустановок ___________________

_____________________________________________________________________________

28. Удостоверения ответственного лица предъявлять

27. Сведения о выполнении предписаний ________________________________________

Вывод: Газифицированная котельная администрации Большечеменевского сельского поселения подготовлена к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и имеет право на получение паспорта готовности

# Председатель комиссии: глава  администрации

# Большечеменевского сельского поселения                 _____________         А.А. Чегаев

Члены комиссии:

Ответственный за эксплуатацию котельной         _____________         О.С. Мышов

Начальник Батыревского участка филиала

АО «Газпром газораспределение г.Чебоксары»

в г.Канаше                                                                        _____________         М.Ф. Шамбазов

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

_______________________                         ___________           _____________ (должность руководителя организации)                               (подпись)                                        (Фамилия И.О.)

## АКТ

проверки готовности   котельной Бакашевского СДК в осенне-зимний  период   2021/ 2022 гг.

д. Бакашево                                                                                                «09» сентября  2021 г.

Комиссия, назначенная  распоряжением администрации Большечеменевского сельского поселения

от 09.09.2019 г. №21 на основании «Положения об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»

провела проверку

в котельной Бакашевского СДК

(наименование организации (предприятия или подразделения организации )

и установила :

Выполнены  условия готовности котельной к работе в осенне-зимний период  2021-2022 г.г.

1. Имеется лицензия по эксплуатации ОПО систем газораспределения и газопотребления

2.  Схема газовой разводки выполнена, нанесены условные обозначения арматуры,

соответствует действительности, оформлена соответствующими  схемами

3..  Инструкции по эксплуатации газового оборудования котельной имеется

утверждена ________________________________________________________________

подписана _________________________________________________________________

4. Оперативный журнал котельной по установленной форме                            имеется

5. Копия протокола проверки знаний обслуживающего персонала котельной имеется

6.Удостоверение  на право работы в газифицированной котельной у       обслуживающего персонала      (прилагаются копии ____     шт.)

7. График работы обслуживающего персонала 	имеется

8.  Регистрация обслуживающего персонала                                                       имеется

9.  Регистрация котла в котлонадзоре                                                               не требуется

10. Копия приказа на назначение ответственного за газовое, тепловое , электрохозяйство    ( прилагается)

11.Состояние взрывоопасности освещения                                                    исправное

12 Состояние приточной, вытяжной  вентиляции                                          прилагается акт

13  Состояние помещение котельной   	___________________________________________

14 Наличие актов промывки и гидроиспытания  системы отопления _____________________

15. Наличие и состояние противопожарного инвентаря (лом, лопата, багор, песок,          огнетушитель, топор, кошма)    имеются

16. Наличие и состояние индивидуальных средств защиты (коврики диэлектрические, перчатки диэлектрические, аптечка)                прилагается копия акта

17 Наличие и состояние рабочего места(стол, стул, часы)   имеются

18. Наличие и состояние средств связи и сигнализации ____________________________

19. Наличие списков необходимых телефонов____________________________________

20. Наличие комплекта инструментов___________________________________________

21. Состояние обмуровки и футеровки котла  удовлетворительно

22. Наличие актов о пригодности эксплуатации дымоходов прилагается акт

23. Наличие и состояние КИП и А________________________________________________

24. Состояние газовых счетчиков (дата госповерки) __________________прилагается копии паспорта счетчика, свидетельство госповерки

25. Свидетельства о гос. поверке СОУ-1, СТГ-1, СГГ-6._____________ прилагается

27. Сведения по профилактическим испытаниям электроустановок ___________________

_____________________________________________________________________________

28. Удостоверения ответственного лица предъявлять

27. Сведения о выполнении предписаний ________________________________________

Вывод: Газифицированная котельная  Бакашевского СДК

подготовлена к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и имеет право на получение паспорта готовности

# Председатель комиссии: глава  администрации

# Большечеменевского сельского поселения                 _____________         А.А. Чегаев

Члены комиссии:

Ответственный за эксплуатацию котельной         _____________         О.С. Мышов

Начальник Батыревского участка филиала

АО «Газпром газораспределение г.Чебоксары»

в г.Канаше                                                                        _____________         М.Ф. Шамбазов

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

_______________________                         ___________           _____________ (должность руководителя организации)                               (подпись)                                        (Фамилия И.О.)

# Text boxes

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТАРЬЕЛ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| АСЛĂ ЧЕМЕН ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ХУШУ 2021 ç.авăн уйăхĕн 09-мĕшĕ 21-№ Аслă Чемен ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЧЕМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ «09» сентября 2021 г. №21 село Большое Чеменево |