| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔ АТНАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ЙЫШĂНУ 18.06.2021 №1 Атнар сали |  | РЕШЕНИЕ 18.06.2021 №1 с. Атнары |

### О  рассмотрении представления  отделения

### надзорной деятельности и профилактической

### работы по Красночетайскому  району

### от 28.05.2021 № 146 -4-6-14-44

### В соответствии требований ст.63 Федерального закона от  22.07.2008 № 123- ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ( утв.  постановлением Правительства  Российской Федерации от 16.09.2020 №1479),п.911 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» , представления  отделения

### надзорной деятельности и профилактической работы по Красночетайскому  району

### от 28.05.2021 № 146 -4-6-14-44  Собрание депутатов Атнарского сельского поселения

#### Красночетайского района Чувашской Республики  РЕШИЛО:

- Администрацию Атнарского сельского поселения обязать создать на территории поселка Черемушки Красночетайского района Чувашской Республики искусственный водоем для забора воды в целях пожаротушения  и разворотную площадку  с твердым покрытием размером 12х 12 метров  до 01.09.2021 года.

- Ходатайствовать  перед администрацией Красночетайского района и Собранием депутатов Красночетайского района о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для установки звукового сигнализатора для оповещения людей при пожаре.

- Главу администрации Атнарского сельского поселения объявит замечание за ненадлежащее исполнение свих должностных обязанностей в части исполнения требований ст.63 Федерального закона от  22.07.2008 № 123- ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ( утв.  постановлением Правительства  Российской Федерации от 16.09.2020 №1479),п.911 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

##### Председатель Собрания  депутатов

##### Атнарского сельского поселения                                                 А.В.Башкиров