Справка «О качестве и безопасности питьевой воды в Моргаушском районе

за  2021 год».

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды в Моргаушском районе проводится в 1 точке:

- Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д.25 (водоразборная колонка).

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2021г. из водоразборной колонки по ул. Чапаева, д.25 с. Моргауши по органолептическим, обобщенным, микробиологическим, неорганическим показателям, питьевая вода в распределительной сети с. Моргауши не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 2,72град | 0,14ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,8 |  |
|  | Окисляемость перманганатная | 0,32мг/дм3 | 0,06ПДК |
| Микробиологические | ТКБ, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,14мг/дм3 | 0,47ПДК |

- Общее количество водопроводов, размещенных на территориях сельских поселений, предприятий и учреждений Моргаушского района составляет 156. Всего из распределительной сети Моргаушского района за 2021г. лабораторией филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» было исследовано 145 проб водопроводной воды на санитарно-химические показатели. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в распределительной сети водопроводов в 2021 году составил 10,3% (15 нестандартных проб).

- Нестандартные пробы питьевой воды регистрировались в 11 случаях по мутности, в 11 случаях по содержанию железа, в 6 случаях по бору и в 2 случаях по литию. Нестандартная мутность регистрировалась от 2,0мг/дм3 до 8,2мг/дм3, то есть превышение ГН составляло от 1,3 до 5,5 раза. Нестандартное содержание железа в питьевой воде составляло от 0,34мг/дм3 до 0,78мг/дм3 и превышало ГН в 1,1 – 2,6 раза. Содержание бора в нестандартных пробах составило 0,67мг/дм3 – 1,53мг/дм3, и превышение гигиенических норм составило в 1,34 – 3,06 раза. Содержание лития в нестандартных пробах составило 0,045мг/дм3 и превысило ГН в 1,5 раза. Пробы нестандартные были отобраны в рамках ПЛК и ГСН в деревнях Александровского сельского поселения, Орининского сельского поселения, Сятракасинского сельского поселения, МБОУ «Орининская СОШ», МБОУ «Большекарачкинская ООШ», ДОЛ ООО СОК «Солнышко».

- Из отобранных 258 проб питьевой воды из распределительной сети на микробиологические показатели 2 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам (обнаружены ОКБ и ТКБ в 1 случае и в 1 случае – ОКБ), удельный вес нестандартных проб составил 0,77%. Нестандартные пробы по микробиологическим показателям были отобраны в д. Нискасы.

- По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» питьевая вода соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим, обобщенным показателям.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,22мг/дм3 | 0,15ПДК |
|  | цветность | 2,3град | 0,1ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,8 |  |
|  | жесткость | 4,6градЖ | 0,66ПДК |
|  | Общая минерализация | 335мг/дм3 | 0,33ПДК |
|  | окисляемость | Ниже чувствительности метода |  |
| Микробиологические | ОМЧ | 0 |  |
|  | ОКБ и ТКБ | В 2 пробах из 258 обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Нитриты | 0,01 | 0,003ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 2,4мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Бор | 0,5мг/дм3 | 1,0ПДК |
|  | Железо | 0,1мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Кадмий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Свинец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Медь | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Марганец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Мышьяк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сульфаты | 42,9мг/дм3 | 0,09ПДК |
|  | Фтор | 0,05 | 0,03ПДК |
|  | Хлориды | 19,5мг/дм3 | 0,06ПДК |
|  | Цинк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Ртуть | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Бериллий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Хром | Ниже чувствительности метода |  |