Справка «О качестве и безопасности питьевой воды в Моргаушском районе

за  2021 год».

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды в Моргаушском районе проводится в 1 точке:

- Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, д.25 (водоразборная колонка).

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2021г. из водоразборной колонки по ул. Чапаева, д.25 с. Моргауши по органолептическим, обобщенным, микробиологическим, неорганическим показателям, питьевая вода в распределительной сети с. Моргауши не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 2,72град | 0,14ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,8 |  |
|  | Окисляемость перманганатная | 0,32мг/дм3 | 0,06ПДК |
| Микробиологические | ТКБ, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,14мг/дм3 | 0,47ПДК |

Общее количество водопроводов, размещенных на территориях сельских поселений, предприятий и учреждений Моргаушского района составляет 156. Всего из распределительной сети Моргаушского района за 2021г. лабораторией филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» было исследовано 145 проб водопроводной воды на санитарно-химические показатели. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в распределительной сети водопроводов в 2021 году составил 10,3% (15 нестандартных проб).

Нестандартные пробы питьевой воды регистрировались в 11 случаях по мутности, в 11 случаях по содержанию железа, в 6 случаях по бору и в 2 случаях по литию. Нестандартная мутность регистрировалась от 2,0мг/дм3 до 8,2мг/дм3, то есть превышение ГН составляло от 1,3 до 5,5 раза. Нестандартное содержание железа в питьевой воде составляло от 0,34мг/дм3 до 0,78мг/дм3 и превышало ГН в 1,1 – 2,6 раза. Содержание бора в нестандартных пробах составило 0,67мг/дм3 – 1,53мг/дм3, и превышение гигиенических норм составило в 1,34 – 3,06 раза. Содержание лития в нестандартных пробах составило 0,045мг/дм3 и превысило ГН в 1,5 раза. Пробы нестандартные были отобраны в рамках ПЛК и ГСН в деревнях Александровского сельского поселения, Орининского сельского поселения, Сятракасинского сельского поселения, МБОУ «Орининская СОШ», МБОУ «Большекарачкинская ООШ», ДОЛ ООО СОК «Солнышко».

Из отобранных 258 проб питьевой воды из распределительной сети на микробиологические показатели 2 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам (обнаружены ОКБ и ТКБ в 1 случае и в 1 случае – ОКБ), удельный вес нестандартных проб составил 0,77%. Нестандартные пробы по микробиологическим показателям были отобраны в д. Нискасы.

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» питьевая вода соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим, обобщенным показателям.

Среднегодовые уровни показателей:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,22мг/дм3 | 0,15ПДК |
|  | цветность | 2,3град | 0,1ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,8 |  |
|  | жесткость | 4,6градЖ | 0,66ПДК |
|  | Общая минерализация | 335мг/дм3 | 0,33ПДК |
|  | окисляемость | Ниже чувствительности метода |  |
| Микробиологические | ОМЧ | 0 |  |
|  | ОКБ и ТКБ | В 2 пробах из 258 обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Нитриты | 0,01 | 0,003ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 2,4мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Бор | 0,5мг/дм3 | 1,0ПДК |
|  | Железо | 0,1мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Кадмий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Свинец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Медь | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Марганец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Мышьяк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сульфаты | 42,9мг/дм3 | 0,09ПДК |
|  | Фтор | 0,05 | 0,03ПДК |
|  | Хлориды | 19,5мг/дм3 | 0,06ПДК |
|  | Цинк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Ртуть | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Бериллий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Хром | Ниже чувствительности метода |  |