| «Согласовано» Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе ________________ Т.Г. Гермонова подпись Ф.И.О. «______»_____________________2021 г. м.п. | «Утверждаю» Глава администрации Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики ________________________ А.Г. Соловьев подпись Ф.И.О. «______» ______ 2021 г. М.П. |
| --- | --- |

Программа

производственного контроля качества воды систем централизованного питьевого водоснабжения Таушкасинского сельского поселения Цивильского района

Чувашской Республики

на 2021-2025 годы

1. Пояснительная записка

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя): Таушкасинское сельское поселение Цивильского района Чувашской Республики.

Юридический адрес: 429910, Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Таушкасы, ул. Школьная, д.6.

Фактический адрес: 429910, Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Таушкасы, ул. Школьная, д.6.

Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия:  Соловьев А.Г, тел. с. 8 9051978325.

Количество работников водопроводных сооружений, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей: 1, в  т.ч. женщин 0.

Вид деятельности: В состав Таушкасинского сельского поселения входит 7 населенных пунктов.

Централизованные системы водоснабжения имеют д. Таушкасы, д. Байгеево, д. Торваши, д. Опнеры, водоснабжение д. Антраки, д. Тюнзыры, д. Имбюрти обеспечиваются от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоснабжение д. Байгеево осуществляется из одной артезианской скважины по улицам Луговая, Братьев Афонских, Средняя, Верхняя, Учительская,

Водоснабжение д. Торваши осуществляется из открытого источника (каптаж) по улицам Центральная, Анишкасы, Цивильская.

Водоснабжение д. Опнеры осуществляется из одной скважины по улицам Пушкина и Свердлова.

Водоснабжение в д. Таушкасы по улицам Шоссейная, Школьная, Молодежная, Шуркасы, Колхозная, Малые Кадыши, Анишбоси осуществляется из скважин ООО «Авангард» Цивильский Бекон».

Водоснабжение в д. Таушкасы по улицам Центральная, Советская, Мостовая, Большие Кадыши осуществляется из скважины  АО «Агрофирма « Куснар».

Ответственный за проведение производственного контроля специалист-эксперт администрации Таушкасинского сельского поселения Павлов А.В..

2. Перечень официально изданных документов (законодательных, нормативных, распорядительных документов) в соответствии с осуществляемой деятельностью:

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2. Санитарные правила СП  1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарные правила СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения № 1 к СП  1.1.1058-01).

3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) (с изменениями).

5. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее- СанПиН 2.1.3684-21).

6.  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

7.  ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

- Приказ № 29н Минздрава РФ от 28.01.2021 г. «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

8. Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"

3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Ф.И.О.: Павлов Алексей Васильевич

Основание: Распоряжение №7 от  02 июля 2021 года «О назначении лица, ответственного за эксплуатацию водозаборных скважин на 2021 г.».

4. Перечень химических, физических, биологических факторов, контролируемых при производственном контроле  в Таушкасинском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики при использовании источников питьевого водоснабжения - артезианских скважин и водопроводных сетей.

## Питьевая вода

| N п/п | Адрес | Точка отбора проб для исследования | Виды контролируемых показателей | Количество проб в течение 1 года, не менее | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Байгеево ул. Учительская (около дома 15) | 1. В местах водозабора скважина | Микробиологические Органолептические Обобщенные | 4 пробы (по сезонам года) | Таблица 1 Приложения 4 к СанПиН 2.1.3684-21 |
|  |  |  | Неорганические и органические вещества Радиологические | 1 проба в год |  |
|  |  | 2. Распределительная сеть (водоразборная колонка по улице Учительская, дом 12) | Микробиологические Органолептические | 2* пробы в месяц | Таблица 3 Приложения 4 (к СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2 | Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Опнеры ул. Пушкина (около дома 1) | 1. В местах водозабора скважина | Микробиологические Органолептические Обобщенные | 4 пробы (по сезонам года) | Таблица 1 Приложения 4 к СанПиН 2.1.3684-21 |
|  |  |  | Неорганические и органические вещества Радиологические | 1 проба в год |  |
|  |  | 2. Распределительная сеть (водоразборная колонка по улице Пушкина, дом 29) | Микробиологические Органолептические | 2* пробы в месяц | Таблица 3 Приложения 4 (к СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3 | Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Таушкасы | 1. Распределительная сеть (водоразборная колонка по улице Мостовая, дом 7) | Микробиологические Органолептические | 2* пробы в месяц | Таблица 3 Приложения 4 (к СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4 | Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Таушкасы | 1. Распределительная сеть (водоразборная колонка по улице Анишбоси, дом 3) | Микробиологические Органолептические | 2* пробы в месяц | Таблица 3 Приложения 4 (к СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5 | Чувашская Республика- Чувашия, Цивильский район, д. Торваши | 1. Распределительная сеть (водоразборная колонка по улице Центральная, дом 19) | Микробиологические Органолептические | 2* пробы в месяц | Таблица 3 Приложения 4 (к СанПиН 2.1.3684-21 |

5. Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, их гигиенические показатели и методики определения

| Показатели | Единица измерения | Нормативы (согласно СанПиН 1.2.3685-21) | Методики определения (согласно области аккредитации ИЛЦ Филиала ФБУЗ, Цивильск) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Микробиологические: |
| Общее микробное число (ОМЧ) | КОЭ/см3 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 (п. 8.1.) |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЭ/100 см3 | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 (п.п. 8.2., 8.3.) |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЭ/100 см3 | Отсутствие (определяется до 01.01.2022) | МУК 4.2.1018-01 (п.п. 8.2., 8.3.) |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЭ/100 см3 | Отсутствие (определяется с 01.01.2022) |  |
| Энтерококки | КОЭ/100 см3 | Отсутствие (определяется с 01.01.2022) |  |
| 2. Органолептические |
| Запах | баллы | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6.8.1.) |
| Привкус | баллы | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6.8.2.) |
| Цветность | градусы | Не более 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | Не более 2,6 (по формазину) | ПНДФ 14 1:2:4.213-05 (издание 2019 г.) |
| 3. Обобщенные |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | ПНД Ф 14.1:2.114 -97 (издание 2011 г.) |
| Жесткость общая | мг-экв./дм куб | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм куб | 0,1 | * |
| Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) |
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм куб | 0,5 | ГОСТ 31857-2012 (метод 3) |
| Водородный показатель | ед. | В пределах 6,0 - 9,0 | ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |
| 3. Показатели радиационной безопасности воды |  |  |  |
| Удельная суммарная альфа- активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 | * |
| Удельная суммарная бета- активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 | * |
| Радон (222 Rn) | Бк/л | 6,0 | * (при превышении скрининговых показателей проводится анализ радионуклидов в воде. Определение родона является обязательным). |
| 5. Химические вещества | Единица измерения | Величина ПДК (мг/л) (согласно СанПиН 1.2.3685-21) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности | Методики определения (согласно области аккредитации ИЛЦ Филиала ФБУЗ, Цивильск) |
| Железо (Fe, суммарно) <в> <м> | мг/л | 0,3 | орг. | 3 | ГОСТ 4011-72 (п.2) |
| Нитраты (NО3-) <м> | мг/л | 45,0 | с.-т. | 3 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| Нитриты (NО2-) <м> | мг/л | 3,0 | с.-т. | 2 | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| Хлориды (Сl-) <м> | мг/л | 350,0 | орг. привк. | 4 | ГОСТ 4245-72 (п.2) |
| Сульфаты (SО42-) <м> | мг/л | 500,0 | орг. привк. | 4 | ГОСТ 4389-72 (п.2) |
| Фториды (F-) <м> | мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 | ГОСТ 4386-89 (вариант А) |
| Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) <м> (для выявления причин загрязнения) | мг/л | 2,0 | орг. зап. | 4 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| Барий (Ва, суммарно) <в> | мг/л | 0,7 | с.-т. | 2 | * |
| Бор (В, суммарно) <в> | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 | * |
| Литий (Li, суммарно) <в> <м> | мг/л | 0,03 | с.-т. | 2 | * |
| Хлор <м> (остаточный) при хлорировании воды | мг/л | 0,3-0,5 свободный | орг. | 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.) |
|  |  | 0,8-1,2 связанный |  |  |  |

Примечания:

1. В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для

идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества.

2.    Условные обозначения:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды,  привк. - придает воде привкус).

3. * -  см. область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 «Д».

- План мероприятий по улучшению качества водообеспечения  потребителей и благоустройству водозабора

| № п/п | Мероприятия | Сроки и периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | В целях обеспечения бесперебойного и достаточного водоснабжения потребителей проводит контроль давления воды в системе водоснабжения | Регулярно согласно графику подачи воды |
| 2. | Контроль за состоянием электромеханического оборудования и запорной арматуры водозабора | Ежедневно |
| 3. | Контроль за состоянием электромеханического оборудования артезианских скважин | Еженедельно |
| 4. | Контроль за состоянием разводящей сети | Еженедельно |
| 5. | Своевременное обеспечение запасными частями и материалами, необходимыми для проведения ремонтных работ | По мере необходимости с использованием резерва |
| 6. | Своевременное устранение неполадок и проведение ремонтных работ на объектах водозабора и водообеспечения | По мере выявления |
| 7. | Регулярный отбор проб воды для проведения лабораторных исследований | Согласно плана -графику |
| 8. | Проведение дезинфекции воды перед подачей ее потребителям | По мере необходимости, а также по эпид. показаниям |
| 9. | Своевременное оповещение населения и других потребителей и контролирующих органов о сроках проведения работ по дезинфекции воды | По мере необходимости |
| 10. | Своевременное оповещение населения и других потребителей, органов местного самоуправления при возникновении аварийных ситуаций и мерах по их устранению | По мере необходимости |
| 11. | Уборка территории водозабора от бытового и строительного мусора | Постоянно |

7. Наименование организации, осуществляющей исследования по производственному контролю, ее адрес:

- Аккредитованный испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4.

- Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии», расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 «Д».

8. Перечень должностей работников, подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке (с 01.04.2021 г.).

| № п/п | Наименование должностей | Кол-во чело-век | Кратность мед. осмотров- 1 раз в год | Кратность гигиенической подготовки | Вид доку-мента | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работники водопровод-ных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 1 | Специалисты | Исследования | 1 раз в 2 года | Личная медицин-ская книжка | Павлов А.В. |
|  |  |  | 1. Согласно п. 31. Приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н: |  |  |  |
|  |  |  | врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач -нарколог. Женщины: врач - акушер –гинеколог (с проведением бактериологического и цитологического исследования, УЗИ органов малого таза; женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию молочных желез. | - антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии) для индекса массы тела; - общий анализ крови; - клинический анализ мочи; - электрокардиография в покое; - измерение АД; - определение уровня общего холестерина в крови; - исследование уровня глюкозы в крови; - определение относительного сердечно-сосудистого риска (у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно); - флюорография или рентгенография легких; - измерение внутриглазного давления (начиная с 40 лет). |  |  |  |
|  |  |  | 2. Согласно приложению к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н: |  |  |  |
|  |  |  | Врач-оториноларинголог Врач-дерматовенеролог Врач-стоматолог | - исследование крови на сифилис; - исследования на гельминтозы не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям |  |  |  |

9. Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу в санитарно-эпидемиологическом отношении для населения территории, а также работающим на объекте

| № п/п | Наименование ситуации | Мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроэнергии | 1. Временная остановка работы 2. Сообщение в ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе в течение одних суток. | Павлов А.В. |
| 2. | Аварийные ситуации на водопроводе и канализации | 1. Временная остановка работы. 2. Сообщение в ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе в течение одних суток. 3. Проведение дезинфекции (при необходимости) 4. Отбор проб воды для исследования на микробиологические показатели. | Павлов А.В. |
| 3. | Возникновение внештатных ситуаций, ведущих к загрязнению окружающей среды | 1. Временная остановка работы. 2. Сообщение в ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе в течение одних суток. | Павлов А.В. |

10. Перечень форм учета и отчетности на объекте по вопросам производственного контроля.

1. Журнал лабораторно-производственного контроля водоснабжения.

2. Журнал мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря.

3. Журнал учета аварийных ситуаций и ремонтных работ.

4. Журнал учета прохождения медицинских осмотров и обследований.

5. Журнал учета профессионального гигиенического обучения и аттестации персонала.

6. Акты отбора проб; протоколы исследований; экспертные заключения по результатам исследований.

7. Годовой отчет о выполнении программы производственного контроля для представления в ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе.

В случае получения нестандартных, неудовлетворительных результатов исследований, должны быть приостановлены:

- виды деятельности;

- выпуск продукции;

- оказание услуг.

После проведения санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических мероприятий профилактического характера по устранению нарушений, провести повторные исследования, по результатам которых и возобновляется работа, услуги, виды деятельности, выпуск продукции.

Все результаты нестандартных исследований воды  по производственному контролю  доводятся до сведения ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе.

11. По результатам производственного контроля за год в ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе представляется отчет в форме (ежегодно до 31 декабря):

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество исследованных проб, ед. | из них нестандартных | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследованы пробы воды из артскважин д. Байгеево |  |  |  |
| 2 | Исследованы пробы воды из артскважин д. Опнеры |  |  |  |
| 3 | Исследованы пробы воды из распределительной сети в д. Таушкасы |  |  |  |

График промывки и дезинфекции водопроводной сети

| № | Наименование источника | Адреса | Сроки проведения | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть от артезианской скважины | д. Байгеево | август | Павлов А.В. |
| 2 | Водопроводная сеть от артезианской скважины | д. Опнеры | август | Павлов А.В. |