ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДЫ

г. Чебоксары, 2021

Введение	3

Общая часть	4

Схема водоснабжения	5

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального района	5

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	21

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды	22

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	36

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	39

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	42

Схема водоотведения	43

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	43

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	48

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод	50

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	51

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	54

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	55

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	57

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	59

Заключение.	60

# Введение

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок не менее 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей.

Также при разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались: результаты проведенных ранее обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям водяным сетям, сетям канализации, насосным сетям;

- эксплуатационная документация;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

- генеральный план городского поселения.

# Общая часть

Яльчикский административный район находится на юго-востоке республики Чувашии.

Район образован в 1927 году и является одним из самых отдаленных от столицы - г. Чебоксары. Район граничит с Янтиковским, Комсомольским и Батыревским районами, а также Республикой Татарстан. Районный центр - село Яльчики, находится на расстоянии 155 км от г.Чебоксары и в 31 км от ближайшей железнодорожной станции Буа (город Буинск, Республика Татарстан).

Площадь района – 56,7 тыс. га (567 км. кв. или 3,1% от площади республики).

Постоянное население района по состоянию на 1 января 2019 года составляет 16 858 человек. По результатам переписи 2010 года население составляло 20452 чел., из них в трудоспособном возрасте – 52,5%.

В районе 53 населенных пункта в 9 сельских поселениях. Районный центр – село Яльчики, с населением 2500 чел.

На территории района функционируют 16 сельскохозяйственных предприятий, 70 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Система образования района включает 7 средних, 5 основных школ, 3 учреждения дошкольного образования и 3 учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

О здоровье населения заботятся ЦРБ, 8 офисов общей врачебной практики и 22 фельдшерско-акушерских пункта.

Для укрепления здоровья и спортивной подготовки действует Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени А.В. Игнатьева «Улап» Яльчикского района Чувашской Республики» с отделениями вольной борьбы, плавания, тяжёлой и лёгкой атлетики. Имеются филиалы спортивной школы в Новошимкусской, Большеяльчикской, Кильдюшевской СОШ.

В районе функционирует 32 клуба, 23 библиотеки, 3 народных коллектива и 2 народных музея.

Климат территории умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Территория расположена в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности. Значительная часть района представляет собой холмистое плато, расчленённое долинами рек и многочисленными оврагами на ряд пологих увалов и возвышенностей.

Почвы, преимущественно чернозем (73%), серые лесные (16,5%), менее распространены дерновые и дерновоподзолистые почвы.

Природные условия, в целом, благоприятны для ведения сельского хозяйства. В агрохимическом отношении район характеризуется значительной теплобеспеченностью и достаточной увлажненностью.

# Схема водоснабжения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального района

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Услуги холодного водоснабжения на территории Яльчикского района осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Спутник-1» (ООО «Спутник-1»), которой переданы в концессию объекты холодного водоснабжения с октября 2016 года.

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Данная схема водоснабжения охватывает все жилые поселения Яльчикского района. Централизованной системой водоснабжения охвачено 77% населения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Яльчикского района разделена на водоснабжение:

- Большетаябинское сельское поселение Яльчикского района,

- Большеяльчикское сельское поселение Яльчикского района,

- Кильдюшевское сельское поселение Яльчикского района,

- Малотаябинское сельское поселение Яльчикского района,

- Сабанчинское сельское поселение Яльчикского района,

- Яльчикское сельское поселение Яльчикского района,

- Янтиковское сельское поселение Яльчикского района.

Системы водоснабжения сельских поселений не объединены.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

- На территории Большетаябинского сельского поселения водоснабжение населения питьевой водой осуществляется через водонапорные башни, часть населения пользуется общественными колодцами.  Во всех трех населенных пунктах есть хозяйства, которые имеют собственные буровые скважины и колодцы.

Водоснабжение населения питьевой водой:

- с. Большая Таяба – через водонапорную башню, скважины и колодцы.

- с. Аранчеево - через водонапорную башню, скважины и колодцы.

- с. Белая Воложка - скважины и колодцы.

На территории Большетаябинского сельского поселения находятся 5 водонапорных башен, в т.ч. по населенным пунктам:

- с. Большая Таяба – 3, из них недействующие - 2;

- д.Аранчеево – 1, из них недействующие - 0;

- д.Белая Воложка – 1, из них недействующие -1.

Водонапорные башни, находящиеся на балансе Администрации Большетаябинского сельского поселения:

| № п/п | Наименование объектов недвижимого имущества | Количество | Адрес (местоположение) | Назначение | Состояние водобашни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод по улицам Полевая, Школьная, Луговая и Овражная с. Большая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики | 1 шт. | Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Большая Таяба начало трассы: насосная станция, расположенная в 400,0 м к северо-востоку от дома №15 по улице Полевая; проходит: по улицам Полевая, Школьная, Луговая и Овражная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №8 по улице Овражная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | недействующий |
| 2 | Водопровод по улицам Центральная, Лесная и Молодежная с. Большая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики | 1 шт. | Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Большая Таяба начало трассы: насосная станция, расположенная в 400,0 м к северо-востоку от дома №15 по улице Полевая; проходит: по улицам Центральная, Лесная и Молодежная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №1 по улице Молодежная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | действующий |
| 3 | Водопровод по улицам Парковая и Озерная с. Большая Таяба Яльчикского района Чувашской Республики | 1 шт. | Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Большая Таяба начало трассы: водопроводная башня, расположенная в 250,0м к юго-западу от дома №18 по улице Парковая; проходит: по улицам Парковая и Озерная; конец трассы: водопроводный колодец около дома №5 по улице Озерная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | действующий |
| 4 | Водопровод по улицам Новая, Молодежная, Центральная, Горная и Чапаева д. Белая Воложка Яльчикского района Чувашской Республики | 1 шт. | Чувашская Республика, Яльчикский район д. Белая Воложка начало трассы: насосная станция, расположенная в 200,0 м к юго-западу от дома №15 по улице Новая; проходит: по улицам Новая, Молодежная, Центральная, Горная и Чапаева; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №7 по улице Чапаева | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | действующий |
| 5 | Водопровод по улицам Центральная, Нижняя, Речная, Новая, Малтыкассы в д.Аранчеево Яльчикского района Чувашской Республики | 1 шт. | Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Аранчеево начало трассы: насосная станция, расположенная в 700,0 м к юго-востоку от дома №8 по улице Новая; проходит: по улицам Центральная, Нижняя, Речная, Новая, Малтыкассы; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №2 по улице Речная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | действующий |

Артскважины и уличный водопровод, в т.ч. бесхозный, для дальнейшей эксплуатации коммерческим организациям, занимающиеся снабжением населения коммунальными услугами, не передавались.

- Источником водоснабжения населенных пунктах Большеяльчикского сельского поселения являются индивидуальные колодцы и  подземные воды из глубинных скважин.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика:

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуат. | Производительность, л | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Башня №1 | 1954 | 40000 | 79,5 |
| 2 | Башня №2 | 1972 | 20000 | 101 |
| 3 | Башня №3 | 1981 | 30000 | 90 |
| 4 | Башня №4 | 1992 | 15000 | 95 |
| 5 | Башня №5 | 1989 | 10000 | 95 |

Все артскважины находятся на балансе СХПК им. Ленина. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды, установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности, а так же оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Башня № 1, северная часть с.Б.Яльчики в конце ул. Макаренко.

Водонапорная башня  № 1 обслуживает улицы Макаренко, К.Маркса, Лермонтова, Яковлева, Свердлова, СТФ и МТФ. Введен в эксплуатацию в 1954 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 4,3 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 79,5 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 77320 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода №1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 40000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 325 человек, 135 дворовых хозяйств.

Башня № 2, центр села, в 150м от магазинов по ул. Дзержинского.

Водонапорная башня  № 2 обслуживает улицы Энгельса, Дзержинского, Кооперативная, Большеяльчикская СОМ им. Г.Н. Волкова, офис врача общей практики, ясли-сад, магазины.  Введен в эксплуатацию в 1972 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 1.9 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 101 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 47170 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 20000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 260 человек, 74 дворовых хозяйств.

Башня  № 3, окраина села Б.Яльчики, в конце ул. Тябукова.

Водонапорная башня № 3 обслуживает улицы Тябукова, Калинина, Ленина, Пушкина. Введен в эксплуатацию в 1981 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 5,4 км. Материал труб: чугунные и 700 м трубы полиэтиленовые. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 90 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 58150 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 30000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 590 человек, 229 дворовых хозяйств.

Башня №4, северная окраина с.Б.Яльчики, в 100м от конного двора  (около зернотока).

Водонапорная башня № 4 обслуживает улицы Матросова, Чапаева, Комарова. Введен в эксплуатацию в 1992 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 1,7 км. Материал труб: полиэтиленовые. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 95 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 7770 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 15000 л/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 230 человек, 91 дворовых хозяйств.

Башня №5, окраина с.Б.Яльчики, в 150м севернее дороги на Яльчики.

Водонапорная башня № 1 обслуживает улицы Гагарина, Новая,  автопарк, тракторный парк. Введен в эксплуатацию в 1989 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 2,2 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 95 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 13470 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода №1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 10000 л.сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 170 человек, 61 дворовых хозяйств.

- Водоснабжение населенных пунктов Кильдюшевского сельского поселения питьевой водой:

село Кушелга и деревня Полевые Пинеры – из водопровода, село Новое Тинчурино, деревни Большая Ерыкла, Кильдюшево, Шаймурзино и Эмметево – из частных колодцев;

- на территории сельского поселения бесхозные водонапорные башни не имеются.

- на территории сельского поселения числятся – 8 водонапорных башен.

1 водонапорная башня (с. Кушелга) расположена на северной стороне с. Кушелга, обеспечивает питьевой водой жителей с. Кушелга, зарегистрирована на администрацию Кильдюшевского сельского поселения. В удовлетворительном состоянии.

2 водонапорная башня (д. Полевые Пинеры) расположена на южной стороне д. Полевые Пинеры, обеспечивает питьевой водой жителей д. Полевые Пинеры, зарегистрирована на администрацию Кильдюшевского сельского поселения. В удовлетворительном состоянии.

3 водонапорная башня (с. Новое Тинчурино) расположена  на северной стороне с. Новое Тинчурино, балансодержатель МБОУ «Новотинчуринская ООШ» в нерабочем состоянии.

4 водонапорная башня (с. Новое Тинчурино) расположена на территории Молочно товарной фермы СХПК «Труд», для водоснабжения МТФ, балансодержатель СХПК «Труд». В удовлетворительном состоянии.

5 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории Молочно товарной фермы ООО «Эмметево», для водоснабжения МТФ, балансодержатель ООО «Эмметево».  В удовлетворительном состоянии.

6 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории свинотоварной фермы ООО «Эмметево», для водоснабжения СТФ, балансодержатель ООО «Эмметево». В удовлетворительном состоянии.

7 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории Машинно тракторного парка ООО «Эмметево», для хозяйственно – питьевого водоснабжения, питаются МТП, Школа, Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, балансодержатель МБОУ «Кильдюшевская СОШ». В удовлетворительном состоянии.

8 водонапорная башня (д. Эмметево) расположена на южной стороне д. Эмметево, для водоснабжения СТФ, балансодержатель ООО «Эмметево». В удовлетворительном состоянии.

- Водоснабжение населения всех семи населенных пунктов Лащ-Таябинского сельского поселения (с. Лащ-Таяба, с. Шемалаково, д. Новое Андиберево, д. Новое Байдеряково, д. Новые Бикшики, п. Адиково и часть д. Яманчурино) обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения имеется в д. Яманчурино. Контроль за качеством питьевой воды в колодцах осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории сельского поселения пользуется население деревни Яманчурино. Водонапорная башня состоит на балансе  ООО «Яманчурино» Яльчикского района.

- На территории Малотаябинского сельского поселения находятся 7 водонапорных башен. В деревнях Малая Таяба - 3, Старое Янашево - 3, Новопоселенная Таяба - 1 водоснабжение населения питьевой водой осуществляется через водонапорные башни. Общественными колодцами пользуется часть населения д.Малая Таяба, д.Старое Янашево, п.Малое Байдеряково, п.Петровка.  В деревне Старое Янашево также есть хозяйства, которые имеют собственные буровые скважины.

Все 7 водонапорных башен действующие, используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и находятся на балансе Малотаябинского сельского поселения:

| № п/п | Наименование объектов недвижимого имущества | Количество | Адрес (местоположение) | Площадь (кв.м.) Протяженность (м) | Год ввода в эксплуатацию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопровод по улице Садовая и Верхняя д. Малая Таяба Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Малая Таяба, начало трассы: насосная станция расположенная в 19,0 м к юго-востоку от дома №32 по улице Садовая; проходит: по улице Садовая и Верхняя; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №3 по улице Восточная | 1258 | 1968 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 2 | водопровод по улице Тукас д. Старое Янашево Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Старое Янашево начало трассы: насосная станция расположенная в 58,0 м к северо-востоку от дома №1 по улице Тукас д. Старое Янашево; проходит: по улице Тукас; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №66 по ул.Тукас | 903,60 | 1971 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 3 | водопровод по улице Анаткас и Майракасси д. Старое Янашево Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Старое Янашево начало трассы: насосная станция расположенная в 305,0 м к югу от дома №1 по улице Анаткас; проходит: по улице Анаткас и Майракасси; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №62 по ул.Анаткас | 1308,40 | 1971 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 4 | водопровод по улице Центральная и Передовая д. Новопоселенная Таяба Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Новопоселенная Таяба начало трассы: насосная станция расположенная в 60,0 м к югу-западу от дома №13 по улице Садовая; проходит: по улице Центральная и Передовая; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №11 по ул.Центральная | 652,90 | 1972 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 5 | водопровод по улице Березовая д. Малая Таяба Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Малая Таяба, начало трассы: насосная станция расположенная в 135,0 м к юго-западу от дома №18 по улице Березовая; проходит: по улице Березовая и Зеленая; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №27 по улице Зеленая | 1353,6 | 1972 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 6 | водопровод по улице Пятигорская д. Малая Таяба Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Малая Таяба, начало трассы: насосная станция расположенная в 245,0 м к северо-востоку от дома №13 по улице Пятигорская; проходит: по улице Пятигорская; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №4 по улице Пятигорская | 649,2 | 1972 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 7 | водопровод по улице Йаламкас д. Старое Янашево Яльчикского района ЧР | 1 шт. | ЧР, Яльчикский район, деревня Старое Янашево начало трассы: артезианская скважина расположенная в 250,0 м к северо-востоку от дома №1 по улице Йаламкас; проходит: по улице Йаламкас; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №33 по ул.Йаламкас | 1185,8 | 1977 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |

Артскважины и уличный водопровод для дальнейшей эксплуатации коммерческим организациям, занимающиеся снабжением населения коммунальными услугами, не передавались.

- Водоснабжение населения всех семи населенных пунктов Новошимкусского сельского поселения (с. Новые Шимкусы с. Новое Байбатырево, д. Новое Чурино, д. Новое Ищеряково, д. Карабаево, д. Полевые Буртасы, д. Белое Озеро)  обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения нет. Следовательно, контроль за качеством питьевой воды осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории сельского поселения пользуется МБОУ «Новошимкусская СОШ». Водонапорная башня состоит на балансе  ООО «Агрофирма «Нива» Яльчикского района.

- На территории Сабанчинского сельского поселения находятся 5 водобашен и систем водопровода, которые используются для обслуживания населения и в хозяйственных целях.

| Место нахождения объекта | Балансодержатель | Используются для водоснабжения и водоотведения населения |
| --- | --- | --- |
| С. Сабанчино, Сабанчинское сельское поселение, ю-з села Сабанчино | СХПК «Рассвет» | да |
| С. Сабанчино, Сабанчинское сельское поселение, ю-з села Сабанчино | СХПК «Рассвет» | да |
| Д. Апанасово-Эщебенево, Сабанчинское сельское поселение, южная сторона деревни | СХПК «Рассвет» | да |
| Д. Малая Ерыкла Сабанчинское сельское поселение, с-в сторона деревни | КФХ «Тихомиров Б.И.» | нет |
| Уразмаметево, Сабанчинское сельское поселение, восточная окраина деревни | ООО «Урожай» | нет |

Водоснабжение жителей населенных пунктов сельского поселения Малая Ерыкла, Уразмаметево, Тораево обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории данных населенных пунктов не имеется, а имеющиеся водонапорные башни в деревнях Малая Ерыкла и Уразмаметево используются только в хозяйственных целях. Следовательно, контроль за качеством питьевой воды осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории сельского поселения пользуется  в селе Сабанчино и д. Апанасово-Эщебенево. Водонапорная башня состоит на балансе СХПК «Рассвет» Яльчикского района.

- Место расположения скважин и географические координаты водозаборного участка Яльчикского сельского поселения:

Скважина №1- Водопровод по ул. Восточная в с. Байдеряково Яльчикского района Чувашской Республики начало трассы: насосная станция (Байдеряковский родник) расположенная  на территории сада ЗАО «Прогресс»; проходит:  по территории Яльчикского района; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 12 м к северо-западу  от д. № 1 по ул. Восточная с. Байдеряково.

Скважина №2- Водопровод по ул. Восточная в д. Апанасово-Темяши Яльчикского района Чувашской Республики начало трассы: насосная станция (Байдеряковский родник) расположенная  на территории сада ЗАО «Прогресс»; проходит:  по территории Яльчикского района; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 10 м к западу  от д. № 7 по ул.  Восточная д. Апанасово-Темяши.

Скважина №3- Водопровод по ул. Школьная в д. Тоскаево Яльчикского района Чувашской Республики начало трассы: насосная станция расположенная  в 55 м к западу от д. №17 по ул. Магазинная; проходит: по ул. Школьная; конец трассы:  водопроводный колодец расположенный  в 9 м к северу  от д. № 4 по ул.  Школьная д.  Тоскаево.

Скважина №4- Водопровод по ул. Молодежная в д. Новое Булаево Яльчикского района Чувашской Республики начало трассы: водопроводный колодец расположенный  в 12 м к северо-западу  от д. № 1 по ул. Восточная с. Байдеряково, проходит по ул. Молодежная  д. Новое Булаево, конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 15 м к западу  от д. № 4 по ул. Молодежная д. Новое Булаево.

Скважина №5- Водопровод по ул.  Верхняя, Магазинная и Центральная  в д. Новое Тойдеряково Яльчикского района Чувашской Республики начало трассы: насосная станция расположенная на территории автотракторного парка; проходит: по ул. Верхняя, Магазинная и Центральная; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 10 м к западу  от д. № 7 по ул. Центральная д. Новое Тойдеряково.

Объекты водоснабжения Яльчикского сельского поселения переданы в концессию ООО «Спутник-1».

- Количество источников централизованного водоснабжения Янтиковского сельского поселения, состоящих на учете и используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей населением.

| Наименование водного объекта | Организация, осуществляющая водозабор в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения | Местоположение водозабора |
| --- | --- | --- |
| д.Новое Янашево 1 водобашня СХПК «Комбайн» | 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53 | д.Новое Янашево |
| с.Байглычево 2 водобашни 1 башня СХПК «Комбайн» | 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53 | с.Байглычево |
| 1 башня Янтиковское сельское поселение | 429391, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Янтиково, ул.Школьная, д1 | с.Байглычево |
| д.Избахтино 2 водобашни 1 башня СХПК «Комбайн» | 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53 | д.Избахтино |
| 1 башня Янтиковское сельское поселение | 429391, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Янтиково, ул.Школьная, д1 | д.Избахтино |
| с.Янтиково 2 водобашни 1 башня Янтиковское сельское поселение | 429391, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Янтиково, ул.Школьная, д1 | с.Янтиково |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоочистка добываемых подземных вод отсутствует.

Контроль качества питьевой воды подаваемой населению осуществляется согласно требованиям «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Согласно данной программе контроль качества питьевой воды осуществляется по 62 показателям. Исследования проводятся на договорной основе с аккредитованными лабораториями Чувашской Республики. Контроль качества забираемой воды по гидрохимическим, бактериологическим показателям осуществляется аккредитованными испытательными лабораториям.

На рисунках 1.1-1.8 представлены анализы качества воды из источников централизованного водоснабжения. Удельный вес неудовлетворительных проб из артезианских скважин, отобранных в 2021 году, эксплуатируемых ООО «Спутник-1», составляет 3,77%.

Рисунок 1.1. Протокол лабораторных испытаний проб воды из артезианской скважины №3 ул. Андреева, август 2021 г. (ООО «Спутник-1»)

Рисунок 1.2. Протокол лабораторных испытаний проб воды из артезианской скважины №5 ул. Восточная, июль 2021 г. (ООО «Спутник-1»)

Рисунок 1.3. Протокол лабораторных испытаний проб воды из артезианской скважины №4 ул. Мира, август 2021 г. (ООО «Спутник-1»)

Рисунок 1.4. Протокол лабораторных испытаний проб воды из артезианской скважины №2 ул. Октябрьская, август 2021 г. (ООО «Спутник-1»)

Рисунок 1.5. Протокол лабораторных испытаний проб воды из артезианской скважины №1 ул. Пушкина, август 2021 г. (ООО «Спутник-1»)

Рисунок 1.6. Протокол лабораторных испытаний проб воды из артезианской скважины №6 ул. Северная, август 2021 г. (ООО «Спутник-1»)

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Качественное водоснабжение потребителей обеспечивают 41 действующих водонапорных башен с насосами типа ЭЦВ 6-10-110 производительностью от 10000 л/сут. до 40000 л/сут.

В течение 2021 году артезианские скважины Яльчикского СП передали в сеть 50 тыс. куб. м воды, следовательно, средняя производительность насосов составила:

50*1000/8760 = 5,71 куб. м/ч.

Фактическая среднечасовая загрузка составила при этом 2,5%, при номинальной производительности насосного оборудования 225,5 куб. м/ч.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=118 тыс. кВт(ч/50 тыс. куб. м=2,36 кВт(ч/куб. м

где E – суммарное потребление электрической энергии источниками водоснабжения, тыс. кВт(ч/год;

V – объем поднятой воды, куб. м.

Низкий показатель потребления электроэнергии связан с тем, что на артезианских скважинах ООО «Спутник-1» присутствует учет добываемой воды.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/Н=118 тыс. кВт(ч/8760 ч/90 м=0,149 кВт(ч/м

где E – суммарное потребление электрической энергии водоочистной станции, тыс. кВт(ч/год;

Н – уровень напора, м.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети на территории Яльчикского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Водопроводные сети и сооружения имеют различную степень износа: магистральные водопроводы – 30-60%, разводящие сети – 30-70%,

Из года в год продолжает ухудшаться санитарно-техническое состояние источников в связи с их высокой степенью износа.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

- необходима реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые;

- на большинстве скважин необходима замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие);

- требуется проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по водозаборным скважинам.

Основная проблема системы водоснабжения Яльчикского района – высокий износ инфраструктуры: магистральные водопроводы – 30-60%, разводящие сети – 30-70%, водонапорные башни – 40-90%, резервуары для чистой воды – 10-30%.

Удельный вес неудовлетворительных проб из артезианских скважин, отобранных в 2021 году, эксплуатируемых ООО «Спутник-1», составляет 3,77% из-за увеличения показателя жесткости воды.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории Яльчикского района отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы холодного водоснабжения (насосные станции, артезианские скважины и водопроводные сети) являются собственностью муниципальных образований, на территории которых эти объекты находятся.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Яльчикского района разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Яльчикского района являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Яльчикского района;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

В соответствии с генеральным планом развития района планируется увеличение численности населения, и соответственно строительства жилого фонда. Существующие водопроводные сети не позволят в полном объеме удовлетворять растущие потребности населения, в том числе в связи с большим процентом их износа.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

В таблице 3.1 представлен общий баланс подачи и реализации воды холодной воды в 2020 году на территории Яльчикского сельского поселения, чьи объекты водоснабжения находятся в концессии ООО «Спутник-1».

| Таблица 3.1. |
| --- |
| Баланс подачи и реализации воды |
| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. м | 50 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | куб. м /сут. | 136,98 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- - не зарегистрированные средствами измерения;

- - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- - не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- - расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Баланс подачи по системам водоснабжения представлен в таблице 3.2 и на диаграмме на рисунке 3.1.

| Таблица 3.2. |
| --- |
| Структура подачи воды |
| № п/п | Источник | Хозпитьевая вода | Техническая вода | Всего |
|  |  | тыс. куб. м/год | тыс. куб. м/сут | тыс. куб. м/год | тыс. куб. м/сут | тыс. куб. м/год | тыс. куб. м/сут |
| 1 | ООО «Спутник-1» | 50 | 0,137 | - | - | 50 | 0,137 |

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах Яльчикского района Чувашской Республики за 2020 год составила 33,5 куб. метров на 1 проживающего, что составляет 96,3% к показателю 2019 год.

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями Яльчикского района Чувашской Республики за 2020 год составила 0,49 куб. метров на 1 человека населения района, что составляет 98,0 % к показателю 2019 года.

3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Структура потребления по группам потребителей по количеству точек учета представлена в таблице 3.3.

| Таблица 3.3. |
| --- |
| Структура потребления по количеству точек учета, шт. |
|  | Кол-во точек учета | кол-во Абонентов (договоров или лицевых счетов) |
| Объекты обслуживания |  |  |
| По показаниям приборов учета воды: |  |  |
| квартиры в МКД хвс |  | 649 |
| индивидуальные жилые дома | 111 | 111 |
| организации и нежилые помещения в МКД | 93 | 93 |
| При отсутствии приборов учета: |  |  |
| жилые дома | 194 | 194 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в Яльчикском районе действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики» (см. таблицу 3.4).

| Таблица 3.4. |
| --- |
| Нормативы потребления холодной воды |
| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этажность | Норматив, куб. м/мес. на 1 человека |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1-3 | 2,614 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1-3 | 3,248 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 4,029 |
|  | 4-6 | 4,029 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 4,029 |
|  | 4-6 | 4,029 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 7,363 |
|  | 4-6 | 7,363 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 4,162 |
|  | 4-6 | 4,162 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 6,764 |
|  | 6-9 | 6,764 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 4,435 |
|  | 4-6 | 4,435 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 2,600 |
|  | 4-6 | 2,600 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 2,886 |
|  | 4-6 | 2,886 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 4,571 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, столовыми и прачечными, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4-6 | 2,923 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 3,355 |
|  | 4-6 | 3,355 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 5,298 |
|  | 4-6 | 5,298 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1-3 | 4,125 |
|  | 4-6 | 4,125 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 6,671 |
|  | 4-6 | 6,671 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией (ХВС и ГВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 4-6 | 4,125 |
| В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1-3 | 6,671 |

Примечания: 1. К многоквартирным домам коммунального типа отнесены общежития, многоквартирные дома коридорного, секционного и гостиничного типа (с наличием общих кухонь, туалетов, блоков душевых), а также общежития квартирного типа.

2. Для жилых домов и многоквартирных домов с водопользованием из водоразборных колонок норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях рассчитан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 1,216 куб. метра в месяц на 1 человека.

Исходя из общего количества реализованной воды населению, удельное потребление холодной воды лежит в пределах существующих норм.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2020 году составила 90%.

Приборы учета установлены на артезианских скважинах.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

В период с 2021 по 2031 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

В таблице 3.5 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к добыче по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения Яльчикского сельского поселения.

| Таблица 3.5. |
| --- |
| Прогноз потребления холодной воды |
| Год | Полная фактическая производительность артскважин, м3/сут | Среднесуточный среднегодовой объем воды, поднятый из артскажин, м3/сут | Резерв производственной мощности, % |
| 2020 | 200 | 136,98 | 32 |
| 2021 | 200 | 140,03 | 30 |
| 2022 | 200 | 143,13 | 28 |
| 2023 | 200 | 146,23 | 27 |
| 2024 | 200 | 149,45 | 25 |
| 2025 | 200 | 151,11 | 24 |
| 2026 | 200 | 152,85 | 24 |
| 2027 | 200 | 154,60 | 23 |
| 2028 | 200 | 156,34 | 22 |
| 2029 | 200 | 158,04 | 21 |
| 2030 | 200 | 159,79 | 20 |
| 2031 | 200 | 161,55 | 19 |

Как видно из таблицы, на объектах системы водоснабжения имеется резерв производственных мощностей более чем 19%

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Фактическое потребление воды в 2020 году составило 50 тыс. м3/год, в средние сутки 0,137 тыс. м3/сут. К 2031 году ожидаемое потребление составит 58,97 тыс. м3/год, в средние сутки 0,162 тыс. м3/сут.

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды в 2020 году составило 50 тыс. м3/год, в средние сутки 0,137 тыс. м3/сут. К 2031 году ожидаемое потребление составит 58,97 тыс. м3/год, в средние сутки 0,162 тыс. м3/сут.

3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Потребление холодной воды по зонам приведено в таблице 3.6.

| Таблица 3.6. |
| --- |
| Структура водопотребления |
| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, тыс. куб. м/год | Техническая вода, тыс. куб. м/год | Всего, тыс. куб. м/год |
| 1 | квартиры в МКД хвс | 30,99 | - | 30,99 |
| 2 | индивидуальные жилые дома | 5,30 | - | 5,30 |
| 3 | организации и нежилые помещения в МКД | 4,44 | - | 4,44 |
| 4 | жилые дома | 9,26 | - | 9,26 |

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды представлена в таблице 3.6.

| Таблица 3.6. |
| --- |
| Прогноз потребления холодной воды |
| Год | квартиры в МКД хвс, тыс. куб. м/год | индивидуальные жилые дома, тыс. куб. м/год | организации и нежилые помещения в МКД, тыс. куб. м/год | жилые дома, тыс. куб. м/год | Всего, тыс. куб. м/год |
| 2021 | 30,99 | 5,30 | 4,44 | 9,26 | 50,00 |
| 2022 | 31,68 | 5,42 | 4,54 | 9,47 | 51,12 |
| 2023 | 32,39 | 5,54 | 4,64 | 9,68 | 52,25 |
| 2024 | 33,09 | 5,66 | 4,74 | 9,89 | 53,38 |
| 2025 | 33,81 | 5,78 | 4,85 | 10,11 | 54,55 |
| 2026 | 34,19 | 5,85 | 4,90 | 10,22 | 55,16 |
| 2027 | 34,58 | 5,91 | 4,96 | 10,34 | 55,79 |
| 2028 | 34,98 | 5,98 | 5,01 | 10,46 | 56,43 |
| 2029 | 35,37 | 6,05 | 5,07 | 10,57 | 57,07 |
| 2030 | 35,76 | 6,12 | 5,12 | 10,69 | 57,69 |
| 2031 | 36,16 | 6,18 | 5,18 | 10,81 | 58,33 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В 2020 году потери воды в сетях водоснабжения Яльчикского сельского поселения составили 0 куб. м (по отчетным данным ООО «Спутник-1»). Но, учитывая, что износ водопроводных сетей составляет до 60% и, основываясь на опыте обследования систем централизованного водоснабжения, потери воды могут составлять до 30%

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на оборудование насосных станций, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды Яльчикского сельского поселении на 2031 год имеет вид, представленный в таблице 3.7.

| Таблица 3.7. |
| --- |
| Баланс подачи и реализации воды |
| № п/п | Статья расхода | Ед. изм | Значение |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. м | 58,97 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | куб. м /сут. | 161,55 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

В связи с тем, что в пределах прогноза (до 2031 года) резерв мощности объектов водоснабжения составляет более 19%, увеличение мощности объектов водоснабжения не требуется.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

К ООО «Спутник-1», присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Яльчикском сельском поселении.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О водоснабжении и водоотведении» ООО «Спутник-1» определено гарантирующей организацией холодного водоснабжения Яльчикского сельского поселения.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Яльчикского района и в соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие основные мероприятия:

- Строительство сетей водоснабжения – 2022-2024 год.

- Организация учета добываемой воды (установка водомеров) – 2018 год.

- Реконструкция сетей водоснабжения – 2022-2031 годы.

- Автоматизация и диспетчеризация объектов водоснабжения – 2025-2026 годы.

- Замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие) –2022-2025 гг.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества:

- Строительство сетей водоснабжения.

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует:

- Строительство сетей водоснабжения.

4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

- Реконструкция сетей водоснабжения.

4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Реконструкция сетей водоснабжения.

4.2.5. Повышение энергоэффективности:

- Реконструкция сетей водоснабжения.

- Автоматизация и диспетчеризация объектов водоснабжения.

- Замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие).

4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

- Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

- Увеличение сроков службы технологического оборудования.

- Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

- Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

- супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП);

- диспетчерский уровень подсистем водоканала;

- уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

- контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы городского водохозяйства;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

- контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

- дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

- программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

- блокировки и противоаварийные защиты;

- оптимизация труда операторов;

- учет потребляемой электроэнергии;

- реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

- контроль качества воды;

- учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

- коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

- коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

- отображение технологической информации на экране операторской станции в виде:

- мнемосхемы с различной детализацией информации;

- обобщенные кадры аварийных состояний

- графики изменения контролируемых параметров

- просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

- централизованное управление объектами;

- защита от неправильных действий оператора;

- формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном.

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня.

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.

В состав супервизорного уровня входит компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000® и модем для связи с нижними уровнями.

Выводы

Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полномасштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов.

Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно.

Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими OPC-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы.

Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.

АСУ ТП водозабора

Объекты управления

Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема.

Цели внедрения

- Создание единого центра управления всеми водозаборами.

- Организация высоконадежной связи с минимальными затратами.

- Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМ.

- Возможность дальнейшего расширения системы.

Функции системы

- Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора.

- Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.).

- Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ.

- Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора.

- Технический учет водозабора, формирование отчетных документов.

- Управление насосами через частотные преобразователи (опционально).

- Мониторинг энергопотребления (опционально).

- Непрерывная самодиагностика системы.

Компоненты

- Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA система КРУГ-2000®.

- OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ».

- Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами.

- АРМ диспетчера.

- Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®.

- Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи.

- Радиомодемы.

Особенности системы

Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется.

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит скважин и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы на скважине (регенерацию фильтра, обслуживание погружного насоса и т. п.), прогнозировать ситуацию на скважинах и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации.

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП объектов водоснабжения

Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам.

Цели внедрения

- Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

- Реконструкция системы управления;

- Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

- Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

- Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

- Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

- Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

- Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

- Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

- Технический учет вод:

- приходящих

- затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.):

- отпускаемых потребителям

- Выдача отчетных ведомостей;

- Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы

- Программно-логические контроллеры;

- Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

- SCADA КРУГ-2000®;

- АРМы оператора (3 шт.);

- Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

- Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты

Внедрение системы позволит повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На 2020 год оснащенность потребителей приборами учета воды составляет 81%.

Существует учет поднимаемой воды из артезианских скважин ООО «Спутник-1».

Оснащенность приборами учета поднимаемой воды из артезианских скважин в других сельских поселениях составляет 90%.

4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых насосных станций, водонапорных башен и бурение новых скважин не предусмотрено.

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Граница зоны холодного водоснабжения будет охватывать районы с отсутствующим холодным водоснабжением.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Данной Схемой не запланировано строительство систем водоподготовки. При последующих актуализациях Схемы возможно включение в план подобных мероприятий, при разработке которых необходимо учесть:

- мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод;

- контроль качества сбрасываемых сточных вод.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В системе водоснабжения Яльчикского района отсутствует водоподготовка и водоочистка, следовательно, вредное воздействие на окружающую среду каких-либо веществ отсутствует.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Стоимость основных мероприятий по реализации схем водоснабжения составляет 291,126 млн. рублей. Необходимо отметить, что стоимость мероприятий будет меняться на стадии разработки проектной документации.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.1.

| Таблица 6.1. |
| --- |
| Предложения по величине инвестиций |
| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| Строительство сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация и диспетчеризация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Показатели качества питьевой воды.

Показатели качества воды приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Показатели качества питьевой воды

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 годы | 2029-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 годы | 2029-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 годы | 2029-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб. м | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |

7.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Так как данной схемой не предусмотрено строительство систем водоочистки, показатели качества воды – не меняются.

Таблица 7.4

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 годы | 2029-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иных показателей не предусмотрено.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

В Яльчикском районе бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

# Схема водоотведения

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В Яльчикском районе услуги водоотведения оказывает ООО «Спутник-1».

Яльчикское сельское поселения имеет хозяйственно – бытовую канализацию, в которую поступают сточные воды от кварталов капитальной застройки, также стоки промпредприятий, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях. По системе самотечных коллекторов сточные воды (через канализационно-насосную станцию) подаются на очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения собирают и обрабатывают хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов; стоки по самотечному коллектору поступают на очистные сооружения.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Хозяйственно - бытовые стоки от жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий по самотечному коллектору поступают на канализационно-насосную станцию (КНС) и далее под напором в приемные резервуары биологических очистных сооружений. В приемных резервуарах расположены решетки, где происходит задержание крупных объектов. Далее стоки поступают на песколовки, где происходит задержание грубых минеральных примесей. Задержанные примеси оседают и поступают на песковую площадку на обезвоживание. Из резервуара стоки попадают в отстойники, где происходит отстаивание стоков и задержание взвешенных веществ перед подачей стоков в аэротенки на биологическую очистку. Отстоянная вода собирается в лотки и перетекает в аэротенки. В аэротенках первой ступени происходит биологическая очистка стоков от органических загрязнений при помощи микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха, подаваемого воздуходувками через барботажную систему из трубопроводов с отверстиями. Выпавший активный ил собирается в конической части отстойника и оттуда непрерывно удаляется при помощи эрлифтов обратно в аэротенк (возвратный циркулирующий ил) или в аэробный стабилизатор (избыточный активный ил). Из вторичных отстойников стоки поступают в аэротенки II ступени, где происходит биологическая доочистка стоков при помощи микроорганизмов в аэробных условиях кислородом воздуха, подаваемого от воздуходувок через среднепузырчатые аэраторы, расположенные по дну емкостей. Активный ил находится в свободно - плавающей форме.

Из аэротенков II ступени стоки поступают в третичные отстойники, где происходит завершающая стадия отстаивание стоков. Оседающий осадок собирается в конической части и оттуда эрлифтом удаляется в насосную станцию дренажных вод, откуда перекачивается вместе с дренажными водами от песковой и иловой площадок в приемный резервуар. Обеззараженные стоки из контактного колодца сбрасываются трубопроводом в общий колодец. Затем вода поступает в реку.

Иловые площадки предназначены для обезвоживания и подсушки осадка из аэробного стабилизатора перед утилизацией как удобрения. Вода фильтруется через песчанно - гравийный слой и поступает в насосную станцию дренажных вод, оттуда насосом перекачивается в приемный резервуар. Песковая площадка предназначена для обезвоживания песка из песколовок перед утилизацией как удобрение. Фильтрат через песчанно - гравийный слой сбрасывается в сеть дренажных вод от иловых площадок.

Биологические очистные сооружения расположены в отдельном здании. Хозяйственно - бытовые стоки от жилых домов по самотечному коллектору поступают на очистные сооружения в приемные резервуар с решеткой, где происходит задержание крупных отбросов в корзине с отверстиями и на ручной решетке с прозорами. Задержанные крупные отбросы удаляются вручную с решетки граблями в переносную емкость и после на иловую площадку. Далее стоки поступают на две тангенциальные песколовки, где происходит задержание грубых минеральных примесей (песка и др.). Задержанные примеси оседают в конической части песколовки и оттуда удаляются при помощи эрлифта на песковую площадку на обезвоживание. Обезвоженный песок можно вывозить вместе с подсушенным илом иловых площадок. После песколовок стоки попадают в регулирующий резервуар (усреднитель), где происходит усреднение стоков по расходу и составу при перемешивании сжатым воздухом («сглаживаются» пики концентраций загрязнений и «залповые» сбросы стоков). Из регулирующего резервуара стоки попадают в два первичных отстойника (биореакторы), где происходит отстаивание стоков и задержание взвешенных веществ перед подачей стоков в аэротенки на биологическую очистку. Взвешенные вещества оседают в конической части отстойника и оттуда удаляются при помощи эрлифта в аэробный стабилизатор на переработку. Отстоянная вода собирается в лотки и перетекает в аэротенки. Для увеличения эффективности очистки в отстойной зоне отстойника предусмотрены насадки в виде «ершей», работающих в анаэробных условиях (без воздуха) с назначением задерживать и концентрировать взвешенные вещества на насадках с последующей продувкой сжатым воздухом.

В аэротенках первой ступени происходит биологическая очистка стоков от органических загрязнений при помощи микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха, подаваемого воздуходувками через барботажную систему из трубопроводов с отверстиями. Активный ил существует в двух формах: в прикрепленной форме в кассетах с загрузкой из керамзита и в свободноплавающей форме в объеме аэротенка. Смесь активного ила и стоков из аэротенка переливается в два вторичных отстойника, где происходит отделение ила от воды. Выпавший активный ил собирается в конической части отстойника и оттуда непрерывно удаляется при помощи эрлифтов обратно в аэротенк (возвратный циркулирующий ил) или в аэробный стабилизатор (избыточный активный ил). Из вторичных отстойников стоки поступают в аэротенки II ступени, где происходит биологическая доочистка стоков при помощи микроорганизмов в аэробных условиях кислородом воздуха, подаваемого от воздуходувок через среднепузырчатые аэраторы, расположенные по дну емкостей. Активный ил находится в свободно - плавающей форме.

Из аэротенков II ступени стоки поступают в третичные отстойники, где происходит завершающее отстаивание стоков. Оседающий осадок собирается в конической части и оттуда эрлифтом удаляется в насосную станцию дренажных вод, откуда перекачивается вместе с дренажными водами от песковой и иловой площадок в приемный резервуар. После третичных отстойников стоки поступают в контактный колодец, где происходит обеззараживание стоков хлорной водой при перемешивании сжатым воздухом.

Обеззараженные стоки из контактного колодца сбрасываются трубопроводом в общий колодец. Затем вода поступает в реку. Аэробный стабилизатор предназначен для переработки осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила в аэробных условиях перед сбросом на обезвоживание на иловых площадках для улучшения фильтруемости осадка. Аэробный стабилизатор состоит из двух отделений: отделение для сброса осадка и для сбраживания осадка при помощи сжатого воздуха и отстойной зоны для удаления избыточной воды. Удаление сброшенного осадка на иловые площадки производится при помощи насоса, установленного в резервуаре. Удаление отстоянной воды производится тем же насосом в приемный резервуар. Иловые площадки предназначены для обезвоживания и подсушки осадка из аэробного стабилизатора перед утилизацией как удобрения. Вода фильтруется через песчанно - гравийный слой и поступает в насосную станцию дренажных вод, оттуда насосом перекачивается в приемный резервуар. Пековая площадка предназначена для обезвоживания песка из песколовок перед утилизацией как удобрение. Фильтрат через песчанно - гравийный слой сбрасывается в сеть дренажных вод от иловых площадок.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованная система водоотведения Яльчикского района существует в Яльчикском сельском поселении, которая передана в концессию ООО «Спутник-1».

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

- Уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки.

- Обезвоживание образующихся осадков.

Обезвоженные и «сырые» осадки размещаются на иловых картах и шламонакопителях. Технологический процесс обработки осадков на иловых картах производится в течение трех лет с целью изменения состава и свойств осадка, полного их обезвреживания и обеззараживания, доведения их до нормативных требований и включает в себя следующие операции:

- 1-й год происходит обезвоживание осадка за счет отстаивания, удаления воды через дренажную систему, естественной сушки и вымораживания;

- 2-й и 3-й год производится механическое перемешивание, ворошение, буртование и удаление высушенных осадков на площадки складирования с помощью насосного оборудования или автотракторной техники.

Термическая обработка осадков

Технологический процесс термической обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях включает в себя ряд последовательных стадий:

1. Термическая сушка обезвоженного осадка сточных вод.

2. Гранулирование высушенного осадка.

3. Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла.

Гранулирование высушенного осадка

Гранулирование осадка производится в грануляторе с целью получения топливных гранул для более эффективного использования его в качестве топлива на стадии термоутилизации.

Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла

Термоутилизация осадка (сжигание) - это процесс окисления органической части осадка с выделением газов и образованием золы.

Процесс термоутилизации гранулированного осадка происходит в печи термоутилизации при температуре 950-1100(С с целью получения тепла для подогрева диатермического масла, используемого на стадии термической сушки осадка.

Для первоначального розжига печи используется природный газ. Процесс горения осадка происходит за счет собственной теплотворной способности и не требует дополнительной подачи топлива. Горючей составляющей осадка является органическая часть, не горючей – минеральные вещества и влага.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляют сети канализации, 60% которых нуждаются в замене.

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения;

- отклонений от установленных параметров;

- поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистку на БОС. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод БОС канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Настоящей схемой водоотведения не охвачены районы других сельских поселений Яльчикского района.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Основной проблемой в водоотведении Яльчикского сельского поселения на данный момент являет износ сетей канализации, доходящий на некоторых участках до 80%.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В таблице 10.1 представлен общий баланс поступления сточных вод с централизованную систему водоотведения.

| Таблица 10.1. |
| --- |
| Баланс сточных вод |
| № п/п | Статья расхода | Ед. изм | Значение |
| 1 | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, всего | куб. м/сут | 79,45 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут | 79,45 |
| 2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | куб. м/сут | 79,45 |

В таблице 10.2 приведена структура водоотведения по группам потребителей.

| Таблица 10.2. |
| --- |
| Структура водоотведения |
| № п/п | Потребитель | Объем сточных вод, тыс. куб. м/год |
|  |  | ООО «Спутник-1» |
| 1 | Население | 20 |
| 2 | Прочие | 9 |
| 3 | ИТОГО | 29 |

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения Яльчикского сельского поселения организовано отводятся через централизованные системы водоотведения, а поверхностно-ливневые стоки с территории городской черты – в ливневые выпуски. Ливневые стоки самотеком поступают на канализационно-насосную стацию в общую емкость, а затем на биологические очистные сооружения.

По ливневым выпускам сточных вод расчет объемов ведется по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Учет поверхностного стока ведется расчетным способом: учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения представлен в таблице 10.3.

| Таблица 10.3. |
| --- |
| Анализ поступления сточных вод |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Объем стоков, тыс. м3/год | 33 | 30 | 29 |
| Изменение, тыс. м3/год |  | 3 | 1 |
| Изменение, % |  | 9 | 3 |

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в системы водоотведения сточных вод к 2031 году представлены в таблице 10.4.

| Таблица 10.4. |
| --- |
| Прогноз поступления сточных вод |
| № п/п | Потребитель | Объем сточных вод, тыс. куб. м/год |
| 1 | Население | 23 |
| 4 | Прочие | 10 |
| 5 | ИТОГО | 33 |

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения Яльчикского сельского поселения сточных вод представлено в таблице 11.1, среднесуточное значение к 2031 году составит 0,090 тыс. м3.

| Таблица 11.1. |
| --- |
| Оценка объемов сточных вод |
| Год | Всего, тыс. куб. м/год |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 30 |
| 2024 | 30 |
| 2025 | 31 |
| 2026 | 31 |
| 2027 | 32 |
| 2028 | 32 |
| 2029 | 33 |
| 2030 | 33 |
| 2031 | 33 |

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В Яльчикском сельском поселении функционируют одна система водоотведения: эксплуатриуемая ООО «Спутник-1» (обсуживающая большую часть сельского поселения).

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Общая проектная производительность БОС составляет 0,5 тыс. куб. в сутки. В 2020 году очистные сооружения принимали на очистку в среднем 0,079 тыс.м3 в сутки.

Таким образом, резерв мощности составляет 84,0%

Исходя из запаса мощности, имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

11.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Резерв мощности в период нормального режима работы очистных сооружений составляет 94,0% или 0,421 тыс. м3/сут.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Яльчикского района на 2021-2031 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция коллектора очистных сооружений;

- замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях;

- реконструкция БОС (нитрификация, денитрификация, дефосфоризация сточных вод).

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Реконструкция сетей водоотведения  – 2023-2032 гг.

- Реконструкция коллектора очистных сооружений – 2024 г.

- Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях – 2023-2024 гг.

- Строительство сетей водоотведения – 2024-2025 гг.

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Организация централизованного водоотведения, где оно в настоящее время отсутствует.

Организация сетей централизованного водоотведения в планируемых к строительству районах, где оно в настоящее время отсутствует.

12.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

АСУ ТП объектов водоотведения

Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений.

Цели внедрения

- Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

- Реконструкция системы управления;

- Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

- Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

- Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

- Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

- Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

- Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

- Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

- Технический учет вод:

- приходящих;

- затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.);

- отпускаемых потребителям;

- Выдача отчетных ведомостей;

- Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы

- Программно-логические контроллеры;

- Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

- SCADA КРУГ-2000®;

- АРМы оператора (3 шт.);

- Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

- Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты

Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон соответствуют СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади – отсутствуют.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.

| Таблица 14.1. |
| --- |
| Предложения по величине инвестиций |
| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2028 гг. | 2029-2031 гг. |
| Реконструкция сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция коллектора очистных сооружений протяженностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция БОС (нитрификация, денитрификация, дефосфоризация сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Показатели надежности и бесперебойности

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год | 2029-2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |

15.2. Показатели качества очистки сточных вод.

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Показатели качества очистки сточных вод

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год | 2029-2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %* | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 97,00 | 95,00 | 93,00 | 90,00 | 87,00 | 85,00 | 82,00 |

15.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод приведены в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год | 2029-2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |

15.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод приведены в таблице 15.4.

Таблица 15.4

Показатели качества очистки сточных вод

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год | 2029-2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %* | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 97,00 | 95,00 | 93,00 | 90,00 | 87,00 | 85,00 | 82,00 |

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иных показателей не предусмотрено.

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством

В Яльчикском районе бесхозяйные объекты водоотведения отсутствуют.

# Заключение.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующих систем водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;

- замена основного оборудования на энергоэффективное.

Необходимо отметить, что все проведенные расчеты были выполнены по нормативным показателям, которые могут не совпадать с действительной картиной гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому, перед принятием окончательного решения, по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, необходимо провести энергетическое обследование с последующей разработкой проектно-сметных решений.