| №36 | 01.07.2021г. |
| --- | --- |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЕЛЧẼК РАЙОНẼ АСЛĂ ПĂЛА ТИМЕШ ЯЛ ТĂРĂХĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 2021-ш ç. июлен 01 -шẽ № 41 Аслă Пăла Тимеш ялĕ | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯЛЬЧИКСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01 июля 2021г. № 41 с.Янтиково |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, руководствуясь Уставом Янтиковского сельского поселения  Яльчикского муниципального района Чувашской Республики, администрация Янтиковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах   общественного  пользования  населенных пунктов Янтиковского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации Янтиковского сельского поселения в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янтиковского

сельского поселения                                                                       Ю.И.Алексеев

Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

Янтиковского сельского поселения

Яльчикского  района Чувашской Республики

от  01.07.2021г. №41

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |

Информационный бюллетень «Вестник Янтиковского сельского поселения Яльчикского района»

отпечатан  в администрации Янтиковского  сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

Адрес: с.  Янтиково, ул. Школьная, д.1. 30 экз.