| ЧĂваш РеспубликиН Куславкка районĚНЧИ КАРМАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АдминистрацийЕ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика Козловский район АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

| 01.12.2022 № 31 |  | 01.12.2022 № 31 |
| --- | --- | --- |
| Кармаш сале |  | с.Янгильдино |

«Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2023-2025 гг.»

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2023-2025 гг. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Глава Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Ф.В.Яруллин

Утверждена постановлением администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района № 31 от «01» декабря 2022 г. ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ здания администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2023 - 2025 годы с.Янгильдино - 2022 г.

| Оглавление |
| --- |
| 1. | Паспорт Программы | 2 |
| 2. | Введение. Нормативно-правовое обеспечение Программы | 5 |
| 3. | Содержание проблемы | 6 |
| 4. | Цели и задачи Программы | 6 |
| 5. | Сроки и этапы реализации Программы | 7 |
| 6. | Перечень программных мероприятий | 8 |
| 7. | Социально-экономическая и бюджетная эффективность реализации Программы | 8 |
| 8. | Ресурсное обеспечение Программы | 9 |
| 9. | Механизм реализации Программы | 9 |
| 10. | Приложение 1. Мероприятия Программы энергосбережения здания администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2023-2025 годы. | 11 |

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа энергосбережения здания администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2023-2027 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Заказчик | Администрация Янгильдинского Козловского района Чувашской Республики |
| Основные разработчики | Администрация Янгильдинского Козловского района Чувашской Республики |
| Координаторы Программы | Отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации Козловского района |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет администрации |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при содержании основных фондов объектов коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025годы: - I этап – 2023 год; - II этап- 2024 год; - III этап – 2025 год |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | Администрация Янгильдинского Козловского района Чувашской Республики |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 11,866 тыс. руб. В т.ч.: консолидированный бюджет Янгильдинского сельского поселения–11,866 тыс. руб.; |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Объем экономии топливных и энергетических ресурсов (в тоннах, гекакалориях, тыс. Квт/ч, тыс. куб. метров); - Наличие топливно-энергетических балансов; - Наличие энергетических обследований; Установление лимитов потребления энергоресурсов; - Расчет с организациями коммунального комплекса будет производиться по показаниям приборов учета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Планируется достичь следующих основных результатов: наличие энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установление нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов; |
| Система организации контроля программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет - Администрация Янгильдинского сельского поселения. |

###### I. Введение. Нормативно-правовое обеспечение программы

Программа энергосбережения здания администрации Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики на 2023-2025 годы разработана в соответствии с:

- Федеральным законом  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- распоряжением Правительства Российской федерации от 01.12.2009 г. №1830-р;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 (с изменениями от 12.05.2011 №184);

- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года» ((с изменениями от 12.05.2011 №184);

В современных условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей программа энергосбережения должна заложить основу системы управления эффективного энергопотребления, обеспечивающего экономику района надежностью энергоснабжения.

Главной задачей процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

II. Содержание проблемы

Решения, принятые Правительством Российской Федерации, изменили направления динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

-слабая оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов и воды;

-недостаточное финансирование для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по энергосбережению;

-ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

-отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления энергоэффективностью.

-ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;

-ежегодный значительный рост цен на ГСМ;

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии, и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программы энергосбережения

Реализация Программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства обслуживающих Администрацию Янгильдинского сельского поселения и имеет не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

III. Цели и задачи программы

Основными целями Программы являются замедление темпа роста потребления топлива и энергии; повышение   эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; снижение доли затрат на оплату энергетических услуг; улучшение экологической обстановки, снижение финансовой нагрузки на бюджет Янгильдинского сельского поселения Козловского района за счет сокращения платежей за получаемые энергоресурсы.

Задачами Программы являются:

- снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости;

- обеспечение учета используемых энергоресурсов и применения приборов учета используемых энергоресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обязательное заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров купли-продажи, поставки, передачи энергоресурсов, включающих в себя условия энергосервисных договоров (контрактов);

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

IV.Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2023-2025 годы в три этапа:

- I этап – 2023 год;

- II этап- 2024 год;

- III этап – 2025 год.

На  первом  этапе 2023  г. проводятся организационные и мало-затратные мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер: организация и проведение мониторинга структуры потребления энергетических ресурсов организации; разработать и ввести положение о материальной заинтересованности, дисциплинарной и материальной ответственности работников за рациональное использование ТЭР; ежегодно планировать денежные средства на энергосбережение, выделив их в бюджете организации от дельной статьей, вести контроль за освоением  и эффективностью использования; составлять и безусловно исполнять графики периодических технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов объектов энергохозяйства; оформление наглядной агитации по вопросам энергосбережения; подготовка персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; замена ламп накаливания (60-100 Вт) на светодиодные (30 Вт);  применение электронных ПРА вместо электромагнитных  в люминесцентных лампах;  применение датчиков движения, присутствия.

На втором этапе 2024 г., реализуются средне-затратные мероприятия: реконструкция системы отопления с заменой труб на биметаллические радиаторы.

На третьем этапе  2025 г.  реализуются долгосрочные и крупнозатратные мероприятия: внедрение системы АСКУЭ; внедрение системы САРРО; замена окон, уплотнение и утепление ворот и дверей;   гидрохимическая промывка системы отопления.

V. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий Программы состоит из трех, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности.

Первый блок представляет собой организационные и малозатратные  мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, такие как:

- организация и проведение мониторинга структуры потребления энергетических ресурсов оргазации;

- разработать и ввести положение о материальной заинтересованности, дисциплинарной и материальной ответственности работников за рациональное использование ТЭР;

-   ежегодно планировать денежные средства на энергосбережение, выделив их в бюджете организации от дельной статьей, вести контроль за освоением  и эффективностью использования;

-  составлять и безусловно исполнять графики периодических технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов объектов энергохозяйства;         -  оформление наглядной агитации по вопросам энергосбережения;

- подготовка персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- замена ламп накаливания (60-100 Вт) на светодиодные (30 Вт);

- применение   электронных ПРА вместо электромагнитных  в люминесцентных лампах;

- применение датчиков движения, присутствия.

Второй блок представляет собой среднезатратные мероприятия:

- установка теплоотражающих экранов.

Третий блок представляет собой долгосрочные и крупнозатратные мероприятия:

- внедрение системы АСКУЭ;

- внедрение системы САРРО;

- замена окон, уплотнение и утепление ворот и дверей;

- реконструкция системы отопления с заменой труб на биметаллические радиаторы;

- гидрохимическая промывка системы отопления.

VI. Социально-экономическая и бюджетная эффективность реализации Программы.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих основных результатов: наличие  энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

экономии до 3,050 тысяч рублей бюджетных средств ежегодно на третьем этапе реализации Программы;

снижение затрат бюджета сельского поселения  на оплату коммунальных ресурсов на 10%;

сокращение удельных показателей энергоемкости  сельского поселения района на 10-15%.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации и в каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы является консолидированный бюджет Янгильдинского сельского поселения Козловского района.

| Общие объемы затрат по источникам фи-нансирования Программы | 2023-2025 годы | Этапы реализации по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап (2023 год) | II этап (2024 год) | III этап (2025 год) |
| Итого в том числе: | 11,866 | 2,854 | 7,956 | 1,056 |
| из консолидирова-нного бюджета Янгильдинского сельского поселения | 11,866 | 2,854 | 7,956 | 1,056 |

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета администрации района.

VIII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации заявленных целей и задач Программы - это система скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы является Администрация Янгильдинского                     Козловского района Чувашской Республики.

Координация деятельности по выполнению мероприятий Программы осуществляется отделом строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры и отделом экономики и имущественных отношений администрации Козловского района.

Исполнители основных мероприятий Программы ежеквартально к 30 числу месяца следующего за отчетным кварталом представляют в отдел экономики и имущественных отношений администрации Козловского района информацию о ходе реализации Программы для обобщения. Ежегодно до 1 апреля следующего года Координаторы Программы готовят информацию о ходе реализации  Целевой программы энергосбережения зданий администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2023-2025 годы за очередной год  для рассмотрения Собранием депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района.

Приложение 1 к  Программе энергосбережения здания администрации

Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  на 2023-2025 годы.

Мероприятия Программы  энергосбережения здания администрации

Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики на 2023-2025 годы.

| № | Наименования мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов | Затраты, тыс. руб. | Средний срок окупаемости, лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | Единица измерения | количество |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |
| 1. | Организация и проведение мониторинга структуры потребления энергетических ресурсов оргазации; | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработать и ввести положение о материальной заинтересованности, дисциплинарной и материальной ответственности работников за рациональное использование ТЭР | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Ежегодно планировать денежные средства на энергосбережение, выделив их в бюджете организации от дельной статьей, вести контроль за освоением и эффективностью использования | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Составлять и безусловно исполнять графики периодических технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов объектов энергохозяйства | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Оформление наглядной агитации по вопросам энергосбережения | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подготовка персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Замена ламп накаливания (60-100 Вт) на светодиодные (30 Вт) | кВт ч | 181,36 | 0,062 | 0,746 | 1,2 | 1 квартал 2023 г. |
| 8. | Применение электронных ПРА вместо электромагнитных в люминесцентных лампах | кВт ч | 90,98 | 0,031 | 0,374 | 2,1 | III квартал 2023 г. |
| 9. | Применение датчиков движения, присутствия | кВт ч | 330,98 | 0,114 | 1,361 | 3,0 | IV квартал 2023 г. |
|  | Итого | - | - | 0,208 | 2,482 | 11,9 |  |
| Среднезатратные |
| 10. | Установка теплоотражающих экранов | Гкал | 0,96 | 0,143 | 0,468 | 6,0 | II квартал 2024 |
|  | Итого | - | - | 0,143 | 0,468 | 3,3 | - |
| Долгосрочные, крупнозатратные |
| 11. | Внедрение системы АСКУЭ | кВт ч | 30,06 | 0,010 | 0,124 | 6,0 | Iквартал 2023 г. |
| 12. | Внедрение системы САРРО | Гкал | 12,23 | 1,817 | 5,942 | 80,0 | IIIквартал 2023г. |
| 13. | Замена окон, уплотнение и утепление ворот и дверей | Гкал | 2,17 | 0,323 | 1,056 | 54,0 | II квартал 2024г. |
| 14 | Реконструкция системы отопления с заменой труб на биметаллические радиаторы | Гкал | 2,93 | 0,435 | 1,422 | 50,0 | II квартал 2024г. |
| 15. | Гидрохимическая промывка системы отопления | Гкал | 0,77 | 0,114 | 0,373 | 15,0 | II квартал 2024 г. |
|  | Итого | - | - | 2,699 | 8,917 | 3,3 | - |
|  | Всего, тыс.т.у.т. | т.т.у.т. | 0,0031 | 3,050 | 11,866 | - | - |
|  | в том числе по видам ТЭР: |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельно-печное топливо | Т. у. т. | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая энергия | Гкал | 19,058 | 2,832 | 9,261 | - | - |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВтч | 0,633 | 0,218 | 2,605 | - | - |
|  | Моторное топливо | Тыс. т. | - | - | - | - | - |
|  | Смазочные материалы | Тыс. т. | - | - | - | - | - |
|  | Сжатый воздух | Тыс. м3 | - | - | - | - | - |
|  | Вода | Куб. м. | - | - | - | - | - |