Проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в обществе с ограниченной ответственностью «Мой дом», в ходе которой выявлены отдельные нарушения требований противопожарного законодательства.

Установлено, что в котельной № 1 на момент проведения проверки отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, огнетушители находятся в неисправном состоянии (истек срок зарядки), не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в котельной № 2 на момент проведения проверки отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прокуратура Комсомольского района