Прокуратурой района проведена проверка соблюдения и исполнения требований законодательства о водоснабжении, пожарной безопасности

Прокуратурой района проведен анализ полноты реализации органами государственного и муниципального контроля полномочий по выдаче предписаний, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности: пожарный гидрант по адресу: с. Комсомольское, ул. Канашская, д. 39 не имеет воды; пожарный гидрант по адресу:                                 с. Комсомольское, ул. Канашская, 28А – имеет неисправеный шток ПГ; у пожарного гидранта по адресу: с. Комсомольское, ул. Лесная, д. 8 – невозможно установить пожарную колонку на ПГ.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района в целях устранения нарушений представления.

Прокуратура Комсомольского района