Прокуратурой района проведена проверка соблюдения и исполнения требований законодательства о водоснабжении, пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности: пожарные гидранты, следующие источники наружного противопожарного водоснабжения имеют неисправности: по ул. Заводская,                            д. 33, К-100 – неисправен, смещена крышка колодца; Северный поселок, ул. Лесная, д. 8, К-100 – неисправен, крышка колодца повернута, нет указателей; ул. Заводская, д. 64 – неисправен, шток сточен, пожарный гидрант занижен, нет обозначения; ул. Канашская, д. 28А – неисправен, шток сточен, нет обозначения; ул. Канашская, д. 39 – неисправен, нет воды в водопроводной сети.

Пожарный водоем, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский муниципальный округ, с. Комсомольское, территория РТП дом № 15 находится в неисправном состоянии, завален мусором и землей.

Колодец пожарного водоема по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский муниципальный округ, с. Комсомольское, территория РТП дом № 3 требует ремонта.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района в целях устранения нарушений представления.

Прокуратура Комсомольского района