**Проведенной прокуратурой района проверкой соблюдения требований пожарной безопасности выявлены нарушения в образовательных организациях**

Прокурорская проверка выявила отдельные нарушения требований противопожарного законодательства.

К примеру, в помещениях школ и детских садов выявлены факты не оборудования путей эвакуации и эвакуационных выходов эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения, отсутствия обработки огнезащитным составом деревянных конструкций кровли, невнесения информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

По факту указанных нарушений прокуратурой района в отношении 11 лиц, ответственных за пожарную безопасность возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Указанные лица привлечены к административной ответственности – назначены наказания в виде предупреждения.

Прокуратура Комсомольского района