Прокуратурой района проведена проверка исполнения обществом с ограниченной ответственностью законодательства о гражданской обороне

Прокуратурой района проведена проверка исполнения обществом с ограниченной ответственностью законодательства о гражданской обороне, в ходе которой выявлены нарушения.
В рамках проверки выявлены нарушения требований к содержанию и эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности: система вентиляции отсутствует (не предусмотрена), напорные емкости аварийного запаса питьевой воды отсутствуют, аварийные безнапорные емкости для питьевой воды отсутствуют, водоснабжение и канализация для обеспечения нужд укрываемых, подачи технической воды к воздухоохладителям и оборудованию и отвода отработанной и сточной воды за пределы сооружения отсутствуют и т.д.
Невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания имущества гражданской обороны, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, а также сохранность имущества, что послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьей 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прокуратура Комсомольского района