Проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части соблюдения законодательства по водоснабжению населения.

Проверкой установлено, органом местного самоуправления не организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды из подземного источника водоснабжения № 7 и разводящей сети с. Комсомольское, используемых населением по ул. Центральная и территории РТП с. Комсомольское для питьевого и хозяйственно-бытового назначения в порядке производственного контроля по микробиологическим, органолептическим, обобщенным, неорганическими и органическими веществами; лабораторные исследования питьевой воды не проводились (в рамках проверки протокола лабораторных исследований не представлены).

Выявленные нарушения создают угрозу загрязнения источников питьевого водоснабжения и, как следствие, угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, проживающих на территории с. Комсомольское, что послужило основанием для внесения прокуратурой представления.

Прокуратура Комсомольского района