|  |
| --- |
| **И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь** |

**«ВЕСТНИК КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 22 от 16.11.2022 год** | **Издание администрации Комсомольского**  **сельского поселения** |



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

КОМСОМОЛЬСКИ ЯЛ АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРАХЕН АДМИНИСТРАЦИЙЕ КОМСОМОЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЙЫШАНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 № 92 16.11.2022 № 92

Комсомольски яле с. Комсомольское

|  |
| --- |
| Об утверждении норматива состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод» администрация Комсомольского сельского поселения комсомольского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Комсомольского

сельского поселения М.А. Илларионова

Приложение

к постановлению администрации

Комсомольского сельского поселения

от 16.11.2022 года № 92

Нормативы состава

сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Комсомольского сельского поселения комсомольского района Чувашской Республики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив по составу, мг/дм |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | БПК полное | 300 |
| 3 | ХПК | 500 |
| 4 | Минерализация воды (сухой остаток) | 795 |
| 5 | Сульфат-анион (Сульфаты) | 181 |
| 6 | Хлорид-анион (Хлориды) | 111,7 |
| 7 | Нефтепродукты (нефть) | 0,224 |
| 8 | Фенол, гидроксибенол | 0,067 |
| 9 | Железо | 2,0 |
| 10 | Медь | 0,028 |
| 11 | Цинк | 0,07 |
| 12 | Хром трехвалентный | 0,10 |
| 13 | Аммоний-ион | 25 |
| 14 | Натрий | 113,9 |
| 15 | Кальций | 88,4 |
| 16 | Фосфат –ион(фосфаты по фосфору) | 12 |
| 17 | АСПАВ | 3,0 |
| 18 | Хлороформ (трихлорметан) | 0,081 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учредитель и издатель:**  **Администрация**  **Комсомольского сельского поселения**  **Комсомольского района**  **Чувашской Республики** | **Адрес: 429140, с.Комсомольское,**  **ул.Канашская, д.22**  **Телефон: 8(83539)**  **5-22-74, 5-22-75** | **Тираж:**  **25 экз.** | **Отв. за выпуск:**  **Зайкова Е.Н.** |